## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Дымково" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 116.74 | 115.22 | 35.569 | 35.394 | 10.288 | 10.363
1:00 | 117.84 | 116.05 | 35.306 | 35.219 | 10.313 | 10.337
2:00 | 117.84 | 116.74 | 35.569 | 35.306 | 10.288 | 10.313
3:00 | 118.25 | 117.15 | 35.7 | 35.438 | 10.35 | 10.4
4:00 | 118.8 | 117.29 | 35.7 | 35.569 | 10.375 | 10.438
5:00 | 118.39 | 116.88 | 35.569 | 35.306 | 10.313 | 10.363
6:00 | 118.25 | 116.46 | 35.438 | 35.35 | 10.3 | 10.313
7:00 | 117.7 | 116.6 | 35.394 | 35.175 | 10.313 | 10.3
8:00 | 116.05 | 114.68 | 35.044 | 34.869 | 10.175 | 10.225
9:00 | 113.03 | 112.2 | 34.606 | 34.694 | 10.05 | 10.163
10:00 | 115.09 | 113.57 | 35.919 | 35.656 | 10.45 | 10.462
11:00 | 114.68 | 112.89 | 35.131 | 35.044 | 10.2 | 10.188
12:00 | 116.05 | 114.68 | 36.05 | 35.7 | 10.425 | 10.425
13:00 | 117.29 | 115.91 | 34.781 | 35.263 | 10.137 | 10.337
14:00 | 115.22 | 114.13 | 34.606 | 34.956 | 10.087 | 10.238
15:00 | 115.78 | 114.4 | 34.65 | 34.869 | 10.1 | 10.238
16:00 | 113.85 | 112.2 | 34.694 | 34.694 | 10.063 | 10.137
17:00 | 114.4 | 113.16 | 34.825 | 35 | 10.15 | 10.25
18:00 | 115.64 | 114.13 | 34.606 | 35.306 | 10.075 | 10.262
19:00 | 115.09 | 114.26 | 34.519 | 34.694 | 10.038 | 10.188
20:00 | 115.91 | 114.4 | 34.869 | 35 | 10.1 | 10.275
21:00 | 116.6 | 115.22 | 35.044 | 35.263 | 10.2 | 10.337
22:00 | 117.29 | 115.91 | 35.219 | 35.438 | 10.2 | 10.363
23:00 | 115.78 | 114.68 | 34.825 | 35.175 | 10.15 | 10.262
24:00 | 115.78 | 114.4 | 34.956 | 35.044 | 10.1 | 10.275
Исполнитель |  |  |  | Легостаев Д.А
телефон |  |  |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Дымково в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ-110 кВ В.Устюг-1 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ В.Устюг-2 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ К.Городок | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Полдарса | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Усть-Алексеево | [6 empty] | ОМВ-110 кВ.
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | показания счетчика |  |  |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 129.3 | -25.208 | 5.9446 | 119.5212 | - | 3581.6996 | - | 12035.7302 | - |  | - | 131.4 | -26.351 | 10.289 | 100.4904 | - | 3489.3404 | - | 12598.6622 | - |  | - | 146.1 | 26.179 | -13.147 | 10637.5672 | - |  | - | 721.0868 | - | 5007.0756 | - | 95.4 | 17.034 | -7.6594 | 9493.7328 | - |  | - | 220.3086 | - | 4324.0002 | - | 8.4 | 0.6288 | -1.6005 | 8.8796 | - |  | - | 0.24 | - |  | - | 183.9964 | - |  | -
1:00 | 129.4407 | -24.1956 | 8.8176 | 119.5212 | 0 | 3581.8332 | 8817.6 | 12036.0968 | 24195.6 | 0 | 0 | 131.7196 | -24.6444 | 8.91 | 100.4904 | 0 | 3489.4754 | 8910 | 12599.0356 | 24644.4 | 0 | 0 | 149.6076 | 26.6904 | -13.1736 | 10637.9716 | 26690.4 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5007.2752 | 13173.6 | 91.92 | 16.632 | -7.6032 | 9493.9848 | 16632 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4324.1154 | 7603.2 | 8.1 | 0.5808 | -1.5032 | 8.8884 | 580.8 | 0.022776 | 1503.1924 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
2:00 | 128.3029 | -23.9448 | 8.844 | 119.5212 | 0 | 3581.9672 | 8844 | 12036.4596 | 23944.8 | 0 | 0 | 130.4393 | -24.354 | 8.9628 | 100.4904 | 0 | 3489.6112 | 8962.8 | 12599.4046 | 24354 | 0 | 0 | 147.0698 | 26.3604 | -12.6984 | 10638.371 | 26360.4 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5007.4676 | 12698.4 | 93.5587 | 17.0016 | -7.5768 | 9494.2424 | 17001.6 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4324.2302 | 7576.8 | 8.1 | 0.5544 | -1.5131 | 8.8968 | 554.4 | 0.045702 | 1513.1281 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
3:00 | 130.6199 | -24.4068 | 8.9232 | 119.5212 | 0 | 3582.1024 | 8923.2 | 12036.8294 | 24406.8 | 0 | 0 | 132.7627 | -24.8028 | 9.0816 | 100.4904 | 0 | 3489.7488 | 9081.6 | 12599.7804 | 24802.8 | 0 | 0 | 152.6504 | 27.4956 | -12.8964 | 10638.7876 | 27495.6 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5007.663 | 12896.4 | 92.9528 | 16.9224 | -7.458 | 9494.4988 | 16922.4 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4324.3432 | 7458 | 8.1 | 0.4884 | -1.5357 | 8.9042 | 488.4 | 0.06897 | 1535.7023 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
4:00 | 130.8707 | -24.5916 | 8.5536 | 119.5212 | 0 | 3582.232 | 8553.6 | 12037.202 | 24591.6 | 0 | 0 | 133.0122 | -24.9876 | 8.712 | 100.4904 | 0 | 3489.8808 | 8712 | 12600.159 | 24987.6 | 0 | 0 | 155.1502 | 28.05 | -12.8832 | 10639.2126 | 28050 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5007.8582 | 12883.2 | 90.2213 | 16.5132 | -7.0356 | 9494.749 | 16513.2 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4324.4498 | 7035.6 | 7.5 | 0.462 | -1.4188 | 8.9112 | 462 | 0.090467 | 1418.7999 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
5:00 | 128.9973 | -24.2748 | 8.3292 | 119.5212 | 0 | 3582.3582 | 8329.2 | 12037.5698 | 24274.8 | 0 | 0 | 131.3051 | -24.7104 | 8.4744 | 100.4904 | 0 | 3490.0092 | 8474.4 | 12600.5334 | 24710.4 | 0 | 0 | 153.7931 | 27.8256 | -12.7248 | 10639.6342 | 27825.6 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5008.051 | 12724.8 | 87.881 | 16.1304 | -6.7452 | 9494.9934 | 16130.4 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4324.552 | 6745.2 | 7.8 | 0.4488 | -1.4855 | 8.918 | 448.8 | 0.11297 | 1485.4941 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
6:00 | 126.7684 | -23.9184 | 7.9992 | 119.5212 | 0 | 3582.4794 | 7999.2 | 12037.9322 | 23918.4 | 0 | 0 | 128.8874 | -24.3276 | 8.1048 | 100.4904 | 0 | 3490.132 | 8104.8 | 12600.902 | 24327.6 | 0 | 0 | 149.6143 | 27.2052 | -12.078 | 10640.0464 | 27205.2 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5008.234 | 12078 | 85.6311 | 15.6948 | -6.6264 | 9495.2312 | 15694.8 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4324.6524 | 6626.4 | 7.5 | 0.4488 | -1.423 | 8.9248 | 448.8 | 0.13454 | 1423.0304 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
7:00 | 113.4683 | -21.5556 | 6.7056 | 119.5212 | 0 | 3582.581 | 6705.6 | 12038.2588 | 21555.6 | 0 | 0 | 115.424 | -21.9384 | 6.7848 | 100.4904 | 0 | 3490.2348 | 6784.8 | 12601.2344 | 21938.4 | 0 | 0 | 126.5526 | 23.2056 | -9.768 | 10640.398 | 23205.6 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5008.382 | 9768 | 80.1896 | 14.7312 | -6.1248 | 9495.4544 | 14731.2 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4324.7452 | 6124.8 | 7.8 | 0.5808 | -1.439 | 8.9336 | 580.8 | 0.15634 | 1439.0225 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
8:00 | 98.2787 | -18.9156 | 4.95 | 119.5212 | 0 | 3582.656 | 4950 | 12038.5454 | 18915.6 | 0 | 0 | 100.3672 | -19.338 | 4.9764 | 100.4904 | 0 | 3490.3102 | 4976.4 | 12601.5274 | 19338 | 0 | 0 | 104.551 | 19.6944 | -6.6924 | 10640.6964 | 19694.4 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5008.4834 | 6692.4 | 70.9073 | 13.0548 | -5.346 | 9495.6522 | 13054.8 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4324.8262 | 5346 | 7.5 | 0.594 | -1.3688 | 8.9426 | 594 | 0.17708 | 1368.7955 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
9:00 | 85.6763 | -16.7508 | 3.1548 | 119.5212 | 0 | 3582.7038 | 3154.8 | 12038.7992 | 16750.8 | 0 | 0 | 87.0635 | -16.9752 | 3.4452 | 100.4904 | 0 | 3490.3624 | 3445.2 | 12601.7846 | 16975.2 | 0 | 0 | 81.1091 | 15.4572 | -4.6332 | 10640.9306 | 15457.2 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5008.5536 | 4633.2 | 67.0024 | 12.3288 | -5.0688 | 9495.839 | 12328.8 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4324.903 | 5068.8 | 7.2 | 0.5676 | -1.3152 | 8.9512 | 567.6 | 0.19701 | 1315.1861 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
10:00 | 77.9898 | -15.2592 | 2.8116 | 119.5212 | 0 | 3582.7464 | 2811.6 | 12039.0304 | 15259.2 | 0 | 0 | 79.1789 | -15.4308 | 3.168 | 100.4904 | 0 | 3490.4104 | 3168 | 12602.0184 | 15430.8 | 0 | 0 | 66.7229 | 12.7908 | -3.5508 | 10641.1244 | 12790.8 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5008.6074 | 3550.8 | 67.9332 | 12.21 | -5.7948 | 9496.024 | 12210 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4324.9908 | 5794.8 | 7.2 | 0.5676 | -1.3152 | 8.9598 | 567.6 | 0.21693 | 1315.1861 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
11:00 | 79.0679 | -15.3516 | 3.432 | 119.5212 | 0 | 3582.7984 | 3432 | 12039.263 | 15351.6 | 0 | 0 | 80.5636 | -15.6024 | 3.6696 | 100.4904 | 0 | 3490.466 | 3669.6 | 12602.2548 | 15602.4 | 0 | 0 | 69.0984 | 13.332 | -3.3528 | 10641.3264 | 13332 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5008.6582 | 3352.8 | 70.0794 | 12.3024 | -6.5604 | 9496.2104 | 12302.4 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4325.0902 | 6560.4 | 7.2 | 0.5016 | -1.3417 | 8.9674 | 501.6 | 0.23726 | 1341.7458 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
12:00 | 80.9017 | -15.6684 | 3.6828 | 119.5212 | 0 | 3582.8542 | 3682.8 | 12039.5004 | 15668.4 | 0 | 0 | 82.4063 | -15.906 | 3.9732 | 100.4904 | 0 | 3490.5262 | 3973.2 | 12602.4958 | 15906 | 0 | 0 | 71.0597 | 13.6092 | -3.828 | 10641.5326 | 13609.2 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5008.7162 | 3828 | 71.244 | 12.6324 | -6.4284 | 9496.4018 | 12632.4 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4325.1876 | 6428.4 | 7.8 | 0.4884 | -1.4729 | 8.9748 | 488.4 | 0.25958 | 1472.9493 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
13:00 | 90.3506 | -16.9884 | 5.874 | 119.5212 | 0 | 3582.9432 | 5874 | 12039.7578 | 16988.4 | 0 | 0 | 92.1544 | -17.3316 | 5.9796 | 100.4904 | 0 | 3490.6168 | 5979.6 | 12602.7584 | 17331.6 | 0 | 0 | 80.7456 | 15.048 | -5.6232 | 10641.7606 | 15048 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5008.8014 | 5623.2 | 81.4639 | 14.058 | -8.0652 | 9496.6148 | 14058 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4325.3098 | 8065.2 | 7.8 | 0.4488 | -1.4855 | 8.9816 | 448.8 | 0.28209 | 1485.4941 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
14:00 | 80.0616 | -15.5628 | 3.3924 | 119.5212 | 0 | 3582.9946 | 3392.4 | 12039.9936 | 15562.8 | 0 | 0 | 81.4143 | -15.8004 | 3.564 | 100.4904 | 0 | 3490.6708 | 3564 | 12602.9978 | 15800.4 | 0 | 0 | 64.0488 | 12.4344 | -2.7852 | 10641.949 | 12434.4 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5008.8436 | 2785.2 | 73.1791 | 12.9228 | -6.7056 | 9496.8106 | 12922.8 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4325.4114 | 6705.6 | 7.5 | 0.5676 | -1.38 | 8.9902 | 567.6 | 0.303 | 1379.9519 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
15:00 | 79.6811 | -15.4968 | 3.3396 | 119.5212 | 0 | 3583.0452 | 3339.6 | 12040.2284 | 15496.8 | 0 | 0 | 81.1117 | -15.7476 | 3.5244 | 100.4904 | 0 | 3490.7242 | 3524.4 | 12603.2364 | 15747.6 | 0 | 0 | 66.0195 | 12.6192 | -3.6432 | 10642.1402 | 12619.2 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5008.8988 | 3643.2 | 68.3788 | 12.0384 | -6.336 | 9496.993 | 12038.4 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4325.5074 | 6336 | 7.5 | 0.5544 | -1.3853 | 8.9986 | 554.4 | 0.32398 | 1385.3078 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
16:00 | 76.1559 | -14.9028 | 2.7324 | 119.5212 | 0 | 3583.0866 | 2732.4 | 12040.4542 | 14902.8 | 0 | 0 | 77.2559 | -15.1008 | 2.8644 | 100.4904 | 0 | 3490.7676 | 2864.4 | 12603.4652 | 15100.8 | 0 | 0 | 60.8119 | 11.7216 | -2.9964 | 10642.3178 | 11721.6 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5008.9442 | 2996.4 | 65.3014 | 11.2596 | -6.4812 | 9497.1636 | 11259.6 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4325.6056 | 6481.2 | 6.9 | 0.6204 | -1.2246 | 9.008 | 620.4 | 0.34254 | 1224.5653 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
17:00 | 82.5173 | -15.9984 | 3.6828 | 119.5212 | 0 | 3583.1424 | 3682.8 | 12040.6966 | 15998.4 | 0 | 0 | 83.7937 | -16.2096 | 3.894 | 100.4904 | 0 | 3490.8266 | 3894 | 12603.7108 | 16209.6 | 0 | 0 | 68.591 | 12.9888 | -4.1844 | 10642.5146 | 12988.8 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5009.0076 | 4184.4 | 71.8847 | 12.4212 | -7.0884 | 9497.3518 | 12421.2 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4325.713 | 7088.4 | 7.5 | 0.6204 | -1.357 | 9.0174 | 620.4 | 0.3631 | 1357.0338 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
18:00 | 92.543 | -17.6616 | 5.2008 | 119.5212 | 0 | 3583.2212 | 5200.8 | 12040.9642 | 17661.6 | 0 | 0 | 94.1687 | -17.952 | 5.3592 | 100.4904 | 0 | 3490.9078 | 5359.2 | 12603.9828 | 17952 | 0 | 0 | 87.3035 | 15.9324 | -6.9168 | 10642.756 | 15932.4 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5009.1124 | 6916.8 | 75.8431 | 13.0944 | -7.4976 | 9497.5502 | 13094.4 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4325.8266 | 7497.6 | 7.8 | 0.5544 | -1.4494 | 9.0258 | 554.4 | 0.38506 | 1449.3981 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
19:00 | 94.1122 | -17.9124 | 5.4516 | 119.5212 | 0 | 3583.3038 | 5451.6 | 12041.2356 | 17912.4 | 0 | 0 | 95.8289 | -18.2292 | 5.5836 | 100.4904 | 0 | 3490.9924 | 5583.6 | 12604.259 | 18229.2 | 0 | 0 | 88.6355 | 16.2096 | -6.9432 | 10643.0016 | 16209.6 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5009.2176 | 6943.2 | 76.8391 | 13.2924 | -7.5504 | 9497.7516 | 13292.4 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4325.941 | 7550.4 | 7.8 | 0.5412 | -1.4544 | 9.034 | 541.2 | 0.4071 | 1454.3785 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
20:00 | 93.7982 | -17.9256 | 5.1876 | 119.5212 | 0 | 3583.3824 | 5187.6 | 12041.5072 | 17925.6 | 0 | 0 | 95.7487 | -18.2952 | 5.3064 | 100.4904 | 0 | 3491.0728 | 5306.4 | 12604.5362 | 18295.2 | 0 | 0 | 90.1256 | 16.6716 | -6.6 | 10643.2542 | 16671.6 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5009.3176 | 6600 | 76.1454 | 13.332 | -7.194 | 9497.9536 | 13332 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4326.05 | 7194 | 7.8 | 0.5148 | -1.4639 | 9.0418 | 514.8 | 0.42928 | 1463.9314 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
21:00 | 95.9168 | -18.2952 | 5.4252 | 119.5212 | 0 | 3583.4646 | 5425.2 | 12041.7844 | 18295.2 | 0 | 0 | 97.8374 | -18.678 | 5.478 | 100.4904 | 0 | 3491.1558 | 5478 | 12604.8192 | 18678 | 0 | 0 | 92.9141 | 17.094 | -7.0356 | 10643.5132 | 17094 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5009.4242 | 7035.6 | 77.1205 | 13.5168 | -7.26 | 9498.1584 | 13516.8 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4326.16 | 7260 | 7.8 | 0.4884 | -1.4729 | 9.0492 | 488.4 | 0.45159 | 1472.9493 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
22:00 | 97.3178 | -18.4404 | 5.9004 | 119.5212 | 0 | 3583.554 | 5900.4 | 12042.0638 | 18440.4 | 0 | 0 | 99.3619 | -18.8628 | 5.9136 | 100.4904 | 0 | 3491.2454 | 5913.6 | 12605.105 | 18862.8 | 0 | 0 | 92.4516 | 16.9224 | -7.2072 | 10643.7696 | 16922.4 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5009.5334 | 7207.2 | 82.4194 | 14.4012 | -7.8408 | 9498.3766 | 14401.2 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4326.2788 | 7840.8 | 7.5 | 0.4884 | -1.4099 | 9.0566 | 488.4 | 0.47296 | 1409.9299 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
23:00 | 115.5442 | -21.78 | 7.3524 | 119.5212 | 0 | 3583.6654 | 7352.4 | 12042.3938 | 21780 | 0 | 0 | 117.6836 | -22.2024 | 7.4316 | 100.4904 | 0 | 3491.358 | 7431.6 | 12605.4414 | 22202.4 | 0 | 0 | 119.2237 | 21.2784 | -10.4808 | 10644.092 | 21278.4 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5009.6922 | 10480.8 | 92.0766 | 16.7376 | -7.4448 | 9498.6302 | 16737.6 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4326.3916 | 7444.8 | 7.8 | 0.462 | -1.4814 | 9.0636 | 462 | 0.4954 | 1481.442 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
24:00 | 129.5996 | -24.2484 | 8.7648 | 119.5212 | 0 | 3583.7982 | 8764.8 | 12042.7612 | 24248.4 | 0 | 0 | 131.8394 | -24.684 | 8.8704 | 100.4904 | 0 | 3491.4924 | 8870.4 | 12605.8154 | 24684 | 0 | 0 | 141.3169 | 24.9348 | -12.9888 | 10644.4698 | 24934.8 | 0 | 0 | 721.0868 | 0 | 5009.889 | 12988.8 | 99.252 | 18.2292 | -7.59 | 9498.9064 | 18229.2 | 0 | 0 | 220.3086 | 0 | 4326.5066 | 7590 | 7.5 | 0.4356 | -1.4271 | 9.0702 | 435.6 | 0.51703 | 1427.1264 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 183.9964 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 0 |  | 129742.8 |  | 464046 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 142032 |  | 472111.2 |  | 0 |  |  |  |  | 455571.6 |  | 0 |  | 0 |  | 185684.4 |  |  |  |  | 341457.6 |  | 0 |  | 0 |  | 165422.4 |  |  |  |  | 12579.6 |  | 34123.7412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Максимум | 130.8707 | [10 empty] | 133.0122 | [10 empty] | 155.1502 | [10 empty] | 99.252 | [10 empty] | 8.4
Минимум | 76.1559 | [10 empty] | 77.2559 | [10 empty] | 60.8119 | [10 empty] | 65.3014 | [10 empty] | 6.9
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А
| телефон |  | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок ПС "Дымково" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-2
|  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный
|  |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 120 |  |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 120
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 22.8 | 67.8 | 6666.1574 | - | 6175.7914 | - | 1.32 | 1.1374 | - |  | - | 169.897 | - | 12.8 | 29.4 | 4910.4674 | - |  | - | 24.88 | 38.4824 | - |  | - | 256.596 | -
1:00 | 22.0267 | 67.1785 | 6666.2974 | 2940 | 6175.9446 | 3217.2 | 1.3212 | 1.1386 | 24 | 0 | 0 | 169.927 | 3.6 | 11.2062 | 27.3984 | 4910.541 | 1545.6 | 0.0418 | 877.8 | 24.883 | 38.505 | 452 | 0 | 0 | 256.737 | 16.92
2:00 | 19.7308 | 60.1994 | 6666.4214 | 2604 | 6176.0832 | 2910.6 | 1.101 | 1.1396 | 20 | 0 | 0 | 169.984 | 6.84 | 9.7543 | 22.9458 | 4910.6032 | 1306.2 | 0.0758 | 714 | 24.883 | 38.5276 | 452 | 0 | 0 | 256.879 | 17.04
3:00 | 18.7801 | 57.2841 | 6666.5406 | 2503.2 | 6176.214 | 2746.8 | 1.101 | 1.1406 | 20 | 0 | 0 | 170.038 | 6.48 | 9.9043 | 23.4676 | 4910.6668 | 1335.6 | 0.1106 | 730.8 | 24.6628 | 38.55 | 448 | 0 | 0 | 257.02 | 16.92
4:00 | 19.8428 | 60.4813 | 6666.667 | 2654.4 | 6176.3516 | 2889.6 | 1.3212 | 1.1418 | 24 | 0 | 0 | 170.099 | 7.32 | 10.6596 | 26.1537 | 4910.737 | 1474.2 | 0.1506 | 840 | 23.3416 | 38.5712 | 424 | 0 | 0 | 257.163 | 17.16
5:00 | 20.0873 | 61.1693 | 6666.7948 | 2683.8 | 6176.4908 | 2923.2 | 1.5414 | 1.1432 | 28 | 0 | 0 | 170.222 | 14.76 | 10.7427 | 26.162 | 4910.807 | 1470 | 0.191 | 848.4 | 24.2224 | 38.5932 | 440 | 0 | 0 | 257.305 | 17.04
6:00 | 20.4171 | 62.3043 | 6666.9304 | 2847.6 | 6176.6274 | 2868.6 | 1.101 | 1.1442 | 20 | 0 | 0 | 170.303 | 9.72 | 11.1719 | 27.0467 | 4910.881 | 1554 | 0.2298 | 814.8 | 25.7638 | 38.6166 | 468 | 0 | 0 | 257.448 | 17.16
7:00 | 20.3028 | 61.8302 | 6667.0696 | 2923.2 | 6176.7582 | 2746.8 | 1.5414 | 1.1456 | 28 | 0 | 0 | 170.409 | 12.72 | 11.0636 | 25.9746 | 4910.9534 | 1520.4 | 0.2644 | 726.6 | 28.4063 | 38.6424 | 516 | 0 | 0 | 257.588 | 16.8
8:00 | 19.5925 | 59.7755 | 6667.2084 | 2914.8 | 6176.88 | 2557.8 | 1.101 | 1.1466 | 20 | 0 | 0 | 170.464 | 6.6 | 10.6449 | 24.0123 | 4911.0228 | 1457.4 | 0.2906 | 550.2 | 30.8285 | 38.6704 | 560 | 0 | 0 | 257.727 | 16.68
9:00 | 21.8464 | 66.6257 | 6667.3602 | 3187.8 | 6177.019 | 2919 | 1.3212 | 1.1478 | 24 | 0 | 0 | 170.501 | 4.44 | 12.3878 | 28.6789 | 4911.099 | 1600.2 | 0.3358 | 949.2 | 33.2508 | 38.7006 | 604 | 0 | 0 | 257.866 | 16.68
10:00 | 17.5239 | 53.3083 | 6667.4824 | 2566.2 | 6177.1294 | 2318.4 | 1.5414 | 1.1492 | 28 | 0 | 0 | 170.569 | 8.16 | 15.9905 | 38.9257 | 4911.1912 | 1936.2 | 0.413 | 1621.2 | 36.1134 | 38.7334 | 656 | 0 | 0 | 258.005 | 16.68
11:00 | 16.7813 | 51.2159 | 6667.5984 | 2436 | 6177.237 | 2259.6 | 0.88081 | 1.15 | 16 | 0 | 0 | 170.59 | 2.52 | 14.2364 | 34.0397 | 4911.277 | 1801.8 | 0.4738 | 1276.8 | 34.3518 | 38.7646 | 624 | 0 | 0 | 258.144 | 16.68
12:00 | 15.5257 | 47.2423 | 6667.7078 | 2297.4 | 6177.3336 | 2028.6 | 1.3212 | 1.1512 | 24 | 0 | 0 | 170.659 | 8.28 | 14.8464 | 35.5404 | 4911.3672 | 1894.2 | 0.5364 | 1314.6 | 35.673 | 38.797 | 648 | 0 | 0 | 258.284 | 16.8
13:00 | 13.2995 | 40.6002 | 6667.8044 | 2028.6 | 6177.4136 | 1680 | 0.66061 | 1.1518 | 12 | 0 | 0 | 170.697 | 4.56 | 15.398 | 40.0066 | 4911.4758 | 2280.6 | 0.5954 | 1239 | 25.7638 | 38.8204 | 468 | 0 | 0 | 258.426 | 17.04
14:00 | 16.0621 | 48.8255 | 6667.9182 | 2389.8 | 6177.5126 | 2079 | 1.5414 | 1.1532 | 28 | 0 | 0 | 170.784 | 10.44 | 16.7661 | 42.2908 | 4911.5944 | 2490.6 | 0.6502 | 1150.8 | 32.5901 | 38.85 | 592 | 0 | 0 | 258.57 | 17.28
15:00 | 23.3301 | 71.114 | 6668.088 | 3565.8 | 6177.652 | 2927.4 | 1.5414 | 1.1546 | 28 | 0 | 0 | 170.889 | 12.6 | 13.6453 | 33.1519 | 4911.6864 | 1932 | 0.6952 | 945 | 31.0487 | 38.8782 | 564 | 0 | 0 | 258.715 | 17.4
16:00 | 25.1639 | 76.7377 | 6668.2672 | 3763.2 | 6177.8072 | 3259.2 | 1.5414 | 1.156 | 28 | 0 | 0 | 170.969 | 9.6 | 15.3733 | 37.7728 | 4911.786 | 2091.6 | 0.756 | 1276.8 | 33.471 | 38.9086 | 608 | 0 | 0 | 258.857 | 17.04
17:00 | 23.7206 | 72.25 | 6668.4362 | 3549 | 6177.953 | 3061.8 | 1.7616 | 1.1576 | 32 | 0 | 0 | 171.089 | 14.4 | 14.9983 | 35.143 | 4911.8784 | 1940.4 | 0.813 | 1197 | 38.7558 | 38.9438 | 704 | 0 | 0 | 259.002 | 17.4
18:00 | 24.3391 | 74.3316 | 6668.6034 | 3511.2 | 6178.1104 | 3305.4 | 1.101 | 1.1586 | 20 | 0 | 0 | 171.123 | 4.08 | 15.1314 | 37.5242 | 4911.973 | 1986.6 | 0.88 | 1407 | 31.7093 | 38.9726 | 576 | 0 | 0 | 259.148 | 17.52
19:00 | 23.7315 | 72.4067 | 6668.772 | 3540.6 | 6178.2574 | 3087 | 1.3212 | 1.1598 | 24 | 0 | 0 | 171.181 | 6.96 | 14.8862 | 36.5257 | 4912.0678 | 1990.8 | 0.9412 | 1285.2 | 32.5901 | 39.0022 | 592 | 0 | 0 | 259.291 | 17.16
20:00 | 22.7026 | 69.2513 | 6668.9304 | 3326.4 | 6178.4012 | 3019.8 | 1.3212 | 1.161 | 24 | 0 | 0 | 171.234 | 6.36 | 14.0853 | 34.0081 | 4912.1554 | 1839.6 | 0.9992 | 1218 | 32.8103 | 39.032 | 596 | 0 | 0 | 259.437 | 17.52
21:00 | 23.009 | 70.3142 | 6669.0916 | 3385.2 | 6178.5468 | 3057.6 | 0.88081 | 1.1618 | 16 | 0 | 0 | 171.271 | 4.44 | 14.4535 | 35.4455 | 4912.247 | 1923.6 | 1.0592 | 1260 | 31.7093 | 39.0608 | 576 | 0 | 0 | 259.583 | 17.52
22:00 | 21.9874 | 67.0581 | 6669.243 | 3179.4 | 6178.6882 | 2969.4 | 1.3212 | 1.163 | 24 | 0 | 0 | 171.346 | 9 | 13.741 | 33.4454 | 4912.3314 | 1772.4 | 1.1188 | 1251.6 | 31.0487 | 39.089 | 564 | 0 | 0 | 259.731 | 17.76
23:00 | 21.8478 | 66.7532 | 6669.3946 | 3183.6 | 6178.828 | 2935.8 | 0.88081 | 1.1638 | 16 | 0 | 0 | 171.378 | 3.84 | 13.3941 | 33.0598 | 4912.4172 | 1801.8 | 1.1742 | 1163.4 | 28.6265 | 39.115 | 520 | 0 | 0 | 259.876 | 17.4
24:00 | 21.0924 | 64.2518 | 6669.5414 | 3082.8 | 6178.9616 | 2805.6 | 1.5414 | 1.1652 | 28 | 0 | 0 | 171.477 | 11.88 | 12.971 | 32.8103 | 4912.5036 | 1814.4 | 1.2272 | 1113 | 24.883 | 39.1376 | 452 | 0 | 0 | 260.022 | 17.52
Итого |  |  |  | 71064 |  | 66574.2 |  |  | 556 |  | 0 |  | 189.6 |  |  |  | 42760.2 |  | 25771.2 |  |  | 13104 |  | 0 |  | 411.12
Максимум | 25.1639 | 76.7377 |  |  |  |  | 1.7616 | [6 empty] | 16.7661 | 42.2908 |  |  |  |  | 38.7558
Минимум | 13.2995 | 40.6002 |  |  |  |  | 0.66061 | [6 empty] | 9.7543 | 22.9458 |  |  |  |  | 23.3416
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ- 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Дымково в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Морозовица | [9 empty] | ВЛ-35 кВ Новатор | [8 empty] | ВЛ-35 кВ Благовещенье
Время | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием
|  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 25.65 | 147.6484 | - | 147.645 | - | 1.664 | - |  | - | 48 | 214.7298 | - | 214.732 | - | 3.0086 | - |  | - | 32.99 | 87.5572 | - | 87.561 | - | 3.8995 | - |  | -
1:00 | 32.5092 | 147.7762 | 1341.9 | 147.8 | 1627.0591 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 42.3501 | 214.9036 | 1824.9 | 214.9276 | 2053.8505 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 32.9938 | 87.6312 | 1554 | 87.6311 | 1471.9711 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
2:00 | 28.3972 | 147.8922 | 1218 | 147.9316 | 1382.184 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 38.2174 | 215.0556 | 1596 | 215.1083 | 1897.3574 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 27.347 | 87.694 | 1318.8 | 87.6876 | 1186.7326 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
3:00 | 21.4786 | 147.9876 | 1001.7 | 148.0238 | 968.6171 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 40.0869 | 215.2164 | 1688.4 | 215.2967 | 1978.0339 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 28.0107 | 87.7582 | 1348.2 | 87.7456 | 1218.4258 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
4:00 | 21.4515 | 148.0826 | 997.5 | 148.1163 | 970.431 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 43.3014 | 215.393 | 1854.3 | 215.4977 | 2110.2268 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 31.5229 | 87.8288 | 1482.6 | 87.8127 | 1408.5847 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
5:00 | 22.6007 | 148.1828 | 1052.1 | 148.2135 | 1021.2199 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 43.1422 | 215.568 | 1837.5 | 215.6987 | 2111.1989 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 31.5603 | 87.8994 | 1482.6 | 87.8799 | 1412.1062 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
6:00 | 23.4837 | 148.2914 | 1140.3 | 148.3097 | 1010.3366 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 43.2979 | 215.75 | 1911 | 215.8948 | 2058.7105 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 31.9218 | 87.9738 | 1562.4 | 87.9447 | 1359.2843 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
7:00 | 25.1134 | 148.415 | 1297.8 | 148.4036 | 984.9421 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 41.11 | 215.923 | 1816.5 | 216.0808 | 1952.7617 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 30.1002 | 88.0466 | 1528.8 | 88.0025 | 1214.9043 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
8:00 | 26.405 | 148.547 | 1386 | 148.4994 | 1006.7088 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 37.8615 | 216.087 | 1722 | 216.2476 | 1751.5563 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 26.6397 | 88.1164 | 1465.8 | 88.0461 | 915.5801 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
9:00 | 37.0225 | 148.71 | 1711.5 | 148.6599 | 1685.1035 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 37.2381 | 216.2488 | 1698.9 | 216.4112 | 1717.5361 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 34.8902 | 88.1932 | 1612.8 | 88.1218 | 1588.1793 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
10:00 | 40.0413 | 148.8754 | 1736.7 | 148.8439 | 1931.7925 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 22.1918 | 216.3456 | 1016.4 | 216.5083 | 1019.6352 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 51.5468 | 88.2864 | 1957.2 | 88.2509 | 2711.5256 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
11:00 | 39.4417 | 149.0358 | 1684.2 | 149.0274 | 1926.3509 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 20.6989 | 216.4348 | 936.6 | 216.5999 | 962.2868 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 43.2179 | 88.3728 | 1814.4 | 88.3527 | 2137.5273 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
12:00 | 38.5312 | 149.1916 | 1635.9 | 149.2074 | 1890.0731 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 17.4611 | 216.5142 | 833.7 | 216.673 | 766.9134 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 44.8473 | 88.4638 | 1911 | 88.4571 | 2193.8707 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
13:00 | 27.5541 | 149.3188 | 1335.6 | 149.3205 | 1188.0978 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 18.1346 | 216.5936 | 833.7 | 216.752 | 830.0938 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 47.6982 | 88.573 | 2293.2 | 88.5561 | 2077.6625 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
14:00 | 37.497 | 149.4764 | 1654.8 | 149.4903 | 1783.0536 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 19.4184 | 216.6802 | 909.3 | 216.8351 | 871.8901 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 48.7049 | 88.6924 | 2507.4 | 88.6476 | 1922.7182 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
15:00 | 40.3363 | 149.6462 | 1782.9 | 149.6728 | 1915.4675 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 39.6229 | 216.8724 | 2018.1 | 216.9867 | 1592.1472 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 38.5983 | 88.785 | 1944.6 | 88.7227 | 1577.6149 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
16:00 | 38.5125 | 149.8148 | 1770.3 | 149.8407 | 1763.1008 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 46.2302 | 217.0858 | 2240.7 | 217.1766 | 1993.586 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 46.2797 | 88.8854 | 2108.4 | 88.8245 | 2137.5273 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
17:00 | 34.2571 | 149.9716 | 1646.4 | 149.9828 | 1492.8312 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 44.7016 | 217.2894 | 2137.8 | 217.3632 | 1959.5658 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 43.091 | 88.9784 | 1953 | 88.9198 | 2000.1903 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
18:00 | 34.2816 | 150.1224 | 1583.4 | 150.1316 | 1561.759 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 47.1095 | 217.4958 | 2167.2 | 217.5684 | 2154.9392 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 47.5856 | 89.0736 | 1999.2 | 89.0318 | 2352.3365 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
19:00 | 33.1959 | 150.2752 | 1604.4 | 150.2684 | 1436.6006 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 45.607 | 217.7024 | 2169.3 | 217.76 | 2012.0542 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 45.3256 | 89.1694 | 2011.8 | 89.1339 | 2144.5703 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
20:00 | 32.6216 | 150.4224 | 1545.6 | 150.4061 | 1445.6701 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 43.0797 | 217.893 | 2001.3 | 217.9458 | 1950.8177 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 42.4201 | 89.2576 | 1852.2 | 89.2308 | 2035.405 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
21:00 | 33.0967 | 150.567 | 1518.3 | 150.5507 | 1518.2257 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 44.1615 | 218.093 | 2100 | 218.1314 | 1948.8737 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 44.135 | 89.3498 | 1936.2 | 89.3313 | 2109.3557 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
22:00 | 30.6234 | 150.7044 | 1442.7 | 150.6808 | 1365.8589 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 42.5286 | 218.279 | 1953 | 218.317 | 1948.8737 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 42.3876 | 89.435 | 1789.2 | 89.4307 | 2088.2269 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
23:00 | 32.5208 | 150.841 | 1434.3 | 150.8281 | 1547.2479 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 41.3385 | 218.4668 | 1971.9 | 218.4901 | 1817.6528 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 40.9874 | 89.5214 | 1814.4 | 89.5233 | 1943.8469 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
24:00 | 29.6011 | 150.9656 | 1308.3 | 150.962 | 1405.7645 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 41.0917 | 218.6564 | 1990.8 | 218.659 | 1772.9405 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 40.2196 | 89.6084 | 1827 | 89.612 | 1862.8533 | 3.8995 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 34830.6 |  | 34828.4961 |  | 0 |  | 0 |  |  | 41229.3 |  | 41233.5022 |  | 0 |  | 0 |  |  | 43075.2 |  | 43071 |  | 0 |  | 0
Максимум | 40.3363 | [8 empty] | 48 | [8 empty] | 51.5468
Минимум | 21.4515 | [8 empty] | 17.4611 | [8 empty] | 26.6397
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А
| телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Дымково в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ АЗС | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Добрынино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Каликино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Мастерские |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Микрорайон
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 95.6704 | - |  | - |  | 143.4738 | - |  | - |  | 10.8482 | - |  | - |  | 134.7634 | - |  | - |  | 0.23 | - |  | -
1:00 | 4.9326 | 95.7152 | 89.6 | 0 | 0 | 12.0892 | 143.5836 | 219.6 | 0 | 0 | 0.94688 | 10.8568 | 17.2 | 0 | 0 | 7.1126 | 134.828 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
2:00 | 4.7784 | 95.7586 | 86.8 | 0 | 0 | 11.6928 | 143.6898 | 212.4 | 0 | 0 | 0.79273 | 10.864 | 14.4 | 0 | 0 | 7.553 | 134.8966 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
3:00 | 4.7124 | 95.8014 | 85.6 | 0 | 0 | 11.7148 | 143.7962 | 212.8 | 0 | 0 | 0.68263 | 10.8702 | 12.4 | 0 | 0 | 7.2667 | 134.9626 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
4:00 | 4.5582 | 95.8428 | 82.8 | 0 | 0 | 11.5167 | 143.9008 | 209.2 | 0 | 0 | 0.72667 | 10.8768 | 13.2 | 0 | 0 | 6.518 | 135.0218 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
5:00 | 4.7124 | 95.8856 | 85.6 | 0 | 0 | 11.6488 | 144.0066 | 211.6 | 0 | 0 | 0.72667 | 10.8834 | 13.2 | 0 | 0 | 6.9364 | 135.0848 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
6:00 | 5.1528 | 95.9324 | 93.6 | 0 | 0 | 12.2433 | 144.1178 | 222.4 | 0 | 0 | 0.63859 | 10.8892 | 11.6 | 0 | 0 | 7.575 | 135.1536 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
7:00 | 5.3069 | 95.9806 | 96.4 | 0 | 0 | 13.9169 | 144.2442 | 252.8 | 0 | 0 | 0.68263 | 10.8954 | 12.4 | 0 | 0 | 8.3677 | 135.2296 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5.7693 | 96.033 | 104.8 | 0 | 0 | 14.4674 | 144.3756 | 262.8 | 0 | 0 | 0.70465 | 10.9018 | 12.8 | 0 | 0 | 9.7991 | 135.3186 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
9:00 | 5.8134 | 96.0858 | 105.6 | 0 | 0 | 15.0619 | 144.5124 | 273.6 | 0 | 0 | 1.0129 | 10.911 | 18.4 | 0 | 0 | 11.7148 | 135.425 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
10:00 | 7.3768 | 96.1528 | 134 | 0 | 0 | 14.6435 | 144.6454 | 266 | 0 | 0 | 0.99092 | 10.92 | 18 | 0 | 0 | 13.3223 | 135.546 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
11:00 | 6.474 | 96.2116 | 117.6 | 0 | 0 | 13.5425 | 144.7684 | 246 | 0 | 0 | 0.81475 | 10.9274 | 14.8 | 0 | 0 | 13.5866 | 135.6694 | 246.8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
12:00 | 6.9805 | 96.275 | 126.8 | 0 | 0 | 13.5645 | 144.8916 | 246.4 | 0 | 0 | 0.79273 | 10.9346 | 14.4 | 0 | 0 | 14.2692 | 135.799 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5.1307 | 96.3216 | 93.2 | 0 | 0 | 11.6268 | 144.9972 | 211.2 | 0 | 0 | 0.66061 | 10.9406 | 12 | 0 | 0 | 8.1696 | 135.8732 | 148.4 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
14:00 | 7.1346 | 96.3864 | 129.6 | 0 | 0 | 12.5076 | 145.1108 | 227.2 | 0 | 0 | 0.81475 | 10.948 | 14.8 | 0 | 0 | 12.0672 | 135.9828 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
15:00 | 6.2758 | 96.4434 | 114 | 0 | 0 | 13.1462 | 145.2302 | 238.8 | 0 | 0 | 0.85879 | 10.9558 | 15.6 | 0 | 0 | 10.9882 | 136.0826 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
16:00 | 6.1437 | 96.4992 | 111.6 | 0 | 0 | 15.2601 | 145.3688 | 277.2 | 0 | 0 | 1.0129 | 10.965 | 18.4 | 0 | 0 | 11.1643 | 136.184 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
17:00 | 5.7914 | 96.5518 | 105.2 | 0 | 0 | 16.3611 | 145.5174 | 297.2 | 0 | 0 | 0.92486 | 10.9734 | 16.8 | 0 | 0 | 15.7446 | 136.327 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5.6592 | 96.6032 | 102.8 | 0 | 0 | 15.3702 | 145.657 | 279.2 | 0 | 0 | 0.85879 | 10.9812 | 15.6 | 0 | 0 | 10.0413 | 136.4182 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
19:00 | 6.2758 | 96.6602 | 114 | 0 | 0 | 15.1941 | 145.795 | 276 | 0 | 0 | 0.88081 | 10.9892 | 16 | 0 | 0 | 10.3496 | 136.5122 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
20:00 | 6.3859 | 96.7182 | 116 | 0 | 0 | 15.5904 | 145.9366 | 283.2 | 0 | 0 | 0.90284 | 10.9974 | 16.4 | 0 | 0 | 10.0633 | 136.6036 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
21:00 | 5.9675 | 96.7724 | 108.4 | 0 | 0 | 15.4583 | 146.077 | 280.8 | 0 | 0 | 0.74869 | 11.0042 | 13.6 | 0 | 0 | 9.5128 | 136.69 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
22:00 | 5.9455 | 96.8264 | 108 | 0 | 0 | 14.6876 | 146.2104 | 266.8 | 0 | 0 | 0.88081 | 11.0122 | 16 | 0 | 0 | 9.5128 | 136.7764 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
23:00 | 5.5051 | 96.8764 | 100 | 0 | 0 | 13.6746 | 146.3346 | 248.4 | 0 | 0 | 0.70465 | 11.0186 | 12.8 | 0 | 0 | 8.61 | 136.8546 | 156.4 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
24:00 | 4.8665 | 96.9206 | 88.4 | 0 | 0 | 12.3975 | 146.4472 | 225.2 | 0 | 0 | 0.81475 | 11.026 | 14.8 | 0 | 0 | 6.8704 | 136.917 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 2500.4 |  | 0 |  |  | 5946.8 |  | 0 |  |  | 355.6 |  | 0 |  |  | 4307.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 7.3768 |  |  |  |  | 16.3611 |  |  |  |  | 1.0129 |  |  |  |  | 15.7446 |  |  |  |  | 0
Минимум | 4.5582 |  |  |  |  | 11.5167 |  |  |  |  | 0.63859 |  |  |  |  | 6.518 |  |  |  |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А
| телефон |  | 23-22