## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кьярда | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 6.768 | 105.4 | 78.6 | 19.56 | 23.2 | 49.3 | 67.05 | 12.84 | 11.5 | 0
01 - 02 | 6.726 | 104 | 75.4 | 20.4 | 21.9 | 48.8 | 64.05 | 12.06 | 11.3 | 0
02 - 03 | 6.678 | 104.4 | 74 | 22.92 | 21.5 | 46.9 | 62.4 | 12.42 | 11.3 | 0
03 - 04 | 6.57 | 103.8 | 72.4 | 22.92 | 20.4 | 47.7 | 61.2 | 12.42 | 11 | 0
04 - 05 | 6.534 | 107.4 | 76.4 | 19.74 | 21.2 | 53.3 | 65.25 | 12.48 | 11.1 | 0
05 - 06 | 6.456 | 111.2 | 85.6 | 21.66 | 22.8 | 53.7 | 74.55 | 12.66 | 11 | 0
06 - 07 | 6.462 | 131.4 | 98.4 | 21.12 | 32.5 | 62.3 | 86.25 | 14.94 | 11.9 | 0
07 - 08 | 6.546 | 161.2 | 115.4 | 23.34 | 50.3 | 70.6 | 102.6 | 16.38 | 12.9 | 0
08 - 09 | 6.342 | 172 | 110.4 | 36 | 48.3 | 70 | 98.4 | 17.28 | 12 | 0
09 - 10 | 6.258 | 175.4 | 92.2 | 53.52 | 41.5 | 62.6 | 80.4 | 17.28 | 11.8 | 0
10 - 11 | 6.336 | 158.8 | 91.2 | 47.52 | 40.3 | 55.3 | 79.5 | 15.18 | 11.5 | 0
11 - 12 | 6.3 | 142.6 | 95.6 | 48.06 | 28.2 | 50.4 | 85.05 | 15.36 | 10.8 | 0
12 - 13 | 6.432 | 154.6 | 109.8 | 52.98 | 28.3 | 58.7 | 98.7 | 13.98 | 10.8 | 0
13 - 14 | 6.288 | 156.6 | 111.2 | 57.96 | 24.4 | 59 | 100.2 | 14.64 | 10.9 | 0
14 - 15 | 6.33 | 145.4 | 108.4 | 47.76 | 27 | 54.2 | 97.35 | 15.9 | 11.1 | 0
15 - 16 | 6.426 | 145 | 102.4 | 34.5 | 34.5 | 56.3 | 89.85 | 19.08 | 12.5 | 0
16 - 17 | 6.324 | 164.2 | 108 | 25.44 | 43.6 | 73.1 | 94.2 | 21.66 | 13.8 | 0
17 - 18 | 6.36 | 160.2 | 108.6 | 24.6 | 40.9 | 73.4 | 94.95 | 20.76 | 13.5 | 0
18 - 19 | 6.36 | 171.8 | 112 | 25.62 | 50.2 | 77.4 | 99.75 | 18.06 | 12.5 | 0
19 - 20 | 6.42 | 161.4 | 115.4 | 23.04 | 47.3 | 69.4 | 101.25 | 21.24 | 14 | 0
20 - 21 | 6.492 | 151 | 113 | 21 | 41.1 | 70 | 99.6 | 18.42 | 13.5 | 0
21 - 22 | 6.534 | 131.6 | 101.8 | 19.44 | 35.7 | 59.1 | 89.55 | 16.8 | 12.2 | 0
22 - 23 | 6.612 | 126 | 86 | 23.82 | 32 | 54.6 | 73.8 | 15.24 | 12.2 | 0
23 - 00 | 6.654 | 115 | 79 | 23.28 | 27.2 | 50 | 67.05 | 13.74 | 11.8 | 0
Сумма | 155.208 | 3360.4 | 2321.2 | 736.2 | 804.3 | 1426.1 | 2032.95 | 380.82 | 286.9 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 |  | 113 | 39.2 | 30.24 | 21 | 54.3 | 37.5 | 9.54 | 5.4 | 0
01 - 02 |  | 109.4 | 37.6 | 30.36 | 20.3 | 52.1 | 36.15 | 9.06 | 5.1 | 0
02 - 03 |  | 110.6 | 36.6 | 32.22 | 19.9 | 51.8 | 35.25 | 8.82 | 4.8 | 0
03 - 04 |  | 102.6 | 34.8 | 31.14 | 17.1 | 49 | 33.9 | 8.16 | 4.3 | 0
04 - 05 |  | 97.8 | 36.8 | 27.9 | 17.1 | 47.6 | 36.75 | 7.86 | 3.7 | 0
05 - 06 |  | 94.8 | 40.4 | 28.26 | 16 | 45.7 | 40.35 | 7.32 | 3.7 | 0
06 - 07 |  | 95.4 | 43.6 | 28.44 | 15.8 | 46.1 | 43.05 | 7.38 | 3.6 | 0
07 - 08 |  | 98.2 | 46 | 28.32 | 15.9 | 47.7 | 44.1 | 7.92 | 4 | 0
08 - 09 |  | 95 | 43.8 | 31.5 | 14.6 | 43.8 | 42.6 | 7.14 | 3 | 0
09 - 10 |  | 100.8 | 32.2 | 42.36 | 10.8 | 40.3 | 31.05 | 7.14 | 2.8 | 0
10 - 11 |  | 101 | 33.6 | 40.14 | 11.4 | 41.4 | 32.25 | 7.38 | 3 | 0
11 - 12 |  | 111 | 35.2 | 50.1 | 10.3 | 41.6 | 33.9 | 8.22 | 2.7 | 0
12 - 13 |  | 142.2 | 51.4 | 73.62 | 14.2 | 46.7 | 49.65 | 8.82 | 3 | 0
13 - 14 |  | 131.2 | 47.4 | 72.72 | 9.9 | 41.4 | 46.05 | 7.38 | 2.8 | 0
14 - 15 |  | 119.8 | 47.8 | 57.18 | 10.5 | 43.3 | 46.2 | 8.82 | 2.8 | 0
15 - 16 |  | 104.4 | 40.6 | 35.22 | 14.3 | 43.7 | 39 | 11.64 | 3.1 | 0
16 - 17 |  | 92.4 | 36.4 | 28.32 | 12.7 | 44.4 | 34.95 | 7.68 | 2.9 | 0
17 - 18 |  | 93.2 | 39.6 | 28.38 | 14.8 | 44.6 | 38.1 | 8.16 | 3.2 | 0
18 - 19 |  | 92 | 40.6 | 29.1 | 14.2 | 43.9 | 39.15 | 7.56 | 3.2 | 0
19 - 20 |  | 92.2 | 42.4 | 27.18 | 14.8 | 44.7 | 40.8 | 8.16 | 3.2 | 0
20 - 21 |  | 95 | 44 | 27.06 | 15.9 | 46.3 | 42.15 | 8.46 | 3.7 | 0
21 - 22 |  | 97.4 | 45.2 | 26.94 | 17.1 | 47.2 | 43.35 | 8.64 | 3.6 | 0
22 - 23 |  | 105.6 | 38 | 31.86 | 18.1 | 49.4 | 35.85 | 8.52 | 4.4 | 0
23 - 00 |  | 108 | 38.4 | 32.22 | 18.6 | 50.3 | 37.35 | 9.06 | 4.5 | 0
Сумма | 0 | 2503 | 971.6 | 870.78 | 365.3 | 1107.3 | 939.45 | 198.84 | 86.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кьярда |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч