## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сизьма | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао | 10 Сизьма Т 1 ап | 10 Сизьма Т 2 ап | 10 Сизьма-Княже ао | 10 Сизьма-Копылово ао | 10 Сизьма-Овинец ао | 10 Сизьма-Шипицыно ао | 35 Сизьма-Макарово ао | 35 Сизьма-Макарово ап | 35 Сизьма-Талицы ао | 35 Сизьма-Талицы ап
00 - 01 | 8.05 | 0.81 | 104.8 | 53.2 | 53.6 | 28.2 | 46.2 | 30.6 | 0 | 0 | 159.6 | 0
01 - 02 | 8.03 | 0.53 | 103.2 | 52 | 52.4 | 28.8 | 45.2 | 30.2 | 0 | 0 | 142.8 | 0
02 - 03 | 8.02 | 0.67 | 103.2 | 51.2 | 51.6 | 27.9 | 44.4 | 31 | 0 | 0 | 148.4 | 0
03 - 04 | 8 | 0.8 | 104 | 52 | 52.4 | 29.7 | 44.6 | 30.8 | 0 | 0 | 168 | 0
04 - 05 | 8.12 | 0.51 | 106.4 | 51.6 | 52 | 29.1 | 44.8 | 32 | 0 | 0 | 176.4 | 0
05 - 06 | 8.22 | 0.53 | 111.2 | 53.2 | 53.6 | 30.6 | 46.6 | 34.2 | 0 | 0 | 176.4 | 0
06 - 07 | 8.25 | 0.94 | 119.2 | 58.4 | 58.8 | 32.1 | 51.4 | 36.6 | 0 | 0 | 190.4 | 0
07 - 08 | 8.2 | 0.7 | 126.4 | 58.4 | 58.4 | 31.8 | 55.6 | 39.8 | 0 | 0 | 198.8 | 0
08 - 09 | 8.01 | 0.5 | 132.8 | 60 | 60.8 | 33.3 | 62.4 | 37.2 | 0 | 0 | 193.2 | 0
09 - 10 | 7.98 | 0.94 | 122.4 | 62.8 | 63.2 | 31.2 | 57.4 | 34 | 0 | 0 | 173.6 | 0
10 - 11 | 8 | 0.53 | 123.2 | 60 | 60.4 | 29.4 | 61.6 | 33 | 0 | 0 | 184.8 | 0
11 - 12 | 7.99 | 0.64 | 112 | 62 | 62 | 27.9 | 52.2 | 32.2 | 0 | 0 | 190.4 | 0
12 - 13 | 8.06 | 0.81 | 115.2 | 62 | 62.8 | 28.2 | 53.8 | 33.4 | 0 | 0 | 201.6 | 0
13 - 14 | 8.01 | 0.51 | 112.8 | 64 | 64.4 | 25.8 | 54.4 | 33.2 | 0 | 0 | 212.8 | 0
14 - 15 | 8 | 0.53 | 109.6 | 64.8 | 65.2 | 25.8 | 51 | 33.2 | 0 | 0 | 198.8 | 0
15 - 16 | 7.98 | 0.91 | 116.8 | 68.8 | 69.2 | 29.4 | 51.2 | 36.4 | 0 | 0 | 204.4 | 0
16 - 17 | 7.97 | 0.61 | 132 | 67.2 | 67.6 | 33.6 | 58.6 | 40.6 | 0 | 0 | 198.8 | 0
17 - 18 | 8.09 | 0.58 | 154.4 | 68 | 68.8 | 48.3 | 64.4 | 42.6 | 0 | 0 | 210 | 0
18 - 19 | 8.18 | 0.56 | 152 | 72.8 | 72.8 | 43.5 | 63.8 | 44.6 | 0 | 0 | 204.4 | 0
19 - 20 | 8.19 | 0.81 | 156 | 71.6 | 72.4 | 47.1 | 64.2 | 45.4 | 0 | 0 | 210 | 0
20 - 21 | 8.21 | 0.87 | 150.4 | 70 | 70 | 48.3 | 58.8 | 43.2 | 0 | 0 | 201.6 | 0
21 - 22 | 8.15 | 0.79 | 142.4 | 66.8 | 67.2 | 46.2 | 58 | 38.6 | 0 | 0 | 193.2 | 0
22 - 23 | 8.14 | 0.57 | 128.8 | 59.6 | 60 | 40.8 | 53.4 | 35.2 | 0 | 0 | 190.4 | 0
23 - 00 | 8.14 | 0.55 | 120.8 | 57.6 | 58 | 39 | 49.2 | 32.6 | 0 | 0 | 187.6 | 0
Сумма | 193.99 | 16.2 | 2960 | 1468 | 1477.6 | 816 | 1293.2 | 860.6 | 0 | 0 | 4516.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао | 10 Сизьма Т 1 ап | 10 Сизьма Т 2 ап | 10 Сизьма-Княже ао | 10 Сизьма-Копылово ао | 10 Сизьма-Овинец ао | 10 Сизьма-Шипицыно ао | 35 Сизьма-Макарово ао | 35 Сизьма-Макарово ап | 35 Сизьма-Талицы ао | 35 Сизьма-Талицы ап
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сизьма |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч