## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 11.766 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 39.2 | 7.9 | 0 | 0 | 117.4 | 0 | 22.5 | 16.2
01 - 02 | 11.79 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 38.6 | 7.7 | 0 | 0 | 115.7 | 0 | 22.3 | 16.08
02 - 03 | 11.83 | 0 | 0 | 125 | 0 | 39.6 | 8.3 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 22.8 | 16.38
03 - 04 | 11.824 | 0 | 0 | 126 | 0 | 38.8 | 7.7 | 0 | 0 | 118 | 0 | 22.5 | 15.96
04 - 05 | 11.796 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 39.8 | 7.9 | 0 | 0 | 120.2 | 0 | 23.7 | 16.02
05 - 06 | 11.73 | 0 | 0 | 143.4 | 0 | 42.6 | 8.8 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 25.6 | 16.56
06 - 07 | 11.736 | 0 | 0 | 174.2 | 0 | 52.2 | 10.5 | 0 | 0 | 163.3 | 0 | 31.6 | 20.34
07 - 08 | 11.67 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 57.6 | 12.8 | 0 | 0 | 171 | 0 | 36.7 | 20.58
08 - 09 | 11.614 | 0 | 0 | 168.2 | 0 | 52.8 | 9.9 | 0 | 0 | 158.1 | 0 | 30.4 | 22.32
09 - 10 | 11.594 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 55.6 | 8.8 | 0 | 0 | 151.9 | 0 | 26.2 | 29.04
10 - 11 | 11.758 | 0 | 0 | 165.4 | 0 | 56.6 | 9 | 0 | 0 | 156 | 0 | 26.9 | 29.46
11 - 12 | 11.674 | 0 | 0 | 165 | 0 | 47 | 7.4 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 22.8 | 24
12 - 13 | 12.226 | 0 | 0 | 167.8 | 0 | 46 | 9.4 | 0 | 0 | 157.9 | 0 | 27.4 | 18.3
13 - 14 | 11.91 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 54.4 | 9.9 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 21.6 | 32.52
14 - 15 | 11.922 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 53 | 8.2 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 22.3 | 30.24
15 - 16 | 11.944 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 53.6 | 4.2 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 27.3 | 26.04
16 - 17 | 11.64 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 58.4 | 1 | 0 | 0 | 172.4 | 0 | 36.4 | 21.84
17 - 18 | 11.498 | 0 | 0 | 188.2 | 0 | 62.2 | 14.9 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | 38.1 | 23.76
18 - 19 | 11.454 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 59.8 | 13.9 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 36.6 | 23.1
19 - 20 | 11.686 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 58.6 | 12.4 | 0 | 0 | 168 | 0 | 34.7 | 23.52
20 - 21 | 11.8 | 0 | 0 | 169 | 0 | 55.8 | 11.6 | 0 | 0 | 157.1 | 0 | 34.4 | 21.18
21 - 22 | 11.964 | 0 | 0 | 163.4 | 0 | 51.2 | 10.6 | 0 | 0 | 152.3 | 0 | 30.4 | 20.46
22 - 23 | 11.886 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 46.8 | 9.8 | 0 | 0 | 138 | 0 | 28 | 18.66
23 - 00 | 11.796 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | 43.2 | 9.2 | 0 | 0 | 122.7 | 0 | 24.7 | 18.12
Сумма | 282.508 | 0 | 0 | 3769.2 | 0 | 1203.4 | 221.8 | 0 | 0 | 3538.1 | 0 | 675.9 | 520.68

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч