## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Деревенька | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Деревенька | [11 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Деревенька ТСН 1 ао RS | 0,4 Деревенька ТСН 2 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ап RS | 10 Деревенька Т 2 ао RS | 10 Деревенька Т 2 ап RS | 10 Деревенька-База ао RS | 10 Деревенька-Ленина ао RS | 10 Деревенька-Лукьяново ао RS | 10 Деревенька-Мишутово ао RS | 10 Деревенька-Родина ао RS | 10 Деревенька-Смелая ао RS
00 - 01 | 8.334 | 0.002 | 0 | 138 | 0 | 100.4 | 13.74 | 61.2 | 35.8 | 21.7 | 29.04 | 76.5
01 - 02 | 8.37 | 0.002 | 0 | 131.2 | 0 | 101.6 | 13.8 | 58.6 | 38.2 | 20.8 | 28.92 | 72.15
02 - 03 | 8.372 | 0.002 | 0 | 133.2 | 0 | 96.6 | 13.68 | 61 | 32.7 | 21.6 | 28.5 | 71.7
03 - 04 | 8.324 | 0.001 | 0 | 137.4 | 0 | 103.4 | 13.74 | 62.4 | 40.5 | 21.1 | 28.14 | 74.7
04 - 05 | 8.302 | 0.002 | 0 | 144.4 | 0 | 109.4 | 13.74 | 68.4 | 46.3 | 20.6 | 28.74 | 75.6
05 - 06 | 8.254 | 0.002 | 0 | 178 | 0 | 122.4 | 13.86 | 94.5 | 52.7 | 23.7 | 32.04 | 82.8
06 - 07 | 8.218 | 0.002 | 0 | 226.8 | 0 | 154.4 | 13.8 | 120.3 | 66.6 | 30.5 | 43.44 | 105.75
07 - 08 | 8.144 | 0.002 | 0 | 249 | 0 | 164.8 | 14.28 | 110.5 | 67.3 | 33.7 | 49.56 | 137.55
08 - 09 | 7.916 | 0.002 | 0 | 239.6 | 0 | 164 | 15.24 | 103.8 | 57.3 | 37 | 54.42 | 135.15
09 - 10 | 7.89 | 0.002 | 0 | 241.8 | 0 | 156 | 13.8 | 101.1 | 53.5 | 37.4 | 51.18 | 139.95
10 - 11 | 7.972 | 0.001 | 0 | 228 | 0 | 150 | 13.74 | 98.6 | 53.3 | 35.4 | 47.46 | 128.85
11 - 12 | 7.956 | 0.002 | 0 | 212.6 | 0 | 148.8 | 13.8 | 92.8 | 54.6 | 34.7 | 45.6 | 118.95
12 - 13 | 8.29 | 0.002 | 0 | 226.6 | 0 | 146.6 | 13.92 | 107.3 | 63.2 | 29 | 40.38 | 118.65
13 - 14 | 8.002 | 0.002 | 0 | 227.2 | 0 | 142.4 | 13.74 | 116.3 | 59.6 | 32.1 | 36.9 | 110.1
14 - 15 | 7.988 | 0.002 | 0 | 212.6 | 0 | 144.4 | 13.68 | 90.5 | 56.6 | 34.3 | 39.84 | 121.5
15 - 16 | 7.99 | 0.002 | 0 | 221.4 | 0 | 175 | 14.04 | 94.6 | 69.7 | 42.6 | 48.6 | 126.15
16 - 17 | 7.794 | 0.001 | 0 | 240.2 | 0 | 195.6 | 14.94 | 103.7 | 78.5 | 45.2 | 56.76 | 135.6
17 - 18 | 7.886 | 0.002 | 0 | 239.4 | 0 | 183.8 | 13.86 | 102.4 | 72.4 | 42.1 | 55.38 | 136.2
18 - 19 | 7.876 | 0.002 | 0 | 246.2 | 0 | 178.4 | 13.68 | 112.3 | 70.4 | 39 | 55.26 | 133.35
19 - 20 | 8.05 | 0.002 | 0 | 250 | 0 | 165.4 | 13.68 | 113.9 | 61.9 | 35.8 | 53.94 | 135.15
20 - 21 | 8.13 | 0.002 | 0 | 217.6 | 0 | 164.6 | 13.62 | 87.4 | 66.6 | 34.7 | 49.5 | 129.6
21 - 22 | 8.24 | 0.001 | 0 | 190.6 | 0 | 146.2 | 13.74 | 78.2 | 59 | 29.9 | 43.62 | 111.9
22 - 23 | 8.25 | 0.002 | 0 | 164 | 0 | 126.2 | 13.74 | 68.9 | 46.7 | 27.2 | 38.4 | 94.5
23 - 00 | 8.246 | 0.002 | 0 | 148.8 | 0 | 114.6 | 13.68 | 63.5 | 43.5 | 24.6 | 32.76 | 84.9
Сумма | 194.794 | 0.044 | 0 | 4844.6 | 0 | 3455 | 333.54 | 2172.2 | 1346.9 | 754.7 | 1018.38 | 2657.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Деревенька |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч