## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [19 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ао | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ап | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 10 Воробьево-Алексино ао | 10 Воробьево-Алексино ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ао | 10 Воробьево-Ершовский ао RS | 10 Воробьево-Комплекс ао | 10 Воробьево-Комплекс ао RS | 10 Воробьево-Корино ао | 10 Воробьево-Корино ао RS | 10 Воробьево-Косиково ао | 10 Воробьево-Косиково ао RS | 10 Воробьево-Куваево ао | 10 Воробьево-Куваево ао RS | 10 Воробьево-Центр ао | 10 Воробьево-Центр ао RS
00 - 01 | 6.368 | 6.368 | 0 | 0 | 254.4 | 254.4 | 10.2 | 10.2 | 70.8 | 70.8 | 10.6 | 10.7 | 1.2 | 1.2 | 6.4 | 6.4 | 13.8 | 13.8 | 138.2 | 138.2
01 - 02 | 6.312 | 6.312 | 0 | 0 | 256 | 255.2 | 9.6 | 9.6 | 69.2 | 69.4 | 10.6 | 10.6 | 1.2 | 1.2 | 6.8 | 6.7 | 13.8 | 13.8 | 140.4 | 140.4
02 - 03 | 6.272 | 6.264 | 0 | 0 | 260.8 | 261.6 | 8.6 | 8.6 | 70 | 69.8 | 10.4 | 10.4 | 1.6 | 1.4 | 6.6 | 6.6 | 14.1 | 14.1 | 148 | 147.9
03 - 04 | 6.2 | 6.204 | 0 | 0 | 252.8 | 252.8 | 9 | 9 | 69.6 | 69.8 | 11.2 | 11.2 | 1.2 | 1.2 | 6.4 | 6.5 | 14.1 | 13.95 | 137.8 | 137.8
04 - 05 | 6.144 | 6.144 | 0 | 0 | 262.4 | 262.4 | 8.8 | 8.8 | 71.6 | 71.6 | 11.2 | 11.1 | 1.2 | 1.4 | 7.6 | 7.6 | 12.9 | 13.05 | 146.6 | 146.6
05 - 06 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 278.4 | 277.6 | 8.4 | 8.4 | 71.6 | 71.6 | 11.2 | 11.4 | 2 | 2 | 7.4 | 7.4 | 12.6 | 12.6 | 160.6 | 160.7
06 - 07 | 6.52 | 6.52 | 0 | 0 | 326.4 | 327.2 | 9.8 | 9.8 | 77.6 | 77.6 | 13.8 | 13.6 | 1.2 | 1.2 | 8.8 | 8.8 | 14.1 | 14.1 | 198.8 | 198.8
07 - 08 | 7.152 | 7.152 | 0 | 0 | 348.8 | 349.6 | 12.2 | 12.2 | 84.8 | 85 | 14 | 14 | 1.6 | 1.4 | 9.8 | 9.7 | 17.1 | 17.1 | 207.6 | 207.6
08 - 09 | 8.24 | 8.24 | 0 | 0 | 361.6 | 360.8 | 12.8 | 12.9 | 83.6 | 83.4 | 23.4 | 23.5 | 1.6 | 1.8 | 8.8 | 8.9 | 14.7 | 14.7 | 212.6 | 212.6
09 - 10 | 8.472 | 8.472 | 0 | 0 | 348.8 | 348.8 | 14.8 | 14.7 | 78 | 77.8 | 23 | 23 | 1.6 | 1.6 | 9.2 | 9.1 | 13.8 | 13.8 | 206.6 | 206.6
10 - 11 | 8.368 | 8.368 | 0 | 0 | 352 | 352 | 18 | 18 | 82.4 | 82.6 | 23.6 | 23.6 | 1.2 | 1.2 | 9.4 | 9.5 | 12.6 | 12.6 | 201.2 | 201.1
11 - 12 | 6.376 | 6.372 | 0 | 0 | 318.4 | 317.6 | 10.8 | 10.7 | 78 | 78 | 23 | 22.9 | 1.6 | 1.4 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 13.8 | 174.4 | 174.4
12 - 13 | 6.04 | 6.14 | 0 | 0 | 308.8 | 307.2 | 11 | 11.1 | 74.4 | 74.4 | 23.2 | 23.4 | 1.2 | 1.4 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.65 | 169 | 169.5
13 - 14 | 7.16 | 7.148 | 0 | 0 | 318.4 | 316.8 | 9.8 | 9.9 | 77.2 | 77.4 | 21.8 | 21.7 | 1.2 | 1.2 | 12.6 | 12.6 | 13.5 | 13.35 | 180 | 179.9
14 - 15 | 7.568 | 7.568 | 0 | 0 | 318.4 | 318.4 | 9.4 | 9.5 | 81.2 | 81 | 26.2 | 26.2 | 1.6 | 1.4 | 13.6 | 13.6 | 12.9 | 12.9 | 171.2 | 171.2
15 - 16 | 6.344 | 6.344 | 0 | 0 | 353.6 | 353.6 | 11 | 11 | 78.8 | 79 | 23.2 | 23.3 | 1.2 | 1.2 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 208.4 | 208.5
16 - 17 | 6.408 | 6.404 | 0 | 0 | 374.4 | 373.6 | 12.8 | 12.7 | 84 | 84 | 23.6 | 23.5 | 2 | 2.2 | 14.4 | 14.3 | 17.1 | 16.95 | 216.6 | 216.8
17 - 18 | 6.192 | 6.192 | 0 | 0 | 385.6 | 386.4 | 13.4 | 13.3 | 84 | 84 | 23.2 | 23.2 | 2.8 | 2.6 | 14.2 | 14.2 | 18 | 18.3 | 227.6 | 227.4
18 - 19 | 6.24 | 6.232 | 0 | 0 | 356.8 | 356 | 14.2 | 14.2 | 89.6 | 89.4 | 15.2 | 15.2 | 2.4 | 2.4 | 14.4 | 14.4 | 18.6 | 18.45 | 199.8 | 199.4
19 - 20 | 6.128 | 6.124 | 0 | 0 | 344 | 344 | 10.8 | 10.9 | 84.8 | 84.8 | 12.2 | 12.2 | 2 | 2 | 13.8 | 13.8 | 18.3 | 18.15 | 199 | 199
20 - 21 | 6.216 | 6.212 | 0 | 0 | 334.4 | 334.4 | 12.8 | 12.7 | 82.4 | 82.4 | 11.8 | 11.7 | 2 | 2.2 | 15 | 15.1 | 17.1 | 17.25 | 190.2 | 190.2
21 - 22 | 6.208 | 6.212 | 0 | 0 | 326.4 | 325.6 | 11.6 | 11.6 | 81.2 | 81 | 10.8 | 10.8 | 2 | 2 | 15 | 15 | 17.7 | 17.7 | 184.4 | 184.4
22 - 23 | 6.288 | 6.288 | 0 | 0 | 300.8 | 301.6 | 11.6 | 11.6 | 77.6 | 77.8 | 10.6 | 10.6 | 2 | 2 | 15 | 14.9 | 15.6 | 15.6 | 165.6 | 165.7
23 - 00 | 6.288 | 6.284 | 0 | 0 | 280 | 279.2 | 10.2 | 10.2 | 74.4 | 74.4 | 11 | 11.1 | 2 | 1.8 | 12.6 | 12.7 | 14.4 | 14.4 | 152 | 151.9
Сумма | 159.704 | 159.764 | 0 | 0 | 7622.4 | 7616.8 | 271.6 | 271.6 | 1876.8 | 1877 | 398.8 | 398.9 | 39.6 | 39.4 | 267.6 | 267.6 | 358.5 | 358.5 | 4336.6 | 4336.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч