## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Карица | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Карица | [15 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 10 Карица Т 1 ао RS | 10 Карица Т 1 ап RS | 10 Карица-Поселок ао RS | 10 Карица-Поселок ап RS | 10 Карица-Промзона ао RS | 10 Карица-Промзона ап RS | 10 Карица-Резерв ао RS | 10 Карица-Резерв ап RS | 10 Карица-Село ао RS | 10 Карица-Село ап RS | 35 Карица Т 1 ао RS | 35 Карица Т 1 ап RS | 35 Карица-Ида ао RS | 35 Карица-Ида ап RS
00 - 01 | 3.22 | 2.62 | 0 | 21.6 | 16.2 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 78.05 | 0
01 - 02 | 3.14 | 2.16 | 0 | 23.8 | 18.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 84 | 0
02 - 03 | 3.22 | 2.56 | 0 | 20.6 | 15.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 85.4 | 0
03 - 04 | 3.2 | 2.54 | 0 | 23.6 | 18.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 82.95 | 0
04 - 05 | 3.2 | 2.32 | 0 | 21.8 | 16.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 85.75 | 0
05 - 06 | 3.18 | 2.38 | 0 | 26.8 | 20.7 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 85.4 | 0
06 - 07 | 3.16 | 2.54 | 0 | 31.6 | 25.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 93.8 | 0
07 - 08 | 3.2 | 2.24 | 0 | 25.4 | 18.6 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 98.35 | 0
08 - 09 | 3.16 | 2.26 | 0 | 28.8 | 21.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 100.1 | 0
09 - 10 | 3.2 | 2.46 | 0 | 24.2 | 18.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 89.95 | 0
10 - 11 | 3.18 | 2.4 | 0 | 26.6 | 20.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 85.4 | 0
11 - 12 | 3.24 | 2.3 | 0 | 28.2 | 23.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 86.1 | 0
12 - 13 | 3.16 | 2.5 | 0 | 23.8 | 19.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 80.5 | 0
13 - 14 | 3.2 | 2.28 | 0 | 29 | 20.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 81.2 | 0
14 - 15 | 3.12 | 2.3 | 0 | 20.2 | 16.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 79.8 | 0
15 - 16 | 3.16 | 2.4 | 0 | 29.6 | 25.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 81.9 | 0
16 - 17 | 3.14 | 2.34 | 0 | 38.6 | 31.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 101.15 | 0
17 - 18 | 3.24 | 2.38 | 0 | 42 | 36.2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 106.4 | 0
18 - 19 | 3.12 | 2.46 | 0 | 38 | 31.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 115.5 | 0
19 - 20 | 3.18 | 2.62 | 0 | 41.8 | 35.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 112.35 | 0
20 - 21 | 3.22 | 2.6 | 0 | 33.4 | 27.9 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 107.1 | 0
21 - 22 | 3.22 | 2.52 | 0 | 37.4 | 32.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 104.3 | 0
22 - 23 | 3.24 | 2.8 | 0 | 27.8 | 22.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 94.15 | 0
23 - 00 | 3.24 | 2.72 | 0 | 25.8 | 21 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 87.85 | 0
Сумма | 76.54 | 58.7 | 0 | 690.4 | 553.8 | 0 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.5 | 2207.45 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Карица |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч