## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Н.Погост | [15 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао | 10 Н.Погост Т 1 ап | 10 Н.Погост Т 2 ап | 10 Н.Погост-Дьяконовская ао | 10 Н.Погост-Карповская ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ап | 10 Н.Погост-Н.Погост ао | 10 Н.Погост-Якшино ао | 110 Н.Погост СМВ ао | 110 Н.Погост СМВ ап | 110 Н.Погост Т 1 ао | 110 Н.Погост Т 1 ап | 110 Н.Погост Т 2 ао | 110 Н.Погост Т 2 ап
00 - 01 | 7.125 | 7.125 | 68.8 | 14.4 | 4 | 4 | 44.4 | 0 | 20.4 | 10.6 | 0 | 90.75 | 0 | 85.8 | 0 | 33
01 - 02 | 7.1625 | 7.2 | 60.8 | 15.6 | 3.6 | 4.2 | 37.6 | 0 | 18.8 | 10.4 | 0 | 74.25 | 0 | 79.2 | 0 | 26.4
02 - 03 | 7.1625 | 7.2 | 64.8 | 14.4 | 3.2 | 3.8 | 41.6 | 0 | 18.8 | 10.8 | 0 | 82.5 | 0 | 85.8 | 0 | 33
03 - 04 | 7.125 | 7.1625 | 64.8 | 15.6 | 3.4 | 3.8 | 40.8 | 0 | 19.6 | 11.2 | 0 | 82.5 | 0 | 79.2 | 0 | 26.4
04 - 05 | 7.125 | 7.1625 | 62.4 | 15.6 | 3.2 | 3.4 | 39.2 | 0 | 19.2 | 11 | 0 | 82.5 | 0 | 79.2 | 0 | 33
05 - 06 | 7.125 | 7.1625 | 72 | 14.4 | 3.4 | 3.8 | 49.2 | 0 | 19.2 | 10.6 | 0 | 90.75 | 0 | 85.8 | 0 | 26.4
06 - 07 | 7.1625 | 7.1625 | 83.2 | 15.6 | 6 | 4 | 56.8 | 0 | 20 | 11.2 | 0 | 99 | 0 | 105.6 | 0 | 33
07 - 08 | 7.0875 | 7.125 | 96 | 16.8 | 4.4 | 3.8 | 69.6 | 0 | 22 | 12 | 0 | 115.5 | 0 | 112.2 | 0 | 26.4
08 - 09 | 6.8625 | 6.9 | 87.2 | 16.8 | 3.4 | 4.2 | 60 | 0 | 23.6 | 12.2 | 0 | 99 | 0 | 105.6 | 0 | 33
09 - 10 | 6.7125 | 6.75 | 84.8 | 15.6 | 3.2 | 4 | 55.2 | 0 | 26.4 | 12.2 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 33
10 - 11 | 6.8625 | 6.8625 | 91.2 | 16.8 | 3.2 | 4.2 | 59.2 | 0 | 28.4 | 12.4 | 0 | 107.25 | 0 | 105.6 | 0 | 26.4
11 - 12 | 6.8625 | 6.8625 | 96 | 15.6 | 5 | 4.2 | 54 | 0 | 36.8 | 11.6 | 0 | 115.5 | 0 | 112.2 | 0 | 33
12 - 13 | 7.125 | 7.125 | 82.4 | 18 | 5.8 | 4 | 50 | 0 | 25.6 | 12.4 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 33
13 - 14 | 6.9 | 6.9 | 88.8 | 15.6 | 7.4 | 4.4 | 43.6 | 0 | 37.2 | 11.6 | 0 | 107.25 | 0 | 105.6 | 0 | 26.4
14 - 15 | 6.7875 | 6.825 | 90.4 | 15.6 | 3.2 | 4.2 | 48.4 | 0 | 38 | 11.4 | 0 | 107.25 | 0 | 105.6 | 0 | 33
15 - 16 | 6.825 | 6.8625 | 98.4 | 16.8 | 4.2 | 4.2 | 60.4 | 0 | 34 | 12.4 | 0 | 107.25 | 0 | 118.8 | 0 | 26.4
16 - 17 | 6.7125 | 6.7875 | 102.4 | 16.8 | 4.4 | 4.8 | 65.6 | 0 | 32 | 12.6 | 0 | 123.75 | 0 | 118.8 | 0 | 33
17 - 18 | 6.9375 | 6.975 | 109.6 | 18 | 4.6 | 4.8 | 62.8 | 0 | 41.6 | 12.4 | 0 | 123.75 | 0 | 125.4 | 0 | 33
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 125.6625 | 126.15 | 1504 | 288 | 75.6 | 73.8 | 938.4 | 0 | 481.6 | 209 | 0 | 1806.75 | 0 | 1808.4 | 0 | 547.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Н.Погост |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч