## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [24 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ резерв яч. 11 ао RS | 6 ГДЗ резерв яч. 21 ао RS | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS
00 - 01 | 2.016 | 2.016 | 18.592 | 18.624 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1321.2 | 1319.4 | 777.6 | 777.6 | 73.68 | 541.44 | 541.92 | 324.48 | 324.96 | 509.76 | 510.48 | 0 | 0 | 89.76 | 234.36 | 180 | 144
01 - 02 | 2.048 | 2.032 | 18.752 | 18.736 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 626.4 | 626.4 | 72.72 | 538.56 | 538.08 | 306.24 | 305.76 | 499.68 | 499.68 | 0 | 0 | 19.68 | 160.56 | 118.08 | 85.68
02 - 03 | 2.016 | 2.032 | 18.752 | 18.768 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1105.2 | 1107 | 594 | 594 | 78.96 | 517.44 | 517.92 | 312.96 | 313.44 | 486.72 | 486 | 0 | 0 | 12.48 | 146.52 | 92.88 | 51.84
03 - 04 | 2.016 | 2.016 | 18.656 | 18.656 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1058.4 | 1056.6 | 554.4 | 554.4 | 73.44 | 489.6 | 489.12 | 300.48 | 300.48 | 479.52 | 480.24 | 0 | 0 | 12.48 | 142.92 | 77.76 | 36
04 - 05 | 2.016 | 2 | 18.624 | 18.624 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1081.8 | 550.8 | 549 | 73.92 | 507.84 | 508.32 | 297.6 | 297.6 | 505.44 | 505.44 | 0 | 0 | 10.56 | 146.88 | 61.92 | 28.8
05 - 06 | 2.016 | 2.016 | 18.592 | 18.592 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1126.8 | 1126.8 | 568.8 | 570.6 | 74.88 | 561.6 | 560.64 | 318.72 | 318.24 | 511.2 | 510.48 | 0 | 0 | 7.68 | 149.76 | 52.56 | 27.36
06 - 07 | 2.016 | 2.032 | 18.592 | 18.592 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 1294.2 | 651.6 | 653.4 | 83.04 | 673.92 | 674.88 | 377.28 | 377.28 | 586.08 | 586.08 | 0 | 0 | 10.56 | 155.16 | 43.2 | 36
07 - 08 | 2.016 | 2 | 18.56 | 18.544 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1418.4 | 1420.2 | 752.4 | 748.8 | 83.52 | 722.88 | 722.88 | 438.72 | 438.24 | 645.12 | 645.12 | 0 | 0 | 11.52 | 169.2 | 55.44 | 55.44
08 - 09 | 1.952 | 1.968 | 18.112 | 18.128 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 1906.2 | 1112.4 | 1116 | 78.48 | 865.92 | 865.44 | 480 | 480.48 | 743.04 | 743.04 | 0 | 0 | 101.76 | 316.44 | 201.6 | 239.04
09 - 10 | 1.984 | 1.968 | 18.208 | 18.192 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1969.2 | 1969.2 | 1159.2 | 1159.2 | 71.28 | 862.08 | 862.56 | 500.16 | 500.16 | 790.56 | 791.28 | 0 | 0 | 124.32 | 345.96 | 196.56 | 240.48
10 - 11 | 1.984 | 1.984 | 18.368 | 18.368 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1933.2 | 1935 | 1130.4 | 1126.8 | 72 | 833.28 | 833.28 | 520.32 | 520.32 | 833.76 | 833.76 | 0 | 0 | 95.04 | 315 | 177.84 | 220.32
11 - 12 | 1.952 | 1.968 | 18.304 | 18.32 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2023.2 | 2023.2 | 1173.6 | 1177.2 | 75.36 | 878.4 | 877.92 | 497.28 | 496.8 | 830.88 | 831.6 | 0 | 0 | 120 | 351.36 | 201.6 | 251.28
12 - 13 | 2.048 | 2.032 | 18.816 | 18.832 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1803.6 | 1805.4 | 1036.8 | 1036.8 | 74.4 | 816.96 | 817.92 | 508.8 | 510.24 | 773.28 | 774 | 0 | 0 | 129.6 | 292.32 | 140.4 | 167.76
13 - 14 | 1.952 | 1.968 | 18.4 | 18.368 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1918.8 | 1917 | 1144.8 | 1143 | 78.72 | 826.56 | 825.6 | 489.6 | 489.12 | 771.84 | 769.68 | 0 | 0 | 75.36 | 280.44 | 203.76 | 236.16
14 - 15 | 1.984 | 1.984 | 18.304 | 18.32 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1893.6 | 1891.8 | 1148.4 | 1146.6 | 77.04 | 767.04 | 767.52 | 492.48 | 492.48 | 781.92 | 781.92 | 0 | 0 | 136.8 | 342.36 | 211.68 | 235.44
15 - 16 | 1.984 | 1.968 | 18.272 | 18.272 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2019.6 | 2021.4 | 1202.4 | 1204.2 | 83.52 | 878.4 | 877.92 | 528.96 | 529.44 | 822.24 | 822.96 | 0 | 0 | 130.08 | 351.72 | 196.56 | 236.88
16 - 17 | 1.984 | 2 | 18.368 | 18.384 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1969.2 | 1967.4 | 1180.8 | 1179 | 89.52 | 874.56 | 874.56 | 567.36 | 566.4 | 825.12 | 825.12 | 0 | 0 | 104.16 | 318.24 | 170.64 | 204.48
17 - 18 | 2.016 | 2.016 | 18.72 | 18.704 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1936.8 | 1936.8 | 1191.6 | 1191.6 | 91.2 | 844.8 | 844.8 | 580.8 | 580.8 | 803.52 | 802.8 | 0 | 0 | 117.12 | 321.48 | 177.84 | 195.84
18 - 19 | 2.048 | 2.032 | 18.688 | 18.656 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1886.4 | 1882.8 | 1130.4 | 1132.2 | 98.64 | 858.24 | 857.28 | 578.88 | 577.92 | 803.52 | 802.8 | 0 | 0 | 81.6 | 285.12 | 146.16 | 169.92
19 - 20 | 1.952 | 1.952 | 18.112 | 18.112 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 1785.6 | 1137.6 | 1135.8 | 98.88 | 759.36 | 758.88 | 541.44 | 541.92 | 714.24 | 713.52 | 0 | 0 | 131.04 | 309.96 | 187.92 | 184.32
20 - 21 | 1.952 | 1.968 | 18.08 | 18.096 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 1638 | 1087.2 | 1087.2 | 100.8 | 646.08 | 646.56 | 509.76 | 510.24 | 648 | 649.44 | 0 | 0 | 142.08 | 296.28 | 205.92 | 180
21 - 22 | 2.016 | 2 | 18.336 | 18.32 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1508.4 | 1506.6 | 950.4 | 950.4 | 94.8 | 639.36 | 639.36 | 489.6 | 489.6 | 639.36 | 638.64 | 0 | 0 | 94.56 | 246.6 | 138.96 | 116.64
22 - 23 | 1.952 | 1.968 | 18.144 | 18.144 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1512 | 961.2 | 961.2 | 81.84 | 589.44 | 589.92 | 415.68 | 415.68 | 587.52 | 588.24 | 0 | 0 | 128.16 | 280.08 | 211.68 | 182.88
23 - 00 | 1.984 | 1.968 | 18.208 | 18.192 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1461.6 | 1461.6 | 892.8 | 892.8 | 84 | 613.44 | 613.44 | 361.92 | 361.92 | 540 | 539.28 | 0 | 0 | 124.8 | 281.16 | 187.2 | 163.44
Сумма | 47.904 | 47.888 | 442.56 | 442.544 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 38739.6 | 38736 | 22716 | 22714.2 | 1964.64 | 17107.2 | 17106.72 | 10739.52 | 10739.52 | 16132.32 | 16131.6 | 0 | 0 | 2011.2 | 6239.88 | 3638.16 | 3690

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч