## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Западная | [71 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 1 ао RS | 6 Западная Т 1 ап RS | 6 Западная Т 2 ао RS | 6 Западная Т 2 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 1620.6214 | 0 | 2923.0977 | 0 | 3453.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110.7234 | 0 | 3385.8031 | 0 | 0 | 0 | 7043.4321 | 0 | 0 | 0 | 1566.9465 | 0 | 3419.6936 | 1573.8755 | 0 | 3432.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.1432 | 0 | 2658.7286 | 0 | 67.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.0741 | 583.2159 | 211.2824 | 71.6826 | 0 | 8.1476 | 0 | 6.2825 | 0 | 5.5814 | 52.9418 | 160.3012 | 102.7695 | 42.2759 | 56.9221 | 632.0944 | 360.8553 | 650.9564 | 83.5125 | 212.4151 | 0 | 236.8925 | 0 | 157.6408 | 0 | 11.4281 | 7.8115 | 44.3294 | 0 | 0 | 7.9771 | 169.3148
01 - 02 | 0 | 1647.8865 | 0 | 2866.7192 | 0 | 3543.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010.053 | 0 | 3475.5214 | 0 | 0 | 0 | 6942.2751 | 0 | 0 | 0 | 1635.5451 | 0 | 3427.0127 | 1642.7075 | 0 | 3439.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.7751 | 0 | 2616.8447 | 0 | 71.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.4921 | 522.6246 | 215.6021 | 70.588 | 0 | 9.651 | 0 | 6.2686 | 0 | 5.6285 | 50.8876 | 145.6204 | 103.1782 | 42.2447 | 52.3148 | 664.0922 | 370.9566 | 634.7756 | 84.6626 | 209.4811 | 0 | 238.4548 | 0 | 192.7148 | 0 | 11.4281 | 7.7457 | 44.1174 | 0 | 0 | 7.9938 | 160.8208
02 - 03 | 0 | 1622.2643 | 0 | 2754.4108 | 0 | 3498.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6786.6975 | 0 | 3430.3813 | 0 | 0 | 0 | 6719.5737 | 0 | 0 | 0 | 1619.2966 | 0 | 3356.1802 | 1626.3929 | 0 | 3367.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.1663 | 0 | 2518.6901 | 0 | 66.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.6348 | 475.3937 | 209.6577 | 71.0175 | 0 | 9.5228 | 0 | 6.2742 | 0 | 5.6728 | 51.5354 | 121.6349 | 103.1193 | 42.5876 | 51.3345 | 673.9719 | 366.0099 | 613.312 | 83.7896 | 209.8794 | 0 | 258.8965 | 0 | 184.4737 | 0 | 11.4246 | 7.9709 | 44.3585 | 0 | 0 | 8.0145 | 153.6813
03 - 04 | 0 | 1546.791 | 0 | 2823.9449 | 0 | 3368.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6808.7402 | 0 | 3301.001 | 0 | 0 | 0 | 6741.3965 | 0 | 0 | 0 | 1571.8079 | 0 | 3306.5364 | 1578.7946 | 0 | 3318.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.9695 | 0 | 2584.3336 | 0 | 63.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1307 | 561.7495 | 204.226 | 67.5846 | 0 | 9.7203 | 0 | 6.2049 | 0 | 5.5481 | 49.2006 | 158.9537 | 102.7002 | 41.9433 | 48.4974 | 631.0794 | 364.6797 | 618.7506 | 85.8508 | 206.1417 | 0 | 225.1526 | 0 | 175.2662 | 0 | 11.435 | 7.6418 | 43.9054 | 0 | 0 | 7.9605 | 150.0025
04 - 05 | 0 | 1532.8595 | 0 | 2702.0546 | 0 | 3462.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6652.4919 | 0 | 3395.6855 | 0 | 0 | 0 | 6585.761 | 0 | 0 | 0 | 1671.3282 | 0 | 3288.2889 | 1678.8043 | 0 | 3300.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.113 | 0 | 2476.0978 | 0 | 63.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.3599 | 545.3048 | 203.8623 | 68.5303 | 0 | 9.7826 | 0 | 6.1218 | 0 | 5.5232 | 48.6429 | 64.8653 | 102.3676 | 41.7909 | 48.927 | 635.413 | 360.4396 | 615.8685 | 85.5217 | 200.8658 | 0 | 218.9103 | 0 | 183.0431 | 0 | 11.7191 | 7.8289 | 43.2777 | 0 | 0 | 7.948 | 147.9829
05 - 06 | 0 | 1477.4835 | 0 | 2616.97 | 0 | 3521.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650.2078 | 0 | 3454.9862 | 0 | 0 | 0 | 6583.4363 | 0 | 0 | 0 | 1765.0204 | 0 | 3321.3689 | 1772.8588 | 0 | 3333.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373.5545 | 0 | 2383.7394 | 0 | 60.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.0064 | 543.1266 | 202.8092 | 71.5406 | 0 | 9.7445 | 0 | 6.1134 | 0 | 5.5176 | 48.0644 | 56.16 | 102.2672 | 41.926 | 49.5401 | 570.3433 | 321.2607 | 623.1604 | 87.0979 | 203.0829 | 0 | 196.2586 | 0 | 157.6373 | 0 | 12.7132 | 8.1476 | 43.153 | 0 | 0 | 7.9397 | 146.1227
06 - 07 | 0 | 1526.9263 | 0 | 2663.1576 | 0 | 3751.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7051.5244 | 0 | 3685.0823 | 0 | 0 | 0 | 6986.0547 | 0 | 0 | 0 | 1903.5095 | 0 | 3493.3611 | 1911.9634 | 0 | 3507.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.8107 | 0 | 2380.7921 | 0 | 60.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.1418 | 517.3578 | 207.4303 | 66.7913 | 0 | 9.748 | 0 | 5.9915 | 0 | 5.3874 | 48.1302 | 54.7259 | 101.8619 | 41.5034 | 52.1105 | 568.2614 | 303.5314 | 645.5801 | 101.6298 | 221.9449 | 0 | 195.6143 | 0 | 129.0862 | 0 | 11.7606 | 8.6914 | 57.5692 | 0 | 0 | 7.8981 | 157.4537
07 - 08 | 0 | 2039.1564 | 0 | 3005.6217 | 0 | 4537.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8153.8154 | 0 | 4471.5043 | 0 | 0 | 0 | 8089.0271 | 0 | 0 | 0 | 2067.3954 | 0 | 4002.4158 | 2076.402 | 0 | 4017.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.3438 | 0 | 2657.5699 | 0 | 121.777 | 0 | 20.3232 | 0 | 0 | 290.4994 | 500.3768 | 249.1589 | 107.6573 | 0 | 7.285 | 0 | 5.8114 | 0 | 5.2183 | 44.7562 | 53.0423 | 101.2834 | 40.7655 | 64.945 | 625.1419 | 315.8151 | 658.6051 | 207.1844 | 326.6369 | 0 | 200.0345 | 0 | 204.0771 | 29.4552 | 4.9987 | 58.1172 | 217.2032 | 0 | 0 | 7.8109 | 139.5374
08 - 09 | 0 | 3091.2701 | 0 | 3621.4514 | 0 | 6914.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10042.3076 | 0 | 6848.8022 | 0 | 0 | 0 | 9976.8877 | 0 | 0 | 0 | 3197.0431 | 0 | 4951.8835 | 3209.1614 | 0 | 4970.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843.511 | 0 | 3197.0659 | 0 | 143.3722 | 0 | 28.874 | 0 | 0 | 355.4132 | 512.3654 | 379.364 | 308.149 | 0 | 7.7353 | 0 | 5.8197 | 0 | 5.138 | 73.29 | 65.6308 | 101.5397 | 41.3059 | 64.699 | 699.5958 | 492.4911 | 742.9629 | 300.6908 | 401.6208 | 0 | 241.2815 | 0 | 379.797 | 193.1236 | 0 | 135.7615 | 228.3313 | 0 | 0 | 7.7734 | 167.0562
09 - 10 | 0 | 3344.5493 | 0 | 3840.2794 | 0 | 7313.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10470.1411 | 0 | 7246.8799 | 0 | 0 | 0 | 10404.1143 | 0 | 0 | 0 | 3298.5931 | 0 | 5088.9678 | 3310.745 | 0 | 5107.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067.9272 | 0 | 3386.3234 | 0 | 153.5705 | 0 | 36.8012 | 0 | 0 | 382.305 | 516.6304 | 456.2497 | 325.4764 | 0 | 9.2561 | 0 | 5.8308 | 0 | 5.2682 | 132.5919 | 59.9081 | 101.1344 | 42.5392 | 96.6519 | 726.3594 | 487.5513 | 773.8661 | 318.2988 | 475.1186 | 0 | 264.0233 | 0 | 360.838 | 172.0238 | 0 | 125.1995 | 241.9702 | 0 | 0 | 7.8316 | 224.931
10 - 11 | 0 | 3325.1682 | 0 | 4071.4438 | 0 | 6900.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638.2036 | 0 | 6832.5347 | 0 | 0 | 0 | 10572.0308 | 0 | 0 | 0 | 2943.4331 | 0 | 4965.8359 | 2954.7906 | 0 | 4984.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051.2325 | 0 | 3578.7616 | 0 | 168.4315 | 0 | 45.1192 | 0 | 0 | 372.5778 | 595.1463 | 444.1531 | 298.796 | 0 | 9.5055 | 0 | 5.8557 | 0 | 5.2072 | 109.3166 | 57.556 | 100.9092 | 41.4341 | 121.9571 | 767.3432 | 515.1602 | 736.9527 | 306.081 | 532.2694 | 0 | 300.3271 | 0 | 344.3662 | 144.3975 | 0 | 124.7804 | 244.3022 | 0 | 0 | 7.8067 | 273.0542
11 - 12 | 0 | 3234.6747 | 0 | 3917.5131 | 0 | 6927.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10496.604 | 0 | 6860.634 | 0 | 0 | 0 | 10430.8862 | 0 | 0 | 0 | 3073.7728 | 0 | 5035.7402 | 3085.2551 | 0 | 5053.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976.7999 | 0 | 3453.2351 | 0 | 116.2483 | 0 | 26.4131 | 0 | 0 | 360.2352 | 528.4194 | 451.4554 | 367.3262 | 0 | 9.4293 | 0 | 5.8696 | 0 | 5.246 | 91.4176 | 67.1412 | 99.9635 | 41.3163 | 100.019 | 669.2191 | 514.1279 | 737.0219 | 314.5264 | 571.6077 | 0 | 256.191 | 0 | 372.5501 | 165.8992 | 0 | 97.0052 | 223.2432 | 0 | 0 | 7.8233 | 284.4546
12 - 13 | 0 | 2880.2004 | 0 | 3822.502 | 0 | 5936.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10372.4741 | 0 | 5868.2996 | 0 | 0 | 0 | 10305.8403 | 0 | 0 | 0 | 2525.8191 | 0 | 5053.887 | 2535.9548 | 0 | 5071.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.9547 | 0 | 3375.2659 | 0 | 191.6028 | 0 | 0.98103 | 0 | 0 | 395.964 | 590.9644 | 392.919 | 192.6698 | 0 | 9.0863 | 0 | 6.3268 | 0 | 5.5564 | 75.0324 | 64.1863 | 101.4566 | 42.5288 | 93.8321 | 628.5852 | 472.8219 | 768.7427 | 306.1676 | 514.1556 | 0 | 273.6847 | 0 | 326.6854 | 58.5918 | 0 | 93.8459 | 228.3271 | 0 | 0 | 7.9605 | 267.0994
13 - 14 | 0 | 3422.2255 | 0 | 3985.5902 | 0 | 7360.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10604.9468 | 0 | 7293.8904 | 0 | 0 | 0 | 10538.3164 | 0 | 0 | 0 | 3280.1743 | 0 | 5075.2024 | 3292.0889 | 0 | 5093.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145.0084 | 0 | 3515.5546 | 0 | 179.669 | 0 | 11.868 | 0 | 0 | 384.7749 | 576.623 | 429.4168 | 380.2092 | 0 | 10.7422 | 0 | 5.8335 | 0 | 5.2821 | 86.218 | 61.3977 | 99.8908 | 44.0149 | 94.2686 | 703.486 | 536.5891 | 760.1275 | 304.1861 | 558.1393 | 0 | 299.319 | 0 | 401.264 | 178.5501 | 0 | 120.4017 | 258.1447 | 0 | 0 | 7.8358 | 213.0664
14 - 15 | 0 | 3321.3644 | 0 | 3872.2059 | 0 | 7150.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10457.708 | 0 | 7082.7046 | 0 | 0 | 0 | 10392.0435 | 0 | 0 | 0 | 3192.0703 | 0 | 5054.4502 | 3203.9431 | 0 | 5072.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052.6848 | 0 | 3410.3375 | 0 | 139.4647 | 0 | 5.0465 | 0 | 0 | 410.0144 | 544.7395 | 443.3771 | 288.7535 | 0.0069282 | 8.3416 | 0 | 5.8474 | 0 | 5.2737 | 92.4257 | 58.19 | 99.9705 | 41.9399 | 94.9683 | 678.9602 | 503.0566 | 721.8423 | 315.5622 | 584.7644 | 0 | 326.8933 | 0 | 357.6614 | 179.7106 | 0 | 150.0406 | 258.5563 | 0 | 0 | 7.8358 | 191.731
15 - 16 | 0 | 2932.6605 | 0 | 3902.2017 | 0 | 6591.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10595.8198 | 0 | 6524.5315 | 0 | 0 | 0 | 10529.4458 | 0 | 0 | 0 | 3067.5986 | 0 | 5115.0132 | 3079.0725 | 0 | 5133.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689.9366 | 0 | 3429.4965 | 0 | 171.5353 | 0 | 2.0618 | 0 | 0 | 434.4744 | 526.1747 | 483.5572 | 42.0299 | 0 | 8.1649 | 0 | 6.0442 | 0 | 5.2765 | 69.6908 | 63.5939 | 101.3942 | 42.6673 | 97.5768 | 655.6641 | 532.8063 | 799.7395 | 322.189 | 544.0334 | 0 | 270.0439 | 0 | 365.8125 | 99.0213 | 0 | 133.5826 | 178.7808 | 0 | 0 | 7.8316 | 215.3111
16 - 17 | 0 | 2765.1965 | 0 | 3656.192 | 0 | 6075.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10233.7598 | 0 | 6008.0437 | 0 | 0 | 0 | 10167.5371 | 0 | 0 | 0 | 2752.7208 | 0 | 5005.0466 | 2763.2454 | 0 | 5023.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535.6555 | 0 | 3202.5194 | 0 | 123.4986 | 0 | 0.029098 | 0 | 0 | 390.4075 | 572.6199 | 445.6219 | 326.7235 | 0 | 7.7146 | 0 | 6.1578 | 0 | 5.3929 | 80.672 | 58.2835 | 102.9253 | 43.4883 | 107.1758 | 625.1385 | 377.7324 | 796.265 | 260.774 | 453.229 | 0 | 275.3128 | 0 | 299.4022 | 68.0384 | 0.0034641 | 81.9433 | 123.3857 | 0 | 0 | 7.8898 | 178.8515
17 - 18 | 0 | 2265.501 | 0 | 3453.1866 | 0 | 5178.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9648.4585 | 0 | 5109.3728 | 0 | 0 | 0 | 9581.311 | 0 | 0 | 0 | 2430.2214 | 0 | 4738.0244 | 2440.0614 | 0 | 4755.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.1183 | 0 | 3040.6818 | 0 | 97.1264 | 0 | 0.020785 | 0 | 0 | 262.9806 | 580.8755 | 371.258 | 375.1031 | 0 | 9.3184 | 0 | 6.083 | 0 | 5.4733 | 62.2152 | 97.9613 | 102.3953 | 43.2077 | 105.5096 | 578.4458 | 313.3625 | 735.8857 | 229.0394 | 371.5767 | 0 | 247.2467 | 0 | 298.3699 | 0.60275 | 5.0229 | 37.2356 | 62.2125 | 0 | 0 | 7.9272 | 207.1151
18 - 19 | 0 | 2060.8765 | 0 | 3270.0516 | 0 | 4762.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9015.5059 | 0 | 4692.7769 | 0 | 0 | 0 | 8948.7764 | 0 | 0 | 0 | 2256.2096 | 0 | 4329.3032 | 2265.4347 | 0 | 4346.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.7613 | 0 | 2864.3265 | 0 | 110.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.0795 | 617.7183 | 312.112 | 282.1821 | 0 | 10.2364 | 0 | 6.0275 | 0 | 5.174 | 44.9051 | 141.3699 | 102.2533 | 41.5172 | 60.0467 | 566.8723 | 304.6399 | 712.1601 | 196.8925 | 304.1515 | 0 | 236.6362 | 0 | 259.8387 | 0 | 8.4004 | 23.1367 | 57.5983 | 0 | 0 | 7.7901 | 153.9585
19 - 20 | 0 | 1897.7065 | 0 | 2868.6694 | 0 | 4170.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8144.1008 | 0 | 4101.8334 | 0 | 0 | 0 | 8078.5247 | 0 | 0 | 0 | 1879.0832 | 0 | 3966.3308 | 1887.1838 | 0 | 3983.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.9211 | 0 | 2502.5338 | 0 | 81.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.4505 | 526.4573 | 261.4322 | 314.9872 | 0 | 10.3646 | 0 | 5.7532 | 0 | 4.9938 | 39.6813 | 142.8768 | 101.2522 | 40.8764 | 58.6126 | 542.2772 | 285.1716 | 649.2589 | 153.9342 | 246.973 | 0 | 206.6509 | 0 | 201.2815 | 0 | 11.6498 | 7.1326 | 44.2837 | 0 | 0 | 7.7069 | 102.9288
20 - 21 | 0 | 1650.4806 | 0 | 2848.5155 | 0 | 3874.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7866.2944 | 0 | 3805.3258 | 0 | 0 | 0 | 7800.1865 | 0 | 0 | 0 | 1857.9554 | 0 | 3772.728 | 1866.07 | 0 | 3788.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.0621 | 0 | 2486.453 | 0 | 85.785 | 0 | 0.012471 | 0 | 0 | 332.9485 | 508.7946 | 241.8011 | 129.9488 | 0 | 10.3992 | 0 | 5.925 | 0 | 5.0798 | 44.247 | 108.5233 | 101.1067 | 41.2678 | 64.2591 | 570.6169 | 286.391 | 627.255 | 121.486 | 239.8543 | 0 | 212.5918 | 0 | 209.6854 | 0 | 11.6671 | 7.2469 | 41.7978 | 0 | 0 | 7.7443 | 125.1683
21 - 22 | 0 | 1603.4155 | 0 | 2940.3151 | 0 | 3751.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7824.4497 | 0 | 3681.8975 | 0 | 0 | 0 | 7757.6467 | 0 | 0 | 0 | 1805.5895 | 0 | 3702.9362 | 1813.5501 | 0 | 3718.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.2997 | 0 | 2578.9956 | 0 | 81.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.6888 | 531.3084 | 245.6671 | 57.2616 | 0 | 10.3265 | 0 | 6.0358 | 0 | 5.1546 | 43.8832 | 149.0706 | 99.8215 | 41.4029 | 70.2312 | 636.7639 | 346.6456 | 638.7073 | 95.5849 | 224.8928 | 0 | 215.1691 | 0 | 204.853 | 0 | 11.6498 | 7.621 | 41.6399 | 0 | 0 | 7.7818 | 90.4303
22 - 23 | 0 | 1655.6544 | 0 | 2935.3848 | 0 | 3674.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7510.855 | 0 | 3605.3553 | 0 | 0 | 0 | 7443.113 | 0 | 0 | 0 | 1697.4662 | 0 | 3541.1609 | 1705.0259 | 0 | 3555.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.4077 | 0 | 2607.3265 | 0 | 79.6604 | 0 | 0.0041569 | 0 | 0 | 326.0654 | 521.7766 | 208.6081 | 69.7704 | 0 | 9.6822 | 0 | 5.9998 | 0 | 5.1629 | 48.1718 | 149.7184 | 99.9739 | 41.6904 | 65.5408 | 689.1896 | 360.2664 | 631.017 | 88.5147 | 217.9058 | 0 | 293.0178 | 0 | 217.6252 | 0 | 11.6394 | 7.4582 | 41.5526 | 0 | 0 | 7.7901 | 81.1084
23 - 00 | 0 | 1597.3815 | 0 | 2735.9087 | 0 | 3550.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061.7629 | 0 | 3480.2554 | 0 | 0 | 0 | 6993.613 | 0 | 0 | 0 | 1663.7727 | 0 | 3477.5101 | 1670.8711 | 0 | 3490.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.8256 | 0 | 2467.2599 | 0 | 85.8162 | 0 | 0.0041569 | 0 | 0 | 333.9635 | 509.8379 | 207.801 | 86.7965 | 0 | 8.0991 | 0 | 6.18 | 0 | 5.3846 | 36.8615 | 75.1606 | 100.4901 | 42.404 | 62.7972 | 626.0114 | 353.8371 | 646.2002 | 84.285 | 220.5523 | 0 | 231.0867 | 0 | 206.8518 | 0 | 11.6359 | 7.8739 | 42.8371 | 0 | 0 | 7.8898 | 83.5818
Сумма | 0 | 54062.3148 | 0 | 78097.3877 | 0 | 119268.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207207.6458 | 0 | 117643.1027 | 0 | 0 | 0 | 205611.23 | 0 | 0 | 0 | 54722.3731 | 0 | 100488.8781 | 54944.2528 | 0 | 100864.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49843.9827 | 0 | 69372.9332 | 0 | 2584.7106 | 0 | 177.5587 | 0 | 0 | 8342.6824 | 13009.6014 | 7478.8225 | 4441.5756 | 0.0069282 | 222.0038 | 0 | 144.658 | 0 | 128.1412 | 1524.7791 | 2235.8723 | 2436.0245 | 1008.6386 | 1782.7368 | 15364.9261 | 9446.1992 | 16539.0135 | 4537.4619 | 8251.2925 | 0 | 5919.6899 | 0 | 6190.8216 | 1289.4143 | 158.5761 | 1274.2207 | 2854.8771 | 0 | 0 | 188.7616 | 4084.763

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч