## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 3936 | 4290 | 16.8 | 12 | 0 |  | 0 | 0.4 | 189.6 | 13.2 | 166.2 | 107.4 | 110.4 | 27.5 | 205.2 | 185.4 | 0 | 0 | 2072 | 2068 | 2028 | 2026 | 1355.2 | 1355.6 | 1027.2 | 1027.8 | 186 | 127.8 | 0 | 431.2 | 3966.6 | 5240.4 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 12084.6 | 2600.4 | 0 | 0 | 0 | 921.2 | 0
01 - 02 | 3888 | 4206 | 16.2 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 174 | 13.2 | 150 | 105.6 | 102.6 | 25.5 | 199.8 | 170.4 | 0 | 0 | 2064 | 2064 | 2024 | 2024 | 1356.8 | 1357.2 | 1017.6 | 1017.6 | 169.8 | 128.4 | 0 | 401.6 | 3927 | 5115 | 0 | 0 | 270.6 | 0 | 0 | 11853.6 | 2567.4 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0
02 - 03 | 3852 | 4116 | 17.4 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.6 | 157.2 | 13.8 | 148.2 | 104.4 | 95.4 | 29 | 200.4 | 163.2 | 0 | 0 | 2060 | 2060 | 2016 | 2014 | 1349.6 | 1349.6 | 963.6 | 963.6 | 163.8 | 127.8 | 0 | 385.6 | 3894 | 5002.8 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 11721.6 | 2580.6 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 0
03 - 04 | 3864 | 4032 | 16.8 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 157.2 | 13.8 | 145.2 | 109.2 | 103.2 | 27.5 | 196.2 | 163.8 | 0 | 0 | 2080 | 2082 | 1988 | 1990 | 1330.4 | 1330 | 913.2 | 913.2 | 159.6 | 126.6 | 0 | 382.4 | 3894 | 4903.8 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 11569.8 | 2514.6 | 0 | 0 | 0 | 837.2 | 0
04 - 05 | 3846 | 4002 | 16.8 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 156.6 | 13.8 | 150.6 | 129 | 100.2 | 29.5 | 205.8 | 162 | 0 | 0 | 2080 | 2078 | 1968 | 1968 | 1328.8 | 1328.4 | 868.8 | 868.2 | 159.6 | 127.2 | 0 | 379.2 | 3887.4 | 4884 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 11497.2 | 2455.2 | 0 | 0 | 0 | 848.4 | 0
05 - 06 | 3858 | 4056 | 16.8 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 157.8 | 13.8 | 155.4 | 154.2 | 102 | 29 | 202.8 | 166.2 | 0 | 0 | 2080 | 2078 | 1968 | 1968 | 1324 | 1324 | 872.4 | 873 | 164.4 | 126 | 0 | 400 | 3887.4 | 5022.6 | 0 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 11675.4 | 2494.8 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 0
06 - 07 | 3960 | 4266 | 16.8 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 199.8 | 13.8 | 178.2 | 161.4 | 114 | 31.5 | 228 | 185.4 | 0 | 0 | 2076 | 2080 | 1976 | 1974 | 1328 | 1328.4 | 873.6 | 873 | 211.2 | 127.2 | 0 | 528.8 | 4006.2 | 5379 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 0 | 12177 | 2567.4 | 0 | 0 | 0 | 1069.6 | 0
07 - 08 | 4092 | 4506 | 16.2 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 247.2 | 14.4 | 198.6 | 175.8 | 123.6 | 33.5 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 2088 | 2088 | 1992 | 1992 | 1324.8 | 1325.2 | 860.4 | 860.4 | 276 | 128.4 | 0 | 683.2 | 4125 | 5814.6 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 12883.2 | 2686.2 | 0 | 0 | 0 | 1268.4 | 0
08 - 09 | 4146 | 4524 | 16.2 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 227.4 | 14.4 | 219.6 | 175.8 | 121.2 | 35.5 | 223.8 | 202.8 | 0 | 0 | 2136 | 2136 | 1976 | 1978 | 1322.4 | 1322 | 873.6 | 874.2 | 306 | 129 | 0 | 714.4 | 4184.4 | 5940 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 13266 | 2831.4 | 0 | 0 | 0 | 1380.4 | 0
09 - 10 | 4062 | 4620 | 15.6 | 10.8 | 0 |  | 0 | 0.4 | 223.8 | 14.4 | 213 | 156.6 | 125.4 | 39.5 | 244.2 | 198.6 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 1988 | 1990 | 1336 | 1336 | 970.8 | 970.2 | 304.2 | 127.8 | 0 | 719.2 | 4105.2 | 6045.6 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 0 | 13279.2 | 2818.2 | 0 | 0 | 0 | 1374.8 | 0
10 - 11 | 4206 | 4716 | 15.6 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 219 | 13.8 | 195.6 | 142.2 | 141 | 34.5 | 255 | 198.6 | 0 | 0 | 2160 | 2160 | 2052 | 2048 | 1360.8 | 1360.4 | 1024.8 | 1024.8 | 291.6 | 127.8 | 0 | 712.8 | 4237.2 | 6045.6 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0 | 13332 | 2745.6 | 0 | 0 | 0 | 1290.8 | 0
11 - 12 | 4206 | 4698 | 14.4 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 216 | 13.8 | 192 | 146.4 | 136.8 | 30.5 | 258 | 199.8 | 0 | 0 | 2132 | 2130 | 2064 | 2066 | 1404.8 | 1404.8 | 1017.6 | 1017.6 | 289.2 | 128.4 | 0 | 684.8 | 4243.8 | 6019.2 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 13285.8 | 2725.8 | 0 | 0 | 0 | 1282.4 | 0
12 - 13 | 4146 | 4734 | 14.4 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 206.4 | 14.4 | 189 | 160.2 | 132 | 30.5 | 235.2 | 210.6 | 0 | 0 | 2108 | 2108 | 2096 | 2096 | 1382.4 | 1383.2 | 978 | 978 | 297 | 130.8 | 0 | 729.6 | 4191 | 5986.2 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 13259.4 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 1209.6 | 0
13 - 14 | 4074 | 4692 | 14.4 | 12 | 0 |  | 0 | 0.4 | 205.8 | 13.2 | 193.8 | 149.4 | 109.8 | 36.5 | 250.2 | 201.6 | 0 | 0 | 2120 | 2122 | 2040 | 2042 | 1380 | 1379.2 | 1003.2 | 1003.8 | 223.2 | 128.4 | 0 | 721.6 | 4105.2 | 5979.6 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 13252.8 | 2864.4 | 0 | 0 | 0 | 1243.2 | 0
14 - 15 | 4086 | 4638 | 14.4 | 12 | 0 |  | 0 | 0.2 | 217.2 | 14.4 | 201.6 | 149.4 | 118.2 | 29 | 254.4 | 186.6 | 0 | 0 | 2120 | 2120 | 2024 | 2024 | 1343.2 | 1343.6 | 1000.8 | 1000.8 | 264.6 | 129 | 0 | 684 | 4131.6 | 5841 | 0 | 0 | 336.6 | 0 | 0 | 13094.4 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0
15 - 16 | 4128 | 4686 | 13.8 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 208.2 | 13.8 | 205.8 | 149.4 | 126 | 36 | 267 | 189 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2060 | 2060 | 1357.6 | 1357.6 | 1000.8 | 1000.2 | 306 | 128.4 | 0 | 678.4 | 4164.6 | 5920.2 | 0 | 0 | 336.6 | 0 | 0 | 13134 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 1192.8 | 0
16 - 17 | 4188 | 4626 | 13.8 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 229.2 | 14.4 | 228.6 | 157.8 | 132 | 38.5 | 265.2 | 215.4 | 0 | 0 | 2124 | 2124 | 2060 | 2058 | 1346.4 | 1346 | 937.2 | 937.2 | 320.4 | 128.4 | 0 | 625.6 | 4224 | 5953.2 | 0 | 0 | 336.6 | 0 | 0 | 13285.8 | 2798.4 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 0
17 - 18 | 4194 | 4746 | 14.4 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.2 | 253.2 | 13.8 | 229.8 | 179.4 | 142.2 | 36.5 | 251.4 | 237 | 0 | 0 | 2092 | 2092 | 2036 | 2036 | 1340 | 1340 | 948 | 948 | 333 | 129 | 0 | 732 | 4230.6 | 6138 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 13437.6 | 2811.6 | 0 | 0 | 0 | 1349.6 | 0
18 - 19 | 4188 | 4818 | 13.8 | 12 | 0 |  | 0 | 0.4 | 268.2 | 15 | 247.8 | 187.2 | 141.6 | 40 | 267 | 254.4 | 0 | 0 | 2088 | 2088 | 2076 | 2076 | 1323.2 | 1323.2 | 909.6 | 909.6 | 328.2 | 129.6 | 0 | 744.8 | 4224 | 6243.6 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 13516.8 | 2811.6 | 0 | 0 | 0 | 1374.8 | 0
19 - 20 | 4146 | 4686 | 13.8 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 265.8 | 14.4 | 243 | 164.4 | 140.4 | 35.5 | 243.6 | 246 | 0 | 0 | 2068 | 2066 | 2068 | 2070 | 1313.6 | 1313.6 | 886.8 | 886.8 | 328.8 | 130.8 | 0 | 696.8 | 4191 | 6078.6 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 13312.2 | 2811.6 | 0 | 0 | 0 | 1349.6 | 0
20 - 21 | 4122 | 4800 | 15 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.2 | 257.4 | 13.8 | 244.2 | 145.8 | 129.6 | 38 | 262.8 | 247.2 | 0 | 0 | 2064 | 2066 | 2084 | 2082 | 1318.4 | 1318.4 | 980.4 | 981.6 | 314.4 | 131.4 | 0 | 695.2 | 4158 | 6164.4 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 13325.4 | 2745.6 | 0 | 0 | 0 | 1321.6 | 0
21 - 22 | 4116 | 4758 | 14.4 | 10.8 | 0 |  | 0 | 0.4 | 248.4 | 14.4 | 227.4 | 138 | 132 | 34 | 240 | 238.8 | 0 | 0 | 2076 | 2074 | 2072 | 2074 | 1346.4 | 1346.8 | 1034.4 | 1033.8 | 285 | 130.8 | 0 | 672 | 4151.4 | 6045.6 | 0 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 13120.8 | 2659.8 | 0 | 0 | 0 | 1248.8 | 0
22 - 23 | 4092 | 4518 | 15 | 10.8 | 0 |  | 0 | 0.4 | 231 | 13.8 | 201 | 126 | 120 | 31.5 | 234 | 213.6 | 0 | 0 | 2084 | 2088 | 1996 | 1996 | 1373.6 | 1373.2 | 1030.8 | 1029.6 | 253.8 | 129.6 | 0 | 580.8 | 4131.6 | 5669.4 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 12658.8 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 1111.6 | 0
23 - 00 | 4236 | 4188 | 14.4 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0.4 | 214.8 | 14.4 | 181.2 | 115.2 | 108 | 32.5 | 208.8 | 183.6 | 0 | 0 | 2308 | 2308 | 2016 | 2014 | 1368 | 1368 | 843.6 | 844.2 | 214.8 | 129 | 0 | 500.8 | 4276.8 | 5200.8 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 12269.4 | 2541 | 0 | 0 | 0 | 977.2 | 0
Сумма | 97632 | 107922 | 367.2 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5131.2 | 336 | 4705.8 | 3490.2 | 2907.6 | 791.5 | 5629.2 | 4850.4 | 0 | 0 | 50416 | 50416 | 48668 | 48666 | 32314.4 | 32314.4 | 22837.2 | 22837.2 | 6150.6 | 3087.6 | 0 | 14484.8 | 98538 | 136633.2 | 0 | 0 | 7128 | 0 | 0 | 306292.8 | 64587.6 | 0 | 0 | 0 | 27753.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 0 | 2424 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.4 | 21.6 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1020 | 1018 | 1172 | 1170 | 935.2 | 934.4 | 790.8 | 791.4 | 88.8 | 78.6 | 0 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 290.4 | 0 | 1656.6 | 0 | 831.6 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 2394 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 21 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 1008 | 1012 | 1172 | 1174 | 940.8 | 941.2 | 760.8 | 760.2 | 90.6 | 78.6 | 0 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 310.2 | 0 | 1597.2 | 0 | 864.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.8 | 21 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 1020 | 1016 | 1188 | 1184 | 924.8 | 924.8 | 723.6 | 723.6 | 90 | 79.2 | 0 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 310.2 | 0 | 1537.8 | 0 | 838.2 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 2304 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.6 | 21.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1036 | 1038 | 1188 | 1192 | 906.4 | 906.4 | 650.4 | 651 | 92.4 | 79.2 | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 297 | 0 | 1419 | 0 | 871.2 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 2232 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58.8 | 21.6 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 1028 | 1026 | 1188 | 1186 | 898.4 | 897.6 | 579.6 | 579 | 94.2 | 78.6 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 283.8 | 0 | 1320 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 2232 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.4 | 21.6 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 1024 | 1028 | 1180 | 1180 | 893.6 | 894.4 | 583.2 | 583.2 | 90 | 78.6 | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 290.4 | 0 | 1353 | 0 | 937.2 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 2232 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.6 | 21 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 1028 | 1026 | 1168 | 1170 | 888 | 887.6 | 591.6 | 592.2 | 94.8 | 78.6 | 0 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 290.4 | 0 | 1392.6 | 0 | 917.4 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.4 | 21.6 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 1028 | 1028 | 1180 | 1180 | 893.6 | 893.6 | 580.8 | 580.8 | 91.8 | 80.4 | 0 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 297 | 0 | 1504.8 | 0 | 897.6 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 2334 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61.2 | 21.6 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 1044 | 1046 | 1172 | 1170 | 900.8 | 900.8 | 594 | 594 | 94.8 | 80.4 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 277.2 | 0 | 1848 | 0 | 785.4 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 2466 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71.4 | 22.2 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 952 | 952 | 1172 | 1172 | 912.8 | 912.8 | 718.8 | 718.8 | 104.4 | 79.2 | 0 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 257.4 | 0 | 2059.2 | 0 | 732.6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68.4 | 22.2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 988 | 986 | 1196 | 1196 | 948.8 | 949.6 | 762 | 762 | 106.8 | 80.4 | 0 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 277.2 | 0 | 2151.6 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 2562 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68.4 | 21.6 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 1012 | 1014 | 1192 | 1194 | 1004 | 1003.2 | 774 | 773.4 | 94.8 | 79.2 | 0 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 277.2 | 0 | 2230.8 | 0 | 772.2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 2502 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.2 | 22.2 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 1056 | 1052 | 1220 | 1216 | 982.4 | 983.2 | 721.2 | 721.2 | 101.4 | 83.4 | 0 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 297 | 0 | 2072.4 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.2 | 21.6 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 1068 | 1072 | 1180 | 1182 | 987.2 | 986.8 | 752.4 | 753.6 | 75.6 | 80.4 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 303.6 | 0 | 2059.2 | 0 | 877.8 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 2508 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69.6 | 22.2 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 1060 | 1056 | 1172 | 1172 | 930.4 | 930 | 741.6 | 740.4 | 87.6 | 80.4 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 283.8 | 0 | 2046 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 2508 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.6 | 21.6 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1056 | 1058 | 1176 | 1178 | 941.6 | 942 | 750 | 750.6 | 97.8 | 80.4 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 290.4 | 0 | 2046 | 0 | 772.2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64.2 | 21.6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 1036 | 1038 | 1172 | 1170 | 912.8 | 913.2 | 661.2 | 660.6 | 94.8 | 79.2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 264 | 0 | 1887.6 | 0 | 798.6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.4 | 21.6 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 1044 | 1042 | 1172 | 1174 | 920 | 919.6 | 706.8 | 706.8 | 91.8 | 81 | 0 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 277.2 | 0 | 1881 | 0 | 798.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 2370 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.8 | 22.2 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 1028 | 1028 | 1188 | 1186 | 899.2 | 898.8 | 649.2 | 649.8 | 95.4 | 80.4 | 0 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 283.8 | 0 | 1782 | 0 | 851.4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70.8 | 21.6 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 1008 | 1010 | 1200 | 1202 | 887.2 | 886.8 | 606 | 606 | 93.6 | 83.4 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 303.6 | 0 | 1702.8 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64.2 | 21.6 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 1004 | 1002 | 1212 | 1212 | 885.6 | 886 | 730.8 | 730.8 | 93 | 85.2 | 0 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 290.4 | 0 | 1841.4 | 0 | 864.6 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69.6 | 21 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1012 | 1012 | 1212 | 1210 | 920 | 920 | 810 | 810 | 92.4 | 84.6 | 0 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 290.4 | 0 | 1887.6 | 0 | 877.8 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 2478 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.6 | 22.2 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1020 | 1022 | 1168 | 1170 | 972.8 | 972.4 | 822 | 821.4 | 93.6 | 81.6 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 283.8 | 0 | 1768.8 | 0 | 877.8 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 2454 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70.2 | 22.2 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 1188 | 1186 | 1184 | 1182 | 986.4 | 987.2 | 780 | 780 | 93 | 81.6 | 0 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 303.6 | 0 | 1762.2 | 0 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 57822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.8 | 520.2 | 2062.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.6 | 0 | 0 | 24768 | 24768 | 28424 | 28422 | 22272.8 | 22272.4 | 16840.8 | 16840.8 | 2243.4 | 1932.6 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 10678.8 | 0 | 6930 | 0 | 42807.6 | 0 | 20341.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 г. по ПС 110\35\10 Чагода
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1
| U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3864 | 4146 | 4194 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4032 | 4524 | 4746 | 4 | 8.7332 | 2.304
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 2304 | 2334 | 2418 | 9 | 10.0504 | 2.334
| S н нн, кВА | 3864 | 4146 | 4194 |  |  | S н нн, кВА | 4643.8605 | 5090.5925 | 5326.466 | 18 | 10.2896 | 2.418
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 837.2 | 1380.4 | 1349.6
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 837.2 | 1380.4 | 1349.6
| S нагр, кВА | 3864 | 4146 | 4194 |  |  | S нагр, кВА | 5386.7917 | 6348.9759 | 6557.6721
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.2415 | 0.25912 | 0.26212 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.29024 | 0.31816 | 0.3329
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0.052325 | 0.086275 | 0.08435
| К з | 0.2415 | 0.25912 | 0.26212 |  |  | К з | 0.33667 | 0.39681 | 0.40985
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 29.0988 | 30.0517 | 30.2206 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 33.9147 | 37.7039 | 38.7899
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 198.9297 | 223.0708 | 227.3492 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 319.1832 | 411.4834 | 439.3383
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635
| U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435 |  |  | U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435
| U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465 |  |  | U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  | P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01 |  |  | P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч