## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Слобода | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Слобода | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Слобода ТСН 1 ао RS | 0,4 Слобода ТСН 2 ао RS | 10 Слобода Т 1 ао RS | 10 Слобода Т 1 ап RS | 10 Слобода Т 2 ао RS | 10 Слобода Т 2 ап RS | 10 Слобода-Аврора ао RS | 10 Слобода-Аврора ап RS | 10 Слобода-Комплекс ао RS | 10 Слобода-Палкино ао RS | 10 Слобода-Пешково ао RS | 10 Слобода-Поселок ао RS | 10 Слобода-Слобода ао RS
00 - 01 | 17.464 |  | 0 | 639.6 | 0 | 178 | 28 | 0 | 60.15 | 177.5 | 11.68 | 209.4 | 330.15
01 - 02 | 17.496 |  | 0 | 604.4 | 0 | 183.6 | 30 | 0 | 48.45 | 183.6 | 11.6 | 203.85 | 310.05
02 - 03 | 17.5 |  | 0 | 620.8 | 0 | 186.8 | 28.4 | 0 | 47.4 | 186.7 | 11.84 | 209.25 | 324.15
03 - 04 | 17.456 |  | 0 | 638.4 | 0 | 186.4 | 29.6 | 0 | 51.15 | 186.3 | 11.76 | 206.7 | 339.15
04 - 05 | 14.704 |  | 0 | 711.6 | 0 | 209.6 | 27.6 | 0 | 81 | 209.5 | 11.76 | 205.8 | 385.5
05 - 06 | 16.372 |  | 0 | 754.4 | 0 | 212 | 32.4 | 0 | 94.95 | 211.9 | 11.68 | 216 | 399.3
06 - 07 | 6.932 |  | 0 | 812.8 | 0 | 237.6 | 34 | 0 | 99.15 | 237.6 | 12.16 | 250.5 | 416.7
07 - 08 | 13.068 |  | 0 | 843.2 | 0 | 221.2 | 37.2 | 0 | 90.9 | 221 | 11.76 | 289.95 | 412.5
08 - 09 | 9.596 |  | 0 | 872.8 | 0 | 255.6 | 36.4 | 0 | 77.4 | 255.4 | 12.24 | 343.05 | 403.35
09 - 10 | 15.76 |  | 0 | 850 | 0 | 248 | 36.4 | 0 | 90 | 248 | 13.04 | 323.7 | 386.25
10 - 11 | 4.788 |  | 0 | 828 | 0 | 251.2 | 31.6 | 0 | 82.2 | 251.3 | 13.04 | 339.75 | 361.5
11 - 12 | 8.644 |  | 0 | 806.8 | 0 | 263.2 | 28 | 0 | 75.6 | 263 | 13.2 | 338.1 | 351.15
12 - 13 | 4.836 |  | 0 | 819.2 | 0 | 274.4 | 28.8 | 0 | 86.55 | 274.2 | 13.28 | 329.55 | 360.6
13 - 14 | 7.204 |  | 0 | 804.8 | 0 | 313.2 | 26.8 | 0 | 86.25 | 313.3 | 12.16 | 325.8 | 353.1
14 - 15 | 8.932 |  | 0 | 842.8 | 0 | 316.4 | 34 | 0 | 91.65 | 316.1 | 12.48 | 327.3 | 377.1
15 - 16 | 7.828 |  | 0 | 882 | 0 | 322 | 40 | 0 | 96.3 | 321.8 | 12.4 | 341.55 | 391.2
16 - 17 | 10.816 |  | 0 | 835.2 | 0 | 280 | 40.4 | 0 | 77.4 | 280.3 | 11.92 | 324 | 380.55
17 - 18 | 7.396 |  | 0 | 854 | 0 | 254 | 34.8 | 0 | 96.15 | 253.6 | 11.2 | 297.75 | 413.4
18 - 19 | 7.208 |  | 0 | 850.4 | 0 | 254.4 | 35.2 | 0 | 97.2 | 254.3 | 11.36 | 302.4 | 403.95
19 - 20 | 11.104 |  | 0 | 855.6 | 0 | 253.6 | 33.2 | 0 | 100.35 | 253.7 | 12 | 289.8 | 419.55
20 - 21 | 11.036 |  | 0 | 789.2 | 0 | 245.6 | 30 | 0 | 69.6 | 245.5 | 11.84 | 292.05 | 385.65
21 - 22 | 13.244 |  | 0 | 750 | 0 | 214.4 | 27.2 | 0 | 65.7 | 214.3 | 12.16 | 283.95 | 360.75
22 - 23 | 15.188 |  | 0 | 673.6 | 0 | 208.8 | 28 | 0 | 53.55 | 208.6 | 11.52 | 254.25 | 325.65
23 - 00 | 13.816 |  | 0 | 656.4 | 0 | 199.2 | 27.2 | 0 | 52.2 | 199.4 | 11.52 | 235.65 | 329.85
Сумма | 278.388 | 0 | 0 | 18596 | 0 | 5769.2 | 765.2 | 0 | 1871.25 | 5766.9 | 289.6 | 6740.1 | 8921.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Слобода |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч