## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 64.8 | 65.2 | 0 | 0 | 111.6 | 111.6 | 39.6 | 39.7 | 38 | 38 | 0 | 0 | 12 | 12.2 | 69.6 | 69.5 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 2.4 | 2.4 | 8.2 | 8.1
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 111 | 111.3 | 40.4 | 40.3 | 38.2 | 38.3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 69.2 | 69.2 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2.4 | 2.5 | 8.4 | 8.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 67.6 | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 40.8 | 40.8 | 36.8 | 36.7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 69.6 | 69.5 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 20 | 20.2 | 2.6 | 2.5 | 8.4 | 8.4
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 125.4 | 125.4 | 39.8 | 39.9 | 53 | 53 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 68.4 | 68.4 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 20.4 | 20.2 | 2.4 | 2.5 | 8.4 | 8.5
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 65.6 | 65.2 | 0 | 0 | 132.6 | 132.6 | 40.4 | 40.2 | 62 | 62 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 67.2 | 67.2 | 13.6 | 13.7 | 0 | 0 | 18.8 | 19 | 2.4 | 2.3 | 8 | 8
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 61.6 | 62 | 0 | 0 | 132.6 | 132.3 | 38.4 | 38.5 | 63.4 | 63.5 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 66.6 | 66.6 | 13 | 12.9 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 2 | 2.1 | 7.8 | 7.8
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 63.2 | 62.8 | 0 | 0 | 150 | 150 | 39.2 | 39.2 | 83.6 | 83.4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 64.8 | 64.8 | 12.6 | 12.7 | 0 | 0 | 17.6 | 17.4 | 2.2 | 2.2 | 7.8 | 7.7
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 163.8 | 163.8 | 41.6 | 41.6 | 96.8 | 97 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 64.8 | 64.9 | 12.8 | 12.7 | 0 | 0 | 18.8 | 19 | 2.2 | 2.2 | 7.6 | 7.7
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 120.8 | 120.8 | 0 | 0 | 164.4 | 164.4 | 78 | 78 | 91.4 | 91.4 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 63 | 63 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 38 | 37.8 | 2 | 1.9 | 6.8 | 6.8
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 101.6 | 102 | 0 | 0 | 147.6 | 147.6 | 66.2 | 66.2 | 75.6 | 75.5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 61.4 | 61.4 | 21.2 | 21.3 | 0 | 0 | 31.2 | 31.4 | 1.6 | 1.7 | 6.2 | 6.2
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 77.6 | 77.2 | 0 | 0 | 139.8 | 139.8 | 44.4 | 44.4 | 65.4 | 65.4 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 62.8 | 62.7 | 22.2 | 22.2 | 0.8 | 0.8 | 28 | 27.8 | 1.8 | 1.7 | 5.8 | 5.7
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 81.6 | 82 | 0 | 0 | 132 | 132.3 | 50.2 | 50.1 | 58 | 58.1 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 63 | 62.9 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1.6 | 1.6 | 5.2 | 5.2
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 58.4 | 67.6 | 0 | 0 | 134.4 | 131.1 | 38.8 | 39.1 | 61.4 | 58.1 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 64.4 | 64.7 | 18.8 | 18.8 | 0.8 | 0 | 13.2 | 18.6 | 1.8 | 1.8 | 5.4 | 5.6
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 100.8 | 84.4 | 0 | 0 | 144 | 141.3 | 62.2 | 61.9 | 69.8 | 69.6 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 62.8 | 62.7 | 21.6 | 21.6 | 0.8 | 1.2 | 33.2 | 33.2 | 1.6 | 1.7 | 5.6 | 5.5
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 112 | 111.6 | 0 | 0 | 157.8 | 157.8 | 71.8 | 71.9 | 80.8 | 80.9 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 62.6 | 62.6 | 24.8 | 24.7 | 0.8 | 1.2 | 34.8 | 34.6 | 1.8 | 1.8 | 5.4 | 5.5
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 81.6 | 82.4 | 0 | 0 | 146.4 | 146.4 | 48.2 | 48.1 | 70.2 | 70.2 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 63.4 | 63.3 | 22.8 | 22.9 | 1.6 | 0.8 | 28 | 28 | 1.8 | 1.8 | 6.6 | 6.5
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 139.8 | 140.1 | 52.2 | 52.2 | 65 | 65 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 64.8 | 64.8 | 20.4 | 20.3 | 0 | 0 | 33.2 | 33.4 | 2.2 | 2.2 | 7.2 | 7.3
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 85.6 | 85.2 | 0 | 0 | 141 | 140.7 | 45.8 | 45.9 | 66.4 | 66.4 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 66.8 | 66.8 | 17.6 | 17.7 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 2.4 | 2.4 | 8 | 8
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 69.6 | 0 | 0 | 131.4 | 131.4 | 43.6 | 43.6 | 61.2 | 61 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 66 | 66 | 14.8 | 14.7 | 0 | 0 | 19.6 | 19.4 | 2.4 | 2.3 | 8.2 | 8.1
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 130.8 | 130.8 | 42 | 41.9 | 59.4 | 59.5 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 66.6 | 66.5 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 2.4 | 2.5 | 8 | 7.9
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 124.2 | 124.2 | 40.6 | 40.6 | 51 | 51 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 67.8 | 67.8 | 15.2 | 15.1 | 0 | 0 | 20.4 | 20.6 | 2.6 | 2.4 | 8.2 | 8.4
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 68.8 | 68.8 | 0 | 0 | 118.8 | 118.5 | 41.2 | 41.2 | 44.6 | 44.6 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 68 | 68.1 | 15.6 | 15.7 | 0 | 0 | 20.8 | 20.6 | 2.4 | 2.6 | 8.4 | 8.4
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 70.4 | 70.4 | 0 | 0 | 116.4 | 116.7 | 42 | 42.1 | 42 | 41.9 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 68.4 | 68.3 | 15.8 | 15.9 | 0 | 0 | 20.8 | 21 | 2.6 | 2.6 | 8.6 | 8.5
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 113.4 | 113.1 | 40.4 | 40.4 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 68.8 | 68.8 | 16 | 15.9 | 0 | 0 | 20.8 | 20.4 | 2.8 | 2.7 | 8.6 | 8.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.8 | 1842.4 | 0 | 0 | 3219.6 | 3213.6 | 1127.8 | 1127.8 | 1471.6 | 1468.1 | 0 | 0 | 282 | 282.2 | 1580.8 | 1580.5 | 412 | 412 | 4.8 | 4 | 573.2 | 578.2 | 52.4 | 52.4 | 176.8 | 176.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч