## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 87 | 0 | 39.2 | 3.2 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 23.6 | 15.9
01 - 02 |  |  | 0 | 88.4 | 0 | 39.8 | 3.1 | 0 | 0 | 85.1 | 0 | 24.1 | 16.14
02 - 03 |  |  | 0 | 88.4 | 0 | 40.2 | 4 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 24.2 | 16.32
03 - 04 |  |  | 0 | 89.4 | 0 | 40.4 | 3.4 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 24.3 | 16.44
04 - 05 |  |  | 0 | 88.2 | 0 | 40.4 | 3.8 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 24.6 | 16.14
05 - 06 |  |  | 0 | 86.8 | 0 | 40 | 3.1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 24.1 | 16.02
06 - 07 |  |  | 0 | 86.8 | 0 | 39.8 | 3.2 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 24 | 16.14
07 - 08 |  |  | 0 | 86.8 | 0 | 38.4 | 2.4 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 23.6 | 15.36
08 - 09 |  |  | 0 | 72.8 | 0 | 36.6 | 2.1 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 18.4 | 18.54
09 - 10 |  |  | 0 | 73 | 0 | 47.4 | 1.3 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 19 | 28.98
10 - 11 |  |  | 0 | 79.2 | 0 | 52 | 2.7 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 20 | 32.88
11 - 12 |  |  | 0 | 76.4 | 0 | 40.2 | 1.9 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 16 | 24.54
12 - 13 |  |  | 0 | 88.8 | 0 | 37.4 | 4.1 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 20 | 17.82
13 - 14 |  |  | 0 | 81.4 | 0 | 55 | 2.8 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 16.9 | 38.94
14 - 15 |  |  | 0 | 81.2 | 0 | 51.6 | 2.8 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 17.1 | 35.22
15 - 16 |  |  | 0 | 82 | 0 | 44.2 | 1.6 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 19.1 | 25.8
16 - 17 |  |  | 0 | 86.6 | 0 | 41.6 | 0.3 | 0 | 0 | 86 | 0 | 23.9 | 17.94
17 - 18 |  |  | 0 | 87 | 0 | 38.6 | 2.6 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 23.2 | 15.96
18 - 19 |  |  | 0 | 85.4 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 22.9 | 15.66
19 - 20 |  |  | 0 | 91.4 | 0 | 40.8 | 3.2 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 24.5 | 16.74
20 - 21 |  |  | 0 | 92.6 | 0 | 42.4 | 3.7 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 25.6 | 17.22
21 - 22 |  |  | 0 | 95.8 | 0 | 43.6 | 2.7 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 26 | 18
22 - 23 |  |  | 0 | 93 | 0 | 43 | 2.7 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 25.8 | 17.64
23 - 00 |  |  | 0 | 88 | 0 | 41 | 1.6 | 0 | 0 | 85.1 | 0 | 24.6 | 16.68
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2056.4 | 0 | 1011.6 | 64.3 | 0 | 0 | 1975.5 | 0 | 535.5 | 487.02

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч