## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 9.318 | 9.244 | 9.28 | 9.324 | 9.192 | 9.524 | 9.262 | 9.412 | 9.07 | 9.142 | 9.256 | 9.114 | 9.282 | 9.218 | 8.954 | 9.08 | 9.106 | 9.196 | 9.346 | 9.212 | 9.292 | 9.268 | 8.956 | 9.154 | 221.202
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 177.8 | 186.2 | 180.8 | 180 | 180 | 187 | 251.2 | 281.6 | 256.2 | 261 | 227 | 226.2 | 244.4 | 232.6 | 234.2 | 225 | 258 | 267.2 | 269 | 263.6 | 238.6 | 222.4 | 196.2 | 185 | 5431.2
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 40.4 | 39.8 | 39.6 | 40.8 | 41.4 | 42.8 | 47.8 | 53.8 | 59.2 | 65 | 65.8 | 59 | 54.8 | 54.2 | 50.8 | 50.4 | 52 | 50.4 | 54.6 | 53 | 50.8 | 47.6 | 43.2 | 41 | 1198.2
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 173.2 | 181.2 | 175.8 | 175.3 | 175.1 | 182.4 | 245 | 275.2 | 249.1 | 254 | 222.2 | 220.1 | 237.1 | 227.3 | 229.9 | 220 | 251.7 | 261 | 262.7 | 256.7 | 232.8 | 216.7 | 190.8 | 179.9 | 5295.2
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 100.8
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 39.3 | 38.8 | 38.5 | 39.8 | 40.3 | 41.8 | 46.5 | 51.6 | 57.4 | 63.6 | 64.2 | 57.8 | 53.5 | 53 | 49.9 | 49 | 50.5 | 48.9 | 53.2 | 51.5 | 49.4 | 45.2 | 40.9 | 39.9 | 1164.5
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 0.54 | 0.6 | 0.54 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 1.56 | 1.14 | 0.66 | 0.96 | 0.54 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.78 | 0.78 | 0.9 | 0.78 | 0.9 | 0.84 | 1.74 | 1.74 | 0.72 | 19.68
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 444.058 | 459.644 | 448.22 | 449.324 | 450.072 | 467.524 | 605.182 | 677.672 | 637.61 | 658.502 | 592.616 | 577.254 | 605.282 | 580.498 | 577.134 | 557.86 | 626.686 | 642.296 | 654.526 | 640.012 | 586.232 | 547.208 | 485.796 | 459.574 | 13430.782
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч