## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [56 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 1 ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 2 ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 | 10.392 | 8.904 | 1398 | 746.4 | 1394.4 | 750.4 | 0 | 5856 | 0 | 3270 | 7.2 | 7.2 | 448.4 | 175.2 | 0 | 0 | 1308 | 1309.2 | 3475.2 | 3480 | 835.2 | 836.4 | 417.6 | 416.8 | 162.4 | 162.4 | 138.8 | 139.2 | 115.2 | 116 | 415.6 | 14.4 | 714 | 0 | 62.8 | 169.8 | 157.6 | 176 | 175.6 | 0 | 0 | 170.8 | 171.8 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2759.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.4 | 0 | 1414.35 | 0
01 - 02 | 10.392 | 8.952 | 1344 | 732 | 1340.8 | 738.4 | 0 | 5568 | 0 | 3012 | 7.2 | 7.4 | 425.6 | 168 | 0 | 0 | 1178.4 | 1178.4 | 3189.6 | 3181.2 | 751.2 | 747.6 | 416 | 416 | 152 | 152.4 | 178.8 | 178.6 | 120.4 | 119.8 | 416.8 | 12.4 | 681.2 | 0 | 54.8 | 176.8 | 150.4 | 176 | 176 | 0 | 0 | 194.4 | 193.4 | 38.4 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 2679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.9 | 0 | 1348.2 | 0
02 - 03 | 10.368 | 8.904 | 1326 | 722.4 | 1322.4 | 725.6 | 0 | 5412 | 0 | 2952 | 7.6 | 7.4 | 401.6 | 166 | 0 | 0 | 1132.8 | 1131.6 | 3055.2 | 3046.8 | 736.8 | 736.8 | 424.8 | 425.2 | 167.2 | 166.8 | 189.2 | 189 | 114 | 113.6 | 405.2 | 12.8 | 664.8 | 0 | 52 | 200.2 | 152.4 | 175.2 | 176 | 0 | 0 | 180.8 | 180.6 | 37.6 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 2683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.6 | 0 | 1335.6 | 0
03 - 04 | 10.392 | 8.904 | 1344 | 696 | 1340 | 700.8 | 0 | 5346 | 0 | 2868 | 6.8 | 7 | 412 | 165.6 | 0 | 0 | 1099.2 | 1100.4 | 2956.8 | 2967.6 | 710.4 | 711.6 | 412 | 412 | 165.6 | 165.6 | 198.8 | 199.8 | 118 | 118.6 | 390.4 | 12.4 | 674.4 | 0 | 52 | 199.4 | 142.4 | 176 | 175.6 | 0 | 0 | 177.6 | 177.8 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2700.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.2 | 0 | 1346.1 | 0
04 - 05 | 10.272 | 8.856 | 1353.6 | 746.4 | 1348.8 | 752 | 0 | 5310 | 0 | 2994 | 7.2 | 7 | 403.2 | 167.6 | 0 | 0 | 1161.6 | 1162.8 | 3019.2 | 3012 | 734.4 | 732 | 382.4 | 382 | 161.6 | 162 | 152 | 151.2 | 112 | 111.4 | 431.2 | 11.6 | 715.2 | 0 | 51.6 | 178.4 | 150 | 171.2 | 171.2 | 0 | 0 | 176 | 175.6 | 35.2 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 2830.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.3 | 0 | 1439.55 | 0
05 - 06 | 10.272 | 8.832 | 1412.4 | 774 | 1408.8 | 779.2 | 0 | 5742 | 0 | 3288 | 7.2 | 7.4 | 442.4 | 175.2 | 0 | 0 | 1363.2 | 1363.2 | 3388.8 | 3404.4 | 777.6 | 781.2 | 363.2 | 363.2 | 168.8 | 168.4 | 146.4 | 147.4 | 114.8 | 115.4 | 450.8 | 12 | 729.2 | 0 | 53.2 | 179.2 | 150.8 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 171.6 | 172.6 | 39.2 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 2998.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 0 | 1560.3 | 0
06 - 07 | 10.8 | 8.832 | 1639.2 | 808.8 | 1636 | 814.4 | 0 | 6882 | 0 | 3792 | 8 | 8 | 566.4 | 184.4 | 0 | 0 | 1632 | 1630.8 | 4180.8 | 4176 | 967.2 | 966 | 441.6 | 441.6 | 168.8 | 169.2 | 200.8 | 201 | 123.2 | 122.8 | 462 | 13.2 | 805.6 | 0 | 64.4 | 192.4 | 165.2 | 174.4 | 174.4 | 0 | 0 | 162 | 161.2 | 51.2 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 3284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686.3 | 0 | 1689.45 | 0
07 - 08 | 10.752 | 8.784 | 1782 | 798 | 1778.4 | 804 | 0 | 7590 | 0 | 4158 | 12.4 | 12.2 | 660.8 | 196.4 | 0 | 0 | 1917.6 | 1917.6 | 4617.6 | 4635.6 | 1048.8 | 1053.6 | 432.8 | 432.8 | 160 | 159.6 | 222.4 | 222.2 | 127.6 | 128.2 | 433.6 | 13.2 | 884.4 | 0 | 66.4 | 159.2 | 171 | 252.8 | 252.4 | 0 | 0 | 162.8 | 163.4 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 3641.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871.8 | 0 | 1866.9 | 0
08 - 09 | 10.8 | 8.904 | 1860 | 870 | 1856.8 | 874.4 | 0 | 8550 | 0 | 4458 | 18.8 | 18.8 | 706 | 220.4 | 0 | 0 | 2095.2 | 2095.2 | 5208 | 5199.6 | 1089.6 | 1087.2 | 524 | 524.4 | 160 | 160 | 213.6 | 213.6 | 140.4 | 140.2 | 462.8 | 18 | 902.4 | 0 | 64.8 | 169.8 | 189.2 | 356 | 356.4 | 0 | 0 | 282.8 | 283.2 | 44 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.2 | 0 | 1963.5 | 0
09 - 10 | 9.624 | 8.952 | 1800 | 864 | 1796.8 | 870.4 | 0 | 8550 | 0 | 4536 | 34.4 | 34.4 | 686 | 231.2 | 0 | 0 | 2121.6 | 2122.8 | 5332.8 | 5320.8 | 1140 | 1137.6 | 501.6 | 502 | 175.2 | 175.6 | 205.2 | 204.2 | 123.6 | 123 | 433.6 | 21.2 | 848 | 0 | 67.6 | 164.2 | 202.4 | 348 | 348 | 0 | 0 | 262 | 261.2 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 3973.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188.2 | 0 | 1904.7 | 0
10 - 11 | 9.144 | 8.976 | 1728 | 852 | 1724.8 | 856 | 0 | 8448 | 0 | 4596 | 31.6 | 31.8 | 690.4 | 230.8 | 0 | 0 | 2167.2 | 2166 | 5215.2 | 5230.8 | 1166.4 | 1168.8 | 542.4 | 542.4 | 172.8 | 172.8 | 227.2 | 227.6 | 126.8 | 127.4 | 430.4 | 22 | 809.6 | 0 | 69.2 | 129.6 | 193.2 | 368 | 367.6 | 0 | 0 | 240.4 | 241.2 | 48.8 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 3826.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.2 | 0 | 1892.1 | 0
11 - 12 | 9.48 | 8.952 | 1732.8 | 880.8 | 1730.4 | 886.4 | 0 | 8292 | 0 | 4626 | 22.8 | 22.8 | 682 | 239.6 | 0 | 0 | 2119.2 | 2119.2 | 5160 | 5146.8 | 1209.6 | 1209.6 | 434.4 | 434 | 169.6 | 169.2 | 227.6 | 227 | 128.4 | 128.2 | 469.6 | 22.8 | 807.6 | 0 | 67.2 | 154 | 174.2 | 372.8 | 373.2 | 0 | 0 | 266.8 | 265.8 | 50.4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.1 | 0 | 1865.85 | 0
12 - 13 | 9.192 | 9.048 | 1806 | 850.8 | 1800.8 | 867.2 | 0 | 8010 | 0 | 4596 | 22.8 | 22.6 | 663.6 | 231.2 | 0 | 0 | 2133.6 | 2137.2 | 5066.4 | 5080.8 | 1200 | 1201.2 | 343.2 | 344.4 | 168.8 | 169.6 | 170 | 191 | 127.6 | 127.6 | 425.6 | 23.2 | 825.2 | 0 | 67.2 | 224 | 196.8 | 352 | 352.8 | 0 | 0 | 149.6 | 150.2 | 52 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 3624.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.2 | 0 | 1845.9 | 0
13 - 14 | 8.808 | 8.952 | 1801.2 | 866.4 | 1795.2 | 867.2 | 0 | 8136 | 0 | 4566 | 24.4 | 24.4 | 664.8 | 258.4 | 0 | 0 | 2126.4 | 2122.8 | 5066.4 | 5071.2 | 1152 | 1152 | 343.2 | 342 | 176.8 | 176.4 | 162.4 | 162.4 | 129.2 | 130.2 | 414 | 23.2 | 857.2 | 0 | 68.4 | 189.8 | 197 | 406.4 | 405.6 | 0 | 0 | 245.2 | 246 | 48.8 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 3645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.6 | 0 | 1906.8 | 0
14 - 15 | 7.944 | 8.952 | 1808.4 | 918 | 1805.6 | 923.2 | 0 | 8220 | 0 | 4626 | 23.2 | 23.2 | 653.6 | 275.6 | 0 | 0 | 2104.8 | 2104.8 | 5102.4 | 5091.6 | 1178.4 | 1177.2 | 350.4 | 350.4 | 177.6 | 177.2 | 228 | 228.8 | 132 | 131 | 444.8 | 24.8 | 874.4 | 0 | 71.6 | 186.4 | 200.8 | 400 | 399.6 | 0 | 0 | 236.8 | 236 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.1 | 0 | 1870.05 | 0
15 - 16 | 7.968 | 8.976 | 1903.2 | 958.8 | 1900.8 | 964 | 0 | 8688 | 0 | 4932 | 26 | 26.2 | 703.2 | 266 | 0 | 0 | 2268 | 2266.8 | 5467.2 | 5456.4 | 1260 | 1258.8 | 370.4 | 370 | 176.8 | 176.8 | 241.6 | 240.6 | 154 | 153.8 | 481.2 | 22.8 | 885.6 | 0 | 69.2 | 217.4 | 214.4 | 372 | 372 | 0 | 0 | 232 | 231.8 | 54.4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.5 | 0 | 1853.25 | 0
16 - 17 | 8.712 | 8.976 | 1894.8 | 970.8 | 1908 | 979.2 | 0 | 9012 | 0 | 5100 | 23.6 | 23.4 | 730.8 | 264.8 | 0 | 0 | 2354.4 | 2354.4 | 5700 | 5719.2 | 1308 | 1310.4 | 387.2 | 388 | 179.2 | 179.6 | 236 | 235.8 | 164.8 | 165.4 | 496.8 | 24.8 | 885.6 | 0 | 68.4 | 192.2 | 213.6 | 343.2 | 343.6 | 0 | 0 | 296.4 | 296.8 | 60.8 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 3725.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980.3 | 0 | 1855.35 | 0
17 - 18 | 8.664 | 9.096 | 1884 | 908.4 | 1896 | 916 | 0 | 9000 | 0 | 5208 | 20.8 | 20.8 | 724.8 | 250.4 | 902.4 | 902.4 | 2450.4 | 2451.6 | 5035.2 | 5007.6 | 1404 | 1401.6 | 436 | 435.6 | 170.4 | 170.4 | 169.2 | 168.6 | 156.4 | 156 | 456.4 | 18 | 860.8 | 0 | 73.2 | 211.2 | 206.4 | 301.6 | 301.6 | 0 | 0 | 169.2 | 168.2 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 1844.85 | 0
18 - 19 | 8.448 | 9.12 | 1902 | 934.8 | 1914.4 | 941.6 | 0 | 9402 | 0 | 5388 | 12.8 | 12.8 | 742 | 281.2 | 2474.4 | 2470.8 | 2548.8 | 2542.8 | 3739.2 | 3733.2 | 1468.8 | 1465.2 | 546.4 | 545.6 | 176.8 | 176 | 169.2 | 168.6 | 147.2 | 147 | 453.2 | 16 | 858.8 | 0 | 79.6 | 209.4 | 204.8 | 294.4 | 294 | 0 | 0 | 145.2 | 145 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 3742.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955.8 | 0 | 1892.1 | 0
19 - 20 | 8.4 | 8.976 | 1911.6 | 886.8 | 1924.8 | 895.2 | 0 | 9300 | 0 | 5310 | 11.6 | 11.8 | 729.2 | 244.8 | 2443.2 | 2443.2 | 2486.4 | 2486.4 | 3720 | 3729.6 | 1490.4 | 1496.4 | 543.2 | 542.8 | 176.8 | 176.8 | 155.6 | 156.2 | 132 | 132 | 445.6 | 15.2 | 862 | 0 | 93.6 | 222.4 | 200 | 234.4 | 234 | 0 | 0 | 145.2 | 145.8 | 84.8 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 3683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.6 | 0 | 1916.25 | 0
20 - 21 | 8.424 | 9.048 | 1860 | 870 | 1872.8 | 876 | 0 | 9156 | 0 | 5064 | 10 | 9.8 | 726.8 | 204.4 | 2414.4 | 2414.4 | 2378.4 | 2379.6 | 3667.2 | 3657.6 | 1399.2 | 1393.2 | 552 | 552 | 171.2 | 171.6 | 136.4 | 135.8 | 116.4 | 116 | 458.4 | 14.4 | 866.4 | 0 | 96.8 | 163.8 | 210.2 | 228 | 228 | 0 | 0 | 172 | 171.6 | 91.2 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 3637.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.9 | 0 | 1862.7 | 0
21 - 22 | 8.304 | 9.072 | 1822.8 | 884.4 | 1836.8 | 891.2 | 0 | 8670 | 0 | 4824 | 8 | 8.2 | 677.6 | 204.8 | 2268 | 2269.2 | 2224.8 | 2226 | 3396 | 3405.6 | 1269.6 | 1273.2 | 533.6 | 534 | 188.8 | 188.8 | 127.6 | 128 | 114.8 | 115.8 | 473.2 | 14.8 | 892 | 0 | 94.4 | 166.2 | 209.2 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 150 | 150.4 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 3448.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.2 | 0 | 1757.7 | 0
22 - 23 | 8.304 | 9.096 | 1713.6 | 840 | 1724 | 847.2 | 0 | 7758 | 0 | 4260 | 8 | 7.8 | 613.2 | 194 | 1999.2 | 1998 | 1886.4 | 1886.4 | 3000 | 2990.4 | 1123.2 | 1120.8 | 432 | 432.4 | 178.4 | 178.4 | 131.2 | 131.4 | 114.4 | 113.8 | 458.8 | 14.8 | 832.8 | 0 | 84 | 194 | 189.8 | 186.4 | 186.8 | 0 | 0 | 191.2 | 191.2 | 64 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 3208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.9 | 0 | 1651.65 | 0
23 - 00 | 8.352 | 9.12 | 1526.4 | 783.6 | 1538.4 | 788.8 | 0 | 6444 | 0 | 4110 | 7.6 | 7.8 | 517.2 | 182.8 | 1608 | 1609.2 | 1946.4 | 1945.2 | 2241.6 | 2240.4 | 976.8 | 979.2 | 424.8 | 424.4 | 182.4 | 182.8 | 132.4 | 132.4 | 117.2 | 117.2 | 422.4 | 15.2 | 765.2 | 0 | 65.6 | 182.2 | 181.4 | 204 | 204 | 0 | 0 | 207.2 | 207.4 | 52 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 2986.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.1 | 0 | 1555.05 | 0
Сумма | 224.208 | 215.184 | 40554 | 20163.6 | 40596 | 20308.8 | 0 | 183342 | 0 | 102534 | 370 | 370.2 | 14671.6 | 5178.8 | 14109.6 | 14107.2 | 46204.8 | 46201.2 | 100000.8 | 99985.2 | 26397.6 | 26397.6 | 10555.2 | 10554 | 4108 | 4108.4 | 4360.4 | 4380.4 | 3070.4 | 3070.4 | 10632.4 | 413.2 | 19502.4 | 0 | 1658 | 4432 | 4423.2 | 6460 | 6459.6 | 0 | 0 | 4788 | 4788.2 | 1301.6 | 1301.6 | 0 | 0 | 0 | 81669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42536.9 | 0 | 41438.25 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч