## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Калинино" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 113.92 | 114.09 | 10.464 | 10.479
1:00 | 114.71 | 114.77 | 10.508 | 10.526
2:00 | 114.53 | 115 | 10.5 | 10.557
3:00 | 114.41 | 114.47 | 10.488 | 10.504
4:00 | 115.47 | 115.85 | 10.595 | 10.62
5:00 | 114.32 | 114.6 | 10.488 | 10.502
6:00 | 114.27 | 114.51 | 10.48 | 10.486
7:00 | 114.58 | 114.8 | 10.508 | 10.532
8:00 | 112.93 | 113.04 | 10.358 | 10.358
9:00 | 110.96 | 111.01 | 10.302 | 10.351
10:00 | 112.39 | 112.76 | 10.412 | 10.469
11:00 | 111.84 | 112.11 | 10.413 | 10.41
12:00 | 113.67 | 114 | 10.25 | 10.282
13:00 | 114.44 | 114.63 | 10.337 | 10.37
14:00 | 112.84 | 112.88 | 10.333 | 10.362
15:00 | 113.61 | 113.74 | 10.403 | 10.417
16:00 | 111.15 | 111.28 | 10.324 | 10.37
17:00 | 113.06 | 113.1 | 10.511 | 10.531
18:00 | 113.85 | 113.98 | 10.416 | 10.445
19:00 | 113.78 | 113.65 | 10.405 | 10.418
20:00 | 113.67 | 113.7 | 10.398 | 10.426
21:00 | 114.22 | 114.27 | 10.316 | 10.32
22:00 | 114.76 | 115.07 | 10.363 | 10.393
23:00 | 114.21 | 114.31 | 10.302 | 10.345
24:00 | 113.33 | 113.56 | 10.234 | 10.245
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Калинино" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  |  |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 2.13 | 13235.5869 | - | 2667.0449 | - |  | 253.664 | - | 160.885 | - | 0.37 | 11466.8021 | - | 1470.5602 | - |  | 7.929 | - | 5.271 | - | 777.9944 | - | 292.592 | - | 259.2068 | - | 66.0688 | -
1:00 | 2.1209 | 13235.5976 | 353.1 | 2667.0519 | 231 | 20.8255 | 253.6908 | 321.6 | 160.9016 | 199.2 | 0.37422 | 11466.8026 | 16.5 | 1470.5624 | 72.6 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 778.4276 | 25.992 | 292.6776 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
2:00 | 2.1668 | 13235.6085 | 359.7 | 2667.0591 | 237.6 | 21.1482 | 253.7178 | 324 | 160.9188 | 206.4 | 0.40664 | 11466.8031 | 16.5 | 1470.5648 | 79.2 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 778.8696 | 26.52 | 292.7632 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
3:00 | 2.075 | 13235.619 | 346.5 | 2667.0659 | 224.4 | 20.4192 | 253.744 | 314.4 | 160.9352 | 196.8 | 0.39041 | 11466.8036 | 16.5 | 1470.5671 | 75.9 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 779.2916 | 25.32 | 292.8487 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
4:00 | 2.1392 | 13235.6297 | 353.1 | 2667.0731 | 237.6 | 20.9658 | 253.7708 | 321.6 | 160.9522 | 204 | 0.40664 | 11466.8041 | 16.5 | 1470.5695 | 79.2 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 779.714 | 25.344 | 292.9343 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
5:00 | 2.1767 | 13235.6408 | 366.3 | 2667.0801 | 231 | 21.4015 | 253.7985 | 332.4 | 160.969 | 201.6 | 0.40664 | 11466.8046 | 16.5 | 1470.5719 | 79.2 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 780.1488 | 26.088 | 293.0199 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
6:00 | 2.4795 | 13235.6539 | 432.3 | 2667.0873 | 237.6 | 24.7293 | 253.8318 | 399.6 | 160.9861 | 205.2 | 0.40664 | 11466.8051 | 16.5 | 1470.5743 | 79.2 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 780.5608 | 24.72 | 293.1055 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
7:00 | 3.0283 | 13235.6705 | 547.8 | 2667.0949 | 250.8 | 31.0542 | 253.8751 | 519.6 | 161.0044 | 219.6 | 0.37422 | 11466.8056 | 16.5 | 1470.5765 | 72.6 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 780.9752 | 24.864 | 293.1911 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
8:00 | 3.1191 | 13235.6877 | 567.6 | 2667.1025 | 250.8 | 31.847 | 253.9197 | 535.2 | 161.0227 | 219.6 | 0.3709 | 11466.806 | 13.2 | 1470.5787 | 72.6 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 781.39 | 24.888 | 293.2767 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
9:00 | 3.2127 | 13235.7052 | 577.5 | 2667.1108 | 273.9 | 33.3899 | 253.9659 | 554.4 | 161.0432 | 246 | 0.32588 | 11466.8065 | 16.5 | 1470.5806 | 62.7 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 781.7256 | 20.136 | 293.3623 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
10:00 | 3.0647 | 13235.7215 | 537.9 | 2667.1195 | 287.1 | 31.5828 | 254.0085 | 511.2 | 161.0649 | 260.4 | 0.30585 | 11466.8069 | 13.2 | 1470.5824 | 59.4 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 782.0408 | 18.912 | 293.4478 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
11:00 | 2.9918 | 13235.7373 | 521.4 | 2667.1282 | 287.1 | 30.7588 | 254.0498 | 495.6 | 161.0864 | 258 | 0.32588 | 11466.8074 | 16.5 | 1470.5843 | 62.7 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 782.3848 | 20.64 | 293.5334 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
12:00 | 2.9216 | 13235.7525 | 501.6 | 2667.1371 | 293.7 | 30.1129 | 254.0895 | 476.4 | 161.1088 | 268.8 | 0.32588 | 11466.8079 | 16.5 | 1470.5862 | 62.7 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 782.706 | 19.272 | 293.619 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
13:00 | 2.4406 | 13235.7656 | 432.3 | 2667.1438 | 221.1 | 24.8235 | 254.1235 | 408 | 161.1248 | 192 | 0.37422 | 11466.8084 | 16.5 | 1470.5884 | 72.6 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 783.0268 | 19.248 | 293.7046 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
14:00 | 2.7796 | 13235.7801 | 478.5 | 2667.1522 | 277.2 | 28.4252 | 254.161 | 450 | 161.1459 | 253.2 | 0.32206 | 11466.8088 | 13.2 | 1470.5903 | 62.7 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 783.3684 | 20.496 | 293.7902 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
15:00 | 2.7487 | 13235.7945 | 475.2 | 2667.1604 | 270.6 | 28.2279 | 254.1986 | 451.2 | 161.1662 | 243.6 | 0.34195 | 11466.8093 | 16.5 | 1470.5923 | 66 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 783.6912 | 19.368 | 293.8757 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
16:00 | 2.893 | 13235.8101 | 514.8 | 2667.1682 | 257.4 | 29.848 | 254.2395 | 490.8 | 161.1854 | 230.4 | 0.32588 | 11466.8098 | 16.5 | 1470.5942 | 62.7 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 784.014 | 19.368 | 293.9613 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
17:00 | 3.178 | 13235.8276 | 577.5 | 2667.176 | 257.4 | 32.807 | 254.2853 | 549.6 | 161.2046 | 230.4 | 0.32206 | 11466.8102 | 13.2 | 1470.5961 | 62.7 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 784.3624 | 20.904 | 294.0469 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
18:00 | 3.2151 | 13235.8453 | 584.1 | 2667.1839 | 260.7 | 33.2088 | 254.3318 | 558 | 161.2237 | 229.2 | 0.34195 | 11466.8107 | 16.5 | 1470.5981 | 66 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 784.7128 | 21.024 | 294.1325 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
19:00 | 3.1395 | 13235.8625 | 567.6 | 2667.1918 | 260.7 | 32.407 | 254.3769 | 541.2 | 161.243 | 231.6 | 0.35807 | 11466.8112 | 16.5 | 1470.6002 | 69.3 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 785.104 | 23.472 | 294.2181 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
20:00 | 2.901 | 13235.8783 | 521.4 | 2667.1993 | 247.5 | 29.5465 | 254.4178 | 490.8 | 161.2611 | 217.2 | 0.35807 | 11466.8117 | 16.5 | 1470.6023 | 69.3 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 785.5136 | 24.576 | 294.3037 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
21:00 | 2.715 | 13235.8929 | 481.8 | 2667.2067 | 244.2 | 27.6294 | 254.4556 | 453.6 | 161.279 | 214.8 | 0.3709 | 11466.8121 | 13.2 | 1470.6045 | 72.6 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 785.9048 | 23.472 | 294.3893 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
22:00 | 2.5457 | 13235.9064 | 445.5 | 2667.214 | 240.9 | 25.4966 | 254.49 | 412.8 | 161.2965 | 210 | 0.37422 | 11466.8126 | 16.5 | 1470.6067 | 72.6 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 786.2916 | 23.208 | 294.4748 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
23:00 | 2.2056 | 13235.918 | 382.8 | 2667.2205 | 214.5 | 21.9837 | 254.5195 | 354 | 161.3119 | 184.8 | 0.39041 | 11466.8131 | 16.5 | 1470.609 | 75.9 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 786.7036 | 24.72 | 294.5604 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
24:00 | 2.0286 | 13235.9286 | 349.8 | 2667.2266 | 201.3 | 19.9873 | 254.546 | 318 | 161.3265 | 175.2 | 0.39041 | 11466.8136 | 16.5 | 1470.6113 | 75.9 | 0 | 7.929 | 0 | 5.271 | 0 | 787.0856 | 22.92 | 294.646 | 5.135 | 259.2068 | 0 | 66.0688 | 0
Итого |  |  | 11276.1 |  | 5996.1 |  |  | 10584 |  | 5298 |  |  | 379.5 |  | 1686.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 545.472 |  | 123.24 |  | 0 |  | 0
Максимум | 3.2151 |  |  |  |  | 33.3899 |  |  |  |  | 0.40664 |  |  |  |  | 0
Минимум | 2.0286 |  |  |  |  | 19.9873 |  |  |  |  | 0.30585 |  |  |  |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ Калинино в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ Калинино-Зеленцово | [11 empty] | ВЛ-110 кВ Калинино-Кич-Городок | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Калинино-Никольск | [10 empty] | ШСОЭВ-110 кВ
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 |  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 |  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 17 | 0.4 | -3.3 | 891.0332 | - | 1140.8888 | - | 1974.6696 | - | 162.8249 | - | 110 | -19 | 14 | 4978.7351 | - | 3728.6677 | - | 2617.7002 | - | 3341.536 | - | 102 | 17.5 | -10 | 3189.3914 | - | 4232.686 | - | 2222.5766 | - | 2863.5376 | - | 4946.8479 | - | 3876.6103 | - | 2583.8046 | - | 3432.218 | -
1:00 | 16.8488 | 0.5368 | -3.3088 | 891.0345 | 114.4 | 1140.8962 | 651.2 | 1974.7072 | 3308.8 | 162.8249 | 0 | 117.7462 | -18.7352 | 14.0624 | 4978.948 | 18735.2 | 3728.6677 | 0 | 2617.7002 | 0 | 3341.6958 | 14062.4 | 105.8876 | 17.8464 | -11.1936 | 3189.3914 | 0 | 4232.8888 | 17846.4 | 2222.7038 | 11193.6 | 2863.5376 | 0 | 4947.0606 | 18717.6 | 3876.6103 | 0 | 2583.8046 | 0 | 3432.3785 | 14124
2:00 | 19.4012 | 1.2496 | -3.652 | 891.0345 | 0 | 1140.9104 | 1249.6 | 1974.7487 | 3652 | 162.8249 | 0 | 115.9445 | -18.7616 | 13.42 | 4979.1612 | 18761.6 | 3728.6677 | 0 | 2617.7002 | 0 | 3341.8483 | 13420 | 100.4663 | 17.1688 | -10.2344 | 3189.3914 | 0 | 4233.0839 | 17168.8 | 2222.8201 | 10234.4 | 2863.5376 | 0 | 4947.2736 | 18744 | 3876.6103 | 0 | 2583.8046 | 0 | 3432.5319 | 13499.2
3:00 | 17.0653 | 0.22 | -3.388 | 891.0365 | 176 | 1140.9149 | 396 | 1974.7872 | 3388 | 162.8249 | 0 | 120.9392 | -19.7296 | 13.772 | 4979.3854 | 19729.6 | 3728.6677 | 0 | 2617.7002 | 0 | 3342.0048 | 13772 | 110.7426 | 19.1752 | -10.8504 | 3189.3914 | 0 | 4233.3018 | 19175.2 | 2222.9434 | 10850.4 | 2863.5376 | 0 | 4947.4977 | 19720.8 | 3876.6103 | 0 | 2583.8046 | 0 | 3432.6891 | 13833.6
4:00 | 14.4 | -0.1672 | -2.86 | 891.0394 | 255.2 | 1140.9159 | 88 | 1974.8197 | 2860 | 162.8249 | 0 | 122.6701 | -20.0816 | 13.8688 | 4979.6136 | 20081.6 | 3728.6677 | 0 | 2617.7002 | 0 | 3342.1624 | 13868.8 | 115.494 | 19.8968 | -11.4928 | 3189.3914 | 0 | 4233.5279 | 19896.8 | 2223.074 | 11492.8 | 2863.5376 | 0 | 4947.7258 | 20072.8 | 3876.6103 | 0 | 2583.8046 | 0 | 3432.8475 | 13939.2
5:00 | 12.7064 | -0.3168 | -2.508 | 891.0445 | 448.8 | 1140.9174 | 132 | 1974.8482 | 2508 | 162.8249 | 0 | 120.6791 | -19.932 | 13.3848 | 4979.8401 | 19932 | 3728.6677 | 0 | 2617.7002 | 0 | 3342.3145 | 13384.8 | 115.1691 | 19.888 | -11.3784 | 3189.3914 | 0 | 4233.7539 | 19888 | 2223.2033 | 11378.4 | 2863.5376 | 0 | 4947.9521 | 19914.4 | 3876.6103 | 0 | 2583.8046 | 0 | 3433.0004 | 13455.2
6:00 | 12.8837 | -0.8448 | -2.42 | 891.0542 | 853.6 | 1140.9175 | 8.8 | 1974.8757 | 2420 | 162.8249 | 0 | 114.1276 | -18.9112 | 12.5664 | 4980.055 | 18911.2 | 3728.6677 | 0 | 2617.7002 | 0 | 3342.4573 | 12566.4 | 110.9167 | 19.3424 | -10.6216 | 3189.3914 | 0 | 4233.9737 | 19342.4 | 2223.324 | 10621.6 | 2863.5376 | 0 | 4948.1669 | 18902.4 | 3876.6103 | 0 | 2583.8046 | 0 | 3433.1439 | 12628
7:00 | 13.6829 | 0.3344 | -2.7016 | 891.0551 | 79.2 | 1140.9222 | 413.6 | 1974.9064 | 2701.6 | 162.8249 | 0 | 86.4521 | -14.3528 | 9.4776 | 4980.2181 | 14352.8 | 3728.6677 | 0 | 2617.7002 | 0 | 3342.565 | 9477.6 | 77.0487 | 13.4816 | -7.2952 | 3189.3914 | 0 | 4234.1269 | 13481.6 | 2223.4069 | 7295.2 | 2863.5376 | 0 | 4948.33 | 14352.8 | 3876.6103 | 0 | 2583.8046 | 0 | 3433.2524 | 9548
8:00 | 16.0705 | 0.8888 | -3.0712 | 891.0553 | 17.6 | 1140.9325 | 906.4 | 1974.9413 | 3071.2 | 162.8249 | 0 | 61.9775 | -10.5248 | 6.424 | 4980.3377 | 10524.8 | 3728.6677 | 0 | 2617.7002 | 0 | 3342.638 | 6424 | 49.6118 | 9.064 | -3.9072 | 3189.3914 | 0 | 4234.2299 | 9064 | 2223.4513 | 3907.2 | 2863.5376 | 0 | 4948.4494 | 10507.2 | 3876.6103 | 0 | 2583.8046 | 0 | 3433.3261 | 6485.6
9:00 | 25.9837 | 3.0536 | -4.1712 | 891.0553 | 0 | 1140.9672 | 3053.6 | 1974.9887 | 4171.2 | 162.8249 | 0 | 39.2926 | -6.1248 | 4.8576 | 4980.4073 | 6124.8 | 3728.6677 | 0 | 2617.7002 | 0 | 3342.6932 | 4857.6 | 13.662 | 2.4816 | -1.1088 | 3189.3917 | 26.4 | 4234.2584 | 2508 | 2223.4652 | 1223.2 | 2863.5389 | 114.4 | 4948.5189 | 6116 | 3876.6103 | 0 | 2583.8046 | 0 | 3433.3819 | 4910.4
10:00 | 33.3515 | 4.2504 | -5.0952 | 891.0553 | 0 | 1141.0155 | 4250.4 | 1975.0466 | 5095.2 | 162.8249 | 0 | 26.5229 | -3.74 | 3.7224 | 4980.4498 | 3740 | 3728.6677 | 0 | 2617.7002 | 0 | 3342.7355 | 3722.4 | 7.8555 | -1.0648 | 1.144 | 3189.4068 | 1328.8 | 4234.2614 | 264 | 2223.4678 | 228.8 | 2863.5545 | 1372.8 | 4948.5612 | 3722.4 | 3876.6103 | 0 | 2583.8046 | 0 | 3433.4247 | 3766.4
11:00 | 35.3844 | 4.3384 | -5.544 | 891.0553 | 0 | 1141.0648 | 4338.4 | 1975.1096 | 5544 | 162.8249 | 0 | 28.9792 | -4.84 | 3.1328 | 4980.5048 | 4840 | 3728.6677 | 0 | 2617.7002 | 0 | 3342.7711 | 3132.8 | 11.6786 | -0.0352 | 2.3232 | 3189.4126 | 510.4 | 4234.2668 | 475.2 | 2223.4678 | 0 | 2863.5809 | 2323.2 | 4948.6161 | 4831.2 | 3876.6103 | 0 | 2583.8046 | 0 | 3433.4608 | 3176.8
12:00 | 35.2034 | 4.488 | -5.3768 | 891.0553 | 0 | 1141.1158 | 4488 | 1975.1707 | 5376.8 | 162.8249 | 0 | 32.4357 | -5.2272 | 3.784 | 4980.5642 | 5227.2 | 3728.6677 | 0 | 2617.7002 | 0 | 3342.8141 | 3784 | 7.4758 | 0.2288 | 1.4696 | 3189.4176 | 440 | 4234.2744 | 668.8 | 2223.4685 | 61.6 | 2863.5983 | 1531.2 | 4948.6754 | 5218.4 | 3876.6103 | 0 | 2583.8046 | 0 | 3433.5045 | 3845.6
13:00 | 46.6159 | 6.0984 | -6.9872 | 891.0553 | 0 | 1141.1851 | 6098.4 | 1975.2501 | 6987.2 | 162.8249 | 0 | 42.8316 | -7.26 | 4.4616 | 4980.6467 | 7260 | 3728.6677 | 0 | 2617.7002 | 0 | 3342.8648 | 4461.6 | 12.9477 | 0.7216 | 2.4728 | 3189.42 | 211.2 | 4234.285 | 932.8 | 2223.4685 | 0 | 2863.6264 | 2472.8 | 4948.7578 | 7251.2 | 3876.6103 | 0 | 2583.8046 | 0 | 3433.5558 | 4514.4
14:00 | 44.6167 | 6.1072 | -6.4416 | 891.0553 | 0 | 1141.2545 | 6107.2 | 1975.3233 | 6441.6 | 162.8249 | 0 | 24.4695 | -4.3472 | 2.1912 | 4980.6961 | 4347.2 | 3728.6677 | 0 | 2617.7005 | 26.4 | 3342.89 | 2217.6 | 23.4616 | -2.2616 | 4.0832 | 3189.4464 | 2323.2 | 4234.2857 | 61.6 | 2223.4685 | 0 | 2863.6728 | 4083.2 | 4948.807 | 4329.6 | 3876.6103 | 0 | 2583.8049 | 26.4 | 3433.5816 | 2270.4
15:00 | 34.1836 | 4.5144 | -5.0864 | 891.0553 | 0 | 1141.3058 | 4514.4 | 1975.3811 | 5086.4 | 162.8249 | 0 | 27.7746 | -4.6112 | 3.0448 | 4980.7485 | 4611.2 | 3728.6677 | 0 | 2617.7005 | 0 | 3342.9246 | 3044.8 | 9.9759 | -0.396 | 1.9448 | 3189.4555 | 800.8 | 4234.2903 | 404.8 | 2223.4688 | 26.4 | 2863.6952 | 1971.2 | 4948.8593 | 4602.4 | 3876.6103 | 0 | 2583.8049 | 0 | 3433.6169 | 3106.4
16:00 | 33.835 | 4.1976 | -5.2624 | 891.0553 | 0 | 1141.3535 | 4197.6 | 1975.4409 | 5262.4 | 162.8249 | 0 | 20.4064 | -3.1856 | 2.5168 | 4980.7848 | 3194.4 | 3728.6678 | 8.8 | 2617.7005 | 0 | 3342.9532 | 2516.8 | 15.6857 | -1.5312 | 2.7192 | 3189.4739 | 1619.2 | 4234.2913 | 88 | 2223.4688 | 0 | 2863.7261 | 2719.2 | 4948.8955 | 3185.6 | 3876.6103 | 0 | 2583.8049 | 0 | 3433.646 | 2560.8
17:00 | 38.8985 | 4.8312 | -6.0456 | 891.0553 | 0 | 1141.4084 | 4831.2 | 1975.5096 | 6045.6 | 162.8249 | 0 | 29.0231 | -4.3384 | 3.8104 | 4980.8341 | 4338.4 | 3728.6678 | 0 | 2617.7005 | 0 | 3342.9965 | 3810.4 | 12.067 | -1.0912 | 2.1384 | 3189.488 | 1240.8 | 4234.293 | 149.6 | 2223.4691 | 26.4 | 2863.7507 | 2164.8 | 4948.9446 | 4320.8 | 3876.6103 | 0 | 2583.8049 | 0 | 3433.6899 | 3863.2
18:00 | 30.0787 | 3.124 | -5.104 | 891.0553 | 0 | 1141.4439 | 3124 | 1975.5676 | 5104 | 162.8249 | 0 | 47.9933 | -7.04 | 6.4504 | 4980.9141 | 7040 | 3728.6678 | 0 | 2617.7005 | 0 | 3343.0698 | 6450.4 | 19.3295 | 3.3176 | -1.9448 | 3189.488 | 0 | 4234.3307 | 3317.6 | 2223.4915 | 1971.2 | 2863.751 | 26.4 | 4949.0245 | 7031.2 | 3876.6103 | 0 | 2583.8049 | 0 | 3433.7638 | 6503.2
19:00 | 29.2659 | 3.0008 | -4.9896 | 891.0553 | 0 | 1141.478 | 3000.8 | 1975.6243 | 4989.6 | 162.8249 | 0 | 48.9876 | -7.2512 | 6.512 | 4980.9965 | 7251.2 | 3728.6678 | 0 | 2617.7005 | 0 | 3343.1438 | 6512 | 21.1846 | 3.6872 | -2.0416 | 3189.4881 | 8.8 | 4234.3727 | 3696 | 2223.5156 | 2120.8 | 2863.7519 | 79.2 | 4949.1068 | 7242.4 | 3876.6103 | 0 | 2583.8049 | 0 | 3433.8385 | 6573.6
20:00 | 26.0208 | 2.904 | -4.2856 | 891.0553 | 0 | 1141.511 | 2904 | 1975.673 | 4285.6 | 162.8249 | 0 | 50.7003 | -8.1136 | 5.9928 | 4981.0887 | 8113.6 | 3728.6678 | 0 | 2617.7005 | 0 | 3343.2119 | 5992.8 | 26.0538 | 4.664 | -2.2616 | 3189.4882 | 8.8 | 4234.4258 | 4672.8 | 2223.5417 | 2296.8 | 2863.7523 | 35.2 | 4949.1988 | 8096 | 3876.6103 | 0 | 2583.8049 | 0 | 3433.9072 | 6045.6
21:00 | 25.3362 | 3.0272 | -4.0304 | 891.0553 | 0 | 1141.5454 | 3027.2 | 1975.7188 | 4030.4 | 162.8249 | 0 | 54.7716 | -8.8528 | 6.3536 | 4981.1893 | 8852.8 | 3728.6678 | 0 | 2617.7005 | 0 | 3343.2841 | 6353.6 | 30.3773 | 5.324 | -2.86 | 3189.4882 | 0 | 4234.4863 | 5324 | 2223.5743 | 2868.8 | 2863.7524 | 8.8 | 4949.2993 | 8844 | 3876.6103 | 0 | 2583.8049 | 0 | 3433.9801 | 6415.2
22:00 | 33.2549 | 4.3648 | -4.972 | 891.0553 | 0 | 1141.595 | 4364.8 | 1975.7753 | 4972 | 162.8249 | 0 | 56.1265 | -9.2488 | 6.2568 | 4981.2944 | 9248.8 | 3728.6678 | 0 | 2617.7005 | 0 | 3343.3552 | 6256.8 | 23.7287 | 4.444 | -1.5928 | 3189.4882 | 0 | 4234.5368 | 4444 | 2223.5955 | 1865.6 | 2863.7555 | 272.8 | 4949.4043 | 9240 | 3876.6103 | 0 | 2583.8049 | 0 | 3434.052 | 6327.2
23:00 | 32.8408 | 4.6112 | -4.6288 | 891.0553 | 0 | 1141.6474 | 4611.2 | 1975.8279 | 4628.8 | 162.8249 | 0 | 86.1912 | -13.7456 | 10.252 | 4981.4506 | 13745.6 | 3728.6678 | 0 | 2617.7005 | 0 | 3343.4717 | 10252 | 53.3118 | 8.7208 | -6.0368 | 3189.4882 | 0 | 4234.6359 | 8720.8 | 2223.6641 | 6036.8 | 2863.7555 | 0 | 4949.5603 | 13728 | 3876.6103 | 0 | 2583.8049 | 0 | 3434.1692 | 10313.6
24:00 | 29.4173 | 3.9952 | -4.2768 | 891.0553 | 0 | 1141.6928 | 3995.2 | 1975.8765 | 4276.8 | 162.8249 | 0 | 110.355 | -17.204 | 13.64 | 4981.6461 | 17204 | 3728.6678 | 0 | 2617.7005 | 0 | 3343.6267 | 13640 | 81.2392 | 12.8568 | -9.7944 | 3189.4882 | 0 | 4234.782 | 12856.8 | 2223.7754 | 9794.4 | 2863.7555 | 0 | 4949.7556 | 17186.4 | 3876.6103 | 0 | 2583.8049 | 0 | 3434.3249 | 13701.6
Итого |  |  |  |  | 1944.8 |  | 70752 |  | 106207.2 |  | 0 |  |  |  |  | 256168 |  | 8.8 |  | 26.4 |  | 183981.6 |  |  |  |  | 8518.4 |  | 184448 |  | 105494.4 |  | 19175.2 |  | 255877.6 |  | 0 |  | 26.4 |  | 185407.2
Максимум | 46.6159 | [10 empty] | 122.6701 | [10 empty] | 115.494
Минимум | 12.7064 | [10 empty] | 20.4064 | [10 empty] | 7.4758
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ Калинино в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Курилово | [5 empty] | ВЛ-10кВ Шатенево |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Вахнево-2 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Вахнево-1 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Нигино |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Теребаево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 222.817 | - | 102.072 | - |  | 26.72 | - | 22.015 | - |  | 191.135 | - | 115.934 | - |  | 123.173 | - | 81.105 | - |  | 128.385 | - | 87.134 | - |  | 1966.1125 | - | 1416.8929 | -
1:00 | 4.6217 | 222.8361 | 76.4 | 102.0807 | 34.8 | 0.7399 | 26.7227 | 10.8 | 22.017 | 8 | 7.0859 | 191.1632 | 112.8 | 115.9495 | 62 | 3.0137 | 123.1847 | 46.8 | 81.1121 | 28.4 | 2.573 | 128.3937 | 34.8 | 87.1418 | 31.2 | 2.9548 | 1966.1228 | 41.2 | 1416.9015 | 34.4
2:00 | 4.7186 | 222.8555 | 77.6 | 102.0898 | 36.4 | 0.75321 | 26.7254 | 10.8 | 22.0191 | 8.4 | 7.1396 | 191.1914 | 112.8 | 115.9655 | 64 | 2.9995 | 123.1962 | 46 | 81.1194 | 29.2 | 2.6487 | 128.4025 | 35.2 | 87.15 | 32.8 | 2.8927 | 1966.1329 | 40.4 | 1416.9099 | 33.6
3:00 | 4.5709 | 222.8743 | 75.2 | 102.0986 | 35.2 | 0.75771 | 26.7282 | 11.2 | 22.0211 | 8 | 7.003 | 191.219 | 110.4 | 115.9813 | 63.2 | 3.0671 | 123.208 | 47.2 | 81.1268 | 29.6 | 2.65 | 128.4114 | 35.6 | 87.1581 | 32.4 | 2.4452 | 1966.1416 | 34.8 | 1416.9168 | 27.6
4:00 | 4.6401 | 222.8934 | 76.4 | 102.1075 | 35.6 | 0.78844 | 26.7311 | 11.6 | 22.0232 | 8.4 | 6.9839 | 191.2465 | 110 | 115.9971 | 63.2 | 3.1348 | 123.2201 | 48.4 | 81.1343 | 30 | 3.0533 | 128.4215 | 40.4 | 87.1676 | 38 | 2.4557 | 1966.1502 | 34.4 | 1416.9239 | 28.4
5:00 | 4.7201 | 222.9129 | 78 | 102.1164 | 35.6 | 0.77071 | 26.7339 | 11.2 | 22.0253 | 8.4 | 7.4796 | 191.2763 | 119.2 | 116.0134 | 65.2 | 3.2289 | 123.2327 | 50.4 | 81.1418 | 30 | 2.7449 | 128.4308 | 37.2 | 87.1759 | 33.2 | 2.5281 | 1966.1593 | 36.4 | 1416.9309 | 28
6:00 | 5.4882 | 222.9359 | 92 | 102.126 | 38.4 | 0.75771 | 26.7367 | 11.2 | 22.0273 | 8 | 8.0314 | 191.3095 | 132.8 | 116.0285 | 60.4 | 3.9731 | 123.2492 | 66 | 81.1491 | 29.2 | 3.8372 | 128.445 | 56.8 | 87.186 | 40.4 | 2.6689 | 1966.1694 | 40.4 | 1416.9376 | 26.8
7:00 | 6.7225 | 222.9643 | 113.6 | 102.1372 | 44.8 | 0.87695 | 26.7402 | 14 | 22.0292 | 7.6 | 9.7834 | 191.3511 | 166.4 | 116.0441 | 62.4 | 5.4942 | 123.2729 | 94.8 | 81.1569 | 31.2 | 5.0584 | 128.465 | 80 | 87.1973 | 45.2 | 3.0756 | 1966.1816 | 48.8 | 1416.9444 | 27.2
8:00 | 7.2715 | 222.9954 | 124.4 | 102.1483 | 44.4 | 1.0244 | 26.7444 | 16.8 | 22.0312 | 8 | 9.4896 | 191.3915 | 161.6 | 116.0591 | 60 | 5.5492 | 123.2964 | 94 | 81.166 | 36.4 | 5.8044 | 128.489 | 96 | 87.2082 | 43.6 | 2.689 | 1966.192 | 41.6 | 1416.9508 | 25.6
9:00 | 6.6032 | 223.0243 | 115.6 | 102.1563 | 32 | 0.84743 | 26.7479 | 14 | 22.0328 | 6.4 | 8.5725 | 191.4283 | 147.2 | 116.0718 | 50.8 | 6.0981 | 123.3215 | 100.4 | 81.1777 | 46.8 | 5.7697 | 128.5133 | 97.2 | 87.218 | 39.2 | 5.852 | 1966.212 | 80 | 1416.9683 | 70
10:00 | 5.8445 | 223.0497 | 101.6 | 102.164 | 30.8 | 0.90391 | 26.7513 | 13.6 | 22.0351 | 9.2 | 8.076 | 191.4624 | 136.4 | 116.0853 | 54 | 5.9406 | 123.3445 | 92 | 81.1918 | 56.4 | 5.893 | 128.538 | 98.8 | 87.2283 | 41.2 | 5.2787 | 1966.2291 | 68.4 | 1416.9851 | 67.2
11:00 | 5.9193 | 223.0753 | 102.4 | 102.1722 | 32.8 | 1.1745 | 26.7559 | 18.4 | 22.0378 | 10.8 | 7.8913 | 191.4949 | 130 | 116.1004 | 60.4 | 6.186 | 123.3685 | 96 | 81.2064 | 58.4 | 5.3528 | 128.5605 | 90 | 87.2375 | 36.8 | 4.4844 | 1966.2435 | 57.6 | 1416.9995 | 57.6
12:00 | 5.4594 | 223.0988 | 94 | 102.1801 | 31.6 | 1.1059 | 26.76 | 16.4 | 22.0407 | 11.6 | 7.7424 | 191.5267 | 127.2 | 116.1154 | 60 | 5.5577 | 123.3895 | 84 | 81.2204 | 56 | 5.4491 | 128.583 | 90 | 87.2478 | 41.2 | 5.0936 | 1966.2594 | 63.6 | 1417.0163 | 67.2
13:00 | 5.1948 | 223.1212 | 89.6 | 102.1875 | 29.6 | 1.0321 | 26.7639 | 15.6 | 22.0433 | 10.4 | 7.3358 | 191.5572 | 122 | 116.1288 | 53.6 | 3.9333 | 123.4051 | 62.4 | 81.2291 | 34.8 | 5.1124 | 128.604 | 84 | 87.2577 | 39.6 | 2.2665 | 1966.2681 | 34.8 | 1417.0218 | 22
14:00 | 4.743 | 223.1415 | 81.2 | 102.1947 | 28.8 | 0.80848 | 26.7671 | 12.8 | 22.0451 | 7.2 | 7.6106 | 191.5891 | 127.6 | 116.1421 | 53.2 | 5.6493 | 123.4264 | 85.2 | 81.2434 | 57.2 | 4.6016 | 128.623 | 76 | 87.2664 | 34.8 | 5.423 | 1966.2848 | 66.8 | 1417.0399 | 72.4
15:00 | 4.8764 | 223.1623 | 83.2 | 102.2023 | 30.4 | 0.86666 | 26.7706 | 14 | 22.0469 | 7.2 | 7.461 | 191.62 | 123.6 | 116.156 | 55.6 | 5.3867 | 123.4468 | 81.6 | 81.2569 | 54 | 4.9906 | 128.6438 | 83.2 | 87.2754 | 36 | 4.8156 | 1966.3009 | 64.4 | 1417.0547 | 59.2
16:00 | 5.5113 | 223.1863 | 96 | 102.2094 | 28.4 | 0.93684 | 26.7745 | 15.6 | 22.0486 | 6.8 | 8.297 | 191.6551 | 140.4 | 116.1697 | 54.8 | 6.0984 | 123.4712 | 97.6 | 81.27 | 52.4 | 4.7535 | 128.6636 | 79.2 | 87.284 | 34.4 | 4.4068 | 1966.3162 | 61.2 | 1417.0676 | 51.6
17:00 | 6.2324 | 223.2131 | 107.2 | 102.2185 | 36.4 | 1.0538 | 26.7788 | 17.2 | 22.0507 | 8.4 | 9.8538 | 191.6974 | 169.2 | 116.1843 | 58.4 | 5.8021 | 123.496 | 99.2 | 81.2789 | 35.6 | 5.2566 | 128.6855 | 87.6 | 87.2935 | 38 | 4.7394 | 1966.3332 | 68 | 1417.0808 | 52.8
18:00 | 7.2641 | 223.2442 | 124.4 | 102.2295 | 44 | 1.0844 | 26.7833 | 18 | 22.0527 | 8 | 9.7141 | 191.7392 | 167.2 | 116.1984 | 56.4 | 5.6836 | 123.5203 | 97.2 | 81.2876 | 34.8 | 5.3798 | 128.7077 | 88.8 | 87.3037 | 40.8 | 4.1981 | 1966.3487 | 62 | 1417.0919 | 44.4
19:00 | 7.2168 | 223.275 | 123.2 | 102.2407 | 44.8 | 0.97513 | 26.7873 | 16 | 22.0546 | 7.6 | 8.9497 | 191.7775 | 153.2 | 116.212 | 54.4 | 5.232 | 123.5426 | 89.2 | 81.2958 | 32.8 | 5.2522 | 128.7294 | 86.8 | 87.3136 | 39.6 | 4.8438 | 1966.3668 | 72.4 | 1417.1044 | 50
20:00 | 6.0235 | 223.3009 | 103.6 | 102.2495 | 35.2 | 0.91775 | 26.7909 | 14.4 | 22.0567 | 8.4 | 8.4194 | 191.813 | 142 | 116.2262 | 56.8 | 5.222 | 123.5647 | 88.4 | 81.3044 | 34.4 | 4.9155 | 128.7496 | 80.8 | 87.3231 | 38 | 4.1624 | 1966.3821 | 61.2 | 1417.1155 | 44.4
21:00 | 5.5413 | 223.3244 | 94 | 102.2585 | 36 | 0.88767 | 26.7944 | 14 | 22.0587 | 8 | 8.0902 | 191.8468 | 135.2 | 116.2406 | 57.6 | 4.3958 | 123.5832 | 74 | 81.3119 | 30 | 4.7585 | 128.7692 | 78.4 | 87.3322 | 36.4 | 3.948 | 1966.3961 | 56 | 1417.1267 | 44.8
22:00 | 4.8988 | 223.345 | 82.4 | 102.2669 | 33.6 | 0.78196 | 26.7974 | 12 | 22.0606 | 7.6 | 7.5466 | 191.8783 | 126 | 116.2541 | 54 | 4.3049 | 123.6009 | 70.8 | 81.3202 | 33.2 | 3.7526 | 128.7843 | 60.4 | 87.3401 | 31.6 | 4.34 | 1966.4115 | 61.6 | 1417.139 | 49.2
23:00 | 4.5657 | 223.364 | 76 | 102.2752 | 33.2 | 0.74023 | 26.8003 | 11.6 | 22.0623 | 6.8 | 6.8687 | 191.9067 | 113.6 | 116.267 | 51.6 | 3.7722 | 123.6161 | 60.8 | 81.3281 | 31.6 | 3.1686 | 128.7967 | 49.6 | 87.3474 | 29.2 | 2.8057 | 1966.4218 | 41.2 | 1417.1465 | 30
24:00 | 4.4963 | 223.3827 | 74.8 | 102.2834 | 32.8 | 0.70258 | 26.803 | 10.8 | 22.064 | 6.8 | 6.3735 | 191.9329 | 104.8 | 116.2793 | 49.2 | 3.2811 | 123.6292 | 52.4 | 81.3352 | 28.4 | 2.6601 | 128.8064 | 38.8 | 87.3546 | 28.8 | 2.5725 | 1966.431 | 36.8 | 1417.1537 | 28.8
Итого |  |  | 2262.8 |  | 845.6 |  |  | 332 |  | 196 |  |  | 3191.6 |  | 1381.2 |  |  | 1824.8 |  | 920.8 |  |  | 1685.6 |  | 882.4 |  |  | 1274 |  | 1043.2
Максимум | 7.2715 |  |  |  |  | 1.1745 |  |  |  |  | 9.8538 |  |  |  |  | 6.186 |  |  |  |  | 5.893 |  |  |  |  | 5.852
Минимум | 4.4963 |  |  |  |  | 0.70258 |  |  |  |  | 6.3735 |  |  |  |  | 2.9995 |  |  |  |  | 2.573 |  |  |  |  | 2.2665
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22