## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 649.6 | 662.2 | 656.6 | 656.6 | 660.8 | 658 | 656.6 | 653.8 | 652.4 | 621.6 | 623 | 616 | 630 | 616 | 621.6 | 639.8 | 771.4 | 779.8 | 772.8 | 772.8 | 778.4 | 726.6 | 719.6 | 730.8 | 16326.8
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 414.4 | 421.4 | 418.6 | 418.6 | 420 | 421.4 | 420 | 415.8 | 407.4 | 399 | 401.8 | 393.4 | 403.2 | 393.4 | 399 | 421.4 | 534.8 | 537.6 | 532 | 529.2 | 537.6 | 512.4 | 509.6 | 516.6 | 10778.6
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 70 | 67.2 | 67.2 | 68.6 | 65.8 | 67.2 | 68.6 | 68.6 | 70 | 68.6 | 68.6 | 70 | 70 | 71.4 | 70 | 71.4 | 71.4 | 68.6 | 70 | 68.6 | 68.6 | 75.6 | 78.4 | 77 | 1681.4
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 374.4 | 379.2 | 376.8 | 376.8 | 378 | 380.4 | 378 | 374.4 | 368.4 | 360 | 362.4 | 354 | 362.4 | 355.2 | 358.8 | 381.6 | 492 | 494.4 | 488.4 | 484.8 | 492 | 472.8 | 468 | 475.2 | 9788.4
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 103.2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103.2 | 99.6 | 100.8 | 102 | 103.2 | 104.4 | 102 | 103.2 | 102 | 99.6 | 100.8 | 102 | 100.8 | 104.4 | 106.8 | 105.6 | 2457.6
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 19.68 | 20.16 | 19.8 | 20.4 | 20.16 | 20.28 | 19.68 | 19.92 | 17.88 | 17.52 | 18.72 | 18.36 | 18.24 | 17.88 | 18 | 18.12 | 18.48 | 18.96 | 18.6 | 18.84 | 19.08 | 16.68 | 15.96 | 16.44 | 447.84
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 9.6 | 9.12 | 8.64 | 9.12 | 8.64 | 9.12 | 9.12 | 8.64 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.16 | 9.12 | 8.16 | 226.08
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 371.28 | 377.28 | 374.4 | 374.88 | 376.32 | 377.76 | 376.08 | 372 | 366.24 | 358.08 | 360.72 | 352.56 | 360 | 352.8 | 357.12 | 379.92 | 490.08 | 492.72 | 487.2 | 482.16 | 490.08 | 471.12 | 467.28 | 472.8 | 9740.88
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 2012.64 | 2039.52 | 2025.48 | 2027.96 | 2033.16 | 2037.12 | 2031.04 | 2016.6 | 1995.12 | 1933.52 | 1944.68 | 1915.44 | 1955.68 | 1920.2 | 1935.64 | 2024.08 | 2489.76 | 2501.28 | 2479.4 | 2468 | 2496.16 | 2387.76 | 2374.76 | 2402.6 | 51447.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч