## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [34 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ап
00 - 01 | 30.12 | 23.84 | 256 | 2298 | 1254.4 | 1074 | 259.2 | 14 | 76.2 | 722.4 | 683.2 | 242.4 | 0 | 191.2 | 73.4 | 22 | 426 | 64.8 | 373.6 | 88.8 | 0 | 5.6 | 370.4 | 0 | 1240.8 | 0 | 4725.6 | 2343.6 | 134.4 | 134.4 | 0 | 2100 | 0 | 243.6 | 0
01 - 02 | 29.94 | 23.92 | 252.8 | 2262 | 1235.2 | 1026 | 254.4 | 11.8 | 71.4 | 705 | 696 | 245.6 | 0 | 173.6 | 73.2 | 22 | 428.4 | 66.4 | 352.8 | 88.8 | 0 | 4.8 | 341.6 | 0 | 1201.2 | 0 | 4646.4 | 2284.8 | 134.4 | 130.2 | 0 | 2041.2 | 1.05 | 247.8 | 0
02 - 03 | 29.88 | 23.92 | 252.8 | 2112 | 1203.2 | 1008 | 256 | 10 | 71.6 | 690 | 584.8 | 235.2 | 0 | 167.2 | 73.4 | 21.6 | 414 | 66.4 | 344 | 89.6 | 0 | 5.6 | 331.2 | 0 | 1174.8 | 0 | 4435.2 | 2259.6 | 126 | 126 | 0 | 2016 | 0 | 243.6 | 0
03 - 04 | 30.18 | 23.84 | 256 | 2124 | 1219.2 | 1032 | 259.2 | 9.6 | 71.8 | 692.4 | 576 | 252.8 | 0 | 168.8 | 77.8 | 22 | 422.4 | 69.6 | 344 | 88.4 | 0 | 4.8 | 336.8 | 0 | 1188 | 0 | 4382.4 | 2167.2 | 126 | 128.1 | 0 | 1919.4 | 0 | 252 | 0
04 - 05 | 29.58 | 23.92 | 251.2 | 2136 | 1249.6 | 1044 | 252.8 | 10.8 | 71.2 | 703.8 | 572.8 | 239.2 | 0 | 175.2 | 75.2 | 21.6 | 442.8 | 67.2 | 371.2 | 87.2 | 0 | 5.6 | 323.2 | 0 | 1214.4 | 0 | 4303.2 | 2083.2 | 134.4 | 130.2 | 0 | 1831.2 | 1.05 | 247.8 | 0
05 - 06 | 30.48 | 23.84 | 260.8 | 2238 | 1294.4 | 1158 | 262.4 | 12 | 75.2 | 742.8 | 605.6 | 271.2 | 0 | 217.6 | 74 | 24 | 447.6 | 69.6 | 401.6 | 87.2 | 0 | 4.8 | 348 | 0 | 1320 | 0 | 4461.6 | 2150.4 | 134.4 | 134.4 | 0 | 1890 | 0 | 268.8 | 0
06 - 07 | 30.84 | 23.76 | 296 | 2646 | 1492.8 | 1434 | 299.2 | 14.4 | 86.4 | 919.2 | 742.4 | 296.8 | 0 | 284.8 | 89 | 24.8 | 447.6 | 79.2 | 547.2 | 102.4 | 0 | 5.6 | 424 | 0 | 1650 | 0 | 5068.8 | 2335.2 | 176.4 | 174.3 | 0 | 2049.6 | 0 | 289.8 | 0
07 - 08 | 31.32 | 23.76 | 336 | 3072 | 1795.2 | 1752 | 336 | 19 | 101 | 1048.2 | 826.4 | 352 | 0 | 328.8 | 94 | 26.8 | 604.8 | 89.6 | 727.2 | 114.4 | 0 | 5.6 | 469.6 | 0 | 1980 | 0 | 6045.6 | 2898 | 201.6 | 201.6 | 0 | 2566.2 | 1.05 | 331.8 | 0
08 - 09 | 32.4 | 23.52 | 376 | 3576 | 2145.6 | 1938 | 377.6 | 20.4 | 153.4 | 1310.4 | 1056 | 446.4 | 0 | 304 | 96 | 26.4 | 679.2 | 83.2 | 801.6 | 110.4 | 0 | 5.6 | 408 | 0 | 2138.4 | 0 | 6705.6 | 3015.6 | 168 | 168 | 0 | 2683.8 | 0 | 331.8 | 0
09 - 10 | 32.16 | 23.52 | 366.4 | 3498 | 2166.4 | 1974 | 368 | 17 | 148 | 1309.2 | 992.8 | 467.2 | 0 | 323.2 | 91 | 26 | 712.8 | 79.2 | 809.6 | 108.4 | 0 | 5.6 | 363.2 | 0 | 2191.2 | 0 | 6626.4 | 3040.8 | 176.4 | 172.2 | 0 | 2721.6 | 0 | 323.4 | 0
10 - 11 | 32.04 | 23.36 | 353.6 | 3180 | 1900.8 | 1914 | 355.2 | 13.6 | 156 | 1125 | 965.6 | 532.8 | 0 | 270.4 | 89 | 22.8 | 640.8 | 67.2 | 745.6 | 103.6 | 0 | 5.6 | 340.8 | 0 | 2112 | 0 | 6283.2 | 2982 | 176.4 | 170.1 | 0 | 2671.2 | 0 | 315 | 0
11 - 12 | 30.9 | 23.84 | 366.4 | 3144 | 1848 | 1980 | 369.6 | 12.8 | 164.8 | 1113 | 970.4 | 566.4 | 0 | 301.6 | 90.2 | 26 | 600 | 72 | 731.2 | 102 | 0 | 4.8 | 346.4 | 0 | 2178 | 0 | 6151.2 | 2931.6 | 168 | 165.9 | 0 | 2641.8 | 1.05 | 289.8 | 0
12 - 13 | 30.36 | 24 | 315.2 | 2574 | 1444.8 | 1608 | 316.8 | 13.4 | 109.6 | 930.6 | 776 | 336.8 | 0 | 244.8 | 88.2 | 27.2 | 391.2 | 76.8 | 707.2 | 97.6 | 0 | 5.6 | 365.6 | 0 | 1795.2 | 0 | 4910.4 | 2251.2 | 142.8 | 142.8 | 0 | 1969.8 | 0 | 285.6 | 0
13 - 14 | 30.78 | 23.6 | 363.2 | 3354 | 2000 | 1830 | 364.8 | 11.6 | 171 | 1191.6 | 1022.4 | 468 | 0 | 291.2 | 84.4 | 22.8 | 678 | 71.2 | 692.8 | 94 | 0 | 5.6 | 351.2 | 0 | 2006.4 | 0 | 6388.8 | 2931.6 | 151.2 | 151.2 | 0 | 2654.4 | 0 | 281.4 | 0
14 - 15 | 31.5 | 24 | 337.6 | 3396 | 1939.2 | 1746 | 339.2 | 13 | 139.4 | 1118.4 | 1124.8 | 408.8 | 0 | 262.4 | 90.4 | 24 | 684 | 75.2 | 728.8 | 94.4 | 0 | 5.6 | 359.2 | 0 | 1940.4 | 0 | 6336 | 2847.6 | 151.2 | 147 | 0 | 2553.6 | 1.05 | 289.8 | 0
15 - 16 | 32.22 | 23.28 | 374.4 | 3396 | 1928 | 1752 | 376 | 16 | 169.6 | 1123.8 | 1088 | 370.4 | 0 | 279.2 | 101 | 24.8 | 654 | 80.8 | 720 | 95.6 | 0 | 5.6 | 400 | 0 | 1953.6 | 0 | 6283.2 | 2797.2 | 159.6 | 161.7 | 0 | 2507.4 | 0 | 298.2 | 0
16 - 17 | 32.46 | 23.92 | 409.6 | 3720 | 2145.6 | 1818 | 412.8 | 20.2 | 175.4 | 1345.2 | 1120 | 334.4 | 0 | 306.4 | 106 | 30.8 | 637.2 | 93.6 | 759.2 | 107.2 | 0 | 5.6 | 478.4 | 0 | 2046 | 0 | 6864 | 3057.6 | 201.6 | 199.5 | 0 | 2721.6 | 0 | 336 | 0
17 - 18 | 31.74 | 23.76 | 400 | 3504 | 2059.2 | 1800 | 401.6 | 15.8 | 158 | 1333.2 | 965.6 | 299.2 | 0 | 347.2 | 107.8 | 29.2 | 567.6 | 93.6 | 744.8 | 114.4 | 0 | 5.6 | 507.2 | 0 | 2046 | 0 | 6705.6 | 3082.8 | 201.6 | 203.7 | 0 | 2746.8 | 0 | 344.4 | 0
18 - 19 | 30.96 | 23.6 | 353.6 | 3228 | 1758.4 | 1746 | 353.6 | 16 | 111.8 | 1138.8 | 974.4 | 316.8 | 0 | 374.4 | 105.6 | 32 | 468 | 92.8 | 688.8 | 114 | 0 | 5.6 | 517.6 | 0 | 1980 | 0 | 6072 | 2763.6 | 210 | 203.7 | 0 | 2415 | 1.05 | 348.6 | 0
19 - 20 | 31.32 | 23.84 | 348.8 | 3012 | 1648 | 1632 | 350.4 | 14 | 114.2 | 1140 | 888.8 | 296.8 | 0 | 328 | 105.4 | 29.2 | 363.6 | 90.4 | 653.6 | 110.8 | 0 | 5.6 | 488.8 | 0 | 1861.2 | 0 | 5728.8 | 2620.8 | 201.6 | 199.5 | 0 | 2276.4 | 0 | 348.6 | 0
20 - 21 | 30.9 | 23.6 | 344 | 2868 | 1571.2 | 1584 | 345.6 | 13.4 | 110.6 | 1057.8 | 840 | 282.4 | 0 | 336.8 | 103 | 32.8 | 372 | 86.4 | 610.4 | 110 | 0 | 6.4 | 469.6 | 0 | 1808.4 | 0 | 5940 | 2998.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 2671.2 | 0 | 327.6 | 0
21 - 22 | 30.96 | 23.76 | 326.4 | 2712 | 1468.8 | 1494 | 326.4 | 13.2 | 105 | 961.8 | 816.8 | 288.8 | 0 | 290.4 | 95.6 | 31.2 | 378 | 78.4 | 580 | 107.2 | 0 | 5.6 | 440.8 | 0 | 1702.8 | 0 | 5808 | 2998.8 | 176.4 | 172.2 | 0 | 2700.6 | 1.05 | 306.6 | 0
22 - 23 | 31.08 | 23.68 | 297.6 | 2484 | 1372.8 | 1344 | 299.2 | 11.8 | 91.8 | 888.6 | 740 | 274.4 | 0 | 233.6 | 88.6 | 28.8 | 363.6 | 71.2 | 529.6 | 100.8 | 0 | 5.6 | 380.8 | 0 | 1531.2 | 0 | 5491.2 | 2914.8 | 159.6 | 161.7 | 0 | 2637.6 | 0 | 273 | 0
23 - 00 | 30.54 | 23.52 | 276.8 | 2340 | 1220.8 | 1098 | 278.4 | 10.8 | 86.2 | 751.8 | 779.2 | 244.8 | 0 | 181.6 | 80.4 | 26.8 | 361.2 | 64 | 388 | 95.6 | 0 | 5.6 | 352 | 0 | 1280.4 | 0 | 5200.8 | 2780.4 | 142.8 | 142.8 | 0 | 2524.2 | 0 | 260.4 | 0
Сумма | 744.66 | 569.6 | 7771.2 | 68874 | 39361.6 | 36786 | 7814.4 | 334.6 | 2789.6 | 24063 | 20408 | 8069.6 | 0 | 6382.4 | 2152.6 | 625.6 | 12184.8 | 1848.8 | 14352.8 | 2412.8 | 0 | 132 | 9514.4 | 0 | 41540.4 | 0 | 135564 | 64537.2 | 3939.6 | 3906 | 0 | 57510.6 | 7.35 | 7085.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч