## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Вострое" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 116.88 | 116.46 | 10.462 | 10.475
1:00 | 117.43 | 117.29 | 10.538 | 10.55
2:00 | 117.43 | 117.56 | 10.587 | 10.55
3:00 | 118.8 | 118.39 | 10.688 | 10.65
4:00 | 118.8 | 118.94 | 10.65 | 10.625
5:00 | 118.8 | 118.66 | 10.675 | 10.65
6:00 | 117.97 | 117.56 | 10.6 | 10.563
7:00 | 117.7 | 117.29 | 10.6 | 10.538
8:00 | 115.5 | 115.64 | 10.25 | 10.225
9:00 | 113.03 | 113.16 | 9.988 | 9.962
10:00 | 115.22 | 115.22 | 10.175 | 10.175
11:00 | 114.68 | 114.68 | 10.15 | 10.1
12:00 | 116.32 | 116.05 | 10.275 | 10.25
13:00 | 117.43 | 116.88 | 10.387 | 10.387
14:00 | 115.5 | 115.22 | 10.188 | 10.163
15:00 | 116.32 | 115.78 | 10.238 | 10.238
16:00 | 114.13 | 114.4 | 10.087 | 10.075
17:00 | 114.81 | 115.09 | 10.15 | 10.163
18:00 | 116.19 | 115.91 | 10.238 | 10.225
19:00 | 116.46 | 116.19 | 10.262 | 10.2
20:00 | 116.05 | 116.19 | 10.262 | 10.225
21:00 | 117.15 | 117.01 | 10.363 | 10.325
22:00 | 117.29 | 117.01 | 10.413 | 10.35
23:00 | 115.78 | 115.91 | 10.262 | 10.238
24:00 | 115.5 | 115.36 | 10.25 | 10.188
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Вострое" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 20
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 78.4897 | - | 50.3659 | - |  | 2567.941 | - | 1446.9695 | - | 11547.3864 | -
1:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 13.8861 | 2567.9926 | 206.4 | 1447.0058 | 145 | 11547.518 | 2.632
2:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 13.4713 | 2568.0426 | 200 | 1447.041 | 141 | 11547.7264 | 4.168
3:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 12.8989 | 2568.0903 | 190.8 | 1447.075 | 136 | 11547.9188 | 3.848
4:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 13.115 | 2568.1392 | 195.6 | 1447.109 | 136 | 11548.0704 | 3.032
5:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 13.0161 | 2568.1879 | 194.8 | 1447.1425 | 134 | 11548.2812 | 4.216
6:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 13.5102 | 2568.2393 | 205.6 | 1447.176 | 134 | 11548.4144 | 2.664
7:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 15.4855 | 2568.3014 | 248.4 | 1447.209 | 132 | 11548.6224 | 4.16
8:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 14.9207 | 2568.3624 | 244 | 1447.2385 | 118 | 11548.822 | 3.992
9:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 17.1452 | 2568.4322 | 279.2 | 1447.273 | 138 | 11548.9428 | 2.416
10:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 17.2218 | 2568.5015 | 277.2 | 1447.3093 | 145 | 11549.1356 | 3.856
11:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 18.0144 | 2568.572 | 282 | 1447.3508 | 166 | 11549.2796 | 2.88
12:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 16.2388 | 2568.6352 | 252.8 | 1447.3888 | 152 | 11549.4524 | 3.456
13:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 13.8673 | 2568.6911 | 223.6 | 1447.4178 | 116 | 11549.656 | 4.072
14:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 13.8651 | 2568.7481 | 228 | 1447.4445 | 107 | 11549.7804 | 2.488
15:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 14.5061 | 2568.8083 | 240.8 | 1447.4713 | 107 | 11549.9756 | 3.904
16:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 16.3869 | 2568.875 | 266.8 | 1447.5042 | 132 | 11550.1116 | 2.72
17:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 18.7657 | 2568.9509 | 303.6 | 1447.543 | 155 | 11550.2916 | 3.6
18:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 21.0191 | 2569.0344 | 334 | 1447.5892 | 185 | 11550.4896 | 3.96
19:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 16.8287 | 2569.1049 | 282 | 1447.6188 | 118 | 11550.614 | 2.488
20:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 16.1238 | 2569.171 | 264.4 | 1447.6502 | 126 | 11550.8128 | 3.976
21:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 15.5647 | 2569.2344 | 253.6 | 1447.6815 | 125 | 11551.0124 | 3.992
22:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 15.824 | 2569.2973 | 251.6 | 1447.7162 | 139 | 11551.1404 | 2.56
23:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 13.7958 | 2569.3516 | 217.2 | 1447.7475 | 125 | 11551.3404 | 4
24:00 | 0 | 78.4897 | 0 | 50.3659 | 0 | 12.1656 | 2569.3998 | 192.8 | 1447.7745 | 108 | 11551.5336 | 3.864
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5835.2 |  | 3220 |  | 82.944
Максимум | 0 |  |  |  |  | 21.0191
Минимум | 0 |  |  |  |  | 12.1656
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/35 кВ Вострое в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Бобровское | [5 empty] | ВЛ-10кВ Стрелка |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Копылово |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Заболотье
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 3245.3462 | - | 2198.6042 | - |  | 223.0094 | - | 34.5139 | - |  | 2476.6987 | - | 1293.747 | - |  | 1328.8075 | - | 785.9518 | -
1:00 | 5.9783 | 3245.3998 | 80.4 | 2198.6529 | 73 | 0.27525 | 223.0119 | 5 | 34.5139 | 0 | 3.5044 | 2476.7512 | 52.5 | 1293.783 | 36 | 4.3441 | 1328.8418 | 68.6 | 785.9713 | 39
2:00 | 6.2116 | 3245.4554 | 83.4 | 2198.7035 | 76 | 0.29727 | 223.0146 | 5.4 | 34.5139 | 0 | 3.4605 | 2476.8005 | 49.3 | 1293.822 | 39 | 3.7481 | 1328.8726 | 61.6 | 785.9858 | 29
3:00 | 6.0094 | 3245.5089 | 80.25 | 2198.7529 | 74 | 0.27525 | 223.0171 | 5 | 34.5139 | 0 | 3.3022 | 2476.8452 | 44.7 | 1293.862 | 40 | 3.6394 | 1328.9032 | 61.2 | 785.9983 | 25
4:00 | 6.1814 | 3245.5652 | 84.45 | 2198.8022 | 74 | 0.29727 | 223.0198 | 5.4 | 34.5139 | 0 | 3.7721 | 2476.9001 | 54.9 | 1293.903 | 41 | 3.1029 | 1328.9287 | 51 | 786.0103 | 24
5:00 | 6.1215 | 3245.6228 | 86.4 | 2198.8489 | 70 | 0.30829 | 223.0226 | 5.6 | 34.5139 | 0 | 3.6414 | 2476.9512 | 51.1 | 1293.945 | 42 | 3.1907 | 1328.9546 | 51.8 | 786.0233 | 26
6:00 | 6.5004 | 3245.6857 | 94.35 | 2198.8962 | 71 | 0.27525 | 223.0251 | 5 | 34.5139 | 0 | 3.3799 | 2476.9969 | 45.7 | 1293.986 | 41 | 3.5986 | 1328.9848 | 60.4 | 786.0358 | 25
7:00 | 7.1774 | 3245.7586 | 109.35 | 2198.9435 | 71 | 0.29727 | 223.0278 | 5.4 | 34.5139 | 0 | 4.0556 | 2477.0594 | 62.5 | 1294.025 | 39 | 4.1728 | 1329.0204 | 71.2 | 786.0488 | 26
8:00 | 7.0047 | 3245.8323 | 110.55 | 2198.9855 | 63 | 0.28626 | 223.0304 | 5.2 | 34.5139 | 0 | 3.9051 | 2477.1211 | 61.7 | 1294.06 | 35 | 3.8893 | 1329.0538 | 66.8 | 786.0603 | 23
9:00 | 9.1993 | 3245.9253 | 139.5 | 2199.0469 | 92 | 0.29727 | 223.0331 | 5.4 | 34.5139 | 0 | 4.0791 | 2477.1884 | 67.3 | 1294.091 | 31 | 3.8086 | 1329.0872 | 66.8 | 786.0693 | 18
10:00 | 9.6356 | 3246.0206 | 142.95 | 2199.1142 | 101 | 0.29727 | 223.0358 | 5.4 | 34.5139 | 0 | 3.876 | 2477.253 | 64.6 | 1294.119 | 28 | 3.7228 | 1329.1195 | 64.6 | 786.0793 | 20
11:00 | 10.048 | 3246.1177 | 145.65 | 2199.1875 | 110 | 0.28626 | 223.0384 | 5.2 | 34.5139 | 0 | 3.7133 | 2477.3139 | 60.9 | 1294.148 | 29 | 4.2347 | 1329.1547 | 70.4 | 786.0948 | 31
12:00 | 9.0103 | 3246.2025 | 127.2 | 2199.2562 | 103 | 0.29727 | 223.0411 | 5.4 | 34.5139 | 0 | 3.695 | 2477.3749 | 61 | 1294.176 | 28 | 3.5166 | 1329.1843 | 59.2 | 786.1068 | 24
13:00 | 6.2113 | 3246.2678 | 97.95 | 2199.2935 | 56 | 0.28626 | 223.0437 | 5.2 | 34.5139 | 0 | 3.1671 | 2477.4257 | 50.8 | 1294.203 | 27 | 4.349 | 1329.2192 | 69.8 | 786.1253 | 37
14:00 | 6.102 | 3246.3327 | 97.35 | 2199.3289 | 53 | 0.30829 | 223.0465 | 5.6 | 34.5139 | 0 | 3.6691 | 2477.4847 | 59 | 1294.234 | 31 | 3.9256 | 1329.2524 | 66.4 | 786.1383 | 26
15:00 | 6.3339 | 3246.4021 | 104.1 | 2199.3615 | 49 | 0.27525 | 223.049 | 5 | 34.5139 | 0 | 3.5899 | 2477.5426 | 57.9 | 1294.264 | 30 | 4.3863 | 1329.2891 | 73.4 | 786.1538 | 31
16:00 | 7.8105 | 3246.4836 | 122.25 | 2199.4095 | 72 | 0.29727 | 223.0517 | 5.4 | 34.5139 | 0 | 3.6784 | 2477.6007 | 58.1 | 1294.297 | 33 | 4.7467 | 1329.3297 | 81.2 | 786.1683 | 29
17:00 | 10.2654 | 3246.5881 | 156.75 | 2199.4769 | 101 | 0.29727 | 223.0544 | 5.4 | 34.5139 | 0 | 3.9556 | 2477.664 | 63.3 | 1294.331 | 34 | 4.5085 | 1329.369 | 78.6 | 786.1798 | 23
18:00 | 11.7355 | 3246.7037 | 173.4 | 2199.5595 | 124 | 0.28626 | 223.057 | 5.2 | 34.5139 | 0 | 3.7629 | 2477.7244 | 60.4 | 1294.363 | 32 | 5.5186 | 1329.4165 | 95 | 786.1958 | 32
19:00 | 7.853 | 3246.7873 | 125.4 | 2199.6049 | 68 | 0.29727 | 223.0597 | 5.4 | 34.5139 | 0 | 3.9261 | 2477.7891 | 64.7 | 1294.393 | 30 | 4.9327 | 1329.4598 | 86.6 | 786.2073 | 23
20:00 | 7.6146 | 3246.8676 | 120.45 | 2199.6502 | 68 | 0.28626 | 223.0623 | 5.2 | 34.5139 | 0 | 3.4517 | 2477.8436 | 54.5 | 1294.424 | 31 | 4.9395 | 1329.5019 | 84.2 | 786.2228 | 31
21:00 | 7.4137 | 3246.9447 | 115.65 | 2199.6962 | 69 | 0.30829 | 223.0651 | 5.6 | 34.5139 | 0 | 3.432 | 2477.8993 | 55.7 | 1294.452 | 28 | 4.5288 | 1329.5402 | 76.6 | 786.2378 | 30
22:00 | 7.1489 | 3247.0163 | 107.4 | 2199.7449 | 73 | 0.28626 | 223.0677 | 5.2 | 34.5139 | 0 | 3.5698 | 2477.9573 | 58 | 1294.481 | 29 | 4.993 | 1329.5809 | 81.4 | 786.2578 | 40
23:00 | 6.3435 | 3247.0788 | 93.75 | 2199.7895 | 67 | 0.27525 | 223.0702 | 5 | 34.5139 | 0 | 3.0117 | 2478.0043 | 47 | 1294.509 | 28 | 4.3102 | 1329.6164 | 71 | 786.2743 | 33
24:00 | 5.8135 | 3247.1348 | 84 | 2199.8322 | 64 | 0.29727 | 223.0729 | 5.4 | 34.5139 | 0 | 3.1137 | 2478.054 | 49.7 | 1294.536 | 27 | 3.1999 | 1329.6435 | 54.2 | 786.2848 | 21
Итого |  |  | 2682.9 |  | 1842 |  |  | 127 |  | 0 |  |  | 1355.3 |  | 789 |  |  | 1672 |  | 666
Максимум | 11.7355 |  |  |  |  | 0.30829 |  |  |  |  | 4.0791 |  |  |  |  | 5.5186
Минимум | 5.8135 |  |  |  |  | 0.27525 |  |  |  |  | 3.0117 |  |  |  |  | 3.1029
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22