## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шапша | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шапша | [14 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Шапша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шапша ТСН 2 ао RS | 10 Шапша Т 1 ао RS | 10 Шапша Т 1 ап RS | 10 Шапша Т 2 ао RS | 10 Шапша Т 2 ап RS | 10 Шапша-Кумзеро ао RS | 10 Шапша-Кумзеро ап RS | 10 Шапша-Лебеж ао RS | 10 Шапша-Лебеж ап RS | 10 Шапша-Лукино ао RS | 10 Шапша-Лукино ап RS | 10 Шапша-Родина ао RS | 10 Шапша-Ферма ао RS | 10 Шапша-Шапша ао RS
00 - 01 | 5.688 | 4.24 | 0 | 115.2 | 0 | 48.8 | 34 | 0 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 5 | 31.8 | 78
01 - 02 | 5.784 | 4.336 | 0 | 113.2 | 0 | 47.2 | 33.9 | 0 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 5.2 | 30.2 | 76.4
02 - 03 | 5.732 | 4.184 | 0 | 118.8 | 0 | 46.4 | 34.3 | 0 | 3.1 | 0 | 12.2 | 0 | 5 | 29 | 81.4
03 - 04 | 5.768 | 4.36 | 0 | 120.4 | 0 | 47.2 | 34.7 | 0 | 2.9 | 0 | 12 | 0 | 5 | 29.6 | 82.8
04 - 05 | 5.788 | 4.292 | 0 | 122.8 | 0 | 44.8 | 35 | 0 | 3.4 | 0 | 12.6 | 0 | 5.2 | 27.2 | 84.3
05 - 06 | 5.704 | 4.252 | 0 | 132 | 0 | 48.8 | 37.9 | 0 | 3.4 | 0 | 12.4 | 0 | 4.8 | 31 | 90.7
06 - 07 | 5.768 | 4.38 | 0 | 146 | 0 | 54.4 | 40.4 | 0 | 4.5 | 0 | 14.4 | 0 | 4.8 | 35.8 | 101.2
07 - 08 | 5.656 | 4.172 | 0 | 172.8 | 0 | 62.4 | 44.3 | 0 | 4.5 | 0 | 14 | 0 | 5.8 | 42.4 | 124.1
08 - 09 | 5.548 | 4.36 | 0 | 171.2 | 0 | 63.2 | 45.4 | 0 | 5.2 | 0 | 14 | 0 | 5.2 | 44.2 | 120.7
09 - 10 | 5.58 | 4.236 | 0 | 165.6 | 0 | 68 | 42.1 | 0 | 5.1 | 0 | 16.4 | 0 | 5 | 46 | 118.2
10 - 11 | 5.568 | 4.136 | 0 | 166.8 | 0 | 58.4 | 47.6 | 0 | 5.8 | 0 | 10 | 0 | 4.6 | 44 | 113.3
11 - 12 | 5.616 | 4.22 | 0 | 153.2 | 0 | 52.8 | 42.6 | 0 | 4.4 | 0 | 8.8 | 0 | 3.8 | 40.6 | 106.4
12 - 13 | 5.532 | 4.212 | 0 | 150.4 | 0 | 49.6 | 40.6 | 0 | 5.7 | 0 | 10 | 0 | 4 | 35 | 103.8
13 - 14 | 5.528 | 4.108 | 0 | 148.8 | 0 | 44.8 | 41.3 | 0 | 4.5 | 0 | 9.4 | 0 | 4.4 | 31.4 | 103.1
14 - 15 | 5.536 | 4.24 | 0 | 160.4 | 0 | 44.8 | 46.2 | 0 | 4.3 | 0 | 9.6 | 0 | 4.6 | 30.4 | 109.9
15 - 16 | 5.604 | 4.12 | 0 | 153.6 | 0 | 55.2 | 48.2 | 0 | 5.9 | 0 | 12.4 | 0 | 4.4 | 38.6 | 99.4
16 - 17 | 5.528 | 4.22 | 0 | 167.6 | 0 | 68.8 | 52 | 0 | 5.4 | 0 | 18.8 | 0 | 5.8 | 44.2 | 110.3
17 - 18 | 5.592 | 4.208 | 0 | 169.2 | 0 | 74.4 | 52.8 | 0 | 5.3 | 0 | 16.6 | 0 | 5 | 52.4 | 110.9
18 - 19 | 5.556 | 4.156 | 0 | 173.2 | 0 | 72.8 | 56.5 | 0 | 5.5 | 0 | 18.6 | 0 | 5.2 | 48.8 | 111.2
19 - 20 | 5.548 | 4.28 | 0 | 179.2 | 0 | 71.2 | 56.9 | 0 | 5.5 | 0 | 16.2 | 0 | 4.8 | 50.4 | 117
20 - 21 | 5.46 | 3.98 | 0 | 163.6 | 0 | 68 | 49.6 | 0 | 5.8 | 0 | 15.4 | 0 | 4.6 | 48 | 108.1
21 - 22 | 5.48 | 4.24 | 0 | 149.6 | 0 | 64 | 47.6 | 0 | 6 | 0 | 15.2 | 0 | 4.8 | 44 | 95.9
22 - 23 | 5.508 | 4.068 | 0 | 132 | 0 | 58.4 | 41.2 | 0 | 5.7 | 0 | 13.6 | 0 | 4.8 | 39.4 | 85.2
23 - 00 | 5.452 | 4.156 | 0 | 120.8 | 0 | 52.8 | 39.7 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 5 | 34.8 | 77
Сумма | 134.524 | 101.156 | 0 | 3566.4 | 0 | 1367.2 | 1044.8 | 0 | 112.3 | 0 | 319.6 | 0 | 116.8 | 929.2 | 2409.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шапша |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч