## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Покрово" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.5 | 10.525
1:00 | 10.45 | 10.525
2:00 | 10.55 | 10.563
3:00 | 10.575 | 10.6
4:00 | 10.65 | 10.675
5:00 | 10.587 | 10.613
6:00 | 10.525 | 10.563
7:00 | 10.45 | 10.538
8:00 | 10.375 | 10.387
9:00 | 10.2 | 10.225
10:00 | 10.613 | 10.675
11:00 | 10.413 | 10.45
12:00 | 10.6 | 10.65
13:00 | 10.3 | 10.325
14:00 | 10.238 | 10.275
15:00 | 10.262 | 10.3
16:00 | 10.25 | 10.288
17:00 | 10.313 | 10.337
18:00 | 10.4 | 10.413
19:00 | 10.262 | 10.3
20:00 | 10.3 | 10.337
21:00 | 10.363 | 10.387
22:00 | 10.375 | 10.413
23:00 | 10.337 | 10.363
24:00 | 10.325 | 10.363
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Покрово" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 20 | коэфф.= | 20
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 3.2 | 2152.8723 | - | 0 | - | 0.13 | 3103.2715 | - | 0 | - | 11014.016 | - | 2086.545 | -
1:00 | 2.0149 | 2152.8906 | 36.6 | 0 | 0 | 0.13212 | 3103.2727 | 2.4 | 0 | 0 | 11014.4665 | 9.01 | 2086.545 | 0
2:00 | 1.9818 | 2152.9086 | 36 | 0 | 0 | 0.13212 | 3103.2739 | 2.4 | 0 | 0 | 11014.9165 | 9 | 2086.545 | 0
3:00 | 2.0479 | 2152.9272 | 37.2 | 0 | 0 | 0.13212 | 3103.2751 | 2.4 | 0 | 0 | 11015.37 | 9.07 | 2086.545 | 0
4:00 | 1.9928 | 2152.9453 | 36.2 | 0 | 0 | 0.14313 | 3103.2764 | 2.6 | 0 | 0 | 11015.8245 | 9.09 | 2086.545 | 0
5:00 | 2.0479 | 2152.9639 | 37.2 | 0 | 0 | 0.13212 | 3103.2776 | 2.4 | 0 | 0 | 11016.281 | 9.13 | 2086.545 | 0
6:00 | 2.202 | 2152.9839 | 40 | 0 | 0 | 0.13212 | 3103.2788 | 2.4 | 0 | 0 | 11016.7325 | 9.03 | 2086.545 | 0
7:00 | 3.0058 | 2153.0112 | 54.6 | 0 | 0 | 0.13212 | 3103.28 | 2.4 | 0 | 0 | 11017.18 | 8.95 | 2086.545 | 0
8:00 | 3.0168 | 2153.0386 | 54.8 | 0 | 0 | 0.15414 | 3103.2814 | 2.8 | 0 | 0 | 11017.623 | 8.86 | 2086.545 | 0
9:00 | 2.8296 | 2153.0643 | 51.4 | 0 | 0 | 0.13212 | 3103.2826 | 2.4 | 0 | 0 | 11018.0505 | 8.55 | 2086.545 | 0
10:00 | 3.1269 | 2153.0927 | 56.8 | 0 | 0 | 0.13212 | 3103.2838 | 2.4 | 0 | 0 | 11018.4885 | 8.76 | 2086.545 | 0
11:00 | 2.9177 | 2153.1192 | 53 | 0 | 0 | 0.13212 | 3103.285 | 2.4 | 0 | 0 | 11018.9305 | 8.84 | 2086.545 | 0
12:00 | 2.4663 | 2153.1416 | 44.8 | 0 | 0 | 0.13212 | 3103.2862 | 2.4 | 0 | 0 | 11019.3745 | 8.88 | 2086.545 | 0
13:00 | 2.4883 | 2153.1642 | 45.2 | 0 | 0 | 0.13212 | 3103.2874 | 2.4 | 0 | 0 | 11019.812 | 8.75 | 2086.545 | 0
14:00 | 2.2791 | 2153.1849 | 41.4 | 0 | 0 | 0.1101 | 3103.2884 | 2 | 0 | 0 | 11020.2395 | 8.55 | 2086.545 | 0
15:00 | 2.5213 | 2153.2078 | 45.8 | 0 | 0 | 0.17616 | 3103.29 | 3.2 | 0 | 0 | 11020.6635 | 8.48 | 2086.545 | 0
16:00 | 2.4993 | 2153.2305 | 45.4 | 0 | 0 | 0.14313 | 3103.2913 | 2.6 | 0 | 0 | 11021.089 | 8.51 | 2086.545 | 0
17:00 | 3.5122 | 2153.2624 | 63.8 | 0 | 0 | 0.13212 | 3103.2925 | 2.4 | 0 | 0 | 11021.517 | 8.56 | 2086.545 | 0
18:00 | 3.4682 | 2153.2939 | 63 | 0 | 0 | 0.14313 | 3103.2938 | 2.6 | 0 | 0 | 11021.954 | 8.74 | 2086.545 | 0
19:00 | 3.1159 | 2153.3222 | 56.6 | 0 | 0 | 0.15414 | 3103.2952 | 2.8 | 0 | 0 | 11022.377 | 8.46 | 2086.545 | 0
20:00 | 3.1269 | 2153.3506 | 56.8 | 0 | 0 | 0.14313 | 3103.2965 | 2.6 | 0 | 0 | 11022.8065 | 8.59 | 2086.545 | 0
21:00 | 3.0168 | 2153.378 | 54.8 | 0 | 0 | 0.14313 | 3103.2978 | 2.6 | 0 | 0 | 11023.2405 | 8.68 | 2086.545 | 0
22:00 | 2.7525 | 2153.403 | 50 | 0 | 0 | 0.14313 | 3103.2991 | 2.6 | 0 | 0 | 11023.681 | 8.81 | 2086.545 | 0
23:00 | 2.3231 | 2153.4241 | 42.2 | 0 | 0 | 0.12111 | 3103.3002 | 2.2 | 0 | 0 | 11024.116 | 8.7 | 2086.545 | 0
24:00 | 2.0479 | 2153.4427 | 37.2 | 0 | 0 | 0.12111 | 3103.3013 | 2.2 | 0 | 0 | 11024.5505 | 8.69 | 2086.545 | 0
Итого |  |  | 1140.8 |  | 0 |  |  | 59.6 |  | 0 |  | 210.69 |  | 0
Максимум | 3.5122 |  |  |  |  | 0.17616
Минимум | 1.9818 |  |  |  |  | 0.1101
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Покрово в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Ярыгино | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Чучеры |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ильинское
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 37.3849 | - | 119.0226 | - |  | 11366.5931 | - | 7138.9423 | - |  | 853.0273 | - | 898.8019 | -
1:00 | 0.5183 | 37.3859 | 2 | 119.0272 | 9.2 | 0.8384 | 11366.6018 | 8.7 | 7138.9548 | 12.5 | 2.7178 | 853.0545 | 27.2 | 898.8431 | 41.2
2:00 | 0.50754 | 37.3869 | 2 | 119.0317 | 9 | 0.79105 | 11366.61 | 8.2 | 7138.9666 | 11.8 | 2.7376 | 853.0819 | 27.4 | 898.8846 | 41.5
3:00 | 0.52906 | 37.3879 | 2 | 119.0364 | 9.4 | 0.84156 | 11366.6188 | 8.8 | 7138.9791 | 12.5 | 2.8496 | 853.1098 | 27.9 | 898.9282 | 43.6
4:00 | 0.5183 | 37.3889 | 2 | 119.041 | 9.2 | 0.84746 | 11366.6275 | 8.7 | 7138.9918 | 12.7 | 2.7411 | 853.1367 | 26.9 | 898.9701 | 41.9
5:00 | 0.53984 | 37.3899 | 2 | 119.0458 | 9.6 | 0.87186 | 11366.6364 | 8.9 | 7139.0049 | 13.1 | 2.8096 | 853.1645 | 27.8 | 899.0129 | 42.8
6:00 | 0.5183 | 37.3909 | 2 | 119.0504 | 9.2 | 0.84474 | 11366.6453 | 8.9 | 7139.0174 | 12.5 | 2.8287 | 853.1948 | 30.3 | 899.0544 | 41.5
7:00 | 0.4968 | 37.3919 | 2 | 119.0548 | 8.8 | 0.66621 | 11366.6535 | 8.2 | 7139.0263 | 8.9 | 3.4247 | 853.2406 | 45.8 | 899.0965 | 42.1
8:00 | 0.48093 | 37.3931 | 2.4 | 119.059 | 8.4 | 0.71237 | 11366.6627 | 9.2 | 7139.0354 | 9.1 | 3.1673 | 853.2854 | 44.8 | 899.1326 | 36.1
9:00 | 0.42827 | 37.3943 | 2.4 | 119.0627 | 7.4 | 0.79367 | 11366.6738 | 11.1 | 7139.0446 | 9.2 | 2.7968 | 853.3251 | 39.7 | 899.1643 | 31.7
10:00 | 0.46465 | 37.3953 | 2 | 119.0668 | 8.2 | 0.9678 | 11366.6879 | 14.1 | 7139.0551 | 10.5 | 3.0746 | 853.3672 | 42.1 | 899.201 | 36.7
11:00 | 0.47802 | 37.3964 | 2.2 | 119.071 | 8.4 | 0.7542 | 11366.6984 | 10.5 | 7139.0639 | 8.8 | 3.0405 | 853.409 | 41.8 | 899.2371 | 36.1
12:00 | 0.4968 | 37.3974 | 2 | 119.0754 | 8.8 | 0.73998 | 11366.7082 | 9.8 | 7139.0731 | 9.2 | 2.7331 | 853.4435 | 34.5 | 899.2728 | 35.7
13:00 | 0.46738 | 37.3985 | 2.2 | 119.0795 | 8.2 | 0.84795 | 11366.7207 | 12.5 | 7139.0821 | 9 | 2.5902 | 853.4756 | 32.1 | 899.3072 | 34.4
14:00 | 0.42199 | 37.3995 | 2 | 119.0832 | 7.4 | 0.77436 | 11366.7322 | 11.5 | 7139.0902 | 8.1 | 2.3761 | 853.505 | 29.4 | 899.3388 | 31.6
15:00 | 0.4498 | 37.401 | 3 | 119.087 | 7.6 | 0.92545 | 11366.746 | 13.8 | 7139.0998 | 9.6 | 2.4602 | 853.5364 | 31.4 | 899.3706 | 31.8
16:00 | 0.41781 | 37.4022 | 2.4 | 119.0906 | 7.2 | 0.68954 | 11366.7552 | 9.2 | 7139.1083 | 8.5 | 2.6611 | 853.572 | 35.6 | 899.4033 | 32.7
17:00 | 0.42827 | 37.4034 | 2.4 | 119.0943 | 7.4 | 0.96739 | 11366.7684 | 13.2 | 7139.1199 | 11.6 | 3.6263 | 853.6219 | 49.9 | 899.4463 | 43
18:00 | 0.4598 | 37.4046 | 2.4 | 119.0983 | 8 | 1.0126 | 11366.7818 | 13.4 | 7139.1325 | 12.6 | 3.5511 | 853.6706 | 48.7 | 899.4886 | 42.3
19:00 | 0.44588 | 37.406 | 2.8 | 119.1021 | 7.6 | 0.89211 | 11366.7937 | 11.9 | 7139.1435 | 11 | 3.2404 | 853.7146 | 44 | 899.5277 | 39.1
20:00 | 0.44926 | 37.4072 | 2.4 | 119.106 | 7.8 | 0.89545 | 11366.805 | 11.3 | 7139.1552 | 11.7 | 3.3618 | 853.7594 | 44.8 | 899.5692 | 41.5
21:00 | 0.45262 | 37.4085 | 2.6 | 119.1099 | 7.8 | 0.95839 | 11366.8178 | 12.8 | 7139.167 | 11.8 | 3.3141 | 853.8007 | 41.3 | 899.613 | 43.8
22:00 | 0.47802 | 37.4096 | 2.2 | 119.1141 | 8.4 | 0.9195 | 11366.8291 | 11.3 | 7139.1793 | 12.3 | 3.114 | 853.8387 | 38 | 899.6549 | 41.9
23:00 | 0.45396 | 37.4106 | 2 | 119.1181 | 8 | 0.85149 | 11366.8391 | 10 | 7139.1911 | 11.8 | 2.7455 | 853.8704 | 31.7 | 899.6934 | 38.5
24:00 | 0.44615 | 37.4117 | 2.2 | 119.122 | 7.8 | 0.80155 | 11366.8479 | 8.8 | 7139.2027 | 11.6 | 2.5831 | 853.8982 | 27.8 | 899.7312 | 37.8
Итого |  |  | 53.6 |  | 198.8 |  |  | 254.8 |  | 260.4 |  |  | 870.9 |  | 929.3
Максимум | 0.53984 |  |  |  |  | 1.0126 |  |  |  |  | 3.6263
Минимум | 0.41781 |  |  |  |  | 0.66621 |  |  |  |  | 2.3761
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22