## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [24 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ резерв яч. 11 ао RS | 6 ГДЗ резерв яч. 21 ао RS | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 784.8 | 786.6 | 273.6 | 277.2 | 30.96 | 208.32 | 208.32 | 87.36 | 87.36 | 138.24 | 137.52 | 0 | 0 | 96.96 | 184.68 | 349.92 | 10.8
01 - 02 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 676.8 | 676.8 | 151.2 | 147.6 | 31.92 | 211.2 | 211.2 | 85.44 | 85.92 | 156.96 | 157.68 | 0 | 0 | 20.64 | 109.44 | 294.48 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 640.8 | 640.8 | 122.4 | 124.2 | 31.92 | 211.2 | 211.2 | 96 | 96 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 11.04 | 98.64 | 273.6 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 612 | 610.2 | 100.8 | 99 | 31.2 | 202.56 | 202.56 | 89.28 | 88.8 | 145.44 | 144.72 | 0 | 0 | 10.56 | 96.12 | 258.48 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 597.6 | 599.4 | 79.2 | 81 | 30.96 | 196.8 | 197.28 | 81.6 | 82.08 | 146.88 | 147.6 | 0 | 0 | 9.12 | 95.76 | 247.68 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 601.2 | 601.2 | 75.6 | 73.8 | 30.72 | 214.08 | 213.6 | 84.48 | 84.48 | 146.88 | 146.88 | 0 | 0 | 6.72 | 94.32 | 238.32 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 619.2 | 617.4 | 72 | 72 | 31.44 | 238.08 | 238.08 | 84.48 | 84 | 142.56 | 142.56 | 0 | 0 | 1.92 | 91.44 | 239.76 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 662.4 | 104.4 | 106.2 | 30.48 | 254.4 | 254.88 | 96 | 96 | 149.76 | 149.04 | 0 | 0 | 12 | 101.52 | 251.28 | 0.72
08 - 09 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1116 | 421.2 | 419.4 | 27.12 | 391.68 | 391.68 | 98.88 | 98.88 | 221.76 | 221.76 | 0 | 0 | 119.52 | 241.92 | 390.24 | 56.16
09 - 10 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1153.8 | 446.4 | 450 | 26.4 | 405.12 | 404.64 | 99.84 | 99.84 | 220.32 | 221.04 | 0 | 0 | 148.32 | 272.16 | 388.08 | 56.88
10 - 11 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1119.6 | 1121.4 | 414 | 410.4 | 27.36 | 424.32 | 424.32 | 103.68 | 104.16 | 213.12 | 213.12 | 0 | 0 | 124.8 | 251.28 | 367.2 | 46.08
11 - 12 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1209.6 | 1207.8 | 475.2 | 477 | 27.36 | 445.44 | 445.44 | 106.56 | 106.08 | 220.32 | 219.6 | 0 | 0 | 151.2 | 279.72 | 399.6 | 67.68
12 - 13 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 345.6 | 345.6 | 30.48 | 378.24 | 379.2 | 116.16 | 116.16 | 187.2 | 187.92 | 0 | 0 | 168 | 220.68 | 342.72 | 28.08
13 - 14 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1141.2 | 1141.2 | 446.4 | 448.2 | 27.6 | 416.64 | 416.16 | 102.72 | 102.72 | 198.72 | 198.72 | 0 | 0 | 98.4 | 214.92 | 384.48 | 49.68
14 - 15 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1105.2 | 1105.2 | 453.6 | 450 | 27.84 | 355.2 | 354.72 | 103.68 | 103.68 | 207.36 | 207.36 | 0 | 0 | 160.8 | 277.2 | 390.24 | 48.24
15 - 16 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1119.6 | 1121.4 | 453.6 | 455.4 | 28.56 | 387.84 | 387.36 | 110.4 | 110.4 | 191.52 | 190.8 | 0 | 0 | 166.08 | 279.72 | 383.76 | 40.32
16 - 17 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1047.6 | 1045.8 | 399.6 | 399.6 | 30.48 | 360.96 | 361.92 | 108.48 | 108.48 | 188.64 | 189.36 | 0 | 0 | 142.08 | 254.16 | 360.72 | 22.32
17 - 18 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1058.4 | 1060.2 | 435.6 | 433.8 | 32.16 | 338.88 | 338.88 | 113.28 | 113.76 | 185.76 | 185.04 | 0 | 0 | 163.2 | 271.44 | 381.6 | 24.48
18 - 19 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 997.2 | 993.6 | 360 | 360 | 32.4 | 352.32 | 351.36 | 109.44 | 108.96 | 175.68 | 176.4 | 0 | 0 | 115.68 | 225 | 358.56 | 20.16
19 - 20 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 939.6 | 941.4 | 381.6 | 383.4 | 30.48 | 264 | 264.48 | 96 | 96.48 | 161.28 | 160.56 | 0 | 0 | 148.32 | 242.64 | 375.84 | 21.6
20 - 21 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 874.8 | 873 | 363.6 | 361.8 | 29.52 | 213.12 | 213.12 | 90.24 | 89.28 | 145.44 | 145.44 | 0 | 0 | 151.68 | 239.4 | 370.8 | 15.12
21 - 22 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 770.4 | 770.4 | 262.8 | 262.8 | 30 | 205.44 | 205.92 | 92.16 | 92.64 | 144 | 144 | 0 | 0 | 105.12 | 192.24 | 323.28 | 5.76
22 - 23 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 842.4 | 844.2 | 349.2 | 349.2 | 29.28 | 202.56 | 201.6 | 87.36 | 87.36 | 129.6 | 128.88 | 0 | 0 | 146.88 | 231.84 | 373.68 | 7.92
23 - 00 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 849.6 | 847.8 | 334.8 | 334.8 | 29.76 | 207.36 | 208.32 | 81.6 | 82.08 | 136.8 | 137.52 | 0 | 0 | 140.64 | 226.08 | 367.92 | 4.32
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 21546 | 21546 | 7322.4 | 7322.4 | 716.4 | 7085.76 | 7086.24 | 2325.12 | 2325.6 | 4105.44 | 4104.72 | 0 | 0 | 2419.68 | 4792.32 | 8112.24 | 526.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч