## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 62.4 | 61.2 | 60 | 61.2 | 63.6 | 60 | 63.6 | 64.8 | 63.6 | 64.8 | 63.6 | 61.2 | 62.4 | 64.8 | 67.2 | 66 | 64.8 | 67.2 | 66 | 66 | 67.2 | 1536
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 84 | 84 | 90 | 88.8 | 90 | 70.8 | 72 | 74.4 | 74.4 | 76.8 | 74.4 | 68.4 | 66 | 79.2 | 88.8 | 88.8 | 87.6 | 86.4 | 82.8 | 75.6 | 78 | 1940.4
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.05 | 1.2 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.35 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.35 | 1.5 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 33
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2 | 57.4
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 58.65 | 58.05 | 58.2 | 55.8 | 55.35 | 54.6 | 55.05 | 56.4 | 54.6 | 55.95 | 58.2 | 57 | 57.3 | 57.45 | 55.05 | 55.35 | 58.5 | 60 | 59.1 | 58.65 | 60.45 | 60 | 59.55 | 60.15 | 1379.4
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 5.1 | 5.1 | 4.95 | 4.95 | 4.65 | 4.95 | 4.65 | 4.95 | 5.1 | 5.25 | 5.4 | 5.25 | 5.25 | 5.1 | 4.95 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.25 | 5.4 | 5.25 | 5.4 | 123.3
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 23.25 | 23.4 | 23.25 | 22.95 | 22.35 | 24.6 | 23.85 | 24.15 | 18.6 | 18 | 17.1 | 17.7 | 17.85 | 18.15 | 17.4 | 15.3 | 19.95 | 24.6 | 23.25 | 22.8 | 22.5 | 21.9 | 19.95 | 20.55 | 503.4
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 41.2 | 41.2 | 40.8 | 40.2 | 40 | 43.2 | 42.8 | 42.8 | 33.2 | 33.8 | 35.2 | 35.2 | 36.8 | 34.4 | 31.4 | 30 | 37 | 41 | 42.6 | 41.6 | 41.4 | 40.2 | 35.6 | 37.2 | 918.8
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 21.15 | 21.9 | 21.6 | 20.85 | 20.25 | 22.35 | 21.15 | 22.65 | 19.05 | 20.1 | 21.45 | 20.85 | 22.35 | 21.45 | 19.95 | 19.5 | 22.05 | 22.95 | 22.65 | 22.35 | 22.35 | 20.7 | 19.5 | 19.5 | 508.65
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 1412.4 | 1062.6 | 1108.8 | 1735.8 | 2283.6 | 3036 | 3135 | 2303.4 | 2270.4 | 2732.4 | 2765.4 | 2917.2 | 2217.6 | 1874.4 | 2620.2 | 2626.8 | 2250.6 | 2943.6 | 3003 | 1821.6 | 1881 | 1900.8 | 871.2 | 1260.6 | 52034.4
| 110 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 198 | 198 | 204.6 | 211.2 | 217.8 | 204.6 | 204.6 | 217.8 | 204.6 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 204.6 | 211.2 | 224.4 | 231 | 224.4 | 211.2 | 224.4 | 217.8 | 217.8 | 5095.2
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 1874.4 | 1894.2 | 1808.4 | 1597.2 | 1504.8 | 1069.2 | 1115.4 | 1161.6 | 1023 | 1016.4 | 996.6 | 1036.2 | 1023 | 1188 | 1432.2 | 1557.6 | 1795.2 | 1914 | 1762.2 | 1801.8 | 1940.4 | 1432.2 | 1788.6 | 1762.2 | 35494.8
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 147 | 148.4 | 144.2 | 137.2 | 133 | 147 | 148.4 | 156.8 | 138.6 | 147 | 148.4 | 142.8 | 149.8 | 145.6 | 147 | 142.8 | 145.6 | 158.2 | 163.8 | 156.8 | 149.8 | 151.2 | 152.6 | 156.8 | 3558.8
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 1620.15 | 1641.15 | 1565.55 | 1394.4 | 1308.3 | 900.9 | 938.7 | 961.8 | 844.2 | 842.1 | 831.6 | 869.4 | 856.8 | 1008 | 1240.05 | 1346.1 | 1536.15 | 1620.15 | 1487.85 | 1546.65 | 1650.6 | 1213.8 | 1531.95 | 1521.45 | 30277.8
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 1619.1 | 1640.1 | 1564.5 | 1394.4 | 1307.25 | 900.9 | 937.65 | 961.8 | 843.15 | 842.1 | 831.6 | 869.4 | 856.8 | 1006.95 | 1239 | 1346.1 | 1535.1 | 1619.1 | 1487.85 | 1544.55 | 1650.6 | 1211.7 | 1530.9 | 1521.45 | 30262.05
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 147 | 148.4 | 145.25 | 137.9 | 133.35 | 147.35 | 148.75 | 157.85 | 139.3 | 146.65 | 149.1 | 143.85 | 149.1 | 147 | 147 | 143.5 | 145.6 | 159.6 | 163.45 | 157.85 | 150.5 | 152.25 | 151.9 | 157.5 | 3570
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 7335.6 | 7050.45 | 6851.85 | 6889.5 | 7159.5 | 6709.3 | 6936.6 | 6229.2 | 5728.35 | 6204.1 | 6220.95 | 6461.35 | 5749.75 | 5859.9 | 7298.95 | 7630.75 | 7909.65 | 8952.9 | 8610.9 | 7560.25 | 7943.8 | 6587.05 | 6529.9 | 6889.45 | 167300
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч