## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Нюксеница" в режимный день 18.12.2018 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 36.356 | 36.269 | 10.41 | 10.345
1:00 | 35.919 | 35.875 | 10.32 | 10.255
2:00 | 35.919 | 35.919 | 10.32 | 10.265
3:00 | 36.313 | 36.138 | 10.39 | 10.365
4:00 | 36.444 | 36.313 | 10.405 | 10.345
5:00 | 36.313 | 36.225 | 10.4 | 10.325
6:00 | 36.006 | 36.006 | 10.34 | 10.29
7:00 | 35.963 | 35.831 | 10.28 | 10.24
8:00 | 35.875 | 35.744 | 10.255 | 10.215
9:00 | 35.7 | 35.612 | 10.205 | 10.175
10:00 | 36.4 | 36.356 | 10.445 | 10.4
11:00 | 35.7 | 35.569 | 10.185 | 10.18
12:00 | 36.181 | 36.094 | 10.375 | 10.315
13:00 | 35.875 | 35.919 | 10.275 | 10.245
14:00 | 35.831 | 35.744 | 10.245 | 10.23
15:00 | 36.094 | 36.138 | 10.345 | 10.3
16:00 | 35.612 | 35.612 | 10.15 | 10.14
17:00 | 36.313 | 36.4 | 10.4 | 10.395
18:00 | 36.138 | 35.963 | 10.31 | 10.27
19:00 | 36.05 | 36.006 | 10.32 | 10.265
20:00 | 36.138 | 36.094 | 10.355 | 10.3
21:00 | 36.487 | 36.444 | 10.445 | 10.385
22:00 | 35.919 | 35.875 | 10.315 | 10.255
23:00 | 36.094 | 36.006 | 10.305 | 10.265
24:00 | 36.05 | 35.875 | 10.32 | 10.255
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Нюксеница" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 44.4 | 7191.5238 | - | 3333.9114 | - | 51 | 5811.8367 | - | 2720.4869 | - | 161043.428 | - | 279318.92 | -
1:00 | 44.1947 | 7191.6395 | 694.2 | 3333.9786 | 403.2 | 50.0336 | 5811.9716 | 809.4 | 2720.5558 | 413.4 | 161043.43 | 0.002 | 279340.49 | 21.57
2:00 | 38.9105 | 7191.7384 | 593.4 | 3334.0426 | 384 | 45.7983 | 5812.0946 | 738 | 2720.6198 | 384 | 161043.434 | 0.004 | 279362.026 | 21.536
3:00 | 38.5326 | 7191.836 | 585.6 | 3334.1065 | 383.4 | 44.465 | 5812.2133 | 712.2 | 2720.6833 | 381 | 161043.436 | 0.002 | 279383.556 | 21.53
4:00 | 38.0366 | 7191.9318 | 574.8 | 3334.1704 | 383.4 | 43.3669 | 5812.3286 | 691.8 | 2720.7461 | 376.8 | 161043.44 | 0.004 | 279405.216 | 21.66
5:00 | 39.4768 | 7192.0319 | 600.6 | 3334.2357 | 391.8 | 45.4092 | 5812.4499 | 727.8 | 2720.8108 | 388.2 | 161043.442 | 0.002 | 279426.902 | 21.686
6:00 | 41.5296 | 7192.1403 | 650.4 | 3334.2994 | 382.2 | 47.7029 | 5812.58 | 780.6 | 2720.8735 | 376.2 | 161043.446 | 0.004 | 279448.382 | 21.48
7:00 | 52.7186 | 7192.2853 | 870 | 3334.3661 | 400.2 | 56.92 | 5812.74 | 960 | 2720.9375 | 384 | 161043.448 | 0.002 | 279470.438 | 22.056
8:00 | 57.2757 | 7192.4463 | 966 | 3334.4305 | 386.4 | 62.1105 | 5812.9163 | 1057.8 | 2721.0029 | 392.4 | 161043.452 | 0.004 | 279491.732 | 21.294
9:00 | 60.58 | 7192.6134 | 1002.6 | 3334.5061 | 453.6 | 63.3487 | 5813.0947 | 1070.4 | 2721.0733 | 422.4 | 161043.454 | 0.002 | 279512.854 | 21.122
10:00 | 61.6094 | 7192.7818 | 1010.4 | 3334.5863 | 481.2 | 63.1875 | 5813.2714 | 1060.2 | 2721.1466 | 439.8 | 161043.458 | 0.004 | 279534.198 | 21.344
11:00 | 60.9913 | 7192.9494 | 1005.6 | 3334.6638 | 465 | 60.7965 | 5813.4413 | 1019.4 | 2721.2174 | 424.8 | 161043.46 | 0.002 | 279555.656 | 21.458
12:00 | 60.9934 | 7193.1164 | 1002 | 3334.7426 | 472.8 | 60.1588 | 5813.6094 | 1008.6 | 2721.2875 | 420.6 | 161043.462 | 0.002 | 279576.94 | 21.284
13:00 | 59.638 | 7193.2799 | 981 | 3334.8192 | 459.6 | 60.7965 | 5813.7793 | 1019.4 | 2721.3583 | 424.8 | 161043.466 | 0.004 | 279598.384 | 21.444
14:00 | 58.1899 | 7193.4384 | 951 | 3334.8961 | 461.4 | 56.9336 | 5813.9379 | 951.6 | 2721.4258 | 405 | 161043.468 | 0.002 | 279619.488 | 21.104
15:00 | 58.4826 | 7193.5973 | 953.4 | 3334.9742 | 468.6 | 58.2043 | 5814.1 | 972.6 | 2721.4949 | 414.6 | 161043.472 | 0.004 | 279640.734 | 21.246
16:00 | 62.0397 | 7193.7683 | 1026 | 3335.0519 | 466.2 | 63.1965 | 5814.2771 | 1062.6 | 2721.5673 | 434.4 | 161043.474 | 0.002 | 279661.86 | 21.126
17:00 | 66.0246 | 7193.9517 | 1100.4 | 3335.1314 | 477 | 66.7069 | 5814.4654 | 1129.8 | 2721.6403 | 438 | 161043.478 | 0.004 | 279683.158 | 21.298
18:00 | 66.6796 | 7194.1376 | 1115.4 | 3335.2101 | 472.2 | 68.3489 | 5814.6581 | 1156.2 | 2721.7157 | 452.4 | 161043.48 | 0.002 | 279704.532 | 21.374
19:00 | 65.8104 | 7194.3219 | 1105.8 | 3335.2858 | 454.2 | 71.0214 | 5814.8592 | 1206.6 | 2721.7918 | 456.6 | 161043.484 | 0.004 | 279726.072 | 21.54
20:00 | 65.4313 | 7194.505 | 1098.6 | 3335.3614 | 453.6 | 69.9995 | 5815.0583 | 1194.6 | 2721.8644 | 435.6 | 161043.486 | 0.002 | 279748.206 | 22.134
21:00 | 63.8381 | 7194.6827 | 1066.2 | 3335.4374 | 456 | 69.4766 | 5815.2547 | 1178.4 | 2721.9397 | 451.8 | 161043.49 | 0.004 | 279770.5 | 22.294
22:00 | 59.433 | 7194.8476 | 989.4 | 3335.5094 | 432 | 65.6019 | 5815.4403 | 1113.6 | 2722.0104 | 424.2 | 161043.492 | 0.002 | 279792.504 | 22.004
23:00 | 52.3748 | 7194.9915 | 863.4 | 3335.576 | 399.6 | 58.7209 | 5815.6046 | 985.8 | 2722.0783 | 407.4 | 161043.494 | 0.002 | 279813.538 | 21.034
24:00 | 48.0356 | 7195.1193 | 766.8 | 3335.6454 | 416.4 | 53.8197 | 5815.7529 | 889.8 | 2722.1458 | 405 | 161043.498 | 0.004 | 279834.906 | 21.368
Итого |  |  | 21573 |  | 10404 |  |  | 23497.2 |  | 9953.4 |  | 0.07 |  | 515.986
Максимум | 66.6796 |  |  |  |  | 71.0214
Минимум | 38.0366 |  |  |  |  | 43.3669
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-35 кВ на ПС 35/10 кВ Нюксеница в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Тарнога-1 | [5 empty] | ВЛ-35 кВ Тарнога-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 190.0503 | - | 40.6929 | - |  | 1331.5287 | - | 615.4295 | -
1:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
2:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
3:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
4:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
5:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
6:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
7:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
8:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
9:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
10:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
11:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
12:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
13:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
14:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
15:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
16:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
17:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
18:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
19:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
20:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
21:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
22:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
23:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
24:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 0 |  |  |  |  | 0
Минимум | 0 |  |  |  |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Нюксеница в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Уфтюга | [5 empty] | ВЛ-10кВ Водозабор-1 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Газ-1 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Сельменьга |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Льнозавод |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Райцентр |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Ларинская |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Б.Слободка |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Газ-2 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Водозабор-2 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Лесютино
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 4510.4687 | - | 2482.1099 | - |  | 1178.1675 | - | 833.0252 | - |  | 1527.3835 | - | 596.6009 | - |  | 4862.8153 | - | 2844.4318 | - |  | 2458.0362 | - | 1212.5019 | - |  | 15808.5573 | - | 6291.282 | - |  | 1244.1586 | - | 383.1616 | - |  | 7758.7987 | - | 3486.9426 | - |  | 4298.918 | - | 2804.8592 | - |  | 6430.0112 | - | 2971.4002 | - |  | 3378.4811 | - | 1812.7119 | -
1:00 | 4.777 | 4510.5135 | 67.2 | 2482.1465 | 54.9 | 2.0211 | 1178.1714 | 11.7 | 833.0368 | 34.8 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.4038 | 4862.895 | 79.7 | 2844.4891 | 57.3 | 6.0541 | 2458.0837 | 95 | 1212.5296 | 55.4 | 25.3838 | 15808.7657 | 416.8 | 6291.3806 | 197.2 | 1.9933 | 1244.176 | 34.8 | 383.1666 | 10 | 22.9835 | 7758.9885 | 379.6 | 3487.0295 | 173.8 | 3.2001 | 4298.9319 | 41.7 | 2804.8727 | 40.5 | 16.9538 | 6430.1021 | 272.7 | 2971.4479 | 143.1 | 4.9963 | 3378.533 | 77.85 | 1812.743 | 46.65
2:00 | 5.2283 | 4510.562 | 72.75 | 2482.1872 | 61.05 | 1.9794 | 1178.1751 | 11.1 | 833.0482 | 34.2 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.2732 | 4862.973 | 78 | 2844.5447 | 55.6 | 5.5915 | 2458.1269 | 86.4 | 1212.5563 | 53.4 | 20.5108 | 15808.9293 | 327.2 | 6291.4697 | 178.2 | 1.777 | 1244.1915 | 31 | 383.1711 | 9 | 21.1628 | 7759.1635 | 350 | 3487.109 | 159 | 3.1892 | 4298.9459 | 42 | 2804.886 | 39.9 | 14.9775 | 6430.1814 | 237.9 | 2971.4919 | 132 | 4.7484 | 3378.5823 | 73.95 | 1812.7726 | 44.4
3:00 | 5.1125 | 4510.609 | 70.5 | 2482.2275 | 60.45 | 2.0055 | 1178.179 | 11.7 | 833.0597 | 34.5 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.1914 | 4863.0488 | 75.8 | 2844.6008 | 56.1 | 5.7421 | 2458.1717 | 89.6 | 1212.583 | 53.4 | 20.1797 | 15809.0898 | 321 | 6291.5582 | 177 | 1.6608 | 1244.2058 | 28.6 | 383.1759 | 9.6 | 19.8448 | 7759.3267 | 326.4 | 3487.1855 | 153 | 3.1892 | 4298.9599 | 42 | 2804.8993 | 39.9 | 15.1428 | 6430.2614 | 240 | 2971.5367 | 134.4 | 4.6975 | 3378.631 | 73.05 | 1812.802 | 44.1
4:00 | 4.706 | 4510.652 | 64.5 | 2482.2649 | 56.1 | 2.0316 | 1178.1828 | 11.4 | 833.0714 | 35.1 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.1465 | 4863.1229 | 74.1 | 2844.6578 | 57 | 5.6055 | 2458.2148 | 86.2 | 1212.6101 | 54.2 | 20.2685 | 15809.2505 | 321.4 | 6291.648 | 179.6 | 1.6086 | 1244.2197 | 27.8 | 383.1804 | 9 | 19.3886 | 7759.4856 | 317.8 | 3487.2614 | 151.8 | 3.2235 | 4298.9739 | 42 | 2804.9129 | 40.8 | 14.4297 | 6430.337 | 226.8 | 2971.5805 | 131.4 | 4.7782 | 3378.6806 | 74.4 | 1812.8318 | 44.7
5:00 | 4.6827 | 4510.6948 | 64.2 | 2482.3021 | 55.8 | 2.0474 | 1178.1866 | 11.4 | 833.0832 | 35.4 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.2741 | 4863.199 | 76.1 | 2844.716 | 58.2 | 5.9028 | 2458.261 | 92.4 | 1212.6373 | 54.4 | 21.3027 | 15809.42 | 339 | 6291.7413 | 186.6 | 1.6368 | 1244.2337 | 28 | 383.1854 | 10 | 20.2045 | 7759.6508 | 330.4 | 3487.3413 | 159.8 | 3.212 | 4298.9879 | 42 | 2804.9264 | 40.5 | 15.4543 | 6430.4191 | 246.3 | 2971.6254 | 134.7 | 4.9503 | 3378.7329 | 78.45 | 1812.8611 | 43.95
6:00 | 5.1319 | 4510.7456 | 76.2 | 2482.3379 | 53.7 | 1.9689 | 1178.1904 | 11.4 | 833.0945 | 33.9 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.6217 | 4863.2827 | 83.7 | 2844.7745 | 58.5 | 6.0037 | 2458.3086 | 95.2 | 1212.6639 | 53.2 | 22.4976 | 15809.6032 | 366.4 | 6291.8318 | 181 | 1.7423 | 1244.2489 | 30.4 | 383.1898 | 8.8 | 20.6301 | 7759.8222 | 342.8 | 3487.417 | 151.4 | 3.1892 | 4299.0019 | 42 | 2804.9397 | 39.9 | 17.2068 | 6430.5134 | 282.9 | 2971.6697 | 132.9 | 5.012 | 3378.786 | 79.65 | 1812.8905 | 44.1
7:00 | 5.7604 | 4510.806 | 90.6 | 2482.3728 | 52.35 | 1.8753 | 1178.1942 | 11.4 | 833.1052 | 32.1 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.3379 | 4863.3812 | 98.5 | 2844.8341 | 59.6 | 6.8787 | 2458.3655 | 113.8 | 1212.6897 | 51.6 | 31.126 | 15809.8677 | 529 | 6291.9316 | 199.6 | 2.2859 | 1244.269 | 40.2 | 383.195 | 10.4 | 24.9932 | 7760.0361 | 427.8 | 3487.493 | 152 | 3.1562 | 4299.016 | 42.3 | 2804.9526 | 38.7 | 20.7901 | 6430.6305 | 351.3 | 2971.7159 | 138.6 | 5.8132 | 3378.8494 | 95.1 | 1812.9211 | 45.9
8:00 | 5.5005 | 4510.8642 | 87.3 | 2482.4052 | 48.6 | 1.7708 | 1178.1978 | 10.8 | 833.1153 | 30.3 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.7989 | 4863.4905 | 109.3 | 2844.8916 | 57.5 | 6.8976 | 2458.4232 | 115.4 | 1212.7141 | 48.8 | 35.4498 | 15810.1743 | 613.2 | 6292.0299 | 196.6 | 2.3286 | 1244.2895 | 41 | 383.2002 | 10.4 | 25.9794 | 7760.2609 | 449.6 | 3487.5647 | 143.4 | 3.0996 | 4299.03 | 42 | 2804.9651 | 37.5 | 23.6741 | 6430.7655 | 405 | 2971.7641 | 144.6 | 7.168 | 3378.9271 | 116.55 | 1812.9598 | 58.05
9:00 | 7.269 | 4510.9353 | 106.65 | 2482.4571 | 77.85 | 1.7628 | 1178.2006 | 8.4 | 833.1256 | 30.9 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.5365 | 4863.5966 | 106.1 | 2844.9449 | 53.3 | 6.838 | 2458.4769 | 107.4 | 1212.7453 | 62.4 | 37.812 | 15810.4985 | 648.4 | 6292.1432 | 226.6 | 2.0349 | 1244.3074 | 35.8 | 383.2048 | 9.2 | 24.6426 | 7760.4712 | 420.6 | 3487.6413 | 153.2 | 3.1573 | 4299.0442 | 42.6 | 2804.9779 | 38.4 | 25.8837 | 6430.9131 | 442.8 | 2971.8168 | 158.1 | 7.7266 | 3379.0101 | 124.5 | 1813.003 | 64.8
10:00 | 6.9448 | 4511.0006 | 97.95 | 2482.5101 | 79.5 | 1.8309 | 1178.2035 | 8.7 | 833.1363 | 32.1 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.4805 | 4863.7002 | 103.6 | 2845.0008 | 55.9 | 7.1093 | 2458.5321 | 110.4 | 1212.7788 | 67 | 39.1666 | 15810.8324 | 667.8 | 6292.2659 | 245.4 | 2.0039 | 1244.3249 | 35 | 383.2098 | 10 | 24.7349 | 7760.68 | 417.6 | 3487.7242 | 165.8 | 3.1917 | 4299.0585 | 42.9 | 2804.9909 | 39 | 25.3761 | 6431.0571 | 432 | 2971.8704 | 160.8 | 7.9472 | 3379.0961 | 129 | 1813.0462 | 64.8
11:00 | 6.2436 | 4511.0618 | 91.8 | 2482.5545 | 66.6 | 1.7628 | 1178.2063 | 8.4 | 833.1466 | 30.9 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.5125 | 4863.8015 | 101.3 | 2845.0619 | 61.1 | 6.8683 | 2458.5851 | 106 | 1212.8117 | 65.8 | 39.5331 | 15811.1706 | 676.4 | 6292.3865 | 241.2 | 1.8512 | 1244.3411 | 32.4 | 383.2143 | 9 | 24.1951 | 7760.884 | 408 | 3487.8059 | 163.4 | 3.1477 | 4299.0728 | 42.9 | 2805.0035 | 37.8 | 24.3034 | 6431.1951 | 414 | 2971.9215 | 153.3 | 7.365 | 3379.1751 | 118.5 | 1813.0876 | 62.1
12:00 | 6.9587 | 4511.13 | 102.3 | 2482.604 | 74.25 | 1.7266 | 1178.209 | 8.1 | 833.1567 | 30.3 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.2498 | 4863.8975 | 96 | 2845.1225 | 60.6 | 7.0461 | 2458.639 | 107.8 | 1212.8462 | 69 | 38.9176 | 15811.5034 | 665.6 | 6292.5056 | 238.2 | 1.9922 | 1244.3586 | 35 | 383.2189 | 9.2 | 24.0479 | 7761.0857 | 403.4 | 3487.8897 | 167.6 | 3.171 | 4299.0872 | 43.2 | 2805.0162 | 38.1 | 24.0631 | 6431.3321 | 411 | 2971.9711 | 148.8 | 6.992 | 3379.2501 | 112.5 | 1813.1269 | 58.95
13:00 | 5.2426 | 4511.1825 | 78.75 | 2482.6397 | 53.55 | 1.8628 | 1178.2119 | 8.7 | 833.1676 | 32.7 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.1773 | 4863.9927 | 95.2 | 2845.1819 | 59.4 | 6.7581 | 2458.6918 | 105.6 | 1212.8775 | 62.6 | 39.4725 | 15811.839 | 671.2 | 6292.6317 | 252.2 | 2.0405 | 1244.3765 | 35.8 | 383.2237 | 9.6 | 23.8888 | 7761.2867 | 402 | 3487.9714 | 163.4 | 3.1917 | 4299.1015 | 42.9 | 2805.0292 | 39 | 25.151 | 6431.4752 | 429.3 | 2972.0232 | 156.3 | 6.6056 | 3379.3206 | 105.75 | 1813.1647 | 56.7
14:00 | 6.6713 | 4511.2433 | 91.2 | 2482.6929 | 79.8 | 1.7266 | 1178.2146 | 8.1 | 833.1777 | 30.3 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.0957 | 4864.0892 | 96.5 | 2845.2362 | 54.3 | 7.0054 | 2458.7462 | 108.8 | 1212.9105 | 66 | 36.8079 | 15812.1525 | 627 | 6292.7478 | 232.2 | 1.9256 | 1244.3934 | 33.8 | 383.2282 | 9 | 23.3391 | 7761.4823 | 391.2 | 3488.0531 | 163.4 | 3.1477 | 4299.1158 | 42.9 | 2805.0418 | 37.8 | 22.3629 | 6431.6017 | 379.5 | 2972.0715 | 144.9 | 6.1894 | 3379.3878 | 100.8 | 1813.1979 | 49.8
15:00 | 6.1994 | 4511.3016 | 87.45 | 2482.7402 | 70.95 | 1.7787 | 1178.2174 | 8.4 | 833.1881 | 31.2 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.084 | 4864.185 | 95.8 | 2845.2913 | 55.1 | 7.3622 | 2458.8036 | 114.8 | 1212.9448 | 68.6 | 36.9 | 15812.465 | 625 | 6292.8689 | 242.2 | 1.8287 | 1244.4093 | 31.8 | 383.233 | 9.6 | 23.5168 | 7761.6801 | 395.6 | 3488.1337 | 161.2 | 3.1562 | 4299.1299 | 42.3 | 2805.0547 | 38.7 | 22.8906 | 6431.7312 | 388.5 | 2972.1209 | 148.2 | 6.8701 | 3379.4615 | 110.55 | 1813.2365 | 57.9
16:00 | 6.4662 | 4511.3626 | 91.5 | 2482.7893 | 73.65 | 1.7585 | 1178.2201 | 8.1 | 833.1984 | 30.9 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.5961 | 4864.2899 | 104.9 | 2845.3492 | 57.9 | 6.5552 | 2458.8574 | 107.6 | 1212.9703 | 51 | 40.1344 | 15812.8076 | 685.2 | 6292.9934 | 249 | 2.027 | 1244.4269 | 35.2 | 383.2384 | 10.8 | 25.9436 | 7761.8984 | 436.6 | 3488.2224 | 177.4 | 3.1353 | 4299.1441 | 42.6 | 2805.0673 | 37.8 | 25.1708 | 6431.8745 | 429.9 | 2972.1728 | 155.7 | 6.9612 | 3379.5381 | 114.9 | 1813.2717 | 52.8
17:00 | 7.3922 | 4511.4326 | 105 | 2482.8451 | 83.7 | 1.7947 | 1178.2229 | 8.4 | 833.2089 | 31.5 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 7.6935 | 4864.4133 | 123.4 | 2845.4148 | 65.6 | 7.1157 | 2458.9163 | 117.8 | 1212.9969 | 53.2 | 41.4813 | 15813.165 | 714.8 | 6293.1126 | 238.4 | 2.4222 | 1244.4483 | 42.8 | 383.2435 | 10.2 | 27.3372 | 7762.1323 | 467.8 | 3488.3057 | 166.6 | 3.1674 | 4299.1582 | 42.3 | 2805.0803 | 39 | 26.6834 | 6432.0262 | 455.1 | 2972.2284 | 166.8 | 7.1412 | 3379.6165 | 117.6 | 1813.3082 | 54.75
18:00 | 7.4145 | 4511.5065 | 110.85 | 2482.8961 | 76.5 | 1.8854 | 1178.2266 | 11.1 | 833.2197 | 32.4 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 8.3137 | 4864.5468 | 133.5 | 2845.4854 | 70.6 | 7.4938 | 2458.9782 | 123.8 | 1213.0252 | 56.6 | 40.8971 | 15813.5181 | 706.2 | 6293.2279 | 230.6 | 2.9414 | 1244.4744 | 52.2 | 383.2492 | 11.4 | 28.9778 | 7762.3787 | 492.8 | 3488.3982 | 185 | 3.4262 | 4299.1736 | 46.2 | 2805.0942 | 41.7 | 26.1951 | 6432.1753 | 447.3 | 2972.2825 | 162.3 | 6.8903 | 3379.6922 | 113.55 | 1813.3433 | 52.65
19:00 | 7.2854 | 4511.5802 | 110.55 | 2482.9446 | 72.75 | 1.8801 | 1178.2302 | 10.8 | 833.2305 | 32.4 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 8.1356 | 4864.6763 | 129.5 | 2845.5566 | 71.2 | 7.7527 | 2459.0425 | 128.6 | 1213.0539 | 57.4 | 40.2509 | 15813.8673 | 698.4 | 6293.3361 | 216.4 | 3.036 | 1244.5014 | 54 | 383.2548 | 11.2 | 30.6506 | 7762.639 | 520.6 | 3488.4969 | 197.4 | 3.1684 | 4299.1878 | 42.6 | 2805.1071 | 38.7 | 27.4188 | 6432.3326 | 471.9 | 2972.3356 | 159.3 | 6.8074 | 3379.7673 | 112.65 | 1813.3773 | 51
20:00 | 7.1319 | 4511.6522 | 108 | 2482.9923 | 71.55 | 1.9324 | 1178.2339 | 11.1 | 833.2416 | 33.3 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 8.3042 | 4864.8088 | 132.5 | 2845.6287 | 72.1 | 8.1094 | 2459.1099 | 134.8 | 1213.0836 | 59.4 | 39.4358 | 15814.2094 | 684.2 | 6293.4422 | 212.2 | 3.0859 | 1244.5288 | 54.8 | 383.2607 | 11.8 | 31.0654 | 7762.9058 | 533.6 | 3488.5887 | 183.6 | 3.1778 | 4299.2018 | 42 | 2805.1203 | 39.6 | 25.5072 | 6432.4792 | 439.8 | 2972.3842 | 145.8 | 7.3139 | 3379.8474 | 120.15 | 1813.4151 | 56.7
21:00 | 6.9263 | 4511.7214 | 103.8 | 2483.0397 | 71.1 | 2.0316 | 1178.2377 | 11.4 | 833.2533 | 35.1 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 8.1143 | 4864.9361 | 127.3 | 2845.703 | 74.3 | 8.046 | 2459.1764 | 133 | 1213.1139 | 60.6 | 38.1948 | 15814.54 | 661.2 | 6293.5473 | 210.2 | 3.0187 | 1244.5557 | 53.8 | 383.266 | 10.6 | 30.501 | 7763.1654 | 519.2 | 3488.6854 | 193.4 | 3.1883 | 4299.2156 | 41.4 | 2805.1338 | 40.5 | 26.1183 | 6432.6294 | 450.6 | 2972.4337 | 148.5 | 6.7902 | 3379.9199 | 108.75 | 1813.4539 | 58.2
22:00 | 6.5884 | 4511.7868 | 98.1 | 2483.0854 | 68.55 | 1.9115 | 1178.2413 | 10.8 | 833.2643 | 33 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 7.575 | 4865.0548 | 118.7 | 2845.7726 | 69.6 | 7.8958 | 2459.2419 | 131 | 1213.1431 | 58.4 | 34.9115 | 15814.8412 | 602.4 | 6293.6464 | 198.2 | 2.9391 | 1244.5818 | 52.2 | 383.2716 | 11.2 | 29.0009 | 7763.4144 | 498 | 3488.7713 | 171.8 | 3.1665 | 4299.2296 | 42 | 2805.1469 | 39.3 | 23.7866 | 6432.7653 | 407.7 | 2972.4814 | 143.1 | 6.9186 | 3379.9933 | 110.1 | 1813.4943 | 60.6
23:00 | 5.4899 | 4511.841 | 81.3 | 2483.1239 | 57.75 | 1.7864 | 1178.2449 | 10.8 | 833.2745 | 30.6 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.768 | 4865.1594 | 104.6 | 2845.8372 | 64.6 | 7.0181 | 2459.2995 | 115.2 | 1213.1704 | 54.6 | 30.6811 | 15815.1036 | 524.8 | 6293.7402 | 187.6 | 2.692 | 1244.6056 | 47.6 | 383.2772 | 11.2 | 26.0681 | 7763.6358 | 442.8 | 3488.8552 | 167.8 | 3.0751 | 4299.2434 | 41.4 | 2805.1594 | 37.5 | 20.2309 | 6432.8797 | 343.2 | 2972.5252 | 131.4 | 6.7213 | 3380.0643 | 106.5 | 1813.5341 | 59.7
24:00 | 6.0691 | 4511.897 | 84 | 2483.1715 | 71.4 | 1.9064 | 1178.2487 | 11.4 | 833.2854 | 32.7 | 0 | 1527.3835 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.7565 | 4865.2449 | 85.5 | 2845.8974 | 60.2 | 6.5413 | 2459.3519 | 104.8 | 1213.1984 | 56 | 27.2393 | 15815.3317 | 456.2 | 6293.836 | 191.6 | 2.3941 | 1244.6265 | 41.8 | 383.2832 | 12 | 24.0515 | 7763.84 | 408.4 | 3488.9328 | 155.2 | 3.1665 | 4299.2574 | 42 | 2805.1725 | 39.3 | 17.803 | 6432.977 | 291.9 | 2972.5716 | 139.2 | 6.5201 | 3380.1322 | 101.85 | 1813.5744 | 60.45
Итого |  |  | 2142.45 |  | 1592.4 |  |  | 243.6 |  | 780.6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2429.6 |  | 1465.6 |  |  | 2631.4 |  | 1393 |  |  | 13548.8 |  | 5108 |  |  | 935.8 |  | 243.2 |  |  | 10082.6 |  | 3980.4 |  |  | 1018.2 |  | 939.9 |  |  | 8897.4 |  | 3514.2 |  |  | 2476.65 |  | 1293.75
Максимум | 7.4145 |  |  |  |  | 2.0474 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.3137 |  |  |  |  | 8.1094 |  |  |  |  | 41.4813 |  |  |  |  | 3.0859 |  |  |  |  | 31.0654 |  |  |  |  | 3.4262 |  |  |  |  | 27.4188 |  |  |  |  | 7.9472
Минимум | 4.6827 |  |  |  |  | 1.7266 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.1465 |  |  |  |  | 5.5915 |  |  |  |  | 20.1797 |  |  |  |  | 1.6086 |  |  |  |  | 19.3886 |  |  |  |  | 3.0751 |  |  |  |  | 14.4297 |  |  |  |  | 4.6975
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22