## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 | 6.576 | 0 | 148.5 | 0 | 578.7 | 92.2 | 0 | 56 | 0 | 180.8 | 0 | 398.8 | 0
01 - 02 | 2.608 | 0 | 154.8 | 0 | 590.7 | 92 | 0 | 62.2 | 0 | 182 | 0 | 410 | 0
02 - 03 | 2.596 | 0 | 157.2 | 0 | 605.4 | 92 | 0 | 64.8 | 0 | 180.8 | 0 | 425.4 | 0
03 - 04 | 6.568 | 0 | 147.6 | 0 | 684.3 | 91 | 0 | 55.8 | 0 | 175.2 | 0 | 510.4 | 0
04 - 05 | 2.56 | 0 | 153.6 | 0 | 678.6 | 91 | 0 | 62.2 | 0 | 196.2 | 0 | 484 | 0
05 - 06 | 2.82 | 0 | 144.9 | 0 | 732.3 | 92.4 | 0 | 51.8 | 0 | 215.2 | 0 | 518.2 | 0
06 - 07 | 6.104 | 0 | 160.5 | 0 | 840.3 | 89.8 | 0 | 70.4 | 0 | 234.2 | 0 | 607.6 | 0
07 - 08 | 2.508 | 0 | 192 | 0 | 843.9 | 97 | 0 | 94.4 | 0 | 226.4 | 0 | 619 | 0
08 - 09 | 4.732 | 0 | 162.6 | 0 | 840.9 | 85 | 0 | 77.4 | 0 | 215.4 | 0 | 627.2 | 0
09 - 10 | 4.14 | 0 | 174.6 | 0 | 807.6 | 83.8 | 0 | 90.4 | 0 | 210.2 | 0 | 599.4 | 0
10 - 11 | 2.492 | 0 | 163.2 | 0 | 774.3 | 83.2 | 0 | 79.2 | 0 | 208.4 | 0 | 567.2 | 0
11 - 12 | 5.996 | 0 | 155.4 | 0 | 755.1 | 84.8 | 0 | 70.4 | 0 | 208.6 | 0 | 547.8 | 0
12 - 13 | 2.844 | 0 | 166.8 | 0 | 737.1 | 96.8 | 0 | 69.4 | 0 | 207.4 | 0 | 531 | 0
13 - 14 | 2.504 | 0 | 168.3 | 0 | 737.1 | 104.2 | 0 | 63.4 | 0 | 220.2 | 0 | 518.4 | 0
14 - 15 | 6.268 | 0 | 164.1 | 0 | 735.3 | 102.8 | 0 | 60.6 | 0 | 222.2 | 0 | 514.4 | 0
15 - 16 | 2.74 | 0 | 168 | 0 | 714 | 107.2 | 0 | 60.4 | 0 | 251.2 | 0 | 463.8 | 0
16 - 17 | 2.532 | 0 | 171 | 0 | 707.7 | 105.2 | 0 | 65.4 | 0 | 241 | 0 | 467.4 | 0
17 - 18 | 6.532 | 0 | 179.1 | 0 | 765 | 95.4 | 0 | 83.4 | 0 | 224 | 0 | 542.6 | 0
18 - 19 | 2.512 | 0 | 172.8 | 0 | 795.3 | 95 | 0 | 77 | 0 | 245.8 | 0 | 550.6 | 0
19 - 20 | 6.72 | 0 | 181.5 | 0 | 820.8 | 96.6 | 0 | 84.6 | 0 | 241.6 | 0 | 580.4 | 0
20 - 21 | 2.54 | 0 | 186.3 | 0 | 809.1 | 93.6 | 0 | 92 | 0 | 240 | 0 | 570.6 | 0
21 - 22 | 5.752 | 0 | 186.6 | 0 | 736.2 | 101.2 | 0 | 84.8 | 0 | 226.4 | 0 | 511.2 | 0
22 - 23 | 3.596 | 0 | 172.5 | 0 | 622.8 | 100 | 0 | 71.8 | 0 | 196.2 | 0 | 427.6 | 0
23 - 00 | 3.656 | 0 | 170.1 | 0 | 577.5 | 96.2 | 0 | 73.2 | 0 | 186.4 | 0 | 392 | 0
Сумма | 97.896 | 0 | 4002 | 0 | 17490 | 2268.4 | 0 | 1721 | 0 | 5135.8 | 0 | 12385 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч