## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Западная | [71 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 1 ао RS | 6 Западная Т 1 ап RS | 6 Западная Т 2 ао RS | 6 Западная Т 2 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 3840.2339 | 0 | 6664.8931 | 0 | 8375.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15857.2593 | 0 | 8376.9819 | 0 | 0 | 0 | 15850.4741 | 0 | 0 | 0 | 4534.1128 | 0 | 9230.6499 | 4543.7524 | 0 | 9231.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793.6927 | 0 | 6594.3748 | 0 | 96.063 | 0 | 64.5237 | 0 | 0 | 331.3516 | 1114.2666 | 684.6066 | 86.4709 | 10.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8364 | 256.766 | 171.3344 | 123.4016 | 298.1066 | 1068.7684 | 1115.5789 | 1989.1937 | 353.1962 | 1075.3467 | 0 | 666.7977 | 0 | 266.6734 | 0 | 0 | 29.0569 | 71.8524 | 0 | 0 | 0 | 367.3089
01 - 02 | 0 | 3756.4363 | 0 | 6432.7351 | 0 | 8202.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15145.627 | 0 | 8203.0918 | 0 | 0 | 0 | 15138.3838 | 0 | 0 | 0 | 4443.7205 | 0 | 8747.8721 | 4453.1943 | 0 | 8749.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3709.7759 | 0 | 6363.9421 | 0 | 99.7973 | 0 | 64.0207 | 0 | 0 | 328.4071 | 1025.5122 | 661.5565 | 72.3997 | 5.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1609 | 236.1131 | 171.7189 | 122.8578 | 267.2761 | 1111.3145 | 1098.0435 | 1905.5842 | 328.8089 | 1002.1849 | 0 | 664.456 | 0 | 285.1855 | 0 | 0 | 29.0569 | 69.4497 | 0 | 0 | 0 | 377.5488
02 - 03 | 0 | 3736.9867 | 0 | 6220.7183 | 0 | 8127.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14655.2139 | 0 | 8128.4988 | 0 | 0 | 0 | 14649.6729 | 0 | 0 | 0 | 4388.2549 | 0 | 8468.5479 | 4397.635 | 0 | 8469.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690.4362 | 0 | 6153.094 | 0 | 94.9648 | 0 | 62.7612 | 0 | 0 | 313.6292 | 1025.7492 | 648.9403 | 75.9677 | 4.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1113 | 207.1012 | 171.5111 | 122.2169 | 257.4277 | 1139.8829 | 1076.8779 | 1812.6043 | 318.2885 | 966.1479 | 0 | 705.2631 | 0 | 266.036 | 0 | 0 | 29.4241 | 72.347 | 0 | 0 | 0 | 326.675
03 - 04 | 0 | 3659.6512 | 0 | 6264.8445 | 0 | 8018.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14625.6582 | 0 | 8019.4429 | 0 | 0 | 0 | 14618.7847 | 0 | 0 | 0 | 4356.396 | 0 | 8394.5303 | 4365.5146 | 0 | 8395.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3613.7621 | 0 | 6197.0842 | 0 | 91.8714 | 0 | 60.7368 | 0 | 0 | 304.1411 | 1103.0138 | 637.8655 | 65.9634 | 3.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5535 | 254.1714 | 170.5065 | 122.0818 | 255.6645 | 1074.9796 | 1092.5356 | 1802.5236 | 337.58 | 964.9077 | 0 | 630.9373 | 0 | 283.7167 | 0 | 0 | 28.9114 | 72.2972 | 0 | 0 | 0 | 308.0694
04 - 05 | 0 | 3685.8226 | 0 | 6063.7129 | 0 | 8261.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14513.2671 | 0 | 8262.583 | 0 | 0 | 0 | 14507.3818 | 0 | 0 | 0 | 4574.4041 | 0 | 8483.8696 | 4584.1062 | 0 | 8485.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639.5073 | 0 | 5996.9353 | 0 | 94.3933 | 0 | 51.2299 | 0 | 0 | 313.269 | 1014.3301 | 639.414 | 70.0995 | 3.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3215 | 144.1655 | 170.4199 | 122.0333 | 255.7372 | 1078.506 | 1102.2836 | 1822.4146 | 361.3334 | 945.0931 | 0 | 616.7588 | 0 | 262.9495 | 2.2066 | 0 | 30.3732 | 72.4925 | 0 | 0 | 0 | 322.4557
05 - 06 | 0 | 3843.9929 | 0 | 6239.105 | 0 | 8779.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15295.2969 | 0 | 8780.4507 | 0 | 0 | 0 | 15287.8828 | 0 | 0 | 0 | 4935.3286 | 0 | 9092.0132 | 4945.4849 | 0 | 9093.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.8613 | 0 | 6170.9307 | 0 | 92.9141 | 0 | 48.532 | 0 | 0 | 314.9109 | 1051.2269 | 657.4342 | 78.739 | 2.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3756 | 137.0398 | 170.4926 | 122.5114 | 257.8468 | 1060.4095 | 1143.0422 | 1910.8392 | 373.7314 | 1016.128 | 0 | 690.0037 | 0 | 265.9909 | 5.5218 | 0 | 31.5164 | 72.7794 | 0 | 0 | 0 | 318.427
06 - 07 | 0 | 4131.2146 | 0 | 7077.3059 | 0 | 9714.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17640.6826 | 0 | 9715.4551 | 0 | 0 | 0 | 17633.9854 | 0 | 0 | 0 | 5585.8953 | 0 | 10609.8545 | 5597.1096 | 0 | 10611.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4081.8956 | 0 | 7004.8811 | 0 | 97.9093 | 0 | 51.2216 | 0 | 0 | 438.7733 | 980.4096 | 743.7873 | 76.1894 | 2.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9878 | 135.7893 | 170.5896 | 124.0286 | 272.9053 | 1389.1353 | 1121.8904 | 2206.1469 | 422.1318 | 1257.4268 | 0 | 723.848 | 0 | 218.0097 | 1.5554 | 0 | 46.6233 | 85.9485 | 0 | 0 | 0 | 376.1562
07 - 08 | 0 | 5345.6426 | 0 | 7936.7437 | 0 | 11363.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20258.2793 | 0 | 11364.8491 | 0 | 0 | 0 | 20250.5273 | 0 | 0 | 0 | 6027.4421 | 0 | 12377.8926 | 6039.2197 | 0 | 12378.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291.8716 | 0 | 7858.3162 | 0 | 189.8812 | 0 | 129.4091 | 0 | 0 | 755.5133 | 1046.2428 | 868.0931 | 132.7686 | 7.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1873 | 143.7463 | 170.7351 | 124.7353 | 353.4317 | 1505.3975 | 1253.1936 | 2392.7371 | 597.3425 | 1475.1593 | 0 | 757.1241 | 0 | 275.2297 | 37.7067 | 0 | 200.3566 | 241.7457 | 0 | 0 | 0 | 340.1192
08 - 09 | 0 | 6482.2117 | 0 | 8742.624 | 0 | 13734.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23140.7539 | 0 | 13739.3965 | 0 | 0 | 0 | 23130.7959 | 0 | 0 | 0 | 7271.4978 | 0 | 14460.1279 | 7284.8237 | 0 | 14461.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6421.3003 | 0 | 8659.9746 | 0 | 214.5248 | 0 | 161.7042 | 0 | 0 | 838.5443 | 1085.1806 | 1070.6148 | 296.8353 | 14.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3399 | 173.9394 | 170.9256 | 126.1591 | 363.0031 | 1523.1094 | 1448.3472 | 2584.2983 | 740.4202 | 1661.9644 | 0 | 830.2513 | 0 | 462.1387 | 172.9487 | 0 | 300.3721 | 286.4367 | 0 | 0 | 0 | 370.9913
09 - 10 | 0 | 6863.7188 | 0 | 9048.4878 | 0 | 14107.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23741.8594 | 0 | 14112.1909 | 0 | 0 | 0 | 23732.0215 | 0 | 0 | 0 | 7262.8533 | 0 | 14756.5107 | 7276.032 | 0 | 14757.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6804.4814 | 0 | 8961.4985 | 0 | 220.975 | 0 | 159.8876 | 0 | 0 | 867.8748 | 1143.3359 | 1141.6496 | 313.217 | 9.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0159 | 172.8794 | 169.6439 | 127.4997 | 537.656 | 1428.775 | 1531.7281 | 2541.4579 | 804.9911 | 1828.6846 | 0 | 827.622 | 0 | 437.2041 | 167.0424 | 0 | 301.8409 | 347.0446 | 0 | 0 | 0 | 439.1648
10 - 11 | 0 | 6820.0486 | 0 | 9426.2251 | 0 | 13568.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24112.2031 | 0 | 13570.6353 | 0 | 0 | 0 | 24101.043 | 0 | 0 | 0 | 6764.1299 | 0 | 14748.5518 | 6777.1934 | 0 | 14749.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6761.511 | 0 | 9338.2236 | 0 | 254.5455 | 0 | 163.7743 | 0 | 0 | 852.3453 | 1259.6425 | 1164.1386 | 262.1146 | 9.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0261 | 170.0804 | 169.0481 | 127.6798 | 661.2448 | 1430.2993 | 1532.996 | 2494.1693 | 811.843 | 1984.1811 | 0 | 901.3831 | 0 | 416.7659 | 142.6309 | 0 | 300.2301 | 284.483 | 0 | 0 | 0 | 490.8249
11 - 12 | 0 | 6569.3167 | 0 | 9151.7065 | 0 | 13507.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23702.4668 | 0 | 13510.5503 | 0 | 0 | 0 | 23693.0439 | 0 | 0 | 0 | 6953.6096 | 0 | 14613.6338 | 6966.0925 | 0 | 14614.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510.1067 | 0 | 9064.7378 | 0 | 215.2419 | 0 | 164.772 | 0 | 0 | 840.9242 | 1158.0556 | 1131.8878 | 309.5901 | 8.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7265 | 176.4924 | 168.2271 | 126.2907 | 573.454 | 1297.6381 | 1444.5921 | 2468.4969 | 781.3901 | 2041.5293 | 0 | 816.4503 | 0 | 434.2457 | 156.6466 | 0 | 252.7962 | 282.2881 | 0 | 0 | 0 | 533.0592
12 - 13 | 0 | 6223.4268 | 0 | 9015.7852 | 0 | 12485.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23465.3574 | 0 | 12488.418 | 0 | 0 | 0 | 23456.1357 | 0 | 0 | 0 | 6274.3757 | 0 | 14509.7046 | 6286.7205 | 0 | 14510.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6164.9556 | 0 | 8929.394 | 0 | 267.6121 | 0 | 122.4837 | 0 | 0 | 813.5682 | 1216.7472 | 1105.2938 | 200.8035 | 7.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9301 | 162.0471 | 168.2063 | 125.1545 | 548.956 | 1241.2495 | 1368.3057 | 2535.4614 | 761.8145 | 1955.0826 | 0 | 814.2887 | 0 | 410.1599 | 69.8432 | 0 | 249.3355 | 287.5217 | 0 | 0 | 0 | 483.4082
13 - 14 | 0 | 6825.6045 | 0 | 9193.8081 | 0 | 13862.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23654.5166 | 0 | 13867.3975 | 0 | 0 | 0 | 23643.417 | 0 | 0 | 0 | 7055.4487 | 0 | 14522.0986 | 7068.0913 | 0 | 14523.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765.3176 | 0 | 9105.3438 | 0 | 262.3952 | 0 | 154.6083 | 0 | 0 | 855.2482 | 1213.168 | 1130.3428 | 344.4459 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9267 | 159.5357 | 168.0851 | 128.0262 | 546.9329 | 1360.6674 | 1554.5911 | 2562.2458 | 770.5683 | 1959.2708 | 0 | 873.2961 | 0 | 463.507 | 163.8173 | 0 | 302.3189 | 302.1416 | 0 | 0 | 0 | 409.9277
14 - 15 | 0 | 6722.5898 | 0 | 9139.998 | 0 | 13605.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23586.9717 | 0 | 13606.9243 | 0 | 0 | 0 | 23577.5967 | 0 | 0 | 0 | 6897.2595 | 0 | 14509.458 | 6910.364 | 0 | 14509.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6664.8721 | 0 | 9052.5913 | 0 | 229.0186 | 0 | 158.5158 | 0 | 0 | 872.7488 | 1183.9781 | 1139.9107 | 284.8183 | 10.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6631 | 159.6742 | 168.0712 | 126.7999 | 549.9675 | 1378.2442 | 1446.4558 | 2522.1732 | 796.8435 | 2004.505 | 0 | 908.5746 | 0 | 420.8916 | 168.9442 | 0 | 323.8206 | 295.7025 | 0 | 0 | 0 | 378.2243
15 - 16 | 0 | 6447.0176 | 0 | 9258.8413 | 0 | 13263.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24005.7646 | 0 | 13267.6411 | 0 | 0 | 0 | 23995.2109 | 0 | 0 | 0 | 6832.1841 | 0 | 14809.8521 | 6844.925 | 0 | 14810.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6388.5737 | 0 | 9171.5864 | 0 | 257.9196 | 0 | 151.9978 | 0 | 0 | 882.483 | 1186.7758 | 1221.9197 | 119.8683 | 12.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7848 | 175.3216 | 168.8264 | 127.6417 | 550.3589 | 1292.0816 | 1463.2567 | 2719.7932 | 779.374 | 1984.3682 | 0 | 826.9985 | 0 | 455.6747 | 99.8388 | 0 | 301.2555 | 237.1855 | 0 | 0 | 0 | 373.333
16 - 17 | 0 | 6280.3918 | 0 | 9138.0103 | 0 | 12944.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24210.166 | 0 | 12950.0854 | 0 | 0 | 0 | 24199.7744 | 0 | 0 | 0 | 6680.6606 | 0 | 15136.4258 | 6693.0049 | 0 | 15137.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6219.5688 | 0 | 9053.0503 | 0 | 210.0526 | 0 | 144.137 | 0 | 0 | 848.3755 | 1183.9448 | 1163.1963 | 306.1156 | 18.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0107 | 170.742 | 170.9326 | 128.4488 | 579.6652 | 1235.2878 | 1336.6646 | 2806.2744 | 761.9357 | 1953.1462 | 0 | 812.2588 | 0 | 415.7163 | 68.2358 | 0 | 236.9237 | 205.5846 | 0 | 0 | 0 | 330.7592
17 - 18 | 0 | 5769.4319 | 0 | 8689.9014 | 0 | 12033.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23332.3975 | 0 | 12037.875 | 0 | 0 | 0 | 23322.8682 | 0 | 0 | 0 | 6277.6519 | 0 | 14704.8848 | 6289.7466 | 0 | 14705.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5714.679 | 0 | 8605.5176 | 0 | 156.1582 | 0 | 122.1802 | 0 | 0 | 749.4858 | 1185.1629 | 1082.5036 | 351.5542 | 17.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6512 | 178.3596 | 170.6416 | 126.7653 | 573.3952 | 1132.6533 | 1253.4777 | 2682.0829 | 733.5959 | 1825.0196 | 0 | 798.0247 | 0 | 395.5587 | 10.3265 | 0 | 113.8684 | 119.9271 | 0 | 0 | 0 | 381.6261
18 - 19 | 0 | 5356.9473 | 0 | 8636.729 | 0 | 11606.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22848.7217 | 0 | 11607.9907 | 0 | 0 | 0 | 22840.2666 | 0 | 0 | 0 | 6259.1772 | 0 | 14274.7393 | 6271.281 | 0 | 14276.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5305.2012 | 0 | 8551.8252 | 0 | 137.4278 | 0 | 101.699 | 0 | 0 | 486.4428 | 1226.7612 | 1026.7835 | 295.5189 | 6.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6697 | 204.957 | 170.9152 | 125.7364 | 335.1794 | 1342.6229 | 1280.3314 | 2762.2285 | 705.2874 | 1776.1376 | 0 | 801.2532 | 0 | 375.7336 | 5.2931 | 0 | 85.7607 | 128.9892 | 0 | 0 | 0 | 316.113
19 - 20 | 0 | 4985.1335 | 0 | 8218.979 | 0 | 10814.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21942.458 | 0 | 10817.3013 | 0 | 0 | 0 | 21933.9258 | 0 | 0 | 0 | 5838.1016 | 0 | 13785.3213 | 5849.5427 | 0 | 13786.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4935.8667 | 0 | 8137.6304 | 0 | 129.152 | 0 | 81.2927 | 0 | 0 | 356.8058 | 1078.1472 | 942.6059 | 319.1268 | 3.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0152 | 252.0271 | 170.6242 | 125.8057 | 330.1045 | 1365.472 | 1272.1492 | 2672.8616 | 628.3635 | 1677.4213 | 0 | 785.4812 | 0 | 293.0282 | 0 | 0 | 49.2075 | 90.7539 | 0 | 0 | 0 | 295.803
20 - 21 | 0 | 4671.5249 | 0 | 8176.0054 | 0 | 10464.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21315.4248 | 0 | 10466.5869 | 0 | 0 | 0 | 21307.0098 | 0 | 0 | 0 | 5800.509 | 0 | 13199.4697 | 5811.7739 | 0 | 13201.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4623.7256 | 0 | 8094.2175 | 0 | 132.3598 | 0 | 75.1987 | 0 | 0 | 339.1562 | 1030.3093 | 888.8257 | 164.905 | 4.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1907 | 211.1473 | 169.8552 | 125.4836 | 366.2766 | 1465.8236 | 1248.4479 | 2613.6741 | 577.0948 | 1604.7305 | 0 | 788.1694 | 0 | 315.5587 | 0 | 0 | 47.9812 | 78.9274 | 0 | 0 | 0 | 314.7724
21 - 22 | 0 | 4481.5645 | 0 | 8151.1782 | 0 | 10026.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20594.7686 | 0 | 10029.0361 | 0 | 0 | 0 | 20586.2832 | 0 | 0 | 0 | 5550.3384 | 0 | 12500.1519 | 5561.8369 | 0 | 12502.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2915 | 0 | 8068.5295 | 0 | 121.0634 | 0 | 72.9997 | 0 | 0 | 321.8391 | 1094.6002 | 859.9525 | 100.7256 | 4.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3352 | 260.2232 | 168.2444 | 125.5286 | 394.4882 | 1515.717 | 1267.9368 | 2534.2385 | 537.3582 | 1540.4299 | 0 | 756.7327 | 0 | 311.8452 | 0 | 0 | 37.1317 | 74.6084 | 0 | 0 | 0 | 255.0201
22 - 23 | 0 | 4371.8069 | 0 | 7669.6438 | 0 | 9574.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18998.6104 | 0 | 9576.2441 | 0 | 0 | 0 | 18989.4062 | 0 | 0 | 0 | 5206.0557 | 0 | 11379.916 | 5216.8894 | 0 | 11381.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4326.3042 | 0 | 7590.6824 | 0 | 113.8199 | 0 | 64.2244 | 0 | 0 | 316.0922 | 1070.5399 | 799.0917 | 107.6227 | 5.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6921 | 257.8538 | 168.6705 | 125.0055 | 365.7536 | 1436.7944 | 1227.3445 | 2339.7537 | 480.1 | 1407.1071 | 0 | 822.322 | 0 | 319.3692 | 0 | 0 | 36.5913 | 75.9261 | 0 | 0 | 0 | 231.5024
23 - 00 | 0 | 4011.8179 | 0 | 6817.1753 | 0 | 8924.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16975.2744 | 0 | 8925.4263 | 0 | 0 | 0 | 16968.3975 | 0 | 0 | 0 | 4913.158 | 0 | 10202.3047 | 4923.1404 | 0 | 10203.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966.8838 | 0 | 6743.6372 | 0 | 109.3374 | 0 | 67.8742 | 0 | 0 | 317.2908 | 1025.7616 | 756.2339 | 102.7833 | 10.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5044 | 168.9268 | 168.9268 | 124.5102 | 347.0439 | 1117.3525 | 1130.8832 | 2154.8503 | 405.9371 | 1238.9147 | 0 | 702.1558 | 0 | 284.2987 | 0 | 0 | 37.1248 | 74.5377 | 0 | 0 | 0 | 239.7746
Сумма | 0 | 124882.5338 | 0 | 191375.1567 | 0 | 265364.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487618.999 | 0 | 265425.053 | 0 | 0 | 0 | 487414.2891 | 0 | 0 | 0 | 140682.5652 | 0 | 297518.3809 | 140957.4751 | 0 | 297544.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123627.4419 | 0 | 189467.9985 | 0 | 3889.3981 | 0 | 2499.7847 | 0 | 0 | 13659.2205 | 26702.8619 | 22166.6486 | 4538.6432 | 190.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.0165 | 4569.0996 | 4077.1523 | 3006.4024 | 9841.8757 | 30992.1817 | 30810.9539 | 56836.1037 | 14169.3301 | 37144.8873 | 0 | 18520.451 | 0 | 8335.4874 | 1272.558 | 0 | 3401.878 | 3930.9708 | 0 | 0 | 0 | 8581.0645

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч