## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Городищна" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.55 | 10.55
1:00 | 10.425 | 10.438
2:00 | 10.425 | 10.413
3:00 | 10.512 | 10.55
4:00 | 10.55 | 10.538
5:00 | 10.5 | 10.5
6:00 | 10.438 | 10.425
7:00 | 10.375 | 10.387
8:00 | 10.313 | 10.275
9:00 | 10.313 | 10.2
10:00 | 10.575 | 10.525
11:00 | 10.275 | 10.225
12:00 | 10.488 | 10.475
13:00 | 10.425 | 10.387
14:00 | 10.35 | 10.313
15:00 | 10.488 | 10.413
16:00 | 10.212 | 10.188
17:00 | 10.488 | 10.45
18:00 | 10.425 | 10.438
19:00 | 10.413 | 10.375
20:00 | 10.462 | 10.45
21:00 | 10.575 | 10.55
22:00 | 10.4 | 10.425
23:00 | 10.462 | 10.387
24:00 | 10.438 | 10.475
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Городищна" в режимный день 18.12.19 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  |  |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный |  | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 18.6 | 3071.7516 | - | 2160.6266 | - | 15.15 | 4824.2916 | - | 3711.5437 | - | 15974.4212 | - | 191.8812 | - | 24017.002 | - | 156.974 | -
1:00 | 15.3782 | 3071.8276 | 228 | 2160.6804 | 161.4 | 16.9237 | 4824.3687 | 231.3 | 3711.6112 | 202.5 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24018.3664 | 13.644 | 156.9834 | 0.09416
2:00 | 15.2806 | 3071.9033 | 227.1 | 2160.7336 | 159.6 | 17.0699 | 4824.4468 | 234.3 | 3711.6789 | 203.1 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24019.7348 | 13.684 | 156.9928 | 0.09416
3:00 | 14.9339 | 3071.9762 | 218.7 | 2160.7871 | 160.5 | 16.4363 | 4824.5212 | 223.2 | 3711.745 | 198.3 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24021.098 | 13.632 | 157.0022 | 0.09416
4:00 | 14.801 | 3072.0478 | 214.8 | 2160.841 | 161.7 | 16.0542 | 4824.5954 | 222.6 | 3711.8078 | 188.4 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24022.48 | 13.82 | 157.0117 | 0.09416
5:00 | 16.4954 | 3072.1315 | 251.1 | 2160.8955 | 163.5 | 17.1864 | 4824.674 | 235.8 | 3711.876 | 204.6 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24023.8472 | 13.672 | 157.0211 | 0.09416
6:00 | 17.2699 | 3072.22 | 265.5 | 2160.9512 | 167.1 | 17.0541 | 4824.7548 | 242.4 | 3711.9403 | 192.9 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24025.2104 | 13.632 | 157.0305 | 0.09416
7:00 | 17.6681 | 3072.3127 | 278.1 | 2161.0046 | 160.2 | 19.1878 | 4824.8513 | 289.5 | 3712.005 | 194.1 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24026.5588 | 13.484 | 157.0399 | 0.09416
8:00 | 18.4949 | 3072.4143 | 304.8 | 2161.0517 | 141.3 | 26.8819 | 4824.9826 | 393.9 | 3712.1012 | 288.6 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24027.8568 | 12.98 | 157.0493 | 0.09416
9:00 | 16.265 | 3072.5009 | 259.8 | 2161.0986 | 140.7 | 27.908 | 4825.1161 | 400.5 | 3712.2048 | 310.8 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24029.18 | 13.232 | 157.0587 | 0.09416
10:00 | 15.391 | 3072.5809 | 240 | 2161.1464 | 143.4 | 26.0883 | 4825.2383 | 366.6 | 3712.3049 | 300.3 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24030.4988 | 13.188 | 157.0682 | 0.09416
11:00 | 15.5152 | 3072.6623 | 244.2 | 2161.1933 | 140.7 | 22.8346 | 4825.3468 | 325.5 | 3712.3906 | 257.1 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24031.822 | 13.232 | 157.0776 | 0.09416
12:00 | 14.6864 | 3072.7381 | 227.4 | 2161.2398 | 139.5 | 23.2788 | 4825.4577 | 332.7 | 3712.4776 | 261 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24033.136 | 13.14 | 157.087 | 0.09416
13:00 | 14.6999 | 3072.8143 | 228.6 | 2161.2858 | 138 | 19.0634 | 4825.5509 | 279.6 | 3712.5457 | 204.3 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24034.4748 | 13.388 | 157.0964 | 0.09416
14:00 | 14.8105 | 3072.8914 | 231.3 | 2161.3316 | 137.4 | 23.7509 | 4825.6616 | 332.1 | 3712.6375 | 275.4 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24035.792 | 13.172 | 157.1058 | 0.09416
15:00 | 15.5637 | 3072.9722 | 242.4 | 2161.3801 | 145.5 | 23.5542 | 4825.771 | 328.2 | 3712.729 | 274.5 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24037.1076 | 13.156 | 157.1152 | 0.09416
16:00 | 15.6255 | 3073.0558 | 250.8 | 2161.4244 | 132.9 | 22.4783 | 4825.8791 | 324.3 | 3712.8117 | 248.1 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24038.4356 | 13.28 | 157.1247 | 0.09416
17:00 | 19.2849 | 3073.1599 | 312.3 | 2161.4773 | 158.7 | 24.5282 | 4825.9999 | 362.4 | 3712.8981 | 259.2 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24039.7624 | 13.268 | 157.1341 | 0.09416
18:00 | 19.8688 | 3073.267 | 321.3 | 2161.5321 | 164.4 | 22.7606 | 4826.1144 | 343.5 | 3712.9748 | 230.1 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24041.1304 | 13.68 | 157.1435 | 0.09416
19:00 | 19.596 | 3073.3725 | 316.5 | 2161.5864 | 162.9 | 21.685 | 4826.223 | 325.8 | 3713.0486 | 221.4 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24042.4868 | 13.564 | 157.1529 | 0.09416
20:00 | 18.7472 | 3073.4718 | 297.9 | 2161.6414 | 165 | 21.6957 | 4826.3312 | 324.6 | 3713.1231 | 223.5 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24043.864 | 13.772 | 157.1623 | 0.09416
21:00 | 18.5759 | 3073.5698 | 294 | 2161.6966 | 165.6 | 21.6072 | 4826.4384 | 321.6 | 3713.1981 | 225 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24045.2476 | 13.836 | 157.1717 | 0.09416
22:00 | 17.6742 | 3073.6626 | 278.4 | 2161.7499 | 159.9 | 20.1189 | 4826.536 | 292.8 | 3713.271 | 218.7 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24046.632 | 13.844 | 157.1812 | 0.09416
23:00 | 15.8874 | 3073.7446 | 246 | 2161.8002 | 150.9 | 18.8956 | 4826.6265 | 271.5 | 3713.341 | 210 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24047.982 | 13.5 | 157.1906 | 0.09416
24:00 | 15.0141 | 3073.8191 | 223.5 | 2161.8523 | 156.3 | 18.382 | 4826.7118 | 255.9 | 3713.4125 | 214.5 | 15974.4212 | 0 | 191.8812 | 0 | 24049.3592 | 13.772 | 157.2 | 0.09416
Итого |  |  | 6202.5 |  | 3677.1 |  |  | 7260.6 |  | 5606.4 |  | 0 |  | 0 |  | 323.572 |  | 2.2598
Максимум | 19.8688 |  |  |  |  | 27.908
Минимум | 14.6864 |  |  |  |  | 15.15
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Городищна в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Больница | [5 empty] | ВЛ-10кВ Жар |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Васильево |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Макарино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Низовки |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Опалихи |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Юшково |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Школа
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 4633.1955 | - | 2787.9214 | - |  | 2970.3423 | - | 3886.8354 | - |  | 1387.3455 | - | 905.2644 | - |  | 3368.336 | - | 1426.5872 | - |  | 2193.0396 | - | 1557.4365 | - |  | 1173.3914 | - | 1229.3498 | - |  | 3539.3279 | - | 2666.4468 | - |  | 4626.1634 | - | 3312.1592 | -
1:00 | 6.139 | 4633.2798 | 84.3 | 2787.9944 | 73 | 4.3394 | 2970.3866 | 44.3 | 3886.9006 | 65.2 | 2.2594 | 1387.3775 | 32 | 905.2901 | 25.7 | 4.4318 | 3368.4067 | 70.7 | 1426.6257 | 38.5 | 1.9208 | 2193.0686 | 29 | 1557.4559 | 19.4 | 1.7911 | 1173.4091 | 17.7 | 1229.3771 | 27.3 | 4.784 | 3539.3976 | 69.7 | 2666.4987 | 51.9 | 7.0727 | 4626.2752 | 111.8 | 3312.2225 | 63.3
2:00 | 6.5425 | 4633.371 | 91.2 | 2788.0706 | 76.2 | 4.2309 | 2970.4293 | 42.7 | 3886.9645 | 63.9 | 2.1851 | 1387.408 | 30.5 | 905.3155 | 25.4 | 4.3792 | 3368.4768 | 70.1 | 1426.6633 | 37.6 | 1.8612 | 2193.0967 | 28.1 | 1557.4747 | 18.8 | 1.7501 | 1173.4262 | 17.1 | 1229.4039 | 26.8 | 4.7014 | 3539.4658 | 68.2 | 2666.5501 | 51.4 | 7.1506 | 4626.3889 | 113.7 | 3312.2853 | 62.8
3:00 | 5.8428 | 4633.4513 | 80.3 | 2788.14 | 69.4 | 4.3225 | 2970.4726 | 43.3 | 3887.03 | 65.5 | 2.1254 | 1387.4369 | 28.9 | 905.3411 | 25.6 | 4.4086 | 3368.5474 | 70.6 | 1426.7011 | 37.8 | 1.8719 | 2193.1249 | 28.2 | 1557.4937 | 19 | 1.7392 | 1173.4434 | 17.2 | 1229.4304 | 26.5 | 4.6714 | 3539.5327 | 66.9 | 2666.6023 | 52.2 | 6.8175 | 4626.4954 | 106.5 | 3312.3485 | 63.2
4:00 | 5.8119 | 4633.5337 | 82.4 | 2788.206 | 66 | 4.3683 | 2970.5165 | 43.9 | 3887.0961 | 66.1 | 1.8322 | 1387.4647 | 27.8 | 905.3594 | 18.3 | 4.3156 | 3368.6158 | 68.4 | 1426.7394 | 38.3 | 1.9024 | 2193.1537 | 28.8 | 1557.5128 | 19.1 | 1.7839 | 1173.4607 | 17.3 | 1229.4578 | 27.4 | 4.4935 | 3539.5957 | 63 | 2666.6542 | 51.9 | 6.8005 | 4626.6013 | 105.9 | 3312.4121 | 63.6
5:00 | 6.5193 | 4633.6251 | 91.4 | 2788.2813 | 75.3 | 4.3859 | 2970.562 | 45.5 | 3887.1615 | 65.4 | 2.0822 | 1387.4936 | 28.9 | 905.3838 | 24.4 | 4.4263 | 3368.686 | 70.2 | 1426.7786 | 39.2 | 1.9559 | 2193.1834 | 29.7 | 1557.5323 | 19.5 | 1.9226 | 1173.4806 | 19.9 | 1229.4865 | 28.7 | 4.8093 | 3539.6659 | 70.2 | 2666.7062 | 52 | 8.0486 | 4626.7328 | 131.5 | 3312.476 | 63.9
6:00 | 5.9995 | 4633.7122 | 87.1 | 2788.3468 | 65.5 | 4.6599 | 2970.6145 | 52.5 | 3887.2279 | 66.4 | 1.9948 | 1387.5216 | 28 | 905.4068 | 23 | 4.6187 | 3368.7608 | 74.8 | 1426.8166 | 38 | 1.9968 | 2193.2146 | 31.2 | 1557.5508 | 18.5 | 2.2393 | 1173.5074 | 26.8 | 1229.5171 | 30.6 | 5.5455 | 3539.7495 | 83.6 | 2666.7624 | 56.2 | 7.6271 | 4626.8566 | 123.8 | 3312.5382 | 62.2
7:00 | 7.3258 | 4633.827 | 114.8 | 2788.4141 | 67.3 | 5.0758 | 2970.6772 | 62.7 | 3887.2955 | 67.6 | 2.0133 | 1387.5514 | 29.8 | 905.428 | 21.2 | 4.9757 | 3368.8429 | 82.1 | 1426.8544 | 37.8 | 2.2748 | 2193.2516 | 37 | 1557.5692 | 18.4 | 2.0479 | 1173.5342 | 26.8 | 1229.5429 | 25.8 | 5.6977 | 3539.8373 | 87.8 | 2666.8172 | 54.8 | 7.7456 | 4626.983 | 126.4 | 3312.6 | 61.8
8:00 | 9.5728 | 4633.9845 | 157.5 | 2788.4878 | 73.7 | 11.3012 | 2970.8038 | 126.6 | 3887.4571 | 161.6 | 1.9391 | 1387.5808 | 29.4 | 905.4474 | 19.4 | 4.8128 | 3368.9234 | 80.5 | 1426.8885 | 34.1 | 2.1025 | 2193.2858 | 34.2 | 1557.5862 | 17 | 1.7782 | 1173.5601 | 25.9 | 1229.5622 | 19.3 | 5.9343 | 3539.9346 | 97.3 | 2666.8636 | 46.4 | 8.766 | 4627.1309 | 147.9 | 3312.659 | 59
9:00 | 10.0954 | 4634.1462 | 161.7 | 2788.5743 | 86.5 | 11.9516 | 2970.9364 | 132.6 | 3887.629 | 171.9 | 1.759 | 1387.6084 | 27.6 | 905.4635 | 16.1 | 4.7735 | 3369.0021 | 78.7 | 1426.9249 | 36.4 | 1.5436 | 2193.3118 | 26 | 1557.5967 | 10.5 | 1.8946 | 1173.5857 | 25.6 | 1229.5852 | 23 | 5.5595 | 3540.0244 | 89.8 | 2666.9098 | 46.2 | 7.3425 | 4627.2492 | 118.3 | 3312.7206 | 61.6
10:00 | 9.1236 | 4634.2893 | 143.1 | 2788.6579 | 83.6 | 11.3786 | 2971.0586 | 122.2 | 3887.7957 | 166.7 | 2.0684 | 1387.6417 | 33.3 | 905.4809 | 17.4 | 4.149 | 3369.0701 | 68 | 1426.9574 | 32.5 | 1.4158 | 2193.335 | 23.2 | 1557.6078 | 11.1 | 1.512 | 1173.6042 | 18.5 | 1229.6055 | 20.3 | 5.2299 | 3540.1073 | 82.9 | 2666.9562 | 46.4 | 7.3417 | 4627.3648 | 115.6 | 3312.7871 | 66.5
11:00 | 8.2559 | 4634.4164 | 127.1 | 2788.7375 | 79.6 | 9.099 | 2971.1555 | 96.9 | 3887.9296 | 133.9 | 2.1009 | 1387.6763 | 34.6 | 905.497 | 16.1 | 3.9768 | 3369.1369 | 66.8 | 1426.9849 | 27.5 | 1.4853 | 2193.3595 | 24.5 | 1557.6191 | 11.3 | 1.5624 | 1173.6234 | 19.2 | 1229.6264 | 20.9 | 4.6148 | 3540.1792 | 71.9 | 2666.9993 | 43.1 | 7.9649 | 4627.4935 | 128.7 | 3312.8532 | 66.1
12:00 | 8.2575 | 4634.5463 | 129.9 | 2788.8125 | 75 | 9.8267 | 2971.2634 | 107.9 | 3888.0718 | 142.2 | 1.9304 | 1387.7074 | 31.1 | 905.5132 | 16.2 | 3.8391 | 3369.2009 | 64 | 1427.0126 | 27.7 | 1.4623 | 2193.3839 | 24.4 | 1557.6296 | 10.5 | 1.7738 | 1173.6449 | 21.5 | 1229.6504 | 24 | 4.2914 | 3540.2455 | 66.3 | 2667.0403 | 41 | 7.2886 | 4627.6089 | 115.4 | 3312.9181 | 64.9
13:00 | 8.181 | 4634.6743 | 128 | 2788.888 | 75.5 | 5.2816 | 2971.3194 | 56 | 3888.1497 | 77.9 | 2.1673 | 1387.7407 | 33.3 | 905.5342 | 21 | 3.7993 | 3369.2631 | 62.2 | 1427.0425 | 29.9 | 1.5092 | 2193.4085 | 24.6 | 1557.6417 | 12.1 | 1.6206 | 1173.664 | 19.1 | 1229.6728 | 22.4 | 4.6445 | 3540.3173 | 71.8 | 2667.0846 | 44.3 | 7.0479 | 4627.7221 | 113.2 | 3312.9779 | 59.8
14:00 | 8.1304 | 4634.8024 | 128.1 | 2788.9615 | 73.5 | 10.7257 | 2971.4345 | 115.1 | 3888.3069 | 157.2 | 1.9211 | 1387.7701 | 29.4 | 905.553 | 18.8 | 3.5941 | 3369.3229 | 59.8 | 1427.0687 | 26.2 | 1.4281 | 2193.4319 | 23.4 | 1557.6529 | 11.2 | 1.6225 | 1173.6835 | 19.5 | 1229.6949 | 22.1 | 4.4377 | 3540.3874 | 70.1 | 2667.1244 | 39.8 | 7.4335 | 4627.8404 | 118.3 | 3313.043 | 65.1
15:00 | 8.3781 | 4634.9308 | 128.4 | 2789.0432 | 81.7 | 9.9596 | 2971.5401 | 105.6 | 3888.4538 | 146.9 | 1.927 | 1387.8003 | 30.2 | 905.5707 | 17.7 | 3.8546 | 3369.3869 | 64 | 1427.0971 | 28.4 | 1.531 | 2193.4574 | 25.5 | 1557.664 | 11.1 | 1.5448 | 1173.702 | 18.5 | 1229.716 | 21.1 | 4.4433 | 3540.4571 | 69.7 | 2667.1651 | 40.7 | 8.1543 | 4627.969 | 128.6 | 3313.1165 | 73.5
16:00 | 7.8239 | 4635.0525 | 121.7 | 2789.1166 | 73.4 | 8.6307 | 2971.6323 | 92.2 | 3888.5806 | 126.8 | 2.0587 | 1387.8341 | 33.8 | 905.5867 | 16 | 4.568 | 3369.4635 | 76.6 | 1427.129 | 31.9 | 1.5376 | 2193.4832 | 25.8 | 1557.6747 | 10.7 | 1.7108 | 1173.725 | 23 | 1229.7369 | 20.9 | 4.5108 | 3540.5281 | 71 | 2667.206 | 40.9 | 7.9768 | 4628.1002 | 131.2 | 3313.178 | 61.5
17:00 | 9.0579 | 4635.196 | 143.5 | 2789.1971 | 80.5 | 8.6433 | 2971.7295 | 97.2 | 3888.7039 | 123.3 | 2.1977 | 1387.8691 | 35 | 905.6059 | 19.2 | 5.1672 | 3369.5501 | 86.6 | 1427.1652 | 36.2 | 2.1862 | 2193.5187 | 35.5 | 1557.6925 | 17.8 | 2.2253 | 1173.7562 | 31.2 | 1229.7626 | 25.7 | 5.8655 | 3540.6203 | 92.2 | 2667.2594 | 53.4 | 9.1105 | 4628.2536 | 153.4 | 3313.2401 | 62.1
18:00 | 9.0065 | 4635.3391 | 143.1 | 2789.2764 | 79.3 | 6.8215 | 2971.8107 | 81.2 | 3888.7975 | 93.6 | 2.2869 | 1387.9054 | 36.3 | 905.6261 | 20.2 | 4.9853 | 3369.6328 | 82.7 | 1427.2021 | 36.9 | 2.3488 | 2193.557 | 38.3 | 1557.7113 | 18.8 | 2.2064 | 1173.786 | 29.8 | 1229.7894 | 26.8 | 6.3839 | 3540.7214 | 101.1 | 2667.3162 | 56.8 | 9.067 | 4628.4059 | 152.3 | 3313.3028 | 62.7
19:00 | 8.7737 | 4635.476 | 136.9 | 2789.358 | 81.6 | 6.2066 | 2971.8859 | 75.2 | 3888.8815 | 84 | 2.1942 | 1387.9397 | 34.3 | 905.6464 | 20.3 | 4.8026 | 3369.7124 | 79.6 | 1427.2378 | 35.7 | 2.3245 | 2193.5951 | 38.1 | 1557.7295 | 18.2 | 2.2352 | 1173.8165 | 30.5 | 1229.8162 | 26.8 | 6.4818 | 3540.8247 | 103.3 | 2667.3727 | 56.5 | 8.662 | 4628.5506 | 144.7 | 3313.3646 | 61.8
20:00 | 7.9494 | 4635.6014 | 125.4 | 2789.4296 | 71.6 | 6.7421 | 2971.965 | 79.1 | 3888.975 | 93.5 | 2.1527 | 1387.973 | 33.3 | 905.6669 | 20.5 | 5.2134 | 3369.7991 | 86.7 | 1427.2759 | 38.1 | 2.297 | 2193.6324 | 37.3 | 1557.7482 | 18.7 | 2.1612 | 1173.845 | 28.5 | 1229.8432 | 27 | 6.0642 | 3540.9195 | 94.8 | 2667.4288 | 56.1 | 8.3423 | 4628.6881 | 137.5 | 3313.4283 | 63.7
21:00 | 8.1897 | 4635.7324 | 131 | 2789.5001 | 70.5 | 6.4499 | 2972.0383 | 73.3 | 3889.0664 | 91.4 | 2.1055 | 1388.0049 | 31.9 | 905.688 | 21.1 | 5.254 | 3369.8848 | 85.7 | 1427.3179 | 42 | 2.2535 | 2193.6685 | 36.1 | 1557.7675 | 19.3 | 2.1104 | 1173.8715 | 26.5 | 1229.8709 | 27.7 | 5.6893 | 3541.0078 | 88.3 | 2667.4825 | 53.7 | 8.662 | 4628.8313 | 143.2 | 3313.4935 | 65.2
22:00 | 7.5306 | 4635.8456 | 113.2 | 2789.5769 | 76.8 | 5.8785 | 2972.1041 | 65.8 | 3889.1505 | 84.1 | 2.066 | 1388.0364 | 31.5 | 905.7084 | 20.4 | 4.9688 | 3369.9669 | 82.1 | 1427.3554 | 37.5 | 2.2257 | 2193.7048 | 36.3 | 1557.7853 | 17.8 | 1.9912 | 1173.8959 | 24.4 | 1229.8976 | 26.7 | 5.339 | 3541.0896 | 81.8 | 2667.5346 | 52.1 | 8.2771 | 4628.9674 | 136.1 | 3313.5574 | 63.9
23:00 | 6.6238 | 4635.945 | 99.4 | 2789.6447 | 67.8 | 6.1327 | 2972.1711 | 67 | 3889.2395 | 89 | 2.0845 | 1388.0675 | 31.1 | 905.73 | 21.6 | 4.4246 | 3370.0408 | 73.9 | 1427.387 | 31.6 | 1.9126 | 2193.7351 | 30.3 | 1557.8023 | 17 | 1.789 | 1173.9169 | 21 | 1229.9224 | 24.8 | 4.8951 | 3541.1634 | 73.8 | 2667.5842 | 49.6 | 7.4253 | 4629.0883 | 120.9 | 3313.6172 | 59.8
24:00 | 6.1317 | 4636.0345 | 89.5 | 2789.711 | 66.3 | 6.2576 | 2972.2366 | 65.5 | 3889.3324 | 92.9 | 2.005 | 1388.0966 | 29.1 | 905.7519 | 21.9 | 4.3594 | 3370.1126 | 71.8 | 1427.4204 | 33.4 | 1.8094 | 2193.7626 | 27.5 | 1557.8203 | 18 | 1.8178 | 1173.9366 | 19.7 | 1229.9489 | 26.5 | 4.7069 | 3541.2321 | 68.7 | 2667.6351 | 50.9 | 6.8248 | 4629.196 | 107.7 | 3313.6786 | 61.4
Итого |  |  | 2839 |  | 1789.6 |  |  | 1894.3 |  | 2497 |  |  | 751.1 |  | 487.5 |  |  | 1776.6 |  | 833.2 |  |  | 723 |  | 383.8 |  |  | 545.2 |  | 599.1 |  |  | 1904.2 |  | 1188.3 |  |  | 3032.6 |  | 1519.4
Максимум | 10.0954 |  |  |  |  | 11.9516 |  |  |  |  | 2.2869 |  |  |  |  | 5.254 |  |  |  |  | 2.3488 |  |  |  |  | 2.2393 |  |  |  |  | 6.4818 |  |  |  |  | 9.1105
Минимум | 5.8119 |  |  |  |  | 4.2309 |  |  |  |  | 1.759 |  |  |  |  | 3.5941 |  |  |  |  | 1.4158 |  |  |  |  | 1.512 |  |  |  |  | 4.2914 |  |  |  |  | 6.8005
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22