## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [38 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 | 23.208 | 0 | 312 | 312 | 976 | 976 | 792 | 792 | 0.6 | 0.7 | 35.4 | 35.4 | 4 | 3.8 | 126.4 | 34.4 | 34.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0.8 | 112.8 | 110 | 0 | 0 | 288 | 867.2 | 868 | 31.2 | 31.2 | 313.2 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8
01 - 02 | 23.352 | 0 | 288 | 288 | 932 | 930 | 776 | 776 | 0.8 | 0.8 | 35.4 | 35.5 | 4 | 4 | 125.6 | 32.8 | 32.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0.8 | 100.4 | 109.6 | 0 | 0 | 289.2 | 820.8 | 820.8 | 32.4 | 32.4 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
02 - 03 | 23.448 | 0 | 272 | 270 | 908 | 908 | 756 | 756 | 0.8 | 0.8 | 35.6 | 35.5 | 3.6 | 3.6 | 123.2 | 33.6 | 33.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1.2 | 94.2 | 108 | 0 | 0 | 282 | 800 | 800 | 32.4 | 32.4 | 270 | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2
03 - 04 | 23.28 | 0 | 264 | 264 | 892 | 892 | 744 | 746 | 0.8 | 0.8 | 35.4 | 35.4 | 4 | 4 | 120 | 34.4 | 34.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0.8 | 87.8 | 107.6 | 0 | 0 | 284.4 | 782.4 | 782.4 | 32.4 | 32.4 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4
04 - 05 | 23.136 | 0 | 264 | 264 | 900 | 900 | 788 | 786 | 0.8 | 0.8 | 35.2 | 35.2 | 3.6 | 3.6 | 134 | 34 | 34 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 1.6 | 115 | 106.4 | 0 | 0 | 280.2 | 792 | 792.8 | 31.2 | 31.2 | 265.2 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4
05 - 06 | 23.232 | 0 | 280 | 282 | 916 | 916 | 796 | 796 | 0.8 | 0.7 | 35.2 | 35.2 | 3.6 | 3.6 | 137.6 | 33.6 | 33.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4 | 104 | 107.2 | 0 | 0 | 291 | 809.6 | 808 | 30 | 30 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8
06 - 07 | 23.256 | 0 | 364 | 362 | 976 | 978 | 824 | 824 | 0.8 | 0.8 | 33.8 | 33.9 | 3.2 | 3.4 | 159.6 | 32.8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 4 | 96 | 109.2 | 0 | 0 | 292.8 | 873.6 | 874.4 | 31.2 | 31.2 | 364.8 | 364.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6
07 - 08 | 23.568 | 0 | 440 | 440 | 1092 | 1092 | 892 | 890 | 0.8 | 0.8 | 33.6 | 33.6 | 3.6 | 3.4 | 169.2 | 32.4 | 32.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2.8 | 112 | 118.4 | 0 | 0 | 320.4 | 987.2 | 987.2 | 32.4 | 31.8 | 439.2 | 439.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6
08 - 09 | 23.472 | 0 | 456 | 458 | 1088 | 1088 | 1060 | 1064 | 0.8 | 0.8 | 33.2 | 33.2 | 2.4 | 2.6 | 176 | 24.4 | 24.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 1.6 | 200.6 | 181.6 | 0 | 0 | 324.6 | 990.4 | 990.4 | 32.4 | 33 | 458.4 | 458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2
09 - 10 | 23.136 | 0 | 428 | 428 | 1096 | 1096 | 1052 | 1050 | 0.8 | 0.8 | 32.4 | 32.3 | 2 | 1.8 | 167.6 | 23.2 | 23.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 1.6 | 178.6 | 180 | 0 | 0 | 348.6 | 1003.2 | 1003.2 | 30 | 30 | 429.6 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
10 - 11 | 23.208 | 0 | 424 | 424 | 1132 | 1130 | 1124 | 1126 | 0.8 | 0.8 | 32.4 | 32.4 | 1.6 | 1.8 | 138.8 | 22.8 | 22.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 2.8 | 157 | 181.2 | 0 | 0 | 465 | 1041.6 | 1041.6 | 30 | 29.4 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8
11 - 12 | 23.304 | 0 | 416 | 416 | 1112 | 1112 | 1040 | 1040 | 0.8 | 0.8 | 32.8 | 32.8 | 2.4 | 2.2 | 100 | 24.4 | 24.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 2.4 | 152.4 | 177.6 | 0 | 0 | 429.6 | 1017.6 | 1016.8 | 30 | 30 | 416.4 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
12 - 13 | 23.616 | 0 | 396 | 396 | 1092 | 1096 | 1028 | 1030 | 0.8 | 0.9 | 32.8 | 32.9 | 2 | 2 | 98 | 23.2 | 23.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 2.4 | 175.8 | 166.4 | 0 | 0 | 417.6 | 1003.2 | 1004.8 | 30 | 30.6 | 396 | 396.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
13 - 14 | 22.968 | 0 | 388 | 386 | 1056 | 1054 | 980 | 978 | 0.8 | 0.8 | 32.2 | 32.2 | 1.6 | 1.8 | 91.2 | 22.8 | 22.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 2 | 171.2 | 137.6 | 0 | 0 | 415.8 | 964.8 | 964 | 27.6 | 27.6 | 388.8 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4
14 - 15 | 23.064 | 0 | 400 | 402 | 1060 | 1058 | 1088 | 1088 | 0.8 | 0.8 | 32.2 | 32.2 | 2 | 2 | 151.6 | 24 | 24.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.8 | 180.6 | 186.4 | 0 | 0 | 408 | 966.4 | 966.4 | 30 | 29.4 | 400.8 | 401.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2
15 - 16 | 23.136 | 0 | 440 | 440 | 1108 | 1108 | 1064 | 1064 | 0.8 | 0.8 | 32.4 | 32.4 | 2.4 | 2.4 | 159.6 | 29.6 | 29.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0.8 | 151.8 | 164.4 | 0 | 0 | 423.6 | 1008 | 1008 | 32.4 | 33 | 441.6 | 442.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8
16 - 17 | 23.16 | 0 | 472 | 470 | 1220 | 1220 | 1132 | 1132 | 0.8 | 0.8 | 33.2 | 33.2 | 4.4 | 4.2 | 162.4 | 34.8 | 34.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 2.8 | 147.2 | 184 | 0 | 0 | 445.2 | 1094.4 | 1094.4 | 49.2 | 49.2 | 470.4 | 469.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2
17 - 18 | 23.4 | 0 | 500 | 500 | 1304 | 1304 | 1100 | 1100 | 0.8 | 0.8 | 33.8 | 33.7 | 4 | 4.2 | 166 | 34.4 | 34.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3.2 | 121.6 | 181.6 | 0 | 0 | 438 | 1190.4 | 1190.4 | 38.4 | 37.8 | 501.6 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
18 - 19 | 23.712 | 0 | 516 | 514 | 1288 | 1288 | 1036 | 1034 | 0.8 | 0.8 | 34 | 34 | 4.4 | 4.2 | 160.4 | 36.8 | 36.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 3.6 | 103.2 | 146.8 | 0 | 0 | 429.6 | 1176 | 1173.6 | 33.6 | 33.6 | 517.2 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2
19 - 20 | 23.4 | 0 | 520 | 524 | 1272 | 1272 | 1000 | 1000 | 0.8 | 0.8 | 33.6 | 33.6 | 3.6 | 3.6 | 155.6 | 36.8 | 36.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 3.2 | 115 | 114.4 | 0 | 0 | 423 | 1160 | 1160.8 | 32.4 | 33 | 524.4 | 524.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8
20 - 21 | 23.592 | 0 | 488 | 486 | 1268 | 1266 | 996 | 998 | 1 | 0.9 | 33.8 | 33.7 | 3.6 | 3.8 | 158 | 36 | 35.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 2.8 | 126.8 | 118 | 0 | 0 | 410.4 | 1155.2 | 1156 | 34.8 | 34.2 | 487.2 | 487.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
21 - 22 | 23.304 | 0 | 448 | 448 | 1232 | 1234 | 948 | 948 | 0.8 | 0.8 | 33.4 | 33.4 | 4 | 3.8 | 153.2 | 34.8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 2.4 | 109.8 | 116.8 | 0 | 0 | 395.4 | 1123.2 | 1123.2 | 32.4 | 33 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
22 - 23 | 23.28 | 0 | 404 | 406 | 1144 | 1144 | 832 | 832 | 0.8 | 0.8 | 33.2 | 33.4 | 3.6 | 3.6 | 146 | 35.2 | 35 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0.8 | 99 | 110.8 | 0 | 0 | 307.8 | 1035.2 | 1034.4 | 33.6 | 33 | 406.8 | 406.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8
23 - 00 | 23.304 | 0 | 344 | 344 | 1056 | 1056 | 788 | 786 | 0.8 | 0.8 | 33.4 | 33.3 | 3.2 | 3.4 | 131.6 | 35.2 | 35.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 1.2 | 99.8 | 107.6 | 0 | 0 | 291 | 947.2 | 948 | 32.4 | 33 | 343.2 | 344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6
Сумма | 559.536 | 0 | 9524 | 9524 | 26120 | 26118 | 22636 | 22636 | 19.2 | 19.2 | 808.4 | 808.4 | 76.8 | 76.8 | 3411.6 | 746.4 | 746.6 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 1924.8 | 50.4 | 3112.6 | 3331.6 | 0 | 0 | 8701.2 | 23609.6 | 23609.6 | 782.4 | 782.4 | 9544.8 | 9545.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч