## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Пундуга | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Пундуга | [10 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Пундуга ТСН ао RS | 10 Пундуга Т 1 ао RS | 10 Пундуга Т 1 ап RS | 10 Пундуга-Комплекс ао RS | 10 Пундуга-Комплекс ап RS | 10 Пундуга-Мишаково ао RS | 10 Пундуга-Мишаково ап RS | 10 Пундуга-Победа ао RS | 10 Пундуга-Победа ап RS | 10 Пундуга-Пундуга ао RS | 10 Пундуга-Пундуга ап RS
00 - 01 | 5.166 | 0 | 182.4 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 105.6 | 0
01 - 02 | 5.014 | 0 | 181.6 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 98.9 | 0
02 - 03 | 5.006 | 0 | 181.2 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 98.4 | 0
03 - 04 | 6.338 | 0 | 177.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 98.5 | 0
04 - 05 | 4.984 | 0 | 193.2 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 101.4 | 0
05 - 06 | 4.958 | 0 | 239.6 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 107.3 | 0
06 - 07 | 5.094 | 0 | 273.2 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 123.4 | 0
07 - 08 | 6.184 | 0 | 292 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 141.3 | 0
08 - 09 | 4.856 | 0 | 273.2 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 144.7 | 0
09 - 10 | 4.726 | 0 | 260 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 152.3 | 0
10 - 11 | 4.992 | 0 | 240.4 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 141.6 | 0
11 - 12 | 6.134 | 0 | 235.2 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 136.5 | 0
12 - 13 | 4.876 | 0 | 274.4 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 144.8 | 0
13 - 14 | 4.95 | 0 | 263.6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 138.7 | 0
14 - 15 | 5.948 | 0 | 242.8 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 142.2 | 0
15 - 16 | 4.754 | 0 | 236 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 143.8 | 0
16 - 17 | 4.716 | 0 | 260 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 149.6 | 0
17 - 18 | 6.268 | 0 | 266.4 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 143.1 | 0
18 - 19 | 4.798 | 0 | 321.2 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 148.8 | 0
19 - 20 | 5.924 | 0 | 308 | 77 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 150.5 | 0
20 - 21 | 5.942 | 0 | 274 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 137.1 | 0
21 - 22 | 4.962 | 0 | 239.6 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 132.8 | 0
22 - 23 | 6.282 | 0 | 220 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 116.1 | 0
23 - 00 | 5.426 | 0 | 212.8 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 117.2 | 0
Сумма | 128.298 | 0 | 5848 | 1375.8 | 0 | 0 | 0 | 1348.7 | 0 | 3114.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Пундуга |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч