## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Благовещенье | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 10469.123 | 10470.164 | 15 | 15.615 | 15.6225 | -0.0075 | -0.05
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 2.2815 | 2.2815 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 532.3896 | 532.982 | 3000 | 1777.2 | 1777.2 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 3.7122 | 3.7122 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 583.4286 | 583.4286 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 142.261 | 142.261 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 184.5127 | 184.5127 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 208.5193 | 208.5193 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0.0421 | 0.0421 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 358.8285 | 358.8285 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 13.96 | 13.96 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 197.5776 | 197.6887 | 1500 | 166.65 | 166.65 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ап RS | 0.0425 | 0.0425 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 1406.3117 | 1407.3722 | 1000 | 1060.5 | 1060.5 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 4.0416 | 4.0416 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 686.534 | 686.8988 | 1500 | 547.2 | 547.2 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 2.7671 | 2.7671 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3567.165 | 3567.1725 | -0.0075