## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Благовещенье | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 465.777 | 466.046 | 15 | 4.035 | 4.0425 | -0.0075 | -0.19
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 1.1918 | 1.1918 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 294.7723 | 295.2451 | 3000 | 1418.4 | 1418.4 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0.9279 | 0.9279 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 367.3168 | 367.3168 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 72.5639 | 72.5639 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 85.1559 | 85.1559 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 114.9293 | 114.9293 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0.0346 | 0.0346 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 130.7721 | 130.7721 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 6.7474 | 6.7474 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 22.5168 | 22.5235 | 1500 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ап RS | 0.7563 | 0.7565 | 1500 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 1068.1094 | 1069.0155 | 1000 | 906.1 | 906.1 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0.1359 | 0.1359 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 415.9482 | 416.2872 | 1500 | 508.5 | 508.5 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 2.1891 | 2.1891 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2847.385 | 2847.3925 | -0.0075