## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Благовещенье | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 0.6375 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.6975 | 0.6675 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6825 | 0.705 | 0.6525 | 0.6375 | 0.63 | 0.63 | 0.645 | 0.615 | 0.57 | 0.6 | 0.6225 | 0.63 | 0.66 | 0.675 | 0.7125 | 0.6975 | 15.6225
| 10 Благовещенье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 1 ап RS | 50.4 | 47.1 | 48.3 | 47.7 | 47.4 | 53.1 | 61.5 | 75.3 | 92.1 | 89.4 | 86.7 | 93 | 80.1 | 83.4 | 81 | 92.1 | 100.2 | 98.7 | 81.3 | 82.8 | 78.3 | 78.3 | 70.2 | 58.8 | 1777.2
| 10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-РТС ао RS | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.45 | 6.3 | 6.45 | 7.05 | 7.5 | 7.05 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.05 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.35 | 7.65 | 7.5 | 7.05 | 7.05 | 6.6 | 166.65
| 10 Благовещенье-РТС ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ферма ао RS | 28.7 | 27.2 | 28.9 | 27.6 | 27.6 | 29.5 | 36.3 | 46.8 | 57.9 | 52.7 | 54.3 | 57.9 | 46.1 | 52.3 | 52.3 | 62 | 72.3 | 64.8 | 44.6 | 43 | 39.9 | 38.6 | 37.3 | 31.9 | 1060.5
| 10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 15.15 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 17.25 | 17.85 | 21 | 27.15 | 29.55 | 25.65 | 27.75 | 26.7 | 24.15 | 21.45 | 23.1 | 20.4 | 26.4 | 29.1 | 32.1 | 30.9 | 32.25 | 25.8 | 20.1 | 547.2
| 10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 101.4875 | 94.43 | 97.39 | 95.88 | 95.4975 | 106.9675 | 123.3525 | 151.2525 | 184.8825 | 179.555 | 173.9025 | 186.4875 | 160.73 | 167.08 | 162.445 | 185.015 | 200.67 | 197.7 | 162.9725 | 166.18 | 157.26 | 156.875 | 141.0625 | 118.0975 | 3567.1725
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Благовещенье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Благовещенье |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч