## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Благовещенье | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 0.165 | 0.1725 | 0.165 | 0.1725 | 0.1725 | 0.1725 | 0.1725 | 0.165 | 0.1725 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.1725 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.1725 | 0.165 | 0.1725 | 0.165 | 0.1725 | 0.165 | 0.1725 | 0.165 | 4.0425
| 10 Благовещенье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 1 ап RS | 50.4 | 53.4 | 55.8 | 55.5 | 54.6 | 55.5 | 53.7 | 54.6 | 68.1 | 63.9 | 58.5 | 71.4 | 51.6 | 62.1 | 63 | 72 | 83.7 | 79.5 | 58.5 | 50.4 | 51.9 | 52.5 | 51 | 46.8 | 1418.4
| 10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-РТС ао RS | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.15 | 0.45 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.15 | 10.05
| 10 Благовещенье-РТС ап RS | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
| 10 Благовещенье-Ферма ао RS | 30 | 31.7 | 32.9 | 32.8 | 32.5 | 32.8 | 32 | 33.3 | 48.2 | 42.2 | 38.7 | 49.6 | 31 | 41.1 | 42.4 | 52.2 | 62.8 | 56.7 | 37 | 29.6 | 30.4 | 29.8 | 29.5 | 26.9 | 906.1
| 10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 19.8 | 21.6 | 22.35 | 22.2 | 21.45 | 22.65 | 21.15 | 21 | 20.25 | 21.45 | 20.1 | 21.9 | 20.25 | 21.15 | 20.55 | 19.35 | 21.15 | 22.5 | 21.6 | 20.7 | 21.6 | 22.35 | 21.6 | 19.8 | 508.5
| 10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 100.815 | 107.3225 | 111.665 | 111.2725 | 109.1725 | 111.4225 | 107.6225 | 109.515 | 137.0225 | 128.165 | 117.615 | 143.365 | 103.6225 | 124.665 | 126.565 | 144.315 | 168.1225 | 159.315 | 117.7225 | 101.465 | 104.6725 | 105.415 | 102.7225 | 93.815 | 2847.3925
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Благовещенье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Благовещенье |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч