## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ В.Устюг | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао | 7881.12 | 7881.811 | 80 | 55.28 | 55.28 | 0 | 0
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао | 8109.068 | 8110.615 | 80 | 123.76 | 123.76 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ао | 113.6646 | 113.6802 | 132000 | 2059.2 | 2059.2 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 113.6677 | 113.6832 | 132000 | 2046 | 2046 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап | 35.779 | 35.7984 | 132000 | 2560.8 | 2560.8 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 35.7747 | 35.7941 | 132000 | 2560.8 | 2560.8 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао | 16.3498 | 16.3498 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао RS | 16.3507 | 16.3507 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап | 3256.4252 | 3260.0918 | 132000 | 483991.2 | 483991.2 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS | 3256.4672 | 3260.1338 | 132000 | 483991.2 | 483991.2 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао | 16232.8666 | 16232.8666 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао RS | 16232.8637 | 16232.8637 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап | 1677.232 | 1681.1276 | 132000 | 514219.2 | 514219.2 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап RS | 1677.2878 | 1681.1835 | 132000 | 514232.4 | 514219.2 | 13.2 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ао | 3357.9614 | 3364.4488 | 66000 | 428166.75 | 428166.75 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ап | 826.918 | 826.918 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ао | 2973.8594 | 2980.2778 | 66000 | 423612.75 | 423612.75 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ап | 924.1902 | 924.1902 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-Золотавцево ао | 9735.503 | 9736.1685 | 21000 | 13975.5 | 13975.5 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао | 3516.851 | 3517.3835 | 21000 | 11182.5 | 11182.5 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао | 3783.8895 | 3784.572 | 21000 | 14332.5 | 14332.5 | 0 | 0
6 В.Устюг Т 1 ап | 9195.9754 | 9198.3176 | 18000 | 42159.6 | 42159.6 | 0 | 0
6 В.Устюг Т 2 ап | 7082.794 | 7085.8854 | 18000 | 55645.2 | 55645.2 | 0 | 0
6 В.Устюг-Бобровниково ао | 2488.6838 | 2489.101 | 4800 | 2002.56 | 2002.56 | 0 | 0
6 В.Устюг-Будрино ао | 2306.0018 | 2306.5932 | 4800 | 2838.72 | 2838.72 | 0 | 0
6 В.Устюг-Глядково ао | 1466.3272 | 1466.6708 | 4800 | 1649.28 | 1649.28 | 0 | 0
6 В.Устюг-Горводопровод ао | 1332.1924 | 1332.8206 | 4800 | 3015.36 | 3015.36 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 1 ао | 13657.4264 | 13659.8984 | 7200 | 17798.4 | 17798.4 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 2 ао | 9023.459 | 9027.329 | 7200 | 27864 | 27864 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 3 ао | 8348.7994 | 8352.6048 | 4800 | 18265.92 | 18265.92 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 4 ао | 6286.6552 | 6289.9294 | 3600 | 11787.12 | 11787.12 | 0 | 0
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао | 96.11 | 96.2002 | 4800 | 432.96 | 432.96 | 0 | 0
6 В.Устюг-Калашово ао | 940.4124 | 941.4222 | 4800 | 4847.04 | 4847.04 | 0 | 0
6 В.Устюг-Лесхоз ао | 1545.8325 | 1545.8325 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао | 3669.7266 | 3669.7446 | 4800 | 86.4 | 86.4 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 2 ао | 2118.8362 | 2119.4802 | 4800 | 3091.2 | 3091.2 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона ао | 907.3362 | 907.458 | 4800 | 584.64 | 584.64 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона 2 ао | 6148.6256 | 6148.6256 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Птицефабрика ао | 9849.427 | 9849.851 | 4800 | 2035.2 | 2035.2 | 0 | 0
6 В.Устюг-РПБ ао | 525.3552 | 525.6124 | 4800 | 1234.56 | 1234.56 | 0 | 0
|  |  |  | 3092448 | 3092434.8 | 13.2