## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ В.Устюг | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао |  |  | 80
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао |  |  | 80
110 В.Устюг ОШСМВ ао | 44.4982 | 44.5392 | 132000 | 5412 | 5412 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 44.5035 | 44.5445 | 132000 | 5412 | 5412 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап | 16.5134 | 16.5134 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 16.5104 | 16.5104 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао | 431.2642 | 431.7752 | 132000 | 67452 | 67452 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао RS | 431.2674 | 431.7784 | 132000 | 67452 | 67465.2 | -13.2 | -0.02
110 В.Устюг РП 1 ап | 386.8748 | 386.8814 | 132000 | 871.2 | 871.2 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS | 386.8849 | 386.8915 | 132000 | 871.2 | 871.2 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао | 7821.0158 | 7821.448 | 132000 | 57050.4 | 57050.4 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао RS | 7821.0129 | 7821.4451 | 132000 | 57050.4 | 57050.4 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап | 273.027 | 273.046 | 132000 | 2508 | 2508 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап RS | 273.05 | 273.069 | 132000 | 2508 | 2508 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ао |  |  | 66000
110 В.Устюг-Дымково 1 ап |  |  | 66000
110 В.Устюг-Дымково 2 ао |  |  | 66000
110 В.Устюг-Дымково 2 ап |  |  | 66000
35 В.Устюг-Золотавцево ао | 1298.2765 | 1298.5695 | 21000 | 6153 | 6153 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао | 1293.651 | 1293.7955 | 21000 | 3034.5 | 3034.5 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао | 2280.3845 | 2280.7765 | 21000 | 8232 | 8232 | 0 | 0
6 В.Устюг Т 1 ап | 336.1638 | 337.3878 | 18000 | 22032 | 22032 | 0 | 0
6 В.Устюг Т 2 ап | 6154.2542 | 6155.8428 | 18000 | 28594.8 | 28594.8 | 0 | 0
6 В.Устюг-Бобровниково ао | 2031.0998 | 2031.3589 | 4800 | 1243.68 | 1243.68 | 0 | 0
6 В.Устюг-Будрино ао | 4226.8012 | 4227.1602 | 4800 | 1723.2 | 1723.2 | 0 | 0
6 В.Устюг-Глядково ао | 4816.33 | 4816.33 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Горводопровод ао | 868.9248 | 869.3612 | 4800 | 2094.72 | 2094.72 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 1 ао | 5523.707 | 5524.9296 | 7200 | 8802.72 | 8802.72 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 2 ао | 1464.8726 | 1466.4178 | 7200 | 11125.44 | 11125.44 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 3 ао | 5324.8492 | 5326.4598 | 4800 | 7730.88 | 7730.88 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 4 ао | 2843.1686 | 2845.0318 | 3600 | 6707.52 | 6707.52 | 0 | 0
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао | 8151.144 | 8151.3242 | 4800 | 864.96 | 864.96 | 0 | 0
6 В.Устюг-Калашово ао | 6203.9958 | 6204.6772 | 4800 | 3270.72 | 3270.72 | 0 | 0
6 В.Устюг-Лесхоз ао | 2683.8316 | 2683.8316 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао | 3194.3652 | 3194.4108 | 4800 | 218.88 | 218.88 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 2 ао | 852.2042 | 852.4798 | 4800 | 1322.88 | 1322.88 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона ао | 5907.6148 | 5907.8522 | 4800 | 1139.52 | 1139.52 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона 2 ао | 1607.7002 | 1607.7958 | 4800 | 458.88 | 458.88 | 0 | 0
6 В.Устюг-Птицефабрика ао | 2451.8624 | 2452.3488 | 4800 | 2334.72 | 2334.72 | 0 | 0
6 В.Устюг-РПБ ао | 1281.3654 | 1281.5004 | 4800 | 648 | 648 | 0 | 0
|  |  |  | 384320.22 | 384333.42 | -13.2