## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ В.Устюг | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.32 | 2.4 | 2.24 | 2 | 2.08 | 2 | 2.16 | 2 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2 | 2.16 | 2 | 2.08 | 2.08 | 3.12 | 3.44 | 3.28 | 55.28
| 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао | 4.88 | 3.6 | 3.76 | 3.52 | 3.6 | 4.08 | 4.32 | 3.6 | 5.76 | 6.16 | 5.44 | 5.12 | 5.52 | 5.92 | 5.68 | 5.28 | 4.96 | 5.12 | 6.16 | 6.24 | 7.68 | 6.32 | 5.68 | 5.36 | 123.76
| 110 В.Устюг ОШСМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 79.2 | 158.4 | 211.2 | 290.4 | 52.8 | 158.4 | 369.6 | 264 | 290.4 | 105.6 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.2
| 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 79.2 | 171.6 | 198 | 303.6 | 39.6 | 171.6 | 369.6 | 250.8 | 290.4 | 105.6 | 39.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046
| 110 В.Устюг ОШСМВ ап | 211.2 | 237.6 | 264 | 264 | 290.4 | 290.4 | 211.2 | 105.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 132 | 184.8 | 237.6 | 2560.8
| 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 211.2 | 237.6 | 264 | 277.2 | 277.2 | 303.6 | 198 | 118.8 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 39.6 | 66 | 118.8 | 184.8 | 237.6 | 2560.8
| 110 В.Устюг РП 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 1 ап | 18744 | 19377.6 | 19298.4 | 19826.4 | 20407.2 | 20275.2 | 20512.8 | 20407.2 | 21463.2 | 21595.2 | 21568.8 | 20064 | 20697.6 | 20724 | 17714.4 | 20803.2 | 20644.8 | 20301.6 | 20961.6 | 20011.2 | 19456.8 | 19351.2 | 19747.2 | 20037.6 | 483991.2
| 110 В.Устюг РП 1 ап RS | 18757.2 | 19390.8 | 19298.4 | 19813.2 | 20420.4 | 20248.8 | 20512.8 | 20407.2 | 21489.6 | 21582 | 21568.8 | 20064 | 20710.8 | 20724 | 17701.2 | 20803.2 | 20644.8 | 20301.6 | 20961.6 | 20011.2 | 19456.8 | 19351.2 | 19760.4 | 20011.2 | 483991.2
| 110 В.Устюг РП 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 2 ап | 19958.4 | 20671.2 | 20539.2 | 21120 | 21753.6 | 21568.8 | 21859.2 | 21700.8 | 22756.8 | 22836 | 22862.4 | 21225.6 | 22017.6 | 21964.8 | 18744 | 22070.4 | 21885.6 | 21568.8 | 22281.6 | 21252 | 20697.6 | 20565.6 | 21014.4 | 21304.8 | 514219.2
| 110 В.Устюг РП 2 ап RS | 19958.4 | 20658 | 20552.4 | 21106.8 | 21766.8 | 21582 | 21846 | 21700.8 | 22770 | 22822.8 | 22849.2 | 21238.8 | 22030.8 | 21951.6 | 18730.8 | 22070.4 | 21885.6 | 21568.8 | 22268.4 | 21265.2 | 20710.8 | 20552.4 | 21014.4 | 21318 | 514219.2
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ао | 17242.5 | 18018 | 17985 | 18562.5 | 19074 | 18719.25 | 18480 | 17902.5 | 18306.75 | 18240.75 | 18364.5 | 16871.25 | 17795.25 | 17696.25 | 14602.5 | 17886 | 17696.25 | 17787 | 18579 | 17663.25 | 17226 | 17176.5 | 17836.5 | 18455.25 | 428166.75
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ао | 17028 | 17844.75 | 17844.75 | 18405.75 | 18958.5 | 18595.5 | 18315 | 17663.25 | 18125.25 | 18026.25 | 18141.75 | 16648.5 | 17506.5 | 17481.75 | 14429.25 | 17688 | 17531.25 | 17564.25 | 18364.5 | 17506.5 | 17036.25 | 16970.25 | 17663.25 | 18273.75 | 423612.75
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 В.Устюг-Золотавцево ао | 399 | 367.5 | 367.5 | 357 | 367.5 | 399 | 451.5 | 535.5 | 798 | 871.5 | 745.5 | 798 | 651 | 808.5 | 756 | 735 | 745.5 | 567 | 567 | 556.5 | 567 | 577.5 | 525 | 462 | 13975.5
| 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао | 325.5 | 283.5 | 283.5 | 273 | 283.5 | 304.5 | 420 | 493.5 | 504 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 504 | 514.5 | 493.5 | 504 | 535.5 | 609 | 609 | 609 | 619.5 | 535.5 | 420 | 11182.5
| 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао | 294 | 252 | 231 | 231 | 231 | 294 | 472.5 | 598.5 | 745.5 | 766.5 | 735 | 735 | 672 | 714 | 798 | 798 | 787.5 | 735 | 766.5 | 766.5 | 777 | 756 | 651 | 525 | 14332.5
| 6 В.Устюг Т 1 ап | 1238.4 | 1159.2 | 1134 | 1119.6 | 1155.6 | 1368 | 1645.2 | 1976.4 | 2491.2 | 2588.4 | 2408.4 | 2304 | 2228.4 | 2253.6 | 2170.8 | 2084.4 | 2034 | 1756.8 | 1616.4 | 1645.2 | 1566 | 1555.2 | 1429.2 | 1231.2 | 42159.6
| 6 В.Устюг Т 2 ап | 1728 | 1627.2 | 1548 | 1512 | 1580.4 | 1681.2 | 2070 | 2469.6 | 2973.6 | 3182.4 | 3225.6 | 3186 | 2923.2 | 2952 | 2991.6 | 2894.4 | 2908.8 | 2545.2 | 2372.4 | 2142 | 2005.2 | 1882.8 | 1720.8 | 1522.8 | 55645.2
| 6 В.Устюг-Бобровниково ао | 52.8 | 50.88 | 46.08 | 52.8 | 67.2 | 101.76 | 115.2 | 126.72 | 130.56 | 117.12 | 96 | 96 | 103.68 | 82.56 | 79.68 | 66.24 | 80.64 | 96.96 | 64.32 | 74.88 | 75.84 | 81.6 | 71.04 | 72 | 2002.56
| 6 В.Устюг-Будрино ао | 84.48 | 92.16 | 85.44 | 70.08 | 85.44 | 107.52 | 150.72 | 153.6 | 139.2 | 120 | 131.52 | 108.48 | 117.12 | 138.24 | 143.04 | 148.8 | 122.88 | 116.16 | 136.32 | 149.76 | 141.12 | 115.2 | 96.96 | 84.48 | 2838.72
| 6 В.Устюг-Глядково ао | 46.08 | 42.24 | 40.32 | 38.4 | 42.24 | 47.04 | 62.4 | 72.96 | 79.68 | 85.44 | 80.64 | 72.96 | 83.52 | 74.88 | 83.52 | 80.64 | 80.64 | 76.8 | 81.6 | 77.76 | 85.44 | 85.44 | 69.12 | 59.52 | 1649.28
| 6 В.Устюг-Горводопровод ао | 286.08 | 264 | 278.4 | 261.12 | 292.8 | 263.04 | 286.08 | 311.04 | 125.76 | 30.72 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 43.2 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 43.2 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 3015.36
| 6 В.Устюг-Город 1 ао | 532.8 | 498.24 | 492.48 | 486.72 | 493.92 | 597.6 | 750.24 | 951.84 | 1270.08 | 1186.56 | 1091.52 | 1006.56 | 990.72 | 1026.72 | 954.72 | 946.08 | 819.36 | 627.84 | 552.96 | 563.04 | 514.08 | 515.52 | 499.68 | 429.12 | 17798.4
| 6 В.Устюг-Город 2 ао | 652.32 | 593.28 | 574.56 | 560.16 | 558.72 | 607.68 | 849.6 | 1131.84 | 1586.88 | 1818.72 | 1843.2 | 1831.68 | 1723.68 | 1687.68 | 1676.16 | 1617.12 | 1611.36 | 1421.28 | 1265.76 | 1045.44 | 947.52 | 848.16 | 777.6 | 633.6 | 27864
| 6 В.Устюг-Город 3 ао | 546.24 | 504 | 490.56 | 476.16 | 487.68 | 557.76 | 654.72 | 744.96 | 854.4 | 983.04 | 979.2 | 974.4 | 931.2 | 922.56 | 917.76 | 869.76 | 889.92 | 845.76 | 843.84 | 864 | 819.84 | 793.92 | 716.16 | 598.08 | 18265.92
| 6 В.Устюг-Город 4 ао | 367.2 | 357.12 | 292.32 | 299.52 | 313.92 | 365.04 | 413.28 | 454.32 | 578.88 | 666 | 697.68 | 676.08 | 590.4 | 610.56 | 632.88 | 612 | 638.64 | 532.08 | 492.48 | 481.68 | 450.72 | 450 | 412.56 | 401.76 | 11787.12
| 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао | 8.64 | 7.68 | 9.6 | 9.6 | 10.56 | 10.56 | 8.64 | 11.52 | 39.36 | 59.52 | 21.12 | 23.04 | 16.32 | 22.08 | 20.16 | 25.92 | 29.76 | 28.8 | 13.44 | 11.52 | 12.48 | 11.52 | 10.56 | 10.56 | 432.96
| 6 В.Устюг-Калашово ао | 132.48 | 120 | 115.2 | 113.28 | 123.84 | 140.16 | 168.96 | 213.12 | 272.64 | 282.24 | 262.08 | 259.2 | 212.16 | 216 | 237.12 | 240 | 260.16 | 211.2 | 221.76 | 220.8 | 223.68 | 227.52 | 202.56 | 170.88 | 4847.04
| 6 В.Устюг-Лесхоз ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 В.Устюг-Очистные 1 ао | 1.92 | 2.88 | 3.84 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 4.8 | 4.8 | 2.88 | 3.84 | 2.88 | 3.84 | 2.88 | 4.8 | 3.84 | 3.84 | 10.56 | 2.88 | 1.92 | 2.88 | 4.8 | 2.88 | 1.92 | 2.88 | 86.4
| 6 В.Устюг-Очистные 2 ао | 126.72 | 126.72 | 126.72 | 126.72 | 126.72 | 126.72 | 125.76 | 126.72 | 129.6 | 136.32 | 136.32 | 138.24 | 133.44 | 131.52 | 131.52 | 129.6 | 127.68 | 127.68 | 125.76 | 124.8 | 125.76 | 126.72 | 125.76 | 127.68 | 3091.2
| 6 В.Устюг-Промзона ао | 13.92 | 17.28 | 17.76 | 15.84 | 12.96 | 12.96 | 11.52 | 14.88 | 29.28 | 56.64 | 41.28 | 28.32 | 30.72 | 42.24 | 36 | 21.6 | 48.48 | 25.44 | 16.8 | 14.4 | 15.36 | 17.76 | 22.56 | 20.64 | 584.64
| 6 В.Устюг-Промзона 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 В.Устюг-Птицефабрика ао | 70.08 | 68.16 | 70.08 | 70.08 | 71.04 | 69.12 | 68.16 | 78.72 | 132.48 | 122.88 | 104.64 | 127.68 | 96.96 | 114.24 | 119.04 | 99.84 | 101.76 | 87.36 | 76.8 | 65.28 | 60.48 | 57.6 | 53.76 | 48.96 | 2035.2
| 6 В.Устюг-РПБ ао | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 30.72 | 30.72 | 32.64 | 33.6 | 43.2 | 82.56 | 92.16 | 87.36 | 96 | 64.32 | 72.96 | 72 | 67.2 | 70.08 | 48 | 36.48 | 35.52 | 36.48 | 37.44 | 35.52 | 34.56 | 1234.56
| Сумма | 119056.52 | 122907.27 | 122291.35 | 125488.45 | 129292.66 | 128679.21 | 130704.44 | 130565.09 | 138044.38 | 139165.26 | 139020.85 | 129737.41 | 132988.93 | 133303.7 | 115050.65 | 133821.46 | 132791.94 | 129742.43 | 133409.76 | 127343.83 | 123794.77 | 123033.83 | 125416.29 | 126784.32 | 3092434.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ В.Устюг
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ В.Устюг |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч