## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ В.Устюг | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 110 В.Устюг ОШСМВ ао | 211.2 | 237.6 | 211.2 | 211.2 | 237.6 | 237.6 | 211.2 | 237.6 | 264 | 237.6 | 211.2 | 396 | 105.6 | 290.4 | 264 | 264 | 343.2 | 237.6 | 237.6 | 184.8 | 184.8 | 132 | 158.4 | 105.6 | 5412
| 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 211.2 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 237.6 | 211.2 | 237.6 | 277.2 | 224.4 | 211.2 | 382.8 | 105.6 | 303.6 | 264 | 264 | 343.2 | 237.6 | 237.6 | 184.8 | 171.6 | 158.4 | 145.2 | 105.6 | 5412
| 110 В.Устюг ОШСМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 1 ао | 4012.8 | 4408.8 | 4197.6 | 4224 | 4963.2 | 4699.2 | 4646.4 | 4065.6 | 1372.8 | 316.8 | 1135.2 | 448.8 | 3643.2 | 1029.6 | 132 | 1610.4 | 1425.6 | 2719.2 | 2745.6 | 2640 | 2983.2 | 2745.6 | 3352.8 | 3933.6 | 67452
| 110 В.Устюг РП 1 ао RS | 4026 | 4395.6 | 4210.8 | 4224 | 4963.2 | 4699.2 | 4646.4 | 4052.4 | 1372.8 | 316.8 | 1135.2 | 462 | 3630 | 1042.8 | 118.8 | 1623.6 | 1412.4 | 2719.2 | 2758.8 | 2640 | 2983.2 | 2719.2 | 3366 | 3946.8 | 67465.2
| 110 В.Устюг РП 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 158.4 | 0 | 26.4 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.2
| 110 В.Устюг РП 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 171.6 | 0 | 26.4 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.2
| 110 В.Устюг РП 2 ао | 3669.6 | 4012.8 | 3828 | 3828 | 4567.2 | 4303.2 | 4250.4 | 3616.8 | 818.4 | 26.4 | 501.6 | 211.2 | 3168 | 554.4 | 26.4 | 1003.2 | 844.8 | 2244 | 2217.6 | 2164.8 | 2534.4 | 2244 | 2904 | 3511.2 | 57050.4
| 110 В.Устюг РП 2 ао RS | 3656.4 | 4026 | 3814.8 | 3828 | 4567.2 | 4303.2 | 4250.4 | 3616.8 | 818.4 | 26.4 | 501.6 | 224.4 | 3168 | 541.2 | 39.6 | 1003.2 | 844.8 | 2230.8 | 2230.8 | 2151.6 | 2534.4 | 2257.2 | 2904 | 3511.2 | 57050.4
| 110 В.Устюг РП 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 501.6 | 52.8 | 554.4 | 0 | 184.8 | 1082.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508
| 110 В.Устюг РП 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 501.6 | 52.8 | 567.6 | 0 | 171.6 | 1095.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ао | [24 empty] | 0
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ап | [24 empty] | 0
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ао | [24 empty] | 0
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ап | [24 empty] | 0
| 35 В.Устюг-Золотавцево ао | 168 | 189 | 210 | 199.5 | 189 | 199.5 | 168 | 178.5 | 399 | 441 | 294 | 388.5 | 189 | 441 | 378 | 346.5 | 399 | 241.5 | 210 | 178.5 | 178.5 | 210 | 178.5 | 178.5 | 6153
| 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао | 115.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 115.5 | 115.5 | 126 | 147 | 126 | 147 | 147 | 136.5 | 147 | 126 | 136.5 | 136.5 | 126 | 115.5 | 105 | 84 | 84 | 115.5 | 3034.5
| 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао | 294 | 325.5 | 325.5 | 325.5 | 315 | 304.5 | 304.5 | 346.5 | 399 | 409.5 | 388.5 | 441 | 325.5 | 399 | 399 | 346.5 | 399 | 325.5 | 325.5 | 315 | 315 | 315 | 304.5 | 283.5 | 8232
| 6 В.Устюг Т 1 ап | 752.4 | 777.6 | 799.2 | 784.8 | 781.2 | 824.4 | 828 | 921.6 | 1231.2 | 1360.8 | 1188 | 1090.8 | 1112.4 | 1148.4 | 1162.8 | 1011.6 | 1036.8 | 838.8 | 723.6 | 777.6 | 752.4 | 730.8 | 694.8 | 702 | 22032
| 6 В.Устюг Т 2 ап | 1098 | 1141.2 | 1119.6 | 1130.4 | 1130.4 | 1195.2 | 1170 | 1256.4 | 1418.4 | 1468.8 | 1371.6 | 1450.8 | 1202.4 | 1357.2 | 1335.6 | 1238.4 | 1342.8 | 1188 | 1119.6 | 1076.4 | 1018.8 | 972 | 914.4 | 878.4 | 28594.8
| 6 В.Устюг-Бобровниково ао | 39.36 | 42.24 | 43.68 | 46.56 | 56.16 | 60.48 | 60.96 | 61.44 | 63.36 | 67.2 | 53.76 | 54.24 | 61.44 | 53.76 | 57.12 | 41.28 | 41.76 | 46.08 | 41.28 | 50.88 | 49.92 | 50.4 | 50.4 | 49.92 | 1243.68
| 6 В.Устюг-Будрино ао | 58.56 | 62.4 | 60.48 | 60.48 | 72.96 | 80.64 | 82.56 | 89.28 | 90.24 | 78.72 | 72.96 | 66.24 | 65.28 | 79.68 | 77.76 | 77.76 | 69.12 | 70.08 | 75.84 | 86.4 | 70.08 | 60.48 | 57.6 | 57.6 | 1723.2
| 6 В.Устюг-Глядково ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 В.Устюг-Горводопровод ао | 175.68 | 180.48 | 179.52 | 186.24 | 195.84 | 186.24 | 193.92 | 187.2 | 72.96 | 24.96 | 35.52 | 37.44 | 35.52 | 37.44 | 36.48 | 34.56 | 37.44 | 36.48 | 37.44 | 35.52 | 37.44 | 37.44 | 36.48 | 36.48 | 2094.72
| 6 В.Устюг-Город 1 ао | 303.84 | 313.92 | 316.8 | 315.36 | 305.28 | 321.12 | 345.6 | 423.36 | 593.28 | 580.32 | 528.48 | 456.48 | 496.8 | 514.08 | 480.96 | 440.64 | 380.16 | 263.52 | 228.96 | 252 | 244.8 | 239.04 | 227.52 | 230.4 | 8802.72
| 6 В.Устюг-Город 2 ао | 374.4 | 381.6 | 385.92 | 384.48 | 381.6 | 385.92 | 383.04 | 436.32 | 552.96 | 606.24 | 577.44 | 591.84 | 537.12 | 554.4 | 545.76 | 514.08 | 571.68 | 524.16 | 493.92 | 442.08 | 421.92 | 388.8 | 361.44 | 328.32 | 11125.44
| 6 В.Устюг-Город 3 ао | 279.36 | 280.32 | 289.92 | 281.28 | 281.28 | 294.72 | 287.04 | 301.44 | 354.24 | 402.24 | 373.44 | 374.4 | 362.88 | 357.12 | 388.8 | 338.88 | 363.84 | 336 | 312 | 328.32 | 306.24 | 293.76 | 268.8 | 274.56 | 7730.88
| 6 В.Устюг-Город 4 ао | 246.24 | 252.72 | 220.32 | 227.52 | 213.84 | 265.68 | 244.08 | 252.72 | 320.4 | 377.28 | 365.04 | 378.72 | 288 | 362.88 | 331.2 | 301.68 | 324.72 | 278.64 | 255.6 | 257.76 | 239.76 | 239.04 | 225.36 | 238.32 | 6707.52
| 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао | 24 | 25.92 | 26.88 | 27.84 | 26.88 | 27.84 | 25.92 | 24.96 | 60.48 | 87.36 | 39.36 | 42.24 | 28.8 | 41.28 | 38.4 | 41.28 | 53.76 | 58.56 | 28.8 | 26.88 | 30.72 | 27.84 | 25.92 | 23.04 | 864.96
| 6 В.Устюг-Калашово ао | 108.48 | 118.08 | 121.92 | 119.04 | 119.04 | 121.92 | 119.04 | 135.36 | 173.76 | 190.08 | 167.04 | 170.88 | 129.6 | 145.92 | 156.48 | 157.44 | 177.6 | 128.64 | 121.92 | 121.92 | 122.88 | 120.96 | 115.2 | 107.52 | 3270.72
| 6 В.Устюг-Лесхоз ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 В.Устюг-Очистные 1 ао | 7.68 | 8.64 | 9.6 | 8.64 | 9.6 | 9.6 | 10.56 | 10.56 | 7.68 | 8.64 | 9.6 | 8.64 | 8.64 | 9.6 | 9.6 | 8.64 | 12.48 | 8.64 | 7.68 | 8.64 | 10.56 | 8.64 | 8.64 | 7.68 | 218.88
| 6 В.Устюг-Очистные 2 ао | 54.72 | 56.64 | 57.6 | 56.64 | 58.56 | 57.6 | 56.64 | 54.72 | 52.8 | 54.72 | 54.72 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 53.76 | 54.72 | 52.8 | 53.76 | 52.8 | 54.72 | 53.76 | 53.76 | 54.72 | 1322.88
| 6 В.Устюг-Промзона ао | 28.8 | 34.56 | 36.48 | 33.6 | 30.72 | 29.76 | 28.8 | 25.92 | 58.56 | 106.56 | 79.68 | 51.84 | 53.76 | 75.84 | 79.68 | 47.04 | 95.04 | 48 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 33.6 | 38.4 | 33.6 | 1139.52
| 6 В.Устюг-Промзона 2 ао | 17.28 | 20.16 | 22.08 | 22.08 | 21.12 | 22.08 | 20.16 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 17.28 | 19.2 | 18.24 | 19.2 | 18.24 | 16.32 | 19.2 | 20.16 | 19.2 | 18.24 | 18.24 | 20.16 | 18.24 | 17.28 | 458.88
| 6 В.Устюг-Птицефабрика ао | 80.64 | 84.48 | 87.36 | 88.32 | 85.44 | 90.24 | 87.36 | 93.12 | 144.96 | 135.36 | 101.76 | 148.8 | 97.92 | 120.96 | 137.28 | 102.72 | 112.32 | 95.04 | 87.36 | 76.8 | 74.88 | 72.96 | 68.16 | 60.48 | 2334.72
| 6 В.Устюг-РПБ ао | 20.16 | 22.08 | 24 | 24 | 23.04 | 24 | 23.04 | 23.04 | 31.68 | 39.36 | 39.36 | 38.4 | 26.88 | 33.6 | 37.44 | 28.8 | 29.76 | 24.96 | 22.08 | 23.04 | 23.04 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 648
| Сумма | 20034.3 | 21759.24 | 20960.16 | 20998.38 | 23956.26 | 23117.94 | 22770.72 | 20782.98 | 11304 | 8901.18 | 9685.14 | 9590.34 | 19063.26 | 10114.74 | 10110.48 | 11042.28 | 10911.3 | 15110.46 | 14748.3 | 14240.04 | 15496.26 | 14237.16 | 16584.6 | 18813.9 | 384333.42
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ В.Устюг
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ В.Устюг |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч