## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Дружба | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 2794.1168 | 2795.1272 | 40 | 40.416 | 40.416 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ап RS | 5.3148 | 5.3148 | 40 | 0 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 3368 | 3368.2348 | 40 | 9.392 | 9.392 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ап RS | 0.0616 | 0.0616 | 40 | 0 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ао RS | 0.31186 | 0.31186 | 40000 | 0
10 Дружба СВВ ап RS | 6.5655 | 6.5655 | 40000 | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0.01358 | 0.01358 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 30.2959 | 30.314 | 40000 | 725.6 | 725.6 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ао RS | 0.01084 | 0.01084 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ап RS | 9.3321 | 9.3321 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба-Пасека ао RS | 127.4998 | 127.5643 | 10000 | 645.2 | 645.2 | 0 | 0
10 Дружба-Пасека ап RS | 0.08404 | 0.08404 | 10000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ао RS | 0.0627 | 0.0627 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ап RS | 25.4669 | 25.4925 | 105000 | 2683.8 | 2683.8 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ао RS | 0.8357 | 0.8357 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 34.7295 | 34.7522 | 35000 | 793.8 | 793.8 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ао RS | 0.8163 | 0.8163 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ап RS | 10.3234 | 10.3234 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 16.9854 | 17.0034 | 105000 | 1887.9 | 1887.9 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 4.825 | 4.825 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0.0655 | 0.0655 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 30.0348 | 30.0603 | 105000 | 2685.9 | 2685.9 | 0 | 0
|  |  |  | 9472.008 | 9472.008 | 0