## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Дружба | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 1329.0836 | 1330.3512 | 40 | 50.704 | 50.704 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ап RS | 2.7888 | 2.7888 | 40 | 0 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 476.5724 | 476.8112 | 40 | 9.552 | 9.552 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ап RS | 0.6012 | 0.6012 | 40 | 0 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ао RS | 0.09278 | 0.09278 | 40000 | 0
10 Дружба СВВ ап RS | 3.5142 | 3.5142 | 40000 | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0.0645 | 0.0645 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 11.2815 | 11.2929 | 40000 | 456 | 456 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ао RS | 0.23886 | 0.23886 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ап RS | 3.7963 | 3.7963 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба-Пасека ао RS | 54.7844 | 54.825 | 10000 | 405.6 | 405.6 | 0 | 0
10 Дружба-Пасека ап RS | 0.09182 | 0.09182 | 10000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ао RS | 0.09608 | 0.09608 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ап RS | 9.6157 | 9.6268 | 105000 | 1167.6 | 1167.6 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ао RS | 0.0393 | 0.0393 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 12.1244 | 12.1365 | 35000 | 422.1 | 422.1 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ао RS | 0.44946 | 0.44946 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ап RS | 4.1027 | 4.1027 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 7.0886 | 7.0959 | 105000 | 764.4 | 764.4 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 1.6466 | 1.6466 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0.13666 | 0.13666 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 10.5922 | 10.603 | 105000 | 1131.9 | 1131.9 | 0 | 0
|  |  |  | 4407.856 | 4407.856 | 0