## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Дружба | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 1.68 | 1.68 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.696 | 1.68 | 1.68 | 1.664 | 1.696 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.696 | 1.68 | 1.664 | 40.416
| 0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 0.384 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.4 | 0.384 | 0.384 | 0.4 | 0.368 | 0.4 | 0.384 | 0.4 | 0.384 | 0.384 | 0.4 | 0.384 | 0.384 | 9.392
| 0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дружба СВВ ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Дружба СВВ ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дружба Т 1 ап RS | 19.2 | 20.8 | 20 | 20.8 | 20.8 | 20 | 21.6 | 26.4 | 30.4 | 44.8 | 48 | 43.2 | 49.6 | 31.2 | 37.6 | 36 | 35.2 | 32 | 29.6 | 28.8 | 28 | 28 | 27.2 | 26.4 | 725.6
| 10 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дружба Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дружба-Пасека ао RS | 16.8 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 18.4 | 22.8 | 27.4 | 40.4 | 44.2 | 39.2 | 45.8 | 27.2 | 33.8 | 32.8 | 31.4 | 29 | 25.8 | 26.2 | 24.8 | 24.6 | 24.2 | 23.2 | 645.2
| 10 Дружба-Пасека ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба СВВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба СВВ ап RS | 77.7 | 75.6 | 77.7 | 75.6 | 75.6 | 81.9 | 90.3 | 109.2 | 130.2 | 140.7 | 142.8 | 144.9 | 136.5 | 121.8 | 126 | 134.4 | 142.8 | 138.6 | 117.6 | 119.7 | 113.4 | 113.4 | 105 | 92.4 | 2683.8
| 35 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба Т 1 ап RS | 22.4 | 23.1 | 23.1 | 23.8 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 28.7 | 33.6 | 46.9 | 51.1 | 46.2 | 52.5 | 33.6 | 40.6 | 38.5 | 37.8 | 35.7 | 32.2 | 32.2 | 30.1 | 30.8 | 30.8 | 28.7 | 793.8
| 35 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба-Благовещенье ао RS | 56.7 | 50.4 | 54.6 | 52.5 | 52.5 | 56.7 | 67.2 | 79.8 | 96.6 | 94.5 | 90.3 | 98.7 | 84 | 88.2 | 86.1 | 96.6 | 105 | 102.9 | 84 | 88.2 | 81.9 | 84 | 73.5 | 63 | 1887.9
| 35 Дружба-Благовещенье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба-Золотавцево ап RS | 77.7 | 75.6 | 77.7 | 75.6 | 75.6 | 81.9 | 90.3 | 109.2 | 130.2 | 142.8 | 140.7 | 144.9 | 136.5 | 121.8 | 126 | 136.5 | 142.8 | 138.6 | 117.6 | 119.7 | 113.4 | 113.4 | 105 | 92.4 | 2685.9
| Сумма | 272.564 | 264.98 | 272.596 | 267.996 | 267.096 | 283.796 | 314.396 | 378.18 | 450.464 | 512.164 | 519.164 | 519.18 | 506.98 | 425.864 | 452.18 | 476.832 | 497.096 | 478.864 | 408.88 | 416.864 | 393.664 | 396.296 | 367.764 | 328.148 | 9472.008
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Дружба
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Дружба |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч