## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Дружба | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 2.08 | 2.128 | 2.16 | 2.176 | 2.144 | 2.192 | 2.144 | 2.112 | 2.08 | 2.112 | 2.064 | 2.128 | 2.08 | 2.096 | 2.096 | 2.032 | 2.112 | 2.144 | 2.096 | 2.096 | 2.112 | 2.128 | 2.112 | 2.08 | 50.704
| 0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 0.384 | 0.4 | 0.416 | 0.432 | 0.4 | 0.432 | 0.4 | 0.4 | 0.384 | 0.4 | 0.384 | 0.4 | 0.384 | 0.4 | 0.384 | 0.384 | 0.4 | 0.4 | 0.384 | 0.4 | 0.384 | 0.416 | 0.4 | 0.384 | 9.552
| 0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дружба СВВ ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Дружба СВВ ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дружба Т 1 ап RS | 16 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 18.4 | 20 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 20 | 19.2 | 21.6 | 18.4 | 21.6 | 23.2 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 17.6 | 16 | 456
| 10 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дружба Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дружба-Пасека ао RS | 13.8 | 16 | 17.2 | 17 | 16.2 | 17.4 | 16 | 15.8 | 15.8 | 20.2 | 19 | 19.4 | 18.2 | 16.6 | 19.4 | 16.4 | 20 | 21.2 | 15.4 | 14.8 | 15.2 | 15.8 | 15.2 | 13.6 | 405.6
| 10 Дружба-Пасека ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба СВВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба СВВ ап RS | 37.8 | 42 | 46.2 | 44.1 | 44.1 | 46.2 | 42 | 44.1 | 54.6 | 56.7 | 50.4 | 63 | 42 | 50.4 | 54.6 | 58.8 | 75.6 | 73.5 | 46.2 | 37.8 | 42 | 39.9 | 39.9 | 35.7 | 1167.6
| 35 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба Т 1 ап RS | 14.7 | 16.8 | 18.2 | 17.5 | 17.5 | 18.2 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | 21 | 18.9 | 20.3 | 18.9 | 17.5 | 19.6 | 16.8 | 21 | 22.4 | 16.1 | 15.4 | 15.4 | 16.8 | 15.4 | 14 | 422.1
| 35 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба-Благовещенье ао RS | 23.1 | 27.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 27.3 | 27.3 | 42 | 35.7 | 31.5 | 44.1 | 25.2 | 35.7 | 35.7 | 44.1 | 56.7 | 50.4 | 29.4 | 21 | 25.2 | 23.1 | 25.2 | 16.8 | 764.4
| 35 Дружба-Благовещенье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба-Золотавцево ап RS | 35.7 | 42 | 44.1 | 42 | 42 | 44.1 | 42 | 42 | 54.6 | 54.6 | 48.3 | 60.9 | 42 | 48.3 | 52.5 | 58.8 | 75.6 | 71.4 | 44.1 | 37.8 | 37.8 | 39.9 | 37.8 | 33.6 | 1131.9
| Сумма | 143.564 | 165.028 | 176.876 | 171.808 | 170.144 | 177.924 | 164.244 | 166.112 | 203.964 | 212.312 | 191.348 | 231.828 | 168.764 | 190.196 | 205.88 | 215.716 | 273.012 | 264.644 | 171.28 | 146.896 | 154.896 | 155.644 | 153.612 | 132.164 | 4407.856
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Дружба
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Дружба |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч