## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Дымково | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Дымково ТСН 1 ао | 7031.4177 | 7031.9622 | 120 | 65.34 | 65.34 | 0 | 0
0,4 Дымково ТСН 2 ао | 106017.986 | 106018.23 | 120 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0
10 Дымково Т 1 ап | 6243.369 | 6243.3731 | 20000 | 82 | 82 | 0 | 0
10 Дымково Т 2 ап | 6584.4212 | 6584.8586 | 20000 | 8748 | 8748 | 0 | 0
10 Дымково ТСН 2 ао | 731.7852 | 731.8048 | 2000 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0
10 Дымково-АЗС ао | 8161.4907 | 8162.3264 | 2000 | 1671.4 | 1671.4 | 0 | 0
10 Дымково-Добрынино ао | 4250.631 | 4254.095 | 2000 | 6928 | 6928 | 0 | 0
10 Дымково-Каликино ао | 2329.9342 | 2329.9342 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Дымково-Мастерские ао | 6790.3212 | 6790.3912 | 2000 | 140 | 140 | 0 | 0
10 Дымково-Микрорайон ао | 7099.687 | 7099.687 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао | 94.2011 | 94.2182 | 66000 | 1130.25 | 1130.25 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап | 137.528 | 137.5283 | 66000 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао | 100.8258 | 100.8258 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ап | 9341.2582 | 9347.1848 | 66000 | 391155.6 | 391155.6 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ао | 80.4846 | 80.4846 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ап | 9894.9134 | 9900.985 | 66000 | 400725.6 | 400725.6 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ао | 8239.877 | 8241.4936 | 66000 | 106695.6 | 106695.6 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ап | 604.1066 | 604.1066 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ао | 7426.575 | 7435.446 | 66000 | 585486 | 585486 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ап | 162.0662 | 162.0662 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ао | 483.8514 | 483.9348 | 66000 | 5502.75 | 5502.75 | 0 | 0
35 Дымково Т 1 ап | 5281.799 | 5285.6908 | 21000 | 81727.8 | 81727.8 | 0 | 0
35 Дымково Т 2 ап | 3616.5002 | 3616.5002 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ао | 763.5158 | 763.5158 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ап | 3.89 | 3.89 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао | 2133.6041 | 2136.1746 | 10500 | 26990.25 | 26990.25 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ап | 1.6639 | 1.6639 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ао | 2423.9795 | 2429.7869 | 10500 | 60977.4375 | 60977.4375 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ап | 2.9983 | 2.9983 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1678111.0075 | 1678111.0075 | 0