## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Дымково | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Дымково ТСН 1 ао | 2.28 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.37 | 2.43 | 3.48 | 4.08 | 3.09 | 2.37 | 3.36 | 2.49 | 2.58 | 2.49 | 2.34 | 2.25 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.28 | 6.72 | 65.34
| 0,4 Дымково ТСН 2 ао | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 1.32 | 1.56 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.68 | 1.32 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 1.08 | 29.28
| 10 Дымково Т 1 ап | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 82
| 10 Дымково Т 2 ап | 212 | 212 | 268 | 248 | 232 | 236 | 280 | 296 | 380 | 692 | 672 | 664 | 452 | 548 | 432 | 340 | 336 | 312 | 316 | 336 | 344 | 336 | 316 | 288 | 8748
| 10 Дымково ТСН 2 ао | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 39.2
| 10 Дымково-АЗС ао | 67.8 | 64.4 | 61 | 56.4 | 57.2 | 56 | 58.6 | 50 | 75.8 | 90 | 86.4 | 99.4 | 62.4 | 82.8 | 107.2 | 84.6 | 71.4 | 57.4 | 61.6 | 58.2 | 62.8 | 68.2 | 70.6 | 61.2 | 1671.4
| 10 Дымково-Добрынино ао | 140.4 | 145.2 | 202.4 | 190.4 | 169.6 | 176.4 | 215.6 | 240.8 | 296.4 | 597.6 | 576.4 | 560.4 | 381.2 | 460.8 | 320 | 247.6 | 252.4 | 248 | 247.2 | 268.8 | 274.8 | 259.2 | 235.2 | 221.2 | 6928
| 10 Дымково-Каликино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дымково-Мастерские ао | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 6 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 11.6 | 8.8 | 7.6 | 6.8 | 8 | 6 | 10.8 | 5.6 | 140
| 10 Дымково-Микрорайон ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково ОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.75 | 379.5 | 264 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.25
| 110 Дымково ОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
| 110 Дымково-В.Устюг 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-В.Устюг 1 ап | 16183.2 | 17120.4 | 17186.4 | 17767.2 | 18321.6 | 17886 | 17397.6 | 16500 | 16605.6 | 16196.4 | 16236 | 14665.2 | 15774 | 15576 | 12579.6 | 15892.8 | 15840 | 16011.6 | 16816.8 | 16024.8 | 15589.2 | 15536.4 | 16315.2 | 17133.6 | 391155.6
| 110 Дымково-В.Устюг 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-В.Устюг 2 ап | 16552.8 | 17410.8 | 17450.4 | 18044.4 | 18546 | 18136.8 | 17740.8 | 16948.8 | 17041.2 | 16724.4 | 16777.2 | 15180 | 16315.2 | 16090.8 | 13002 | 16354.8 | 16222.8 | 16460.4 | 17252.4 | 16381.2 | 15985.2 | 15945.6 | 16684.8 | 17476.8 | 400725.6
| 110 Дымково-К.Городок ао | 2587.2 | 2468.4 | 2362.8 | 2349.6 | 2508 | 2956.8 | 3682.8 | 4818 | 6164.4 | 6362.4 | 6085.2 | 5808 | 4659.6 | 5649.6 | 5570.4 | 5306.4 | 5068.8 | 5002.8 | 5227.2 | 5148 | 4923.6 | 4527.6 | 3999.6 | 3458.4 | 106695.6
| 110 Дымково-К.Городок ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-Полдарса ао | 26347.2 | 28617.6 | 28578 | 29541.6 | 30360 | 28868.4 | 27152.4 | 24657.6 | 22809.6 | 22110 | 22888.8 | 20182.8 | 24380.4 | 22004.4 | 15972 | 22862.4 | 22558.8 | 23073.6 | 23852.4 | 22479.6 | 21964.8 | 22519.2 | 24631.2 | 27073.2 | 585486
| 110 Дымково-Полдарса ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-У.Алексеево ао | 222.75 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 222.75 | 222.75 | 264 | 321.75 | 396 | 379.5 | 107.25 | 0 | 0 | 107.25 | 313.5 | 297 | 313.5 | 255.75 | 272.25 | 264 | 247.5 | 247.5 | 222.75 | 181.5 | 5502.75
| 35 Дымково Т 1 ап | 3242.4 | 2856 | 3103.8 | 3292.8 | 3418.8 | 3603.6 | 3628.8 | 3242.4 | 3796.8 | 3297 | 2914.8 | 2742.6 | 2230.2 | 3032.4 | 3234 | 3343.2 | 3683.4 | 3733.8 | 4288.2 | 4111.8 | 3969 | 3754.8 | 3704.4 | 3502.8 | 81727.8
| 35 Дымково Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Благовещенье ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Благовещенье ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Морозовица ао | 773.0625 | 578.8125 | 616.875 | 679.875 | 816.375 | 846.5625 | 954.1875 | 1071 | 1615.6875 | 1622.25 | 1493.625 | 1439.8125 | 1086.75 | 1510.6875 | 1401.75 | 1376.8125 | 1211.4375 | 1160.25 | 1215.375 | 1263.9375 | 1136.625 | 1015.875 | 1114.3125 | 988.3125 | 26990.25
| 35 Дымково-Морозовица ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Новатор ао | 2727.375 | 2514.75 | 2732.625 | 2863.875 | 2856 | 3021.375 | 2929.5 | 2403.1875 | 2458.3125 | 1939.875 | 1648.5 | 1530.375 | 1328.25 | 1791.5625 | 2097.375 | 2240.4375 | 2764.125 | 2845.5 | 3381 | 3140.8125 | 3122.4375 | 3008.25 | 2853.375 | 2778.5625 | 60977.4375
| 35 Дымково-Новатор ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 69068.0675 | 72212.6225 | 72788.31 | 75258.44 | 77520.235 | 76020.5975 | 74319.2775 | 70562.4275 | 71654.99 | 70028.505 | 69769.055 | 63265.4175 | 66950.45 | 67110.23 | 55044.715 | 68359.03 | 68343.5525 | 69176.92 | 72947.075 | 69490.91 | 67637.0725 | 67231.615 | 70166.9175 | 73184.575 | 1678111.0075
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Дымково
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Дымково |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч