## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Золотавцево | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 12935.8796 | 12936.098 | 10 | 2.184 | 2.184 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 4337.7031 | 4341.2049 | 3000 | 10505.4 | 10505.4 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 1456.6193 | 1456.6193 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 2267.0117 | 2268.2587 | 1000 | 1247 | 1247 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 1042.268 | 1042.5392 | 1000 | 271.2 | 271.2 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 9508.8328 | 9514.8174 | 1500 | 8976.9 | 8976.9 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0.0562 | 0.0562 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 66.0744 | 66.0744 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 166.9741 | 166.9741 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 21002.684 | 21002.684 | 0