## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Золотавцево | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 0.092 | 0.096 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.092 | 0.084 | 0.088 | 0.084 | 0.092 | 0.088 | 0.088 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.096 | 0.088 | 0.092 | 0.088 | 0.092 | 0.092 | 0.084 | 2.184
| 10 Золотавцево Т 1 ап RS | 294 | 268.8 | 261.6 | 255.3 | 266.4 | 282 | 342.6 | 396.6 | 621.6 | 676.5 | 575.7 | 609.6 | 483.6 | 639 | 584.7 | 563.4 | 556.8 | 400.8 | 417.9 | 415.5 | 425.7 | 433.2 | 390.9 | 343.2 | 10505.4
| 10 Золотавцево Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 44.7 | 38 | 39.2 | 36.6 | 41.9 | 41.8 | 59.8 | 59.5 | 64 | 71.1 | 69.4 | 64.5 | 63.6 | 61.4 | 53.2 | 52.6 | 48.1 | 52 | 56.4 | 52.9 | 52.5 | 50.5 | 41.5 | 31.8 | 1247
| 10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 8.2 | 10 | 11.2 | 12.2 | 11.3 | 10.3 | 10.9 | 13.7 | 11.7 | 10.4 | 13.7 | 13.4 | 13.8 | 14.6 | 15.7 | 17.5 | 15 | 13.9 | 9.8 | 271.2
| 10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 241.65 | 223.95 | 215.7 | 212.25 | 217.2 | 231.9 | 272.55 | 325.5 | 544.8 | 592.95 | 495.15 | 533.1 | 406.05 | 565.2 | 520.05 | 496.05 | 494.85 | 334.5 | 346.95 | 346.8 | 355.5 | 367.35 | 335.4 | 301.5 | 8976.9
| 10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 587.642 | 537.646 | 523.2 | 510.65 | 532.5 | 564 | 685.046 | 792.892 | 1242.684 | 1351.938 | 1150.634 | 1218.192 | 967.038 | 1277.388 | 1168.434 | 1125.834 | 1113.234 | 801.196 | 835.938 | 830.992 | 851.288 | 866.142 | 781.792 | 686.384 | 21002.684
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотавцево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотавцево |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч