## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Золотавцево | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 0.46 | 0.468 | 0.472 | 0.464 | 0.46 | 0.46 | 0.448 | 0.436 | 0.42 | 0.416 | 0.416 | 0.42 | 0.416 | 0.412 | 0.416 | 0.408 | 0.42 | 0.432 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.416 | 0.408 | 10.364
| 10 Золотавцево Т 1 ап RS | 254.4 | 265.8 | 272.7 | 268.8 | 265.2 | 272.7 | 259.5 | 276.9 | 480.9 | 524.7 | 386.1 | 472.8 | 299.4 | 518.4 | 465.9 | 420.3 | 457.2 | 303.6 | 298.8 | 282.9 | 288 | 302.1 | 283.8 | 269.7 | 8190.6
| 10 Золотавцево Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 19.1 | 19.7 | 20.9 | 20.4 | 20.2 | 21.6 | 20.2 | 23.4 | 30.1 | 30.9 | 30.2 | 31.7 | 26.8 | 35.5 | 28.9 | 28.1 | 25.4 | 23.9 | 24 | 22.3 | 19.9 | 20.9 | 20 | 17.5 | 581.6
| 10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 86.4
| 10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 232.35 | 243.3 | 248.7 | 245.4 | 241.35 | 248.1 | 235.95 | 250.2 | 448.2 | 491.85 | 354.15 | 438.9 | 270.45 | 480.9 | 434.85 | 389.85 | 429.3 | 276 | 271.05 | 257.4 | 264.45 | 277.65 | 260.7 | 248.85 | 7539.9
| 10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 509.41 | 532.468 | 545.972 | 538.464 | 530.71 | 546.36 | 519.698 | 554.636 | 963.62 | 1051.066 | 773.966 | 947.02 | 600.466 | 1038.912 | 933.566 | 842.158 | 916.12 | 608.132 | 598.674 | 567.024 | 576.774 | 604.974 | 568.616 | 540.058 | 16408.864
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотавцево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотавцево |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч