## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Кузино | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 13482.346 | 13483.2672 | 10 | 9.212 | 9.212 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ап RS | 743.2241 | 744.4102 | 4000 | 4744.4 | 4744.4 | 0 | 0
10 Кузино Т 2 ап RS | 1076.3201 | 1077.0036 | 4000 | 2734 | 2734 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао RS | 537.5881 | 538.1132 | 1000 | 525.1 | 525.1 | 0 | 0
10 Кузино-Козлово ао RS | 1418.4222 | 1419.9155 | 1000 | 1493.3 | 1493.3 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 383.0375 | 383.3415 | 1000 | 304 | 304 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0.0366 | 0.0366 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 170.9106 | 170.9852 | 1000 | 74.6 | 74.6 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ап RS | 0.0404 | 0.0404 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 618.1024 | 619.3656 | 2000 | 2526.4 | 2526.4 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 1166.2822 | 1166.7111 | 2000 | 857.8 | 857.8 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ао RS | 1191.8561 | 1193.543 | 1000 | 1686.9 | 1686.9 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0.0334 | 0.0334 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14955.712 | 14955.712 | 0