## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Кузино | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ап RS | 541.0664 | 541.9974 | 4000 | 3724 | 3724 | 0 | 0
10 Кузино Т 2 ап RS | 658.0871 | 658.613 | 4000 | 2103.6 | 2103.6 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао RS | 305.0208 | 305.4666 | 1000 | 445.8 | 445.8 | 0 | 0
10 Кузино-Козлово ао RS | 936.1589 | 937.2247 | 1000 | 1065.8 | 1065.8 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 187.7168 | 187.9868 | 1000 | 270 | 270 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0.3081 | 0.3081 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 5.574 | 5.6684 | 1000 | 94.4 | 94.4 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ап RS | 11.2783 | 11.2783 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 484.2369 | 485.1208 | 2000 | 1767.8 | 1767.8 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 757.3715 | 757.7145 | 2000 | 686 | 686 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ао RS | 892.0383 | 893.5474 | 1000 | 1509.1 | 1509.1 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0.1935 | 0.1935 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11666.5 | 11666.5 | 0