## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кузино | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 0.384 | 0.384 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.384 | 0.388 | 0.384 | 0.38 | 0.38 | 0.384 | 0.38 | 0.376 | 0.38 | 0.384 | 0.384 | 0.38 | 0.38 | 9.212
| 10 Кузино Т 1 ап RS | 109.6 | 106.4 | 101.6 | 102.8 | 107.2 | 124.8 | 152 | 189.2 | 289.2 | 311.2 | 299.6 | 277.6 | 206 | 272 | 254 | 262.8 | 250.4 | 192.4 | 201.2 | 217.6 | 198.8 | 190.4 | 174 | 153.6 | 4744.4
| 10 Кузино Т 2 ап RS | 77.6 | 75.2 | 72.8 | 74.8 | 98.8 | 89.6 | 111.2 | 135.6 | 153.2 | 162.8 | 145.6 | 138 | 128 | 120.8 | 118.4 | 123.2 | 127.6 | 127.6 | 122.8 | 122 | 112.8 | 110.8 | 100.8 | 84 | 2734
| 10 Кузино-Аристово ао RS | 15.4 | 15.6 | 13 | 13.7 | 16.6 | 22 | 22 | 26.7 | 24.2 | 23.5 | 23.9 | 26.2 | 23.1 | 22.9 | 22 | 23.4 | 24 | 24 | 23.3 | 30.3 | 24.4 | 26.3 | 20.9 | 17.7 | 525.1
| 10 Кузино-Козлово ао RS | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 42.7 | 63.6 | 50.2 | 60.8 | 85.2 | 102.5 | 101.8 | 82.1 | 73.4 | 69 | 60.2 | 62.6 | 66.5 | 67.9 | 65.3 | 58.8 | 56.7 | 53.3 | 55.4 | 51.9 | 44.6 | 1493.3
| 10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 11.2 | 10.6 | 10.9 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 13.1 | 13.6 | 14.7 | 14.9 | 12.6 | 15.4 | 13.1 | 13 | 15.3 | 13.9 | 14 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 12.1 | 11.8 | 304
| 10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кузино-Максимово ао RS | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 74.6
| 10 Кузино-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 52.6 | 49.2 | 47 | 46.4 | 48.6 | 55.6 | 79 | 98.8 | 151.2 | 163 | 154.2 | 140.8 | 120.4 | 142.4 | 129 | 129.2 | 140.8 | 113.6 | 124.2 | 131.8 | 111 | 108.8 | 100.4 | 88.4 | 2526.4
| 10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 24 | 22.2 | 19.8 | 19.4 | 22 | 26.2 | 36.2 | 35.2 | 34.2 | 43 | 45.2 | 46.8 | 43.6 | 41.6 | 39 | 40.2 | 40.8 | 44.8 | 46.4 | 47.8 | 42.8 | 38.8 | 33.4 | 24.4 | 857.8
| 10 Кузино-Парфеново ао RS | 41.5 | 41.4 | 41.7 | 42.5 | 41.9 | 47 | 50.9 | 63.3 | 113.5 | 124.2 | 121.5 | 110.2 | 62 | 106.6 | 102.4 | 110.1 | 85.2 | 54.3 | 53.6 | 55 | 63.3 | 54.9 | 52.5 | 47.4 | 1686.9
| 10 Кузино-Парфеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 374.284 | 363.184 | 349.388 | 355.388 | 411.788 | 429.088 | 526.488 | 649.2 | 884.88 | 947.68 | 890.58 | 831.084 | 667.688 | 785.484 | 744.18 | 772.28 | 755.884 | 639.88 | 647.876 | 678.88 | 623.284 | 602.284 | 549.58 | 475.38 | 14955.712
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кузино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кузино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч